Hotelska grupa „Budvanska rivijera”a.d. Budva

Broj nabavke: 04/1-534

Redni broj iz Plana nabavki : 17

Mjesto i datum: Budva, 08.02.2019. godine

TENDERSKA DOKUMENTACIJA

ZA NABAVKU ROBA

Nabavka i  instalacija WiFi opreme u TN “Slovenska plaža”, po partijama

SADRŽAJ TENDERSKE DOKUMENTACIJE

POZIV ZA  NADMETANJE	3

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ILI SPECIFIKACIJE PREDMETA NABAVKE	7

PARTIJA BROJ 1	7

Nabavka i instalacija WiFi opreme u vilama “Mirta” i “Magnolija”	7

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ILI SPECIFIKACIJE PREDMETA NABAVKE	9

PARTIJA BROJ 2	9

Nabavka i instalacija WiFi opreme u vilama “Kana” i “Limun”	9

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ILI SPECIFIKACIJE PREDMETA NABAVKE	11

PARTIJA BROJ 3	11

Nabavka i instalacija WiFi opreme u vilama “Ruzmarin” i “Maslina”	11

IZJAVA NARUČIOCA DA ĆE UREDNO IZMIRIVATI OBAVEZE PREMA IZABRANOM PONUĐAČU	13

IZJAVA NARUČIOCA (OVLAŠĆENO LICE, SLUŽBENIK ZA  NABAVKE I LICA KOJA SU UČESTVOVALA U PLANIRANJU  NABAVKE) O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA 	14

IZJAVA NARUČIOCA (ČLANOVA KOMISIJE ZA OTVARANJE I VREDNOVANJE PONUDE I LICA KOJA SU UČESTVOVALA U PRIPREMANJU TENDERSKE DOKUMENTACIJE) O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA	15

METODOLOGIJA NAČINA VREDNOVANJA PONUDA PO KRITERIJUMU I PODKRITERIJUMIMA	16

OBRAZAC PONUDE SA OBRASCIMA KOJE PRIPREMA PONUĐAČ	17

NASLOVNA STRANA PONUDE	18

PODACI O PONUDI I PONUĐAČU	19

IZJAVA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA NA STRANI PONUĐAČA,PODNOSIOCA ZAJEDNIČKEPONUDE, PODIZVOĐAČA /PODUGOVARAČA	28

DOKAZI O ISPUNJENOSTI OBAVEZNIH USLOVA ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNOG NADMETANJA	29

DOKAZI O ISPUNJAVANJU USLOVA STRUČNO-TEHNIČKE I KADROVSKE OSPOSOBLJENOSTI	30

NACRT UGOVORA O NABAVCI ZA	32

PARTIJU 1: Nabavka i instalacija WiFi opreme u vilama “Mirta” i “Magnolija”	32

NACRT UGOVORA O NABAVCI ZA	36

PARTIJU 2: Nabavka i instalacija WiFi opreme u vilama “Kana” i “Limuna”;	36

NACRT UGOVORA O NABAVCI ZA	40

PARTIJU 3: Nabavka i instalacija WiFi opreme u vilama “Ruzmarin” i “Maslina”;	40

UPUTSTVO PONUĐAČIMA ZA SAČINJAVANJE I PODNOŠENJE PONUDE	44

SADRŽAJ PONUDE	47

OVLAŠĆENJE ZA ZASTUPANJE I UČESTVOVANJE U POSTUPKU JAVNOG OTVARANJA PONUDA	48

UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU	49

# POZIV ZA  NADMETANJE

I   Podaci o naručiocu

| Naručilac: Hotelska grupa “Budvanska rivijera” AD Budva | Lice/a za davanje informacija: Vladimir Janjušević |
| --- | --- |
| Adresa: Trg slobode 1, Budva | Poštanski broj: 85310 |
| Sjedište: Trg slobode 1, Budva | PIB (Matični broj): 02005328 |
| Telefon: 033/452-831 | Faks:+382/33-452-593 |
| E-mail adresa: sektornabavke@budvanskarivijera.co.me | Internet stranica (web): www.hgbudvanskarivijera.com |

II  Predmet  nabavke

- Vrsta predmeta nabavke

 Robe

- Opis predmeta  nabavke

Predmet nabavke je izbor najpovoljnijeg ponuđača za nabavku roba – Nabavka i instalacija WiFi opreme u TN “Slovenska plaža” za potrebe Hotelske grupe “Budvanska rivijera” AD Budva, po partijama: Partija 1: Nabavka i instalacija WiFi opreme u vilama “Mirta” i “Magnolija”; Partija 2: Nabavka i instalacija WiFi opreme u vilama “Kana” i “Limun”; Partija 3: Nabavka i instalacija WiFi opreme u vilama “Ruzmarin” i “Maslina”;

III Način određivanja predmeta i procijenjena vrijednost nabavke:

 Procijenjena vrijednost predmeta nabavke

Predmet  nabavke se nabavlja:

 po partijama:

Partija 1: Nabavka i instalacija WiFi opreme u vilama “Mirta” i “Magnolija”, procijenjene vrijednosti sa uračunatim PDV-om: 80.000,00 €;

Partija 2: Nabavka i instalacija WiFi opreme u vilama “Kana” i “Limun”, procijenjene vrijednosti sa uračunatim PDV-om: 85.000,00 €;

Partija 3: Nabavka i instalacija WiFi opreme u vilama “Ruzmarin” i “Maslina”, procijenjene vrijednosti sa uračunatim PDV-om: 85.000,00 €;

UKUPNO: 250.000,00 €

IV Uslovi za učešće u postupku nabavke

a) Obavezni uslovi

U postupku j nabavke može da učestvuje samo ponuđač koji:

1) je upisan u registar kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata;

2) dokaže da on odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela iz oblasti privrednog kriminala i korupcije,

Uslovi iz stava 1 ove tačke ne odnose se na fizička lica: umjetnike, naučnike i kulturne stvaraoce.

Dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova

Ispunjenost obaveznih uslova dokazuje se dostavljanjem:

1) dokaza o registraciji kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata sa podacima o ovlašćenim licima ponuđača;

2) dokaza nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, koji ne smije biti stariji od šest mjeseci do dana javnog otvaranja ponuda;

b) Fakultativni uslovi

b1) ekonomsko-finansijska sposobnost

Nije predviđeno dostavljanje ovih dokaza. Ne zahtijeva se.

b2) Stručno-tehnička i kadrovska osposobljenost

Ispunjenost uslova stručno tehničke i kadrovske osposobljenosti u postupku  nabavke roba dokazuje se dostavljanjem sljedećeg dokaza:

1) izjave o namjeri i predmetu podugovaranja sa spiskom podugovarača, odnosno podizvođača sa bližim podacima (naziv, adresa, procentualno učešće i sl.).

V  Rok važenja ponude

Period važenja ponude je 60 dana od dana  javnog otvaranja ponuda.

VI Garancija ponude

 da

Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti  nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 7 dana nakon isteka važenja ponude.

VII  Rok i mjesto izvršenja ugovora

a) Rok izvršenja ugovora  je period od 10 dana od dana potpisivanja ugovora.

b) Mjesto izvršenja ugovora TN „Slovenska plaža”, Budva.

VIII Jezik ponude:

 Crnogorski jezik i drugi jezik koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa Ustavom i zakonom.

IX  Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:

 najniža ponuđena cijena  						broj bodova  	  100

X Otkup tenderske dokumentacije

Visina otkupa tenderske dokumentacije iznosi 150,00 € i uplaćuje se na žiro račun 520-67710-63 kod Hipotekarne banke. Zainteresovani ponuđači dužni su dostaviti dokaz o uplati takse za otkup Tenderske dokumentacije na dan otvaranja ponuda.

XI Vrijeme i mjesto podnošenja ponuda i otvaranja ponuda

Ponude se predaju  radnim danima od 10.00 do 14.00 sati, zaključno sa danom 18.02.2019. godine do 11.30 sati.

Ponude se mogu predati:

 neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi Trg slobode 1 Budva .

 preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Trg slobode 1, 85310 Budva.

Javno otvaranje ponuda, kome mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača sa priloženim punomoćjem potpisanim od strane ovlašćenog lica, održaće se dana  18.02.2019. godine u 12.00 časova,  u prostorijama Upravne zgrade Hotelske grupe „Budvanska rivijera” a.d.Budva  na adresi Trg slobode br 1, Budva.

XII Rok za donošenje odluke o izboru najpovoljnije ponude

Odluka o izboru najpovoljnije ponude donijeće se u roku od 15 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

XIII Drugi podaci i uslovi od značaja za sprovodjenje postupka  nabavke

Rok i način plaćanja

Rok plaćanja je: 30 dana od dana dostavljanja fakture, a nakon isporuke i montaže kompletno ugovorene robe.

Način plaćanja je:

Avansno plaćanje – trideset procenata (30 %) od ugovorne cijene biće plaćeno avansno za    nabavku robe (opreme), nakon potpisivanja Ugovora.

Virmanski.

  Sredstva finansijskog obezbjeđenja ugovora o  nabavci

Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da prije zaključivanja ugovora o  nabavci dostavi naručiocu:

- garanciju za dobro izvršenje ugovora u iznosu od 5% od vrijednosti ugovora sa rokom važnosti 10 (deset) dana dužem od ugovorenog roka iz ovog Ugovora.

- garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku u iznosu od 5% vrijednosti ugovora za period trajanja garantnog roka.

U slučaju kršenja ugovora od strane izabranog ponuđača aktiviraju se garancije iz prethodnog stava

- TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ILI SPECIFIKACIJE PREDMETA NABAVKE

- PARTIJA BROJ 1

- Nabavka i instalacija WiFi opreme u vilama “Mirta” i “Magnolija”

| R.B. | Opis predmeta nabavke, odnosno dijela predmeta nabavke | Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija | Jedinica mjere | Količina |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OPŠTI OPIS RADOVA |  |  |  |  |
|  |  | Ovim je predviđena nabavka, transport i ugradnja (montaža) opreme i materijala za bežični internet koji su navedeni i svog sitnog nespecifiranog materijala potrebnog za kompletnu ugradnju, kao i ispitivanje i puštanje u ispravan rad. Sav upotrijebljeni material mora biti prvoklasnog kvaliteta i odgovrati standardima. * Radovi moraju biti izvedeni stručnom radnom snagom i u potpunosti prema važećim tehničkim propisima za sve vrste radova. * Izvođač je dužan da održava čistoću radnog prostora u toku i po završenom poslu. * Na kraju, nakon ispitivanja instalacija i opreme i puštanja u rad, formirati i predati Investitoru projekat u jednom primjerku na papiru i na CD-u. Izvođač je u obavezi da za izvršene radove, kao i ugrađenu opremu i material, da garantni rok. |  |  |

| 1.1 | FTP (UTP) kabl | Isporuka i polaganje (ugradnja) FTP (UTP) CAT5e (CAT6a) kabla. | m | 7,500 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | Optički kabl | Isporuka i polaganje (ugradnja) optičkog kabla sa 4 vlakna. | m | 350 |
| 1.3 | PVC kanalice | Isporuka i polaganje plastične kanalice bijele boje. | m | 2,000 |
| 1.4 | PVC kanalice - elementi | Elementi za PVC kanalice (unutrašnji ugao, spoljašnji ugao, L ugao, T račva, završni element – po 100 komada). | komplet | 2 |
| 1.5 | Potrošni materijal | Ostali potrošni material, vezaljke, tiple, šrafovi, FTP i optički patch kablovi, RJ45 konektori itd. | komplet | 2 |
| 1.6 | RACK ormar | Isporuka i montaža odgovarajućeg RACK ormara. | kom | 6 |
| 1.7 | Patch panel | Isporuka i ugradnja odgovarajućeg Patch panela. | kom | 6 |
| 1.8 | Unutrašnja antena za bežični internet | Isporuka, montaža i konfiguracija unutrašnje antene za bežični internet. | kom | 95 |
| 1.9 | Spoljašnja antena za bežični internet | Isporuka, montaža i konfiguracija spoljašnje antene za bežični internet sa nosačima za kačenje na stub i neophodnom dodatnom opremom. | kom | 4 |
| 1.10 | Kontroler | Hardverski ili softverski kontoler za ponuđene antene za bežični internet. | kom | 1 |
| 1.11 | Licence | Licence za ponuđene antene za bežični internet. | kom | 99 |
| 1.12 | Switch / Ruter | Isporuka, montaža i konfiguracija odgovarajućeg switch-a / rutera; Oprema za povezivanje sa centralnim rack ormarom u Upravnoj zgradi | kom | 6 |
| 1.13 | Optika | Isporuka i montaža završne optičke kutije za 4 vlakna | kom | 6 |
| 1.14 | UPS | Isporuka i ugradnja uređaja za dodatno napajanje (UPS). | kom | 6 |
| 1.15 | Integracija i proširenje | Integracija sa postojećim sistemom i proširenje sistema. | kom | 2 |
| 1.16 | Građevinski radovi | Građevinski radovi prilikom izvođenja instalacija uključuju izradu otvora i šliceva, krpljenje otvora i šliceva u zidovima i međuspratnim konstrukcijma. | kom | 2 |
| 1.17 | Mjerenja i ispitivanja | Završna mjerenja na UTP kablu. | kom | 2 |
| 1.18 | Instalacija i konfiguracija | Krajnja montaža, puštanje u rad, obuka korisnika, izdavanje dokumentacije izvedenog stanja. | kom | 2 |

- Izbor proizvođača opreme treba biti EU ili brend vodećeg svjetskog proizvođača: Cisco, Ubiquiti, D-link.

- Ponuđeno rješenje treba da bude skalabilno i fazno proširivo i na ostale vile Turističkog naselja “Slovenska plaza”.

- Ponuđeno Idejno rješenje ne smije da ograničava Investitora u nijednom segmentu poslovanja i daljem faznom proširenju projekta kako u dijelu izbora opreme tako i u dijelu slobodnog izbora operatera internet signala.

- Projektovani sistem mora sadržati najmanje jednu antenu za bežični itnternet (Access Point) na svake 4 hotelske sobe sa obezbjeđenjem punog WiFi signala u svim hotelskim sobama. Takođe neophpdno je obezbijediti potpunu pokrivenost WIFI signalom svi atrijuma predmetnih vila.

Garantni rok :

- Održavanje – minimalno 12 mjeseci besplatnog održavanja instalirane opreme i sistema.

- Za materijal i opremu – minimalno 24 mjeseca.

- TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ILI SPECIFIKACIJE PREDMETA NABAVKE

- PARTIJA BROJ 2

- Nabavka i instalacija WiFi opreme u vilama “Kana” i “Limun”

| R.B. | Opis predmeta nabavke, odnosno dijela predmeta nabavke | Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija | Jedinica mjere | Količina |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OPŠTI OPIS RADOVA |  |  |  |  |
|  |  | Ovim je predviđena nabavka, transport i ugradnja (montaža) opreme i materijala za bežični internet koji su navedeni i svog sitnog nespecifiranog materijala potrebnog za kompletnu ugradnju, kao i ispitivanje i puštanje u ispravan rad. Sav upotrijebljeni material mora biti prvoklasnog kvaliteta i odgovrati standardima. * Radovi moraju biti izvedeni stručnom radnom snagom i u potpunosti prema važećim tehničkim propisima za sve vrste radova. * Izvođač je dužan da održava čistoću radnog prostora u toku i po završenom poslu. * Na kraju, nakon ispitivanja instalacija i opreme i puštanja u rad, formirati i predati Investitoru projekat u jednom primjerku na papiru i na CD-u. Izvođač je u obavezi da za izvršene radove, kao i ugrađenu opremu i material, da garantni rok. |  |  |

| 2.1 | FTP (UTP) kabl | Isporuka i polaganje (ugradnja) FTP (UTP) CAT5e (CAT6a) kabla. | m | 5,500 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2 | Optički kabl | Isporuka i polaganje (ugradnja) optičkog kabla sa 4 vlakna. | m | 350 |
| 2.3 | PVC kanalice | Isporuka i polaganje plastične kanalice bijele boje. | m | 2,000 |
| 2.4 | PVC kanalice - elementi | Elementi za PVC kanalice (unutrašnji ugao, spoljašnji ugao, L ugao, T račva, završni element – po 100 komada). | komplet | 2 |
| 2.5 | Potrošni materijal | Ostali potrošni material, vezaljke, tiple, šrafovi, FTP i optički patch kablovi, RJ45 konektori itd. | komplet | 2 |
| 2.6 | RACK ormar | Isporuka i montaža odgovarajućeg RACK ormara. | kom | 4 |
| 2.7 | Patch panel | Isporuka i ugradnja odgovarajućeg Patch panela. | kom | 6 |
| 2.8 | Unutrašnja antena za bežični internet | Isporuka, montaža i konfiguracija unutrašnje antene za bežični internet. | kom | 56 |
| 2.9 | Spoljašnja antena za bežični internet | Isporuka, montaža i konfiguracija spoljašnje antene za bežični internet sa nosačima za kačenje na stub i neophodnom dodatnom opremom. | kom | 4 |
| 2.10 | Kontroler | Hardverski ili softverski kontoler za ponuđene antene za bežični internet. | kom | 1 |
| 2.11 | Licence | Licence za ponuđene antene za bežični internet. | kom | 60 |
| 2.12 | Switch / Ruter | Isporuka, montaža i konfiguracija odgovarajućeg switch-a / rutera; Oprema za povezivanje sa centralnim rack ormarom u Upravnoj zgradi | kom | 5 |
| 2.13 | Optika | Isporuka i montaža završne optičke kutije za 4 vlakna | kom | 4 |
| 2.14 | UPS | Isporuka i ugradnja uređaja za dodatno napajanje (UPS). | kom | 4 |
| 2.15 | Integracija i proširenje | Integracija sa postojećim sistemom i proširenje sistema. | kom | 2 |
| 2.16 | Građevinski radovi | Građevinski radovi prilikom izvođenja instalacija uključuju izradu otvora i šliceva, krpljenje otvora i šliceva u zidovima i međuspratnim konstrukcijma. | kom | 2 |
| 2.17 | Mjerenja i ispitivanja | Završna mjerenja na UTP kablu. | kom | 2 |
| 2.18 | Instalacija i konfiguracija | Krajnja montaža, puštanje u rad, obuka korisnika, izdavanje dokumentacije izvedenog stanja. | kom | 2 |

- Izbor proizvođača opreme treba biti EU ili brend vodećeg svjetskog proizvođača: Cisco, Ubiquiti, D-link.

- Ponuđeno rješenje treba da bude skalabilno i fazno proširivo i na ostale vile Turističkog naselja “Slovenska plaza”.

- Ponuđeno Idejno rješenje ne smije da ograničava Investitora u nijednom segmentu poslovanja i daljem faznom proširenju projekta kako u dijelu izbora opreme tako i u dijelu slobodnog izbora operatera internet signala.

- Projektovani sistem mora sadržati najmanje jednu antenu za bežični itnternet (Access Point) na svake 4 hotelske sobe sa obezbjeđenjem punog WiFi signala u svim hotelskim sobama. Takođe neophpdno je obezbijediti potpunu pokrivenost WIFI signalom svi atrijuma predmetnih vila.

Garantni rok :

- Održavanje – minimalno 12 mjeseci besplatnog održavanja instalirane opreme i sistema.

- Za materijal i opremu – minimalno 24 mjeseca.

- TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ILI SPECIFIKACIJE PREDMETA NABAVKE

- PARTIJA BROJ 3

- Nabavka i instalacija WiFi opreme u vilama “Ruzmarin” i “Maslina”

| R.B. | Opis predmeta nabavke, odnosno dijela predmeta nabavke | Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija | Jedinica mjere | Količina |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OPŠTI OPIS RADOVA |  |  |  |  |
|  |  | Ovim je predviđena nabavka, transport i ugradnja (montaža) opreme i materijala za bežični internet koji su navedeni i svog sitnog nespecifiranog materijala potrebnog za kompletnu ugradnju, kao i ispitivanje i puštanje u ispravan rad. Sav upotrijebljeni material mora biti prvoklasnog kvaliteta i odgovrati standardima. * Radovi moraju biti izvedeni stručnom radnom snagom i u potpunosti prema važećim tehničkim propisima za sve vrste radova. * Izvođač je dužan da održava čistoću radnog prostora u toku i po završenom poslu. * Na kraju, nakon ispitivanja instalacija i opreme i puštanja u rad, formirati i predati Investitoru projekat u jednom primjerku na papiru i na CD-u. Izvođač je u obavezi da za izvršene radove, kao i ugrađenu opremu i material, da garantni rok. |  |  |

| 3.1 | FTP (UTP) kabl | Isporuka i polaganje (ugradnja) FTP (UTP) CAT5e (CAT6a) kabla. | m | 6,200 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2 | Optički kabl | Isporuka i polaganje (ugradnja) optičkog kabla sa 4 vlakna. | m | 350 |
| 3.3 | PVC kanalice | Isporuka i polaganje plastične kanalice bijele boje. | m | 2,000 |
| 3.4 | PVC kanalice - elementi | Elementi za PVC kanalice (unutrašnji ugao, spoljašnji ugao, L ugao, T račva, završni element – po 100 komada). | komplet | 2 |
| 3.5 | Potrošni materijal | Ostali potrošni material, vezaljke, tiple, šrafovi, FTP i optički patch kablovi, RJ45 konektori itd. | komplet | 2 |
| 3.6 | RACK ormar | Isporuka i montaža odgovarajućeg RACK ormara. | kom | 3 |
| 3.7 | Patch panel | Isporuka i ugradnja odgovarajućeg Patch panela panela. | kom | 8 |
| 3.8 | Unutrašnja antena za bežični internet | Isporuka, montaža i konfiguracija unutrašnje antene za bežični internet. | kom | 100 |
| 3.9 | Spoljašnja antena za bežični internet | Isporuka, montaža i konfiguracija spoljašnje antene za bežični internet sa nosačima za kačenje na stub i neophodnom dodatnom opremom. | kom | 6 |
| 3.10 | Kontroler | Hardverski ili softverski kontoler za ponuđene antene za bežični internet. | kom | 2 |
| 3.11 | Licence | Licence za ponuđene antene za bežični internet. | kom | 106 |
| 3.12 | Switch / Ruter | Isporuka, montaža i konfiguracija odgovarajućeg switch-a / rutera; Oprema za povezivanje sa centralnim rack ormarom u Upravnoj zgradi | kom | 7 |
| 3.13 | Optika | Isporuka i montaža završne optičke kutije za 4 vlakna | kom | 3 |
| 3.14 | UPS | Isporuka i ugradnja uređaja za dodatno napajanje (UPS). | kom | 3 |
| 3.15 | Integracija i proširenje | Integracija sa postojećim sistemom i proširenje sistema. | kom | 2 |
| 3.16 | Građevinski radovi | Građevinski radovi prilikom izvođenja instalacija uključuju izradu otvora i šliceva, krpljenje otvora i šliceva u zidovima i međuspratnim konstrukcijma. | kom | 2 |
| 3.17 | Mjerenja i ispitivanja | Završna mjerenja na UTP kablu. | Kom | 2 |
| 3.18 | Instalacija i konfiguracija | Krajnja montaža, puštanje u rad, obuka korisnika, izdavanje dokumentacije izvedenog stanja. | kom | 2 |

- Izbor proizvođača opreme treba biti EU ili brend vodećeg svjetskog proizvođača: Cisco, Ubiquiti, D-link.

- Ponuđeno rješenje treba da bude skalabilno i fazno proširivo i na ostale vile Turističkog naselja “Slovenska plaza”.

- Ponuđeno Idejno rješenje ne smije da ograničava Investitora u nijednom segmentu poslovanja i daljem faznom proširenju projekta kako u dijelu izbora opreme tako i u dijelu slobodnog izbora operatera internet signala.

- Projektovani sistem mora sadržati najmanje jednu antenu za bežični itnternet (Access Point) na svake 4 hotelske sobe sa obezbjeđenjem punog WiFi signala u svim hotelskim sobama. Takođe neophpdno je obezbijediti potpunu pokrivenost WIFI signalom svi atrijuma predmetnih vila.

Garantni rok :

- Održavanje – minimalno 12 mjeseci besplatnog održavanja instalirane opreme i sistema.

- Za materijal i opremu – minimalno 24 mjeseca.

- IZJAVA NARUČIOCA DA ĆE UREDNO IZMIRIVATI OBAVEZE PREMA IZABRANOM PONUĐAČU

Hotelska grupa „Budvanska rivijera” a.d. Budva

Broj: 04/1-534/1

Mjesto i datum:  Budva, 08.02.2019. godine,

U skladu sa članom 29 stav 1 tačka 3 Pravilnika o uređivanju postupaka nabavki roba, usluga i radova u hotelskoj grupi „Budvanska rivijera” AD Budva  (broj 02-4884/2 od 19.09.2017. godine)   Katarina Kažanegra, Izvršna direktorica kao ovlašćeno lice Hotelske grupe „Budvanska rivijera” AD Budva , daje

I z j a v u

da će Hotelska grupa „Budvanska rivijera” AD Budva, shodno Planu nabavki broj: 02-7220/4-1 od 20.12.2018. godine, uredno vršiti plaćanja preuzetih obaveza, po utvrđenoj dinamici.

Ovlašćeno lice naručioca

Izvršna direktorica

Katarina Kažanegra

______________________

- IZJAVA NARUČIOCA (OVLAŠĆENO LICE, SLUŽBENIK ZA  NABAVKE I LICA KOJA SU UČESTVOVALA U PLANIRANJU  NABAVKE) O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA

Hotelska grupa „Budvanska rivijera” a.d. Budva

Broj: 04/1-534/2

Mjesto i datum:  Budva, 08.02.2019. godine

U skladu sa članom 9.  Pravilnika o uređivanju postupaka nabavki roba, usluga i radova u hotelskoj grupi „Budvanska rivijera” AD Budva  (broj 02-4884/2 od 19.09.2017. godine).

Izjavljujem

da u postupku nabavke iz Plana nabavke broj 02-7220/4-1 od 20.12.2018. godine za nabavku roba – Nabavka i  instalacija WiFi opreme u TN “Slovenska plaža”, po partijama za potrebe Hotelske grupe “Budvanska rivijera” AD Budva u sukobu interesa u smislu člana 9. Pravilnika o uređivanju postupaka nabavki roba, usluga i radova u Hotelskoj grupi „Budvanska rivijera” AD Budva i da ne postoji ekonomski i drugi lični interes koji može kompromitovati moju objektivnost i nepristrasnost u ovom postupku nabavke.

Ovlašćeno lice naručioca

Izvršna direktorica

Katarina Kažanegra

______________________

s.r.

Sektor  nabavke

Vladimir Janjušević

______________________

s.r.

Lice koje je učestvovalo u planiranju  nabavke i izradi tehničke specifikacije

Vladimir Grdinić

______________________

s.r.

- IZJAVA NARUČIOCA (ČLANOVA KOMISIJE ZA OTVARANJE I VREDNOVANJE PONUDE I LICA KOJA SU UČESTVOVALA U PRIPREMANJU TENDERSKE DOKUMENTACIJE) O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA

Hotelska grupa „Budvanska rivijera” a.d. Budva

Broj: 04/1-534/3

Mjesto i datum:  Budva, 08.02.2019. godine,

U skladu sa članom 9.  Pravilnika o uređivanju postupaka nabavki roba, usluga i radova u hotelskoj grupi „Budvanska rivijera” AD Budva  (broj 02-4884/2 od 19.09.2017. godine).

Izjavljujem

da u postupku nabavke iz Plana nabavke broj 02-7220/4-1 od 20.12.2018. godine za nabavku roba – Nabavka i  instalacija WiFi opreme u TN “Slovenska plaža”, po partijama za potrebe Hotelske grupe “Budvanska rivijera” AD Budva nijesam u sukobu interesa u smislu člana 9. Pravilnika o uređivanju postupaka nabavki roba, usluga i radova u Hotelskoj grupi „Budvanska rivijera” AD Budva, i da ne postoji ekonomski i drugi lični interes koji može kompromitovati moju objektivnost i nepristrasnost u ovom postupku nabavke.

Član komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda, Saša Samardžić, predsjednik

______________________

s.r.

Član komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda, Vladimir Janjušević, član

______________________

s.r.

Član komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda, Vladimir Grdinić, član

_______________________

s.r.

# METODOLOGIJA NAČINA VREDNOVANJA PONUDA PO KRITERIJUMU I PODKRITERIJUMIMA

 Vrednovanje ponuda po kriterijumu najniže ponuđena cijena vršiće se na sljedeći način:

 kriterijum najniža ponuđena cijena vrednovaće se na sljedeći način:

- Minimalna ukupna ponuđena cijena će se obračunati sa max.brojem poena......................(100);

- bodovi za ostale ponuđače obračunavaju se procentualno u odnosu na najnižu cijenu po formuli:

najniža ponuđena cijena

broj poena = ---------------------------------------------x max.broj poena (100);

ponuđena cijena

Ako je ponuđena cijena 0,00 EUR-a prilikom vrednovanja te cijene po kriterijumu ili podkriterijumu najniža ponuđena cijena uzima se da je ponuđena cijena 0,01 EUR.

# OBRAZAC PONUDE SA OBRASCIMA KOJE PRIPREMA PONUĐAČ

- NASLOVNA STRANA PONUDE

(naziv ponuđača)

podnosi

(naziv naručioca)

P O N U D U

po Tenderskoj dokumentaciji broj ____ od _______ godine

za nabavku __________________________________________________________

(opis predmeta nabavke)

ZA

 Predmet nabavke po partijama:

Partija 1: Nabavka i instalacija WiFi opreme u vilama “Mirta” i “Magnolija”;

Partija 2: Nabavka i instalacija WiFi opreme u vilama “Kana” i “Limun”;

Partija 3: Nabavka i instalacija WiFi opreme u vilama “Ruzmarin” i “Maslina”;

## PODACI O PONUDI I PONUĐAČU

Ponuda se podnosi kao:

 Samostalna ponuda

 Samostalna ponuda sa podizvođačem/podugovaračem

 Zajednička ponuda

 Zajednička ponuda sa  podizvođačem/podugovaračem

Podaci o podnosiocu samostalne ponude:

| Naziv i sjedište ponuđača |  |
| --- | --- |
| PIB |  |
| Broj računa i naziv banke ponuđača |  |
| Adresa |  |
| Telefon |  |
| Fax |  |
| E-mail |  |
| Lice/a ovlašćeno/a za potpisivanje finansijskog dijela ponude i dokumenata u ponudi | (Ime, prezime i funkcija) |
|  | (Potpis) |
| Ime i prezime osobe za davanje informacija |  |

Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru samostalne ponude

| Naziv podugovarača /podizvođača |  |  |
| --- | --- | --- |
| PIB |  |  |
| Ovlašćeno lice |  |  |
| Adresa |  |  |
| Telefon |  |  |
| Fax |  |  |
| E-mail |  |  |
| Procenat ukupne vrijednosti nabavke koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču |  |  |
| Opis dijela predmeta nabavake koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču |  |  |
| Ime i prezime osobe za davanje informacija |  |  |

Podaci o podnosiocu zajedničke ponude

| Naziv podnosioca zajedničke ponude |  |
| --- | --- |
| Adresa |  |
| Ovlašćeno lice za potpisivanje finansijskog dijela ponude, nacrta ugovora o nabavci | (Ime i prezime) |
|  | (Potpis) |
| Imena i stručne kvalifikacije lica koja će biti odgovorna za izvršenje ugovora |  |
|  | .... |

Podaci o nosiocu zajedničke ponude:

| Naziv nosioca zajedničke ponude |  |
| --- | --- |
| PIB |  |
| Broj računa i naziv banke ponuđača |  |
| Adresa |  |
| Ovlašćeno lice za potpisivanje dokumenata koji se odnose na nosioca zajedničke ponude | (Ime, prezime i funkcija) |
|  | (Potpis) |
| Telefon |  |
| Fax |  |
| E-mail |  |
| Ime i prezime osobe za davanje informacija |  |

Podaci o članu zajedničke ponude:

| Naziv člana zajedničke ponude |  |
| --- | --- |
| PIB |  |
| Broj računa i naziv banke ponuđača |  |
| Adresa |  |
| Ovlašćeno lice za potpisivanje dokumenata koja se odnose na člana zajedničke ponude | (Ime, prezime i funkcija) |
|  | (Potpis) |
| Telefon |  |
| Fax |  |
| E-mail |  |
| Ime i prezime osobe za davanje informacija |  |

Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru zajedničke ponude

| Naziv podugovarača /podizvođača |  |  |
| --- | --- | --- |
| PIB |  |  |
| Ovlašćeno lice |  |  |
| Adresa |  |  |
| Telefon |  |  |
| Fax |  |  |
| E-mail |  |  |
| Procenat ukupne vrijednosti nabavke koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču |  |  |
| Opis dijela predmeta nabavake koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču |  |  |
| Ime i prezime osobe za davanje informacija |  |  |

FINANSIJSKI DIO PONUDE ZA PARTIJU 1: Nabavka i instalacija WiFi opreme u vilama “Mirta” i “Magnolija”;

| r.b. | opis predmeta | bitne karakteristike ponuđenog predmeta nabavke | jedinica mjere | količina | jedinična cijena bez pdv-a | ukupan iznos bez pdv-a | pdv | ukupan iznos sa pdv-om |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ..... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ukupno bez PDV-a |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PDV |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ukupan iznos sa PDV-om: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - brojkama |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - slovima |  |  |  |  |  |  |  |  |

Uslovi ponude:

| Rok izvršenja ugovora je |  |
| --- | --- |
| Garantni rok |  |
| Mjesto izvršenja ugovora je |  |
| Rok plaćanja |  |
| Način plaćanja |  |
| Period važenja ponude |  |

Ovlašćeno lice ponuđača

___________________________

(ime, prezime i funkcija)

___________________________

(svojeručni potpis)

M.P.

FINANSIJSKI DIO PONUDE ZA PARTIJU 2: Nabavka i instalacija WiFi opreme u vilama “Kana” i “Limun”;

| r.b. | opis predmeta | bitne karakteristike ponuđenog predmeta nabavke | jedinica mjere | količina | jedinična cijena bez pdv-a | ukupan iznos bez pdv-a | pdv | ukupan iznos sa pdv-om |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ..... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ukupno bez PDV-a |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PDV |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ukupan iznos sa PDV-om: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - brojkama |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - slovima |  |  |  |  |  |  |  |  |

Uslovi ponude:

| Rok izvršenja ugovora je |  |
| --- | --- |
| Garantni rok |  |
| Mjesto izvršenja ugovora je |  |
| Rok plaćanja |  |
| Način plaćanja |  |
| Period važenja ponude |  |

Ovlašćeno lice ponuđača

___________________________

(ime, prezime i funkcija)

___________________________

(svojeručni potpis)

M.P.

FINANSIJSKI DIO PONUDE ZA PARTIJU 3: Nabavka i instalacija WiFi opreme u vilama “Ruzmarin” i “Maslina”;

| r.b. | opis predmeta | bitne karakteristike ponuđenog predmeta nabavke | jedinica mjere | količina | jedinična cijena bez pdv-a | ukupan iznos bez pdv-a | pdv | ukupan iznos sa pdv-om |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ..... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ukupno bez PDV-a |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PDV |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ukupan iznos sa PDV-om: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - brojkama |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - slovima |  |  |  |  |  |  |  |  |

Uslovi ponude:

| Rok izvršenja ugovora je |  |
| --- | --- |
| Garantni rok |  |
| Mjesto izvršenja ugovora je |  |
| Rok plaćanja |  |
| Način plaćanja |  |
| Period važenja ponude |  |

Ovlašćeno lice ponuđača

___________________________

(ime, prezime i funkcija)

___________________________

(svojeručni potpis)

M.P.

- IZJAVA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA NA STRANI PONUĐAČA,PODNOSIOCA ZAJEDNIČKE PONUDE, PODIZVOĐAČA /PODUGOVARAČA

(ponuđač)

Broj: ________________

Mjesto i datum: _________________

Ovlašćeno lice ponuđača/člana zajedničke ponude, podizvođača / podugovarača
       (ime i prezime i radno mjesto)     , u skladu sa članom 9 .  Pravilnika o uređivanju postupaka nabavki roba, usluga i radova u hotelskoj grupi „Budvanska rivijera” AD Budva  (broj 02-4884/2 od 19.09.2017. godine) daje

Izjavu

da nije u sukobu interesa sa licima naručioca navedenim u izjavama o nepostojanju sukoba interesa na strani naručioca, koje su sastavni dio predmetne Tenderske dokumentacije broj 04/1-534 od 08.02.2019. godine za nabavku roba  – Nabavka i  instalacija WiFi opreme u TN “Slovenska plaža”, po partijama za potrebe Hotelske grupe “Budvanska rivijera” AD Budva, u smislu člana 9. Pravilnika o uređivanju postupaka nabavki roba, usluga i radova u hotelskoj grupi „Budvanska rivijera” AD Budva i da ne postoje razlozi za sukob interesa na strani ovog ponuđača.

Ovlašćeno lice ponuđača

___________________________

(ime, prezime i funkcija)

___________________________

(svojeručni potpis

M.P.

## DOKAZI O ISPUNJENOSTI OBAVEZNIH USLOVA ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNOG NADMETANJA

Dostaviti:

1) dokaza o registraciji kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata sa podacima o ovlašćenim licima ponuđača;

2) dokaza nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, koji ne smije biti stariji od šest mjeseci do dana javnog otvaranja ponuda;

- DOKAZI O ISPUNJAVANJU USLOVA STRUČNO-TEHNIČKE I KADROVSKE OSPOSOBLJENOSTI

Dostaviti:

 izjave o namjeri i predmetu podugovaranja sa spiskom podugovarača, odnosno podizvođača sa bližim podacima (naziv, adresa, procentualno učešće i sl.).

IZJAVA O NAMJERI I PREDMETU PODUGOVARANJA Ovlašćeno lice ponuđača _______________________________, (ime i prezime i radno mjesto) Izjavljuje da ponuđač/član zajedničke ponude _________________ ne / namjerava da za predmetnu nabavku _____________, angažuje podugovarača/e, odnosno podizvođača/e: 1. 2. ... Ovlašćeno lice ponuđača ___________________________ (ime, prezime i funkcija) ___________________________ (svojeručni potpis) M.P.

- NACRT UGOVORA O NABAVCI ZA

- PARTIJU 1: Nabavka i instalacija WiFi opreme u vilama “Mirta” i “Magnolija”

Ovaj ugovor zaključen je  između:

Naručioca Hotelske grupe „Budvanska rivijera“ AD  Budvasa sjedištem u Budvi, ulica Trg Slobode 1, PIB: 02005328, koga zastupa Katarina Kažanegra, izvršna direktorica, (u daljem tekstu: Naručilac)

I

Ponuđača ______________________ sa sjedištem u ________________, ulica____________, Broj računa: ______________________, Naziv banke: ________________________, koga zastupa _____________, (u daljem tekstu:  Dobavljač).

OSNOV UGOVORA:

Tenderska dokumentacija za nabavku roba -  Nabavka i instalacija WiFi opreme u TN “Slovenska plaza” po partijama, za partiju broj 1: Nabavka i instalacija WiFi opreme u vilama “Mirta” i “Magnolija”, broj: 04/1-534 od 08.02.2019. godine;

Broj i datum odluke o izboru najpovoljnije ponude: _____________________;

Ponuda ponuđača (naziv ponuđača) broj ______ od _________________________

PREDMET UGOVORA

Član 1

Predmet ovog ugovora je nabavka  roba – Nabavka i instalacija WiFi opreme u TN “Slovenska plaza” po partijama, za partiju broj 1: Nabavka i instalacija WiFi opreme u vilama “Mirta” i “Magnolija”, prema Tenderskoj dokumentaciji,  Pozivu za  nadmetanje za izbor najpovoljnije ponude za nabavku robe broj 04/1-534 od 08.02.2019. godine, Odluci o izboru najpovoljnije ponude broj _______ od ______ godine i prema specifikaciji koja je sastavni dio Tenderske dokumentacije.

Član 2

DOBAVLJAČ se obavezuje da NARUČIOCU  isporuči specificiranu robu i izvrši usluge ugradnje i instaliranja najkasnije 10 dana od dana zaključivanja ugovora, a NARUČILAC se obavezuje da preuzme i plati DOBAVLJAČU robu prema prihvaćenoj cijeni iz Ponude br. ______ od ______ godine.

Dobavljač garantuje za kvalitet isporučene robe.

Član 3

U cijenu su uračunati troškovi isporuke, ugradnje, kao i obuke osoblja.

Uz isporučenu robu dobavljač je dužan da dostavi sljedeće:

- narudžbu naručioca;

- otpremnicu dobavljača sa deklaracijom o kvalitetu i/ili. ispravnosti iste;

- faktura dobavljača koja mora sadržati broj ugovora po kojem se plaćanje vrši.

Član 4

Naručilac ima pravo reklamacije robe u sledećim slučajevima:

-kada isporuka robe ne odgovara količini i cijeni po porudžbini ili otpremnici;

-kada cijena ne odgovara ponuđenoj cijeni,

-kada je roba neispravna;

-kada je roba oštećena;

-kada dobavljač ne ispoštuje rok dostave,

-kada roba nema odgovarajuće deklaracije,

U slučaju izvršene reklamacije iz stave 1. ovog člana Dobavljač je dužan nedostatke odmah odkloniti.

CIJENA I USLOVI PLAĆANJA

Član 5

Ukupna vrijednost robe, prema prihvaćenoj ponudi br. ______  od _______ godine  iznosi _________  eura sa uračunatim  PDV-om .

Član 6

Naručilac se obavezuje da Dobavljaču izvrši avansnu uplatu u  visini od 30 % ugovorenog iznosa odmah nakon potpisivanja ugovora, a ostatak u roku od  30 dana od dana dostavljanja fakture, a nakon isporuke i montaže kompletno ugovorene robe.

Plaćanje se vrši sa žiro računa Dobavljača br. ____________.

ROK  ISPORUKE I GARANCIJA ISPORUKE

Član 7

Dobavljač  se obavezuje da garantni rok iznosi 12 mjeseca za besplatno održavanje instalirane opreme a za materijal i opremu – 24 mjeseca od dana instaliranja opreme.

Član 8

U slučaju da kvalitet robe ne odgovara traženom iz ponude Dobavljač je isti dužan otkloniti bez odlaganja, a najkasnije u roku od 24 časa, o svom trošku.

Garancija koju Dobavljač daje za robu utvrđuje se na osnovu potrebne deklaracije sa rokom trajanja.

U slučaju da u roku iz stava 1. ovog člana Ponuđač ne otkloni nepravilnosti, Naručilac ima pravo robu poručiti od drugog Dobavljača, a fakturu ispostaviti Dobavljaču sa kojim je sklopljen Ugovor.

RASKID UGOVORA

Član 9

Ugovorne strane su saglasne da jedna od strana može jednostrano raskinuti ovaj Ugovor ako se ne izvršavaju obaveze na način i u rokovima  predvidjenim ovim Ugovorom, i to:

• U slučaju kada NARUČILAC ustanovi da kvalitet robe koja je predmet ovog ugovora ili način na koje se isporučuje, odstupa od traženog, odnosno ponudjenog kvaliteta iz ponude DOBAVLJAČA,

•U slučaju da se DOBAVLJAČ ne pridržava svojih obaveza iz ponude i zaključenog Ugovora.

U slučaju raskida Ugovora naručilac je dužan da prethodno pisano upozori Dobavljača o eventualnim nedostacima kako bi zajednički konstatovali uzrok i rok u kojim se isti može otkloniti.

Naručilac je dužan takođe da o svojoj namjeri da traži raskid Ugovora, obavijesti dobavljača odnosno od saznanja kada su nastupile promijenjene okolnosti.

GARANCIJA ZA DOBRO IZVRŠENJE UGOVORA

Član 10

DOBAVLJAČ se obavezuje da Naručiocu u trenutku potpisivanja ovog Ugovora preda neopozivu, bezuslovnu i naplativu na prvi poziv Garanciju banke, za dobro izvršenje ugovora na iznos ___5___ % od ukupne vrijednosti Ugovora, sa rokom vaznosti  10 (deset) dana dužim od ugovorenog roka iz  clana 2, ovog Ugovora i koju Naručilac može aktivirati u svakom momentu kada nastupi neki od razloga za raskid ovog Ugovora, kao i garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku u iznosu od 5% vrijednosti ugovora za period trajanja garantnog roka.

Naručilac se obavezuje da neposredno nakon  ispunjenja obaveza, na način i pod uslovima iz ovog ugovora,  vrati  DOBAVLJAČU garancije.

OBAVEZE NARUČIOCA

Član 11

NARUČILAC se obavezuje da obezbjedi prostorije i uslove za isporuku ugovorene robe.

PREUZIMANJE PRAVA I OBAVEZA

Član 12

Ukoliko u toku važnosti ovog ugovora dođe do bilo kakvih promjena u nazivu ili drugim statusnim promjenama ugovornih strana, iste se obavezuju da ODMAH o tome, izvijeste drugu stranu, a tada će se prava i obaveze ugovorene strane kod koje dođe do takve promjene, preći na njegovog sljedbenika.

PRIMJENA PROPISA

Član 13

Za sve što nije predvidjeno ovim ugovorom neposredno će se primjeniti Zakon o obligacionim odnosima, kao I drugi pozitivno pravni propisi koji regulišu ovu oblast.

Član 14

Ugovor zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila ništavan je.

SUDSKA NADLEŽNOST

Član 14

Ugovorne strane su saglasne da eventualne sporove u realizaciji ovog Ugovora riješe sporazumom, u suprotnom određuje se nadležnost Privrednog suda Crne Gore.

PRIMJERCI UGOVORA

Član 15

Ovaj ugovor je pravno valjano zaključen i potpisan od dolje navedenih ovlašćenih zakonskih zastupnika strana ugovora i sačinjen je u 6 (šest) istovjetnih primjeraka, od kojih po 3 (tri) primjerka za NARUČIOCA i  DOBAVLJAČA.

NARUČILAC						DOBAVLJAČ

Hotelska grupa „Budvanska rivijera“

AD  Budva

Izvršna direktorica                                                            Izvršni direktor

Katarina Kažanegra

_____________________________		                ______________________________

SAGLASAN SA NACRTOM  UGOVORA

Ovlašćeno lice ponuđača _______________________

(ime, prezime i funkcija)

_______________________

(svojeručni potpis)

Napomena: Konačni tekst ugovora o nabavci biće sačinjen u skladu sa članom 66Pravilnika o uređivanju postupaka nabavki roba, usluga i radova u hotelskoj grupi „Budvanska rivijera” AD Budva  (broj 02-4884/2 od 19.09.2017. godine).

- NACRT UGOVORA O NABAVCI ZA

- PARTIJU 2: Nabavka i instalacija WiFi opreme u vilama “Kana” i “Limuna”;

Ovaj ugovor zaključen je  između:

Naručioca Hotelske grupe „Budvanska rivijera“ AD  Budvasa sjedištem u Budvi, ulica Trg Slobode 1, PIB: 02005328, koga zastupa Katarina Kažanegra, izvršna direktorica, (u daljem tekstu: Naručilac)

I

Ponuđača ______________________ sa sjedištem u ________________, ulica____________, Broj računa: ______________________, Naziv banke: ________________________, koga zastupa _____________, (u daljem tekstu:  Dobavljač).

OSNOV UGOVORA:

Tenderska dokumentacija za nabavku roba -  Nabavka i instalacija WiFi opreme u TN “Slovenska plaza” po partijama, za partiju broj 2: Nabavka i instalacija WiFi opreme u vilama “Kana” i “Limun”, broj: 04/1-534 od 08.02.2019. godine;

Broj i datum odluke o izboru najpovoljnije ponude: _____________________;

Ponuda ponuđača (naziv ponuđača) broj ______ od _________________________

PREDMET UGOVORA

Član 1

Predmet ovog ugovora je nabavka  roba – Nabavka i instalacija WiFi opreme u TN “Slovenska plaza” po partijama, za partiju broj 2: Nabavka i instalacija WiFi opreme u vilama “Kana” i “Limun”,  prema Tenderskoj dokumentaciji,  Pozivu za  nadmetanje za izbor najpovoljnije ponude za nabavku robe broj 04/1-534 od 08.02.2019. godine, Odluci o izboru najpovoljnije ponude broj _______ od ______ godine i prema specifikaciji koja je sastavni dio tenderske dokumentacije.

Član 2

DOBAVLJAČ se obavezuje da NARUČIOCU  isporuči specificiranu robu i izvrši usluge ugradnje i instaliranja najkasnije 10 dana od dana zaključivanja ugovora, a NARUČILAC se obavezuje da preuzme i plati DOBAVLJAČU robu prema prihvaćenoj cijeni iz Ponude br. ______ od ______ godine.

Dobavljač garantuje za kvalitet isporučene robe.

Član 3

U cijenu su uračunati troškovi isporuke, ugradnje, kao i obuke osoblja.

Uz isporučenu robu dobavljač je dužan da dostavi sljedeće:

- narudžbu naručioca;

- otpremnicu dobavljača sa deklaracijom o kvalitetu i/ili. ispravnosti iste;

- faktura dobavljača koja mora sadržati broj ugovora po kojem se plaćanje vrši.

Član 4

Naručilac ima pravo reklamacije robe u sledećim slučajevima:

-kada isporuka robe ne odgovara količini i cijeni po porudžbini ili otpremnici;

-kada cijena ne odgovara ponuđenoj cijeni,

-kada je roba neispravna;

-kada je roba oštećena;

-kada dobavljač ne ispoštuje rok dostave,

-kada roba nema odgovarajuće deklaracije,

-

U slučaju izvršene reklamacije iz stave 1. ovog člana Dobavljač je dužan nedostatke odmah odkloniti.

CIJENA I USLOVI PLAĆANJA

Član 5

Ukupna vrijednost robe, prema prihvaćenoj ponudi br. ______  od _______ godine  iznosi _________  eura sa uračunatim  PDV-om .

Član 6

Naručilac se obavezuje da Dobavljaču izvrši avansnu uplatu u  visini od 30 % ugovorenog iznosa odmah nakon potpisivanja ugovora, a ostatak u roku od  30 dana od dana dostavljanja fakture, a nakon isporuke i montaže kompletno ugovorene robe.

Plaćanje se vrši sa žiro računa Dobavljača br. ____________.

ROK  ISPORUKE I GARANCIJA ISPORUKE

Član 7

Dobavljač  se obavezuje da garantni rok iznosi 12 mjeseca za besplatno održavanje instalirane opreme a za materijal i opremu – 24 mjeseca od dana instaliranja opreme..

Član 8

U slučaju da kvalitet robe ne odgovara traženom iz ponude Dobavljač je isti dužan otkloniti bez odlaganja, a najkasnije u roku od 24 časa, o svom trošku.

Garancija koju Dobavljač daje za robu utvrđuje se na osnovu potrebne deklaracije sa rokom trajanja.

U slučaju da u roku iz stava 1. ovog člana Ponuđač ne otkloni nepravilnosti, Naručilac ima pravo robu poručiti od drugog Dobavljača, a fakturu ispostaviti Dobavljaču sa kojim je sklopljen Ugovor.

RASKID UGOVORA

Član 9

Ugovorne strane su saglasne da jedna od strana može jednostrano raskinuti ovaj Ugovor ako se ne izvršavaju obaveze na način i u rokovima  predvidjenim ovim Ugovorom, i to:

• U slučaju kada NARUČILAC ustanovi da kvalitet robe koja je predmet ovog ugovora ili način na koje se isporučuje, odstupa od traženog, odnosno ponudjenog kvaliteta iz ponude DOBAVLJAČA,

•U slučaju da se DOBAVLJAČ ne pridržava svojih obaveza iz ponude i zaključenog Ugovora.

U slučaju raskida Ugovora naručilac je dužan da prethodno pisano upozori Dobavljača o eventualnim nedostacima kako bi zajednički konstatovali uzrok i rok u kojim se isti može otkloniti.

Naručilac je dužan takođe da o svojoj namjeri da traži raskid Ugovora, obavijesti dobavljača odnosno od saznanja kada su nastupile promijenjene okolnosti.

GARANCIJA ZA DOBRO IZVRŠENJE UGOVORA

Član 10

DOBAVLJAČ se obavezuje da Naručiocu u trenutku potpisivanja ovog Ugovora preda neopozivu, bezuslovnu i naplativu na prvi poziv Garanciju banke, za dobro izvršenje ugovora na iznos ___5___ % od ukupne vrijednosti Ugovora, sa rokom vaznosti  10 (deset) dana dužim od ugovorenog roka iz  clana 2, ovog Ugovora i koju Naručilac može aktivirati u svakom momentu kada nastupi neki od razloga za raskid ovog Ugovora, kao i garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku u iznosu od 5% vrijednosti ugovora za period trajanja garantnog roka.

Naručilac se obavezuje da neposredno nakon  ispunjenja obaveza, na način i pod uslovima iz ovog ugovora,  vrati  DOBAVLJAČU garancije.

OBAVEZE NARUČIOCA

Član 11

NARUČILAC se obavezuje da obezbjedi prostorije i uslove za isporuku ugovorene robe.

PREUZIMANJE PRAVA I OBAVEZA

Član 12

Ukoliko u toku važnosti ovog ugovora dođe do bilo kakvih promjena u nazivu ili drugim statusnim promjenama ugovornih strana, iste se obavezuju da ODMAH o tome, izvijeste drugu stranu, a tada će se prava i obaveze ugovorene strane kod koje dođe do takve promjene, preći na njegovog sljedbenika.

PRIMJENA PROPISA

Član 13

Za sve što nije predvidjeno ovim ugovorom neposredno će se primjeniti Zakon o obligacionim odnosima, kao I drugi pozitivno pravni propisi koji regulišu ovu oblast.

Član 14

Ugovor zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila ništavan je.

SUDSKA NADLEŽNOST

Član 15

Ugovorne strane su saglasne da eventualne sporove u realizaciji ovog Ugovora riješe sporazumom, u suprotnom određuje se nadležnost Privrednog suda Crne Gore.

PRIMJERCI UGOVORA

Član 16

Ovaj ugovor je pravno valjano zaključen i potpisan od dolje navedenih ovlašćenih zakonskih zastupnika strana ugovora i sačinjen je u 6 (šest) istovjetnih primjeraka, od kojih po 3 (tri) primjerka za NARUČIOCA i  DOBAVLJAČA.

NARUČILAC						DOBAVLJAČ

Hotelska grupa „Budvanska rivijera“

AD  Budva

Izvršna direktorica                                                            Izvršni direktor

Katarina Kažanegra

_____________________________		                ______________________________

SAGLASAN SA NACRTOM  UGOVORA

Ovlašćeno lice ponuđača _______________________

(ime, prezime i funkcija)

_______________________

(svojeručni potpis)

Napomena: Konačni tekst ugovora o nabavci biće sačinjen u skladu sa članom 66Pravilnika o uređivanju postupaka nabavki roba, usluga i radova u hotelskoj grupi „Budvanska rivijera” AD Budva  (broj 02-4884/2 od 19.09.2017. godine).

- NACRT UGOVORA O NABAVCI ZA

- PARTIJU 3: Nabavka i instalacija WiFi opreme u vilama “Ruzmarin” i “Maslina”;

Ovaj ugovor zaključen je  između:

Naručioca Hotelske grupe „Budvanska rivijera“ AD  Budvasa sjedištem u Budvi, ulica Trg Slobode 1, PIB: 02005328, koga zastupa Katarina Kažanegra, izvršna direktorica, (u daljem tekstu: Naručilac)

I

Ponuđača ______________________ sa sjedištem u ________________, ulica____________, Broj računa: ______________________, Naziv banke: ________________________, koga zastupa _____________, (u daljem tekstu:  Dobavljač).

OSNOV UGOVORA:

Tenderska dokumentacija za nabavku roba -  Nabavka i instalacija WiFi opreme u TN “Slovenska plaza” po partijama, za partiju broj 3: Nabavka i instalacija WiFi opreme u vilama “Ruzmarin” i “Maslina”, broj: 04/1-534 od 08.02.2019. godine;

Broj i datum odluke o izboru najpovoljnije ponude: _____________________;

Ponuda ponuđača (naziv ponuđača) broj ______ od _________________________

PREDMET UGOVORA

Član 1

Predmet ovog ugovora je nabavka  roba – Nabavka i instalacija WiFi opreme u TN “Slovenska plaza” po partijama, za partiju broj 3: Nabavka i instalacija WiFi opreme u vilama “Ruzmarin” i “Maslina”, prema Tenderskoj dokumentaciji,  Pozivu za  nadmetanje za izbor najpovoljnije ponude za nabavku robe broj 04/1-534 od 08.02.2019. godine, Odluci o izboru najpovoljnije ponude broj _______ od ______ godine i prema specifikaciji koja je sastavni dio Tenderske dokumentacije.

Član 2

DOBAVLJAČ se obavezuje da NARUČIOCU  isporuči specificiranu robu i izvrši usluge ugradnje i instaliranja najkasnije 10 dana od dana zaključivanja ugovora, a NARUČILAC se obavezuje da preuzme i plati DOBAVLJAČU robu prema prihvaćenoj cijeni iz Ponude br. ______ od ______ godine.

Dobavljač garantuje za kvalitet isporučene robe.

Član 3

U cijenu su uračunati troškovi isporuke, ugradnje, kao i obuke osoblja.

Uz isporučenu robu dobavljač je dužan da dostavi sljedeće:

- narudžbu naručioca;

- otpremnicu dobavljača sa deklaracijom o kvalitetu i/ili. ispravnosti iste;

- faktura dobavljača koja mora sadržati broj ugovora po kojem se plaćanje vrši.

Član 4

Naručilac ima pravo reklamacije robe u sledećim slučajevima:

-kada isporuka robe ne odgovara količini i cijeni po porudžbini ili otpremnici;

-kada cijena ne odgovara ponuđenoj cijeni,

-kada je roba neispravna;

-kada je roba oštećena;

-kada dobavljač ne ispoštuje rok dostave,

-kada roba nema odgovarajuće deklaracije,

-

U slučaju izvršene reklamacije iz stave 1. ovog člana Dobavljač je dužan nedostatke odmah odkloniti.

CIJENA I USLOVI PLAĆANJA

Član 5

Ukupna vrijednost robe, prema prihvaćenoj ponudi br. ______  od _______ godine  iznosi _________  eura sa uračunatim  PDV-om .

Član 6

Naručilac se obavezuje da Dobavljaču izvrši avansnu uplatu u  visini od 30 % ugovorenog iznosa odmah nakon potpisivanja ugovora, a ostatak u roku od  30 dana od dana dostavljanja fakture, a nakon isporuke i montaže kompletno ugovorene robe.

Plaćanje se vrši sa žiro računa Dobavljača br. ____________.

ROK  ISPORUKE I GARANCIJA ISPORUKE

Član 7

Dobavljač  se obavezuje da garantni rok iznosi 12 mjeseca za besplatno održavanje instalirane opreme a za materijal i opremu – 24 mjeseca od dana instaliranja opreme..

Član 8

U slučaju da kvalitet robe ne odgovara traženom iz ponude Dobavljač je isti dužan otkloniti bez odlaganja, a najkasnije u roku od 24 časa, o svom trošku.

Garancija koju Dobavljač daje za robu utvrđuje se na osnovu potrebne deklaracije sa rokom trajanja.

U slučaju da u roku iz stava 1. ovog člana Ponuđač ne otkloni nepravilnosti, Naručilac ima pravo robu poručiti od drugog Dobavljača, a fakturu ispostaviti Dobavljaču sa kojim je sklopljen Ugovor.

RASKID UGOVORA

Član 9

Ugovorne strane su saglasne da jedna od strana može jednostrano raskinuti ovaj Ugovor ako se ne izvršavaju obaveze na način i u rokovima  predvidjenim ovim Ugovorom, i to:

• U slučaju kada NARUČILAC ustanovi da kvalitet robe koja je predmet ovog ugovora ili način na koje se isporučuje, odstupa od traženog, odnosno ponudjenog kvaliteta iz ponude DOBAVLJAČA,

•U slučaju da se DOBAVLJAČ ne pridržava svojih obaveza iz ponude i zaključenog Ugovora.

U slučaju raskida Ugovora naručilac je dužan da prethodno pisano upozori Dobavljača o eventualnim nedostacima kako bi zajednički konstatovali uzrok i rok u kojim se isti može otkloniti.

Naručilac je dužan takođe da o svojoj namjeri da traži raskid Ugovora, obavijesti dobavljača odnosno od saznanja kada su nastupile promijenjene okolnosti.

GARANCIJA ZA DOBRO IZVRŠENJE UGOVORA

Član 10

DOBAVLJAČ se obavezuje da Naručiocu u trenutku potpisivanja ovog Ugovora preda neopozivu, bezuslovnu i naplativu na prvi poziv Garanciju banke, za dobro izvršenje ugovora na iznos ___5___ % od ukupne vrijednosti Ugovora, sa rokom vaznosti  10 (deset) dana dužim od ugovorenog roka iz  clana 2, ovog Ugovora i koju Naručilac može aktivirati u svakom momentu kada nastupi neki od razloga za raskid ovog Ugovora, kao i garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku u iznosu od 5% vrijednosti ugovora za period trajanja garantnog roka.

Naručilac se obavezuje da neposredno nakon  ispunjenja obaveza, na način i pod uslovima iz ovog ugovora,  vrati  DOBAVLJAČU garancije.

OBAVEZE NARUČIOCA

Član 11

NARUČILAC se obavezuje da obezbjedi prostorije i uslove za isporuku ugovorene robe.

PREUZIMANJE PRAVA I OBAVEZA

Član 12

Ukoliko u toku važnosti ovog ugovora dođe do bilo kakvih promjena u nazivu ili drugim statusnim promjenama ugovornih strana, iste se obavezuju da ODMAH o tome, izvijeste drugu stranu, a tada će se prava i obaveze ugovorene strane kod koje dođe do takve promjene, preći na njegovog sljedbenika.

PRIMJENA PROPISA

Član 13

Za sve što nije predvidjeno ovim ugovorom neposredno će se primjeniti Zakon o obligacionim odnosima, kao I drugi pozitivno pravni propisi koji regulišu ovu oblast.

Član 14

Ugovor zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila ništavan je.

SUDSKA NADLEŽNOST

Član 15

Ugovorne strane su saglasne da eventualne sporove u realizaciji ovog Ugovora riješe sporazumom, u suprotnom određuje se nadležnost Privrednog suda Crne Gore.

PRIMJERCI UGOVORA

Član 16

Ovaj ugovor je pravno valjano zaključen i potpisan od dolje navedenih ovlašćenih zakonskih zastupnika strana ugovora i sačinjen je u 6 (šest) istovjetnih primjeraka, od kojih po 3 (tri) primjerka za NARUČIOCA i  DOBAVLJAČA.

NARUČILAC						DOBAVLJAČ

Hotelska grupa „Budvanska rivijera“

AD  Budva

Izvršna direktorica                                                            Izvršni direktor

Katarina Kažanegra

_____________________________		                ______________________________

SAGLASAN SA NACRTOM  UGOVORA

Ovlašćeno lice ponuđača _______________________

(ime, prezime i funkcija)

_______________________

(svojeručni potpis)

Napomena: Konačni tekst ugovora o nabavci biće sačinjen u skladu sa članom 66Pravilnika o uređivanju postupaka nabavki roba, usluga i radova u hotelskoj grupi „Budvanska rivijera” AD Budva  (broj 02-4884/2 od 19.09.2017. godine)

- UPUTSTVO PONUĐAČIMA ZA SAČINJAVANJE I PODNOŠENJE PONUDE

NAČIN PRIPREMANJA PONUDE U PISANOJ FORMI

Pripremanje ponude

Ponuđač je dužan da ponudu pripremi kao jedinstvenu cjelinu i da svaku prvu stranicu svakog lista i ukupni broj listova ponude označi rednim brojem i pečatom,  osim garancije ponude.

Dokumenta koja sačinjava ponuđač, a koja čine sastavni dio ponude moraju biti svojeručno potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača.

Ponuda mora biti povezana jednim jemstvenikom tako da se ne mogu naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati pojedinačni listovi, a da se pri tome ne ošteti list ponude.

Ponuda se dostavlja u odgovarajućem zatvorenom omotu (koverat, paket i sl).

Na jednom dijelu omota ponude ispisuje se naziv i sjedište naručioca, broj poziva za javno nadmetanje i tekst sa naznakom: "Ne otvaraj prije javnog otvaranja ponuda", a na drugom dijelu omota ispisuje se naziv, sjedište, ime i adresa ponuđača.

Oblik i način dostavljanja dokaza o ispunjenosti uslova za učešće u postupku  nabavke

Dokazi o ispunjenosti uslova za učešće u postupku  nabavke i drugi traženi dokazi, mogu se dostaviti u originalu ili ovjerenoj kopiji.

Naručilac može da u toku postupka pregleda i ocjene ponuda kod i preko nadležnog organa, kao i da uvidom u javno objavljene registre i evidencije vrši provjeru ispravnosti i pravnu valjanost dokaza iz stava 1 ovog člana.

Sredstva finansijskog obezbjeđenja - garancije

Način dostavljanja garancije ponude

Ako garancija ponude sadrži klauzulu da je validna ukoliko je perforirana, označena rednim brojem i pečatom, žigom ili sličnim znakom ponuđača, označava se, dostavlja i povezuje u ponudi jemstvenikom kao i ostali dokumenti ponude. Na ovaj način se označava, dostavlja i povezuje garancija ponude uz koju je kao posebni dokument dostavljena navedena klauzula izdavaoca garancije.

Ako garancija ponude ne sadrži klauzulu da je validna ukoliko je perforirana, označena rednim brojem i pečatom, žigom ili sličnim znakom ponuđača ili ako uz garanciju nije dostavljen  posebni dokument koji sadrži takvu klauzulu, garancija ponude se dostavlja u dvolisnoj providnoj plastičnoj foliji na način što se u istu uz list garancije ubaci papir na kojem se ispisuje redni broj kojim se označava prva stranica lista garancije i otiskuje pečat, žig ili slični znak ponuđača i plastična folija zatvara po svakoj strani  tako da se garancija ponude ne može naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati. Zatvaranje plastične folije može se vršiti i jemstvenikom kojim se povezuje ponuda u cjelinu na način što će se plastična folija perforirati po obodu svake strane sa najmanje po dvije perforacije kroz koje će se provući jemstvenik kojim se povezuje ponuda, tako da se garancija ponude ne može naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati, a da se ista vidno ne ošteti, kao ni jemstvenik kojim je zatvorena plastična folija i kojim je uvezana ponuda ili pečatni vosak kojim je ponuda zapečaćena. Ako se garancija ponude sastoji iz više listova svaki list garancije se dostavlja na naprijed opisani način.

Zajednički uslovi za garanciju ponude i sredstva finansijskog obezbjeđenja ugovora o  nabavci

Garancija ponude i sredstva finansijskog obezbjeđenja ugovora o nabavci mogu biti izdata od banke, društva za osiguranje ili druge organizacije koja je zakonom ili na osnovu zakona ovlašćena za davanje garancija.

U garanciji ponude i sredstvu finansijskog obezbjeđenja ugovora o nabavci mora biti naveden broj i datum tenderske dokumentacije na koji se odnosi ponuda, iznos na koji se garancija daje i da je bezuslovna i plativa na prvi poziv naručioca nakon nastanka razloga na koji se odnosi.

U slučaju kada se ponuda podnosi za više partija ponuđač može u ponudi dostaviti jednu garanciju ponude za sve partije za koje podnosi ponudu uz navođenje partija na koje se odnosi i iznosa garancije za svaku partiju ili da za svaku partiju dostavi posebnu garanciju ponude.

Način iskazivanja ponuđene cijene

Ponuđač dostavlja ponudu sa cijenom/ama izraženom u EUR-ima, sa posebno iskazanim PDV-om, na način predviđen obrascem “Finansijski dio ponude” koji je sastavni dio Tenderske dokumentacije.

U ponuđenu cijenu uračunavaju se svi troškovi i popusti na ukupnu ponuđenu cijenu, sa posebno iskazanim PDV-om, u skladu sa zakonom.

Ponuđena cijena/e piše se brojkama i slovima.

Ponuđena cijena/e izražava se za cjelokupni predmet  nabavke, a ukoliko je predmet nabavke određen po partijama za svaku partiju za koju se podnosi ponuda dostavlja se posebno Finansijski dio ponude.

Ako je cijena najpovoljnije ponude niža najmanje za 30% u odnosu na prosječno ponuđenu cijenu svih ispravnih ponuda ponuđač je dužan da na zahtjev naručioca dostavi obrazloženje.

Nacrt ugovora o nabavci

Ponuđač je dužan da u ponudi dostavi Nacrt ugovora o  nabavci potpisan od strane ovlašćenog lica na mjestu predviđenom za davanje saglasnosti na isti.

Blagovremenost ponude

Ponuda je blagovremeno podnesena ako je uručena naručiocu prije isteka roka predviđenog za podnošenje ponuda koji je predviđen Tenderskom dokumentacijom.

Period važenja ponude

Period važenja ponude ne može da bude kraći od roka definisanog u Pozivu.

Istekom važenja ponude naručilac može, u pisanoj formi, da zahtijeva od ponuđača da produži period važenja ponude do određenog datuma. Ukoliko ponuđač odbije zahtjev za produženje važenja ponude smatraće se da je odustao od ponude. Ponuđač koji prihvati zahtjev za produženje važenja ponude ne može da mijenja ponudu.

Pojašnjenje tenderske dokumentacije

Zainteresovano lice ima pravo da zahtijeva od naručioca pojašnjenje tenderske dokumentacije u roku od 5 (pet) dana, od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije.

Zahtjev za pojašnjenje tenderske dokumentacije podnosi se u pisanoj formi (poštom, faxom, e-mailom...) , na adresu naručioca.

Pojašnjenje tenderske dokumentacije predstavlja sastavni dio tenderske dokumentacije.

Naručilac je dužan da pojašnjenje tenderske dokumentacije, dostavi podnosiocu zahtjeva i da ga objavi na sajtu kompanije, 3 dana od dana prijema zahtjeva.

Način dostavljanja ponude

Ponuda se dostavlja u odgovarajućem zatvorenom omotu (koverat, paket i sl). Na jednom dijelu omota ponude ispisuje se naziv i sjedište naručioca, broj poziva za javno nadmetanje, odnosno poziva za nadmetanje i tekst sa naznakom: “Ne otvaraj prije javnog otvaranja ponuda”, a na drugom dijelu omota ispisuje se naziv, sjedište, ime i adresa ponuđača.

U slučaju podnošenja zajedničke ponude, na omotu je potrebno naznačiti da se radi o zajedničkoj ponudi i navesti puni naziv ponuđača i adresu na koju će ponuda biti vraćena u slučaju da je neblagovremena.

- IZMJENE I DOPUNE PONUDE I ODUSTANAK OD PONUDE

Ponuđač može da, u roku za dostavljanje ponuda, mijenja ili dopunjava ponudu ili da od ponude odustane na način predviđen za pripremanje i dostavljanje ponude, pri čemu je dužan da jasno naznači koji dio ponude mijenja ili dopunjava.

# SADRŽAJ PONUDE

- Naslovna strana ponude

- Sadržaj ponude

- Popunjeni podaci o ponudi i ponuđaču

- Ugovor o zajedničkom nastupanju u slučaju zajedničke ponude

- Popunjen obrazac finansijskog dijela ponude

- Izjava/e o postojanju ili nepostojanju sukoba interesa kod ponuđača, podnosioca zajedničke ponude, podizvođača ili podugovarača

- Dokazi za dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova za učešće u postupku javnog nadmetanja

- Dokazi za ispunjavanje uslova stručno-tehničke i kadrovske osposobljenosti

- Potpisan Nacrt ugovora o nabavci

- Sredstva finansijskog obezbjeđenja

# OVLAŠĆENJE ZA ZASTUPANJE I UČESTVOVANJE U POSTUPKU JAVNOG OTVARANJA PONUDA

Ovlašćuje se   (ime i prezime i broj lične karte ili druge identifikacione isprave)   da, u ime

(naziv ponuđača) , kao ponuđača, prisustvuje javnom otvaranju ponuda po Tenderskoj dokumentaciji     (naziv naručioca)    broj _____ od ________. godine, za nabavku       (opis predmeta nabavke)   i da zastupa interese ovog ponuđača u postupku javnog otvaranja ponuda.

Ovlašćeno lice ponuđača

_______________________

(ime, prezime i funkcija)

_______________________

(svojeručni potpis)

M.P.

Napomena: Ovlašćenje se predaje Komisiji za otvaranje i vrednovanje ponuda naručioca neposredno prije početka javnog otvaranja ponuda.

- UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU

Postupak zaštite prava pokreće se žalbom koja se izjavljuje Drugostepenoj komisiji Naručioca.

Žalba se izjavljuje preko naručioca neposredno, putem pošte preporučenom pošiljkom sa dostavnicom.

Žalba se može izjaviti protiv:

- odluke o izboru najpovoljnije ponude;

- odluke o obustavljanju postupka javne nabavke;

Žalbu može podnijeti isključivo  Ponuđač koji je dostavio ponudu u roku od 3 ( tri ) dana od dana dostavljanja putem preporučene pošiljke ili neposredno.

Aktivna legitimacija u postupku

Žalbu može podnijeti isključivo ponuđač. Žalbu ne može podnijeti lice koje u postupku  nabavke nije dostavilo ponudu.

Pravne posljedice podnošenja žalbe

Blagovremeno podnijeta žalba prekida sve dalje aktivnosti naručioca u postupku  nabavke, do donošenja odluke po žalbi od strane Drugostepene komisije Naručioca.

Sadržaj žalbe

Žalba naročito sadrži:

- podatke o podnosiocu žalbe (naziv i sjedište, odnosno ime i adresa);

- broj i datum objavljivanja javnog poziva sa predmetom  nabavke;

- broj i datum odluke o izboru najpovoljnije ponude, poništenju ili druge odluke naručioca;

- razloge žalbe sa obrazloženjem;

- predlog dokaza;

- žalbeni zahtjev;

- potpis ovlašćenog lica.

Uz žalbu se prilaže dokaz o uplati naknade za vođenje postupka.Naknadu iz stava 2 ovog člana plaća podnosilac žalbe u visini od 1 % procijenjene vrijednosti javne nabavke, s tim da visina naknade ne smije biti veća od 8.000,00 eura.

Postupak sa neurednom žalbom

Ako žalba sadrži formalni nedostatak koji sprječava postupanje po žalbi ili je nerazumljiva ili nepotpuna, Drugostepena komisija će zaključkom odbaciti žalbu.

Ovlašćenja naručioca u vezi izjavljene žalbe

Ako naručilac ocijeni da je žalba u cjelosti ili djelimično osnovana može, u roku od tri dana od dana prijema žalbe, da poništi odluku ili da je preinači drugom odlukom, ispravi učinjenu radnju u skladu sa zahtjevom iz žalbe ili poništi postupak  nabavke, o čemu je dužan da obavijesti sve učesnike postupka.

Protiv odluke iz stava 1 ovog člana može se izjaviti žalba Drugostepenoj  komisiji.

Rokovi za donošenje odluke

Drugostepena komisija je dužna da odluči po žalbi u roku od 5 dana od dana prijema spisa i potpune dokumentacije o postupku  nabavke.

Rok iz stava 1 ovog člana može se produžiti za još 5 dana u slučaju potrebe angažovanja vještaka, pribavljanja mišljenja nadležnih organa i obimnosti dokumentacije u postupku  nabavke.

Odluku iz stava 1 ovog člana Drugostepena komisija, u roku od tri dana od dana donošenja, dostavlja podnosiocu žalbe  i objavljuje na svojoj web stranici.

Odlučivanje Drugostepene komisije

Drugostepena komisija u postupku po žalbi odlučuje zaključkom i rješenjem.

Drugostepena komisija zaključkom:

odbacuje žalbu, ako je nedopuštena, neblagovremena i izjavljena od strane neovlašćenog lica;

- obustavlja postupak, prijemom pisanog obavještenja podnosioca žalbe da odustaje od podnijete žalbe.

Drugostepena  komisija rješenjem:

- odbija žalbu kao neosnovanu;

- usvaja žalbu i u cjelosti ili djelimično poništava postupak  nabavke i donijetu odluku, ukazuje Komisiji za otvaranje i vrednovanje ponuda  na učinjene nepravilnosti i nalaže im sprovođenje novog postupka i odlučivanja ili preuzimanja potrebnih mjera kojima se učinjene nepravilnosti otklanjaju.

Odluka Drugostepene komisije mora biti obrazložena.

Pravila dokazivanja

U postupku po žalbi stranke su dužne da iznesu sve činjenice na kojima zasnivaju svoje zahtjeve i predlože dokaze kojima se te činjenice potvrđuju.

U postupku zaštite prava naručilac je dužan da dokaže postojanje činjenica i okolnosti na osnovu kojih je preduzeo pojedine radnje u postupku i donio odluke, koje su predmet žalbe.

U postupku zaštite prava podnosilac žalbe je dužan da dokaže ili učini vjerovatnim postojanje činjenica i razloga povrede postupka  nabavke ili povrede materijalnog prava, koji su istaknuti u žalbi.

Granice postupanja Drugostepene komisije

Drugostepena komisija odlučuje u granicama žalbenih navoda.

Odluke Drugostepene  komisije su konačne.

Naknada za vođenje postupka

Uz žalbu se dostavlja dokaz da je plaćena naknada za vođenje postupka po žalbi u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 8.000,00 eura, na žiro Hotelske grupe ,,Budvanska rivijera” ad Budva broj 520-67710-63 kod Hipotekarne banke.

Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te /tih partije/a.

Ukoliko se uz žalbu ne dostavi dokaz da je uplaćena naknada za vođenje postupka u propisanom iznosu žalba će biti odbačena kao neuredna.

Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

Tabelu “Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru samostalne ponude“ popunjavaju samo oni ponuđači koji ponudu podnose sa  podugovaračem/ podizvođačem, a ukoliko ima veći broj podugovarača/ podizođaća, potrebno je tabelu kopirati u dovoljnom broju primjeraka, da se popuni i dostavi za svakog podugovarača/podizođaća.

Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

Tabelu „Podaci o podnosiocu zajedničke ponude“ popunjavaju samo oni ponuđači koji podnose zajedničku ponudu. Ponudač koji podnosi zajedničku ponudu dužan je popuniti i tabele „Podaci o nosiocu zajedničke ponude“ i „Podaci o članu zajedničke ponude“

Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

Tabelu “Podaci o članu zajedničke ponude“ kopirati u dovoljnom broju primjeraka, da se popuni i dostavi za svakog člana zajedničke ponude

Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

Tabelu „ Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru zajedničke ponude“ popunjavaju samo oni ponuđači koji ponudu podnose zajednički  sa  podugovaračem/ podizvođačem, a ukoliko ima veći broj podugovarača/ podizođaća, potrebno je tabelu kopirati u dovoljnom broju primjeraka, da se popuni i dostavi za svakog podugovarača/podizođaća.

Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

Izjavu o nepostojanju sukoba interesa kod ponuđača, podnosioca zajedničke ponude, podizvođača ili podugovarača posebno dostaviti za svakog člana zajedničke ponude, za svakog podugovarača/podizvođača

Za sve navedene podugovarače jasno popuniti tabelu „Podaci o podugovaraču/podizvodjaču u okviru samostalne ponude“ ili „Podaci o podugovaraču/podizvodjaču u okviru zajedničke ponude“