Hotelska grupa „Budvanska rivijera”a.d. Budva

Broj nabavke: 04/1- 1279

Redni broj iz Plana nabavki : 28

Mjesto i datum: Budva, 26.03.2018. godine

TENDERSKA DOKUMENTACIJA

ZA NABAVKU USLUGA

Servis bazenske i srodne opreme  za potrebe

Hotelske grupe “Budvanska rivijera” AD Budva

SADRŽAJ TENDERSKE DOKUMENTACIJE

POZIV ZA  NADMETANJE	3

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ILI SPECIFIKACIJE PREDMETA NABAVKE	7

IZJAVA NARUČIOCA DA ĆE UREDNO IZMIRIVATI OBAVEZE PREMA IZABRANOM PONUĐAČU	21

IZJAVA NARUČIOCA (OVLAŠĆENO LICE, SLUŽBENIK ZA  NABAVKE I LICA KOJA SU UČESTVOVALA U PLANIRANJU  NABAVKE) O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA 	22

IZJAVA NARUČIOCA (ČLANOVA KOMISIJE ZA OTVARANJE I VREDNOVANJE PONUDE I LICA KOJA SU UČESTVOVALA U PRIPREMANJU TENDERSKE DOKUMENTACIJE) O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA	23

METODOLOGIJA NAČINA VREDNOVANJA PONUDA PO KRITERIJUMU I PODKRITERIJUMIMA	24

OBRAZAC PONUDE SA OBRASCIMA KOJE PRIPREMA PONUĐAČ	25

NASLOVNA STRANA PONUDE	26

PODACI O PONUDI I PONUĐAČU	27

FINANSIJSKI DIO PONUDE	33

IZJAVA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA NA STRANI PONUĐAČA,PODNOSIOCA ZAJEDNIČKE PONUDE, PODIZVOĐAČA /PODUGOVARAČA	34

DOKAZI O ISPUNJENOSTI OBAVEZNIH USLOVA ZA UČEŠĆE U POSTUPKU NADMETANJA	35

DOKAZI O ISPUNJAVANJU USLOVA STRUČNO-TEHNIČKE I KADROVSKE OSPOSOBLJENOSTI	36

NACRT UGOVORA O NABAVCI	37

UPUTSTVO PONUĐAČIMA ZA SAČINJAVANJE I PODNOŠENJE PONUDE	41

SADRŽAJ PONUDE	44

OVLAŠĆENJE ZA ZASTUPANJE I UČESTVOVANJE U POSTUPKU JAVNOG OTVARANJA PONUDA	45

UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU	45

# POZIV ZA  NADMETANJE

I   Podaci o naručiocu

| Naručilac: Hotelska grupa “Budvanska rivijera” AD Budva | Lice/a za davanje informacija: Aleksandar Knežević |
| --- | --- |
| Adresa: Trg slobode 1, Budva | Poštanski broj: 85310 |
| Sjedište: Trg slobode 1, Budva | PIB (Matični broj): 02005328 |
| Telefon: 033/452-831 | Faks:+382/33-452-593 |
| E-mail adresa: sektornabavke@budvanskarivijera.co.me | Internet stranica (web): www.hgbudvanskarivijera.com |

II  Predmet  nabavke

- Vrsta predmeta nabavke

 Usluga

- Opis predmeta  nabavke

Predmet nabavke je izbor najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga – Servis bazenske i srodne opreme za potrebe Hotelske grupe “Budvanska rivijera” AD Budva, na godišnjem nivou koje će se nabavljati periodično u količinama koje će zavisno od svojih potreba definisati naručilac – prema specifikaciji usluga koja čini sastavni dio tenderske dokumentacije.

III Način određivanja predmeta i procijenjena vrijednost nabavke:

 Procijenjena vrijednost predmeta nabavke

Predmet  nabavke se nabavlja:

 kao cjelina, procijenjene vrijednosti sa uračunatim PDV-om 15.000,00 €;

IV Uslovi za učešće u postupku nabavke

a) Obavezni uslovi

U postupku j nabavke može da učestvuje samo ponuđač koji:

1) je upisan u registar kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata;

2) dokaže da on odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela iz oblasti privrednog kriminala I korupcije,

3) ima dozvolu, licencu, odobrenje ili drugi akt za obavljanje djelatnosti koja je predmet  nabavke, ukoliko je propisan posebnim zakonom.

Uslovi iz stava 1 ove tačke ne odnose se na fizička lica: umjetnike, naučnike i kulturne stvaraoce.

Dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova

Ispunjenost obaveznih uslova dokazuje se dostavljanjem:

1) dokaza o registraciji kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata sa podacima o ovlašćenim licima ponuđača;

2) dokaza nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, koji ne smije biti stariji od šest mjeseci do dana javnog otvaranja ponuda;

3) dokaza o posjedovanju važeće dozvole, licence, odobrenja, odnosno drugog akta izdatog od nadležnog organa i to:

Ponuđači su u predmetnom postupku javne nabavke, dužni da dostave sljedeće dokaze: - Licencu za izvođenje radova na mašinskim instalacija, uređaja i postrojenja. Ponuđač tj. Privredno društvo, pravno lice, odnosno preduzetnik treba da ima zaposlene inženjere koji poseduju licence za: - Rukovođenje izvođenjem radova na mašinskim instalacija, uređaja i postrojenja. Uz licence za zaposlene inženjere ponuđač dostavlja potvrde Inženjerske komore o članstvu u Komori.

b) Fakultativni uslovi

b1) ekonomsko-finansijska sposobnost

Nije predviđeno dostavljanje ovih dokaza. Ne zahtijeva se.

b2) Stručno-tehnička i kadrovska osposobljenost

Ispunjenost uslova stručno - tehničke i kadrovske osposobljenosti u postupku nabavke usluga dokazuje se dostavljanjem sljedećeg dokaza, i to:

 liste glavnih usluga izvršenih u posljednjih pet godina, sa vrijednostima, datumima i primaocima, uz dostavljanje potvrda izvršenih isporuka izdatih od kupca.

V  Rok važenja ponude

Period važenja ponude je 60 dana od dana  javnog otvaranja ponuda.

VI Garancija ponude

 ne

VII  Rok i mjesto izvršenja ugovora

a) Rok izvršenja ugovora je godinu dana od dana zaključivanja ugovora.

b) Mjesta izvršenja ugovora:

Budva: (hoteli „Slovenska plaža” i „Aleksandar”);

Petrovac (hoteli „Palas” i „Castellastva”) .

VIII Jezik ponude:

 Crnogorski jezik i drugi jezik koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa Ustavom i zakonom.

IX  Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:

 najniža ponuđena cijena  						broj bodova  	  100

X Otkup tenderske dokumentacije

Tenderska dokumentacija se otkupljuje  na adresi naručioca kod ovlašćenog lica Aleksandra Kneževića i Vladimira Janjuševića, svakim radnim danom u periodu od 09:00 do 12:00 časova. Visina otkupa tenderske dokumentacije iznosi 50,00 € i uplaćuje se na žiro račun 520-67710-63 kod Hipotekarne banke. Zainteresovani ponuđači mogu otkupiti tendersku dokumentaciju najkasnije jedan dan prije datuma određenog za otvaranja ponuda, i dužni su dostaviti dokaz o uplati takse za otkup Tenderske dokumentacije.

XI Vrijeme i mjesto podnošenja ponuda i otvaranja ponuda

Ponude se predaju  radnim danima od 10.00 do 14.00 sati, zaključno sa danom 05.04.2018. godine do 11.30 sati.

Ponude se mogu predati:

 neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi Trg slobode 1 Budva .

 preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Trg slobode 1, 85310 Budva.

Javno otvaranje ponuda, kome mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača sa priloženim punomoćjem potpisanim od strane ovlašćenog lica, održaće se dana  05.04.2018. godine u 12.00 sati,  u prostorijama Upravne zgrade Hotelske grupe „Budvanska rivijera” a.d.Budva  na adresi Trg slobode br 1, Budva.

XII Rok za donošenje odluke o izboru najpovoljnije ponude

Odluka o izboru najpovoljnije ponude donijeće se u roku od 15 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

XIII Drugi podaci i uslovi od značaja za sprovodjenje postupka  nabavke

Rok i način plaćanja

Rok plaćanja je: 30 dana od dana dostavljanja fakture

Način plaćanja je: virmanski

  Sredstva finansijskog obezbjeđenja ugovora o  nabavci

Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da prije zaključivanja ugovora o  nabavci dostavi naručiocu:

 garanciju za dobro izvršenje ugovora u iznosu od 5 % od vrijednosti ugovora

U slučaju kršenja ugovora od strane izabranog ponuđača aktivira se garancije iz prethodnog stava.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ILI SPECIFIKACIJE PREDMETA NABAVKE, ODNOSNO PREDMJER RADOVA

Tekuće održavanje i servis bazenske tehnike

Hotelska grupa “Budvanska rivijera“ u sastavu svojih hotela posjeduje rekreacione kupališne bazene otvorenog i zatvorenog tipa, dječije bazene, Wellness centre, SPA centre, kao i određen broj fontana i vodenih atrakcija.

Kupališni rekracioni bazeni u sastavu T.N.“Slovenska plaža“ (dva bazena), se punimo morskom vodom, dok u hotelu „Palas“ imamo vanjski bazen koji se puni morskom vodom i unutrašnji koji se puni slatkom pijaćom vodom.Kupališni bazen u hotelu „Castellastva“ se puni takođe slatkom vodom.U hotelu “Aleksandar“, u velikom bazenu je morska voda a u malom dječijem slatka voda.

Od izuzetne važnosti je kvalitetno i pravovremeno održavanje svih sastavnih funkcionalnih cjelina bazenske tehnike.Oprema koju je potrebno održavati je sljedeća:

| R.Br. | Opis predmeta nabavke, odnosno dijela predmeta nabavka | Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta perfomansi i/ili dimenzija | Jedinica mjere | Količina |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tekuće održavanje i servis bazenske tehnike u T.N.“Slovenska plaža“ (Bazeni Rondo I i Rondo II) - Budva |  |  |  |  |
| 1. | Tekuće održavanje i servis pumpe “Fiberpool” Španija, i filterskog pumpnog postrojenja TIP: BCP G-75 1450obr/min, H=10m, Q=100m3/h, N=7kW | Podrazumijeva preventivno i korektivno održavanje. | komplet | 8 |
| 2. | Tekuće održavanje i servis hidrauličke mreže filterskih postrojenja PVC, PN10-PN16 | Podrazumijeva preventivno i korektivno održavanje: - kontrolu ispravnosti i funkcionalnosti potisnog i povratnog cjevovoda sa pripadajućim ventilima - kontrolu ispravnosti prelivnog cjevovoda - kontrolu automatske dopune kompenzacionog bazena - kontrolu ispravnosti elektro-magnetnih ventila i regulacionih sondi | komplet | 2 |
| 3. | Tekuće održavanje i servis dozirne pumpe CL, pH „Etatron“ Italija, membranska, kiselo otporna, Q=2,5l/h, ručna regulacija | Podrazumijeva preventivno i korektivno održavanje. | komplet | 10 |
| 4. | Održavanje uređaja za dezinfekciju vode sa UV zracima, DINUV BRILUX Aisi 316L | Servis obuhvata: - demontažu sa cijevne instalacije - zamjenu U cijevi (po potrebi) - kontrolu elektro instalacija sa zamjenom neispravnih komponenti. | komplet | 4 |
| Tekuće održavanje i servis vodenih atrakcija u bazenima Rondo I i Rondo II - Budva |  |  |  |  |
| 1. | Tekuće održavanje i servis pumpe vodene atrakcije „Lastin rep“ TIP: KP200, N=1,2KW, sa cijevnom i elektro instalacijom | Podrazumijeva preventivno i korektivno održavanje. | komplet | 2 |
| 2. | Tekuće održavanje i servis pumpe vodene atrakcije „Pečurka“ TIP: KP 300 N=2,7kW sa cijevnom i elektro instalacijom | Podrazumijeva preventivno i korektivno održavanje. | komplet | 1 |
| 3. | Tekuće održavanje i servis kompresora vodene atrakcije „Gejzir“, “Astral”, TIP: Bolver, N=1,6kW, sa cijevnom i elektro instalacijom | Podrazumijeva preventivno i korektivno održavanje. | komplet | 2 |
| 4. | Tekuće održavanje i servis pumpe (Turbo džet)„Tajfun„ AISI 316, N=2,6kW TIP:“Hugolahmme“ Njemačka, sa cijevnom i elektro instalacijom | Podrazumijeva preventivno i korektivno održavanje. | komplet | 1 |
| 5. | Tekuće održavanje i servis kompresora hidromasažne kade “Astral” TIP: Bolver, N=1,6kW, sa cijevnom i elektro instalacijom | Podrazumijeva preventivno i korektivno održavanje. | komplet | 4 |
| 6. | Tekuće održavanje i servis (dječijeg bazena na Rondo I) filtersko pumpnog postrojenja TIP: KP 100, H=10m, Q=15,4m3/h, N=0,87kW sa miješnim ventilom i pripadajućom cijevnom i elekto instalacijom | Podrazumijeva preventivno i korektivno održavanje. | komplet | 1 |
| 7. | Tekuće održavanje i servis pumpe fontane na recepciji „Fiberpool“, TIP: BCP 450, 1450obr/min, N=3,2KW, sa potisnim cjevovodom i elektro instalacijom | Podrazumijeva preventivno i korektivno održavanje. | komplet | 1 |
| 8. | Tekuće održavanje i servis filterske pumpe fontane na recepciji, TIP: TR100, sa višenamjenskim ventilom i cijevnom i elektro instalacijom | Podrazumijeva preventivno i korektivno održavanje. | komplet | 1 |
| Tekuće održavanje i servis komandnih elektro-ormara u T.N.“Slovenska plaža“ - Budva |  |  |  |  |
| 1. | Tekuće održavanje i servis komandnih elektro ormara bazenske tehnike IP zaštita 55 | Podrazumijeva: - utvrđivanje ispravnosti i funkcionalnosti svih sastavnih upravljačkih i zaštitnih komponenti postrojenja bazena (vanjskih, unutrašnjih i dječijih), fontana, vodenih atrakcija i đakuzija - puštanje u rad sa praćenjem funckcionalnosti | komplet | 3 |
| 2. | Tekuće održavanje i servis elektro instalacija podvodne integrisane led rasvjete bazena, U=12V, IP zaštita 55 | Podrazumijeva: - provjeru ispravnosti i funckcionalnosti upravljačkih i zaštitnih komponenti instalacija: bazena (vanjskih, unutrašnjuh i dječijih), vodenih atrakcija, đakuzija i fontana - puštanje u rad praćenjem funckcionalnost | komplet | 3 |
| Tekuće održavanje i servis bazenske tehnike u hotelu „Palas“ - Petrovac |  |  |  |  |
| 1. | Tekuće održavanje i servis pumpe unutrašnjeg bazena „Fiberpool“ Španija, TIP: BCPG55, i filterskog pumpnog postrojenja 1450obr/min, H=10m, Q=69m3/h, N=4,71kW, sa cijevnom i elektro instalacijom | Podrazumijeva: - demontažu pumpe sa cijevne instalacije - čišćenje grubog filtera pumpe - rastavljanje pumpe na djelove i čišćenje djelova elektro-motora i pumpe - kontrolu radnog kola, po potrebi zamjena - kontrolu ležajeva na elektro-motoru, po potrebi zamjena - kontrolu seta zaptivača, po potrebi zamjena - kontrolu semeninga, po potrebi zamjena - kontrolu klembera motora, po potrebi zamjena - sklapanje djelova pumpe i elektro-motora - montažu pumpe na hidrauličku mrežu sa provjerom na pritisak-curenje - kontrolu funkcionalnosti cijevne instalacije - kontrolu funkcionalnosti elektro instalacije | komplet | 2 |
| 2. | Tekuće održavanje i servis pumpe vanjskog bazena „Fiberpool“ Španija i filterskog pumpnog postrojenja, TIP: BCP G-55, 1450obr/min, H=10m, Q=69m3/h, N=4,71kW, sa cijevnom i elektro instalacijom | Podrazumijeva: - demontažu pumpe sa cijevne instalacije - čišćenje grubog filtera pumpe - rastavljanje pumpe na djelove i čišćenje djelova elektro-motora i pumpe - kontrolu radnog kola, po potrebi zamjena - kontrolu ležajeva na elektro-motoru, po potrebi zamjena - kontrolu seta zaptivača, po potrebi zamjena - kontrolu semeninga, po potrebi zamjena - kontrolu klembera motora - sklapanje djelova pumpe i elektro-motora - montažu pumpe na hidrauličku mrežu sa provjerom na pritisak-curenje - kontrolu funkcionalnosti cijevne instalacije - kontrolu funkcionalnosti elektro instalacije | komplet | 4 |
| 3. | Tekuće održavanje i servis filterko pumpnog postrojenja dječijeg unutrašnjeg bazena, TIP: KP 100, H=10m, Q=15,4m3/h, N=0,87kW sa podešavajućim ventilom i pripadajućom cijevnom i elekto instalacijom | Podrazumijeva: - demontažu pumpe sa cijevne instalacije - čišćenje grubog filtera pumpe - rastavljanje pumpe na djelove i čišćenje djelova elektro-motora i pumpe - kontrolu ležajeva na elektro-motoru, po potrebi zamjena - kontrolu seta zaptivača, po potrebi zamjena - kontrolu semeninga, po potrebi zamjena - kontrolu klembera motora - sklapanje djelova pumpe i elektro-motora - montažu pumpe na hidrauličku mrežu sa provjerom na pritisak-curenje - kontrolu funkcionalnosti cijevne instalacije - kontrolu funkcionalnosti elektro instalacije sa kontrolom ispravnosti grijača i zaštitnih komponenti | komplet | 1 |
| 4. | Tekuće održavanje i servis pumpe hidromasažne kade vanjskog i unutašnjeg bazena, TIP: KP 200, N=1,2kW, sa cijevnim i elektro instalacijama | Podrazumijeva: - demontažu pumpe sa cijevne instalacije - čišćenje grubog filtera pumpe - rastavljanje pumpe na djelove i čišćenje djelova elektro-motora i pumpe - kontrolu radnog kola, po potrebi zamjena - kontrolu ležajeva na elektro-motoru, po potrebi zamjena - kontrolu seta zaptivača, po potrebi zamjena - kontrolu semeninga, po potrebi zamjena - kontrolu klembera motora - sklapanje djelova pumpe i elektro-motora - montažu pumpe na hidrauličku mrežu sa provjerom na pritisak-curenje - kontrolu ispravnosti cijevnih instalacija potisnog i povratnog cjevovoda - kontrolu funkcionalnosti elektro instalacije | komplet | 2 |
| 5. | Tekuće održavanje i servis kompresora hidromasažne kade unutrašnjih i vanjskih bazena “Astral”, TIP: Bolver, N=0,75kW, sa cijevnim i elektro-instalacijama | Podrazumijeva: - demontažu kompresora - rastavljanje na sklopne djelove - kontrolu ležajeva, po potrebi zamjena - kontrolu semeninga, po potrebi zamjena - kontrolu radnog kola, po potrebi zamjena - sklapanje kompresora - stavljanje na radni sto sa provjerom radnih parametara - montaža kompresora na hidrauličku mrežu i provjera na pritisak i curenje - kontrolu ispravnosti cijevnih instalacija - kontrolu funkcionalnosti elektro instalacije sa kontrolom ispravnosti pneumo prekidača i pretvarača. | komplet | 2 |
| 6. | Tekuće održavanje i servis pumpnog postrojenja hidromasažne kade - đakuzi „Fiberpool“, Q=9,4m3/h, TR-75, N=0,55kW, sa cijevnom i elektro instalacijom i podešavajućim ventilom | Podrazumijeva: - demontažu pumpe sa cijevne instalacije - čišćenje grubog filtera pumpe - rastavljanje pumpe na djelove i čišćenje djelova elektro-motora i pumpe - kontrolu ležajeva na elektro-motoru, po potrebi zamjena - kontrolu seta zaptivača, po potrebi zamjena - kontrolu semeninga, po potrebi zamjena - kontrolu klembera motora - sklapanje djelova pumpe i elektro-motora - montažu pumpe na hidrauličku mrežu sa provjerom na pritisak-curenje - kontrolu ispravnosti cijevnih instalacija, potisnog i povratnog cjevovoda sa kontrolom ventila - kontrolu ispravnosti elektro instalacija sa kontrolom zaštitnih komponenti. | komplet | 1 |
| 7. | Tekuće održavanje i servis pumpe hidromasažne kade – đakuzi, TIP: BCP 200, N=1,2kW, sa cijevnom i elektro instalacijom | Podrazumijeva: - demontažu pumpe sa cijevne instalacije - čišćenje grubog filtera pumpe - rastavljanje pumpe na djelove i čišćenje djelova elektro-motora i pumpe - kontrolu ležajeva na elektro-motoru, po potrebi zamjena - kontrolu radnog kola, po potrebi zamjena - kontrolu seta zaptivača, po potrebi zamjena - kontrolu semeninga, po potrebi zamjena - kontrolu klembera motora - sklapanje djelova pumpe i elektro-motora - montažu pumpe na hidrauličku mrežu sa provjerom na pritisak-curenje - kontrolu ispravnosti cijevnih instalacija - kontrolu ispravnosti elektro instalacija | komplet | 1 |
| 8. | Tekuće održavanje i servis kompresora hidromasažne kade – đakuzi “Astral”, TIP: Bolver, N=0,45kW, sa cijevnom i elektro instalacijom | Podrazumijeva: - demontažu kompresora - rastavljanje na sklopne djelove - kontrolu ležajeva, po potrebi zamjena - kontrolu semeninga, po potrebi zamjena - kontrolu radnog kola, po potrebi zamjena - sklapanje kompresora - montažu kompresora na hidraulčičku mrežu i provjera na pritisak i curenje - kontrolu ispravnosti cijevnih instalacija - kontrolu ispravnosti elektro instalacija - kontrolu pneumo prekidača i pretvarača | komplet | 2 |
| 9. | Tekuće održavanje i servis dozirne pumpe CL, pH „Etatron“ Italija, membranska, kiselo otporna, Q=2,5l/h, ručna regulacija | Podrazumijeva: - demontažu pumpe sa cijevne instalacije - ispiranje pumpe - rastavljanje pumpe na sklopne djelove - kontrolu ispravnostri membrane, po potrebi zamjena - kontrolu usisnih i potisnih ventila, po potrebi zamjena - kontrolu crijeva usisa, po potrebi zamjena - kontrolu sita usisa, po potrebi zamjena - montažu pumpe sa kontrolom radnih parametara - kontrolu ispravnosti cijevne instalacije - kontrolu ispravnosti elektro instalacije | komplet | 10 |
| 10. | Tekuće održavanje i servis uređaja za dezinfekciju vode sa UV zracima, DINUV BRILUX Aisi 316L | Podrazumijeva: - demontažu sa cijevne instalacije - zamjenu U cijevi, po potrebi - kontrolu elektro instalacija sa zamjenom neispravnih komponenti | komplet | 2 |
| Tekuće održavanje i servis vodenih atrakcije hotela „Palas“ - Petrovac |  |  |  |  |
| 1. | Tekuće održavanje i servis pumpe vodene atrakcije „Lastin rep“ TIP: KP200, N=1,2kW, sa cijevnom i elektro instalacijom | Podrazumijeva: - demontažu pumpe sa cijevne instalacije - čišćenje grubog filtera pumpe - rastavljanje pumpe na djelove i čišćenje djelova elektro-motora i pumpe - kontrolu radnog kola, po potrebi zamjena - kontrolu ležajeva na elektro-motoru, po potrebi zamjena - kontrolu zaptivača, po potrebi zamjena - kontrolu semeninga, po potrebi zamjena - kontrolu klembera motora, po potrebi zamjena - sklapanje djelova pumpe i elektro-motora - montažu pumpe na hidrauličku mrežu sa provjerom na pritisak-curenje - kontrolu funkcionalnosti cijevne instalacije - kontrolu funkcionalnosti elektro instalacije | komplet | 1 |
| 2. | Tekuće održavanje i servis pumpe vodene atrakcije „Pečurka“ TIP: TT 300, N=2,7kW, sa cijevnom i elektro instalacijom | Podrazumijeva: - demontažu pumpe sa cijevne instalacije - čišćenje grubog filtera pumpe - rastavljanje pumpe na djelove i čišćenje djelova elektro-motora i pumpe - kontrolu radnog kola, po potrebi zamjena - kontrolu ležajeva na elektro-motoru, po potrebi zamjena - kontrolu zaptivača, po potrebi zamjena - kontrolu semeninga, po potrebi zamjena - kontrolu klembera motora, po potrebi zamjena - sklapanje djelova pumpe i elektro-motora - montažu pumpe na hidrauličku mrežu sa provjerom na pritisak-curenje - kontrolu funkcionalnosti cijevne instalacije - kontrolu funkcionalnosti elektro instalacije | komplet | 1 |
| 3. | Tekuće održavanje i servis kompresora vodene atrakcije (Gejzir), “Astral” TIP: Bolver, N=1,6kW, sa cijevnom i elektro instalacijom | Podrazumijeva: - demontažu kompresora - rastavljanje na sklopne djelove - kontrolu ležajeva, po potrebi zamjena - kontrolu semeninga, po potrebi zamjena - kontrolu radnog kola, po potrebi zamjena - sklapanje kompresora - montažu kompresora na hidraulčičku mrežu i provjera na pritisak i curenje - kontrolu ispravnosti cijevnih instalacija - kontrolu ispravnosti elektro instalacija - kontrolu pneumo prekidača i pretvarača | komplet | 1 |
| 4. | Tekuće održavanje i servis pumpe (Turbo džet), “Tajfun„ AISI 316, N=2,6kW TIP:“Hugolahmme“ Njemačka, sa cijevnom i elektro instalacijom | Podrazumijeva: - demontažu pumpe sa cijevne instalacije - čišćenje grubog filtera pumpe - rastavljanje pumpe na djelove i čišćenje djelova elektro-motora i pumpe - kontrolu radnog kola, po potrebi zamjena - kontrolu ležajeva na elektro-motoru, po potrebi zamjena - kontrolu zaptivača, po potrebi zamjena - kontrolu semeninga, po potrebi zamjena - kontrolu klembera motora, po potrebi zamjena - sklapanje djelova pumpe i elektro-motora - montažu pumpe na hidrauličku mrežu sa provjerom na pritisak-curenje - kontrolu funkcionalnosti cijevne instalacije - kontrolu funkcionalnosti elektro instalacije | komplet | 1 |
| 5. | Tekuće održavanje i servis pumpe vodenog zida, TIP: KP 300, N=2,7kW, sa cijevnom i elektro instalacijom | Podrazumijeva: - demontažu pumpe sa cijevne instalacije - čišćenje grubog filtera pumpe - rastavljanje pumpe na djelove i čišćenje djelova elektro-motora i pumpe - kontrolu radnog kola, po potrebi zamjena - kontrolu ležajeva na elektro-motoru, po potrebi zamjena - kontrolu zaptivača, po potrebi zamjena - kontrolu semeninga, po potrebi zamjena - kontrolu klembera motora, po potrebi zamjena - sklapanje djelova pumpe i elektro-motora - montažu pumpe na hidrauličku mrežu sa provjerom na pritisak-curenje - kontrolu funkcionalnosti cijevne instalacije - kontrolu funkcionalnosti elektro instalacije | komplet | 1 |
| 6. | Tekuće održavanje i servis potopne pumpe vodenog zida, 700W, sa cijevnom i elektro instalacijom | Podrazumijeva: - čišćenje grubog filtera pumpe - kontrolu ispravnosti cijevnih instalacija potisnog cjevovoda - kontrolu elektro instalacija | komplet | 2 |
| Tekuće održavanje i servis komandnih elektro-ormara hotela „Palas“ - Petrovac |  |  |  |  |
| 1. | Tekuće održavanje i servis komandnih elektro-ormara bazenske tehnike, IP zaštita 55 | Podrazumijeva: - utvrđivanje ispravnosti i funkcionalnosti svih sastavnih upravljačkih i zaštitnih komponenti postrojenja: bazena (vanjskih, unutrašnjih i dječijih), fontana, vodenih atrakcija i đakuzija - puštanje u rad sa praćenjem funckcionalnosti | komplet | 4 |
| 2. | Tekuće održavanje i servis elektro-instalacija podvodne integrisane led rasvjete bazena, U=12V, IP zaštita 55 | Podrazumijeva: - provjeru ispravnosti i funckcionalnosti upravljačkih i zaštitnih komponenti instalacija: bazena (vanjskih, unutrašnjuh i dječijih), vodenih atrakcija, đakuzija i fontana - puštanje u rad sa praćenjem funckcionalnosti | komplet | 4 |
| Tekuće održavanje i servis bazenske tehnike hotela „Castellastva“ - Petrovac |  |  |  |  |
| 1. | Tekuće održavanje i servis pumpe vanjskog bazena “Fiberpool” Španija i filterskog pumpnog postrojenja, TIP: BCP G-55, 1450obr/min, H=10m, Q=69m3/h, N=4,71kW, sa cijevnom i elektro instalacijom | Podrazumijeva preventivno i korektivno održavanje. | komplet | 2 |
| Tekuće održavanje i servis vodenih atrakcija hotela „Castellastva“ - Petrovac |  |  |  |  |
| 1. | Tekuće održavanje i servis pumpe vodene atrakcije „Lastin rep“, TIP: KP200, N=1,2kW, sa cijevnom i elektro instalacijom | Podrazumijeva preventivno i korektivno održavanje. | komplet | 2 |
| 2. | Tekuće održavanje i servis pumpe hidromasažne kade vanjskog bazena, TIP: BCP 200, N=1,2kW, sa cijevnom i elektro instalacijom | Podrazumijeva preventivno i korektivno održavanje. | komplet | 1 |
| 3. | Tekuće održavanje i servis pumpe vodene atrakcije, „Slap rogova“ TIP: KP200, N=1,2kW, sa cijevnom i elektro instalacijom | Podrazumijeva preventivno i korektivno održavanje. | komplet | 1 |
| 4. | Tekuće održavanje i servis kompresora vodene atrakcije (Gejzir) “Astral”, TIP: Bolver, N=1,6kW, sa cijevnom i elektro instalacijom | Podrazumijeva preventivno i korektivno održavanje. | komplet | 2 |
| Tekuće održavanje i servis elektro-ormara hotela „Castellastva“ - Petrovac |  |  |  |  |
| 1. | Tekuće održavanje i servis komandnih elektro-ormara bazenske tehnike, IP zaštita 55 | Podrazumijeva: - utvrđivanje ispravnosti i funkcionalnosti svih sastavnih upravljačkih i zaštitnih komponenti postrojenja: bazena (vanjskih, unutrašnjih i dječijih), fontana, vodenih atrakcija i đakuzija - puštanje u rad sa praćenjem funckcionalnosti | komplet | 1 |
| 2. | Tekuće održavanje i servis elektro-instalacija podvodne integrisane led rasvjete bazena, U=12V, IP zaštita 55 | Podrazumijeva: - provjeru ispravnosti i funckcionalnosti upravljačkih i zaštitnih komponenti instalacija: bazena (vanjskih, unutrašnjuh i dječijih), vodenih atrakcija, đakuzija i fontana - puštanje u rad sa praćenjem funckcionalnosti | komplet | 1 |
| Tekuće održavanje i servis bazenske tehnike hotela „Aleksandar“ - Budva |  |  |  |  |
| 1. | Tekuće održavanje i servis filtracione pumpe “KRIPSOL” velikog i malog bazena, T.T. 300, 2,2 kW, Q=30,5m3/h, H = 10,00m, sa cijevnom i elektro instalacijom | Podrazumijeva preventivno i korektivno održavanje. | komplet | 7 |
| 2. | Tekuće održavanje i servis pumpno filterskog bloka velikog i malog bazena, filter ᴓ900, Q = 28m3/h/m2 | Podrazumijeva preventivno i korektivno održavanje. | komplet | 7 |
| 3. | Tekuće održavanje hidrauličke mreže velikog i malog bazena, PVC | Podrazumijeva preventivno i korektivno održavanje: - kontrolu ispravnosti i funkcionalnosti potisnog i povratnog cjevovoda sa pripadajućim ventilima - kontrolu skimera i zidnih mlaznica - kontrolu ispravnosti prelivnog cjevovoda - kontrolu automatske dopune kompenzacionog bazena - kontrolu ispravnosti elektro-magnetnih ventila i regulacionih sondi | komplet | 2 |
| 4. | Tekuće održavanje automatske dopune velikog i malog bazena | Tekuće održavanje obuhvata preventivno i korektivno održavanje sistema za regulaciju nivoa sa podešavanjem. | komplet | 2 |
| 5. | Tekuće održavanje i servis dozir pumpe “ETATRON” Italija, 3L/h, (5-7) bara, sa cijevnom i elektro instalacijom | Podrazumijeva preventivno i korektivno održavanje. | komplet | 2 |
| 6. | Tekuće održavanje bazenske školjke | Tekuće održavanje obuhvata preventivno i korektivno održavanje: - školjke od pocinčanog čelika - vezivnih elemenata od pocinčanog čelika - linera (obloga unutašnjosti bazena) - merdevina - inox Si 316 (kom. 6) | komplet | 2 |
| Tekuće održavanje i servis vodenih atrakcija hotela „Aleksandar“ - Budva |  |  |  |  |
| 1. | Tekuće održavanje pumpe za lastin rep “Fiber pool”, T.T.200, 1,47kW, sa cijevnom i elektro instalacijom | Podrazumijeva preventivno i korektivno održavanje. | komplet | 2 |
| Tekuće održavanje i servis elektro-ormara hotela „Aleksandar“ - Budva |  |  |  |  |
| 1. | Tekuće održavanje i servis komandnih elektro-ormara bazenske tehnike, IP zaštita 55 | Podrazumijeva: - utvrđivanje ispravnosti i funkcionalnosti svih sastavnih upravljačkih i zaštitnih komponenti postrojenja: bazena (vanjskih, unutrašnjih i dječijih), fontana, vodenih atrakcija i đakuzija - puštanje u rad sa praćenjem funckcionalnosti | komplet | 2 |
| 2. | Tekuće održavanje i servis elektro-instalacija podvodne integrisane led rasvjete bazena, U=12V, IP zaštita 55 | Podrazumijeva: - provjeru ispravnosti i funckcionalnosti upravljačkih i zaštitnih komponenti instalacija: bazena (vanjskih, unutrašnjuh i dječijih), vodenih atrakcija, đakuzija i fontana - puštanje u rad sa praćenjem funckcionalnosti | komplet | 2 |
| Tekuće održavanje i servis Wellness centara u H.G. „Budvanska rivijera“ |  |  |  |  |
| Tekuće održavanje i servis Wellness centra hotela „Palas“ - Petrovac |  |  |  |  |
| 1. | Tekuće održavanje i servis parnog kupatila | Podrazumijeva: - provjeru ispravnosti rada paro-genaratora LGS 1200/12KW, Finska, sa zaštitnim komponentama - provjeru elektro-instalacije sa rasvjetom - provjeru ispravnosti ventilacije - puštanje u rad | komplet | 1 |
| 2. | Tekuće održavanje i servis finske saune | Podrazumijeva: - provjeru ispravnosti rada peći saune sa provjerom ispravnosti elektro grijača KIP120E/24KW - provjeru elektro-instalacije sa rasvjetom - provjeru ispravnosti ventilacije - puštanje u rad | komplet | 1 |
| 3. | Tekuće održavanje i servis ruske banje | Podrazumijeva: - provjeru ispravnosti rada peći sa prevjerom ispravnosti grejača i svih sastavnih komponenti elektro instalacije - provjeru funkcionalnosti zagrijavanja vazduha i koncentracije vlažnosti - puštanje u rad | komplet | 1 |
| Tekuće održavanje i servis Wellness centra hotela „Castellastva“ - Petrovac |  |  |  |  |
| 1. | Tekuće održavanje i servis parnog kupatila | Podrazumijeva: - kontrolu funkcionalnosti paro generatora LGS 120O/12KW, Finska - kontrolu elektro i komandnih komponenti - puštanje u rad | komplet | 1 |
| 2. | Tekuće održavanje i servis finske saune | Podrazumijeva: - kontrolu rada funkcionalnosti peći TIP 120E/9KW - provjeru elektro i komandnih instalacija - puštanje u rad | komplet | 1 |
| Tekuće održavanje i servis Wellness centra hotela „Aleksandar“ - Budva |  |  |  |  |
| 1. | Tekuće održavanje i servis đakuzi kade „SEANSONS” TIP: LISA 38 SERIJAL L 10504201104 | Podrazumijeva: - servisni pregled cirkulacione filterske pumpe - motor 0,18KW - pregled cirkulacionih pumpi kade (kom. 2) - pregled sistema vazdušne instalacije kompresora (kom. 2) - pregled i kontrolu elektro grijača 9KW - pregled elektro-instalacije komandnih i zaštitnih komponenti - puštanje u rad i praćenje funkcionalnosti | komplet | 1 |
| Isporuka rezervih djelova za održavanje školjke bazena |  |  |  |  |
| 1. | Rešetka | PVC 245x22mm, bijele boje | m1 | 34 |
| 2. | Ručni usisivač | sa crijevom i teleskopskom drškom | kom | 2 |
| 3. | Crijevo za usisivač | do 15m | kom | 4 |
| 4. | Čepovi | za usisivač | kom | 10 |
| Rezerni djelovi za komponente bazenske tehnike kupališnih bazena |  |  |  |  |
| R.Br. | Tip pumpe/kompresora | Rezervni djelovi | Jedinica mjere | Količina |
| 1. | Tip pumpe BCP G-75 | Radno kolo | kom | 1 |
|  |  | Vinklovanje elektro motora | €/KW | 1 |
|  |  | Poklopac pumpe | kom | 1 |
|  |  | Ležaj motora | kom | 1 |
|  |  | Semening pumpe | kom | 1 |
|  |  | Propeler motora | kom | 1 |
| 2. | Tip pumpe BCP G-55 | Radno kolo | kom | 1 |
|  |  | Vinklovanje elektro motora | €/KW | 1 |
|  |  | Poklopac pumpe | kom | 1 |
|  |  | Ležaj motora | kom | 1 |
|  |  | Semening pumpe | kom | 1 |
|  |  | Propeler motora | kom | 1 |
| 3. | Tip pumpe BCP 450 | Radno kolo | kom | 1 |
|  |  | Vinklovanje elektro motora | €/KW | 1 |
|  |  | Poklopac pumpe | kom | 1 |
|  |  | Ležaj motora | kom | 1 |
|  |  | Semening pumpe | kom | 1 |
|  |  | Propeler motora | kom | 1 |
| 4. | Tip pumpe BCP 200 | Radno kolo | kom | 1 |
|  |  | Vinklovanje elektro motora | €/KW | 1 |
|  |  | Poklopac pumpe | kom | 1 |
|  |  | Ležaj motora | kom | 1 |
|  |  | Semening pumpe | kom | 1 |
|  |  | Propeler motora | kom | 1 |
| 5. | Tip pumpe KP 100 | Radno kolo | kom | 1 |
|  |  | Vinklovanje elektro motora | €/KW | 1 |
|  |  | Poklopac pumpe | kom | 1 |
|  |  | Ležaj motora | kom | 1 |
|  |  | Semening pumpe | kom | 1 |
|  |  | Propeler motora | kom | 1 |
| 6. | Tip pumpe KP 200 | Radno kolo | kom | 1 |
|  |  | Vinklovanje elektro motora | €/KW | 1 |
|  |  | Poklopac pumpe | kom | 1 |
|  |  | Ležaj motora | kom | 1 |
|  |  | Semening pumpe | kom | 1 |
|  |  | Propeler motora | kom | 1 |
| 7. | Tip pumpe KP 300 | Radno kolo | kom | 1 |
|  |  | Vinklovanje elektro motora | €/KW | 1 |
|  |  | Poklopac pumpe | kom | 1 |
|  |  | Ležaj motora | kom | 1 |
|  |  | Semening pumpe | kom | 1 |
|  |  | Propeler motora | kom | 1 |
| 8. | Tip pumpe „Etraton“, Italija Cl pH | Membrana pumpe | kom | 1 |
|  |  | Glava dozirne pumpe | kom | 1 |
|  |  | Regulaciono dugme | kom | 1 |
| 9. | Tip kompresora „Bolver“ N=0,75KW | Propeler | kom | 1 |
|  |  | Deklo motora zadnjeg ležaja | kom | 1 |
|  |  | Radno kolo | kom | 1 |
|  |  | Vinklovanje elektromotora | €/KW | 1 |
|  |  | Pneumo prekidač | kom | 1 |
|  |  | Pneumo pretvarač | kom | 1 |
| 10. | Tip kompresora „Bolver“ N=0,45KW | Propeler | kom | 1 |
|  |  | Deklo motora zadnjeg ležaja | kom | 1 |
|  |  | Radno kolo | kom | 1 |
|  |  | Vinklovanje elektromotora | €/KW | 1 |
|  |  | Pneumo prekidač | kom | 1 |
|  |  | Pneumo pretvarač | kom | 1 |
| 11. | Tip kompresora „Bolver“ N=1,6KW | Propeler | kom | 1 |
|  |  | Deklo motora zadnjeg ležaja | kom | 1 |
|  |  | Radno kolo | kom | 1 |
|  |  | Vinklovanje elektromotora | €/KW | 1 |
|  |  | Pneumo prekidač | kom | 1 |
|  |  | Pneumo pretvarač | kom | 1 |
| 12. | Tip pumpe „Tajfun“ Hugolahmme, Njemačka N=2,6KW Aisi 316 | Radno kolo | kom | 1 |
|  |  | Vinklovanje elektro motora | €/KW | 1 |
|  |  | Ležaj motora | kom | 1 |
|  |  | Semening pumpe | kom | 1 |
|  |  | Propeler motora | kom | 1 |
| Rezerni djelovi za elektro-komandne ormare bazenske tehnike |  |  |  |  |
| R.Br. | Rezervni djelovi | Bitne karakteristike rezervnih djelova | Jedinica mjere | Količina |
| 1. | Automatski osigurač | 6A | kom | 1 |
| 2. | Automatski osigurač | 10A | kom | 1 |
| 3. | Automatski osigurač | 16A | kom | 1 |
| 4. | Automatski osigurač | 20A | kom | 1 |
| 5. | Automatski osigurač | 25A | kom | 1 |
| 6. | Automatski osigurač | 32A | kom | 1 |
| 7. | Kontaktor | 10A 220V | kom | 1 |
| 8. | Kontaktor | 25A 220V | kom | 1 |
| 9. | Kontaktor | 20A 220V | kom | 1 |
| 10. | Bimetalna zaštita | 2,4-4A | kom | 1 |
| 11. | Bimetalna zaštita | 4-6A | kom | 1 |
| 12. | Bimetalna zaštita | 6-10A | kom | 1 |
| 13. | Bimetalna zaštita | 10-14A | kom | 1 |
| 14. | Soft starter | 7kw | kom | 1 |
| 15. | Soft starter | 5kw | kom | 1 |
| 16. | Grebenasti prekidač | 2.0.1 10A 220V | kom | 1 |
| 17. | Grebenasti prekidač | 2.0.1. 16A 220V | kom | 1 |
| 18. | Grebenasti prekidač | 2.0.1. 25A 220V | kom | 1 |
| 19. | Nivostat | zaštite rada na suvo | kom | 1 |
| 20. | Daf | zaštita od nestanka faze | kom | 1 |
| 21. | IMplusni relej | 12V | kom | 1 |
| 22. | Implusni relej | 24V | kom | 1 |
| 23. | Transformator | 220/12V | kom | 1 |
| 24. | Transformator | 220/24V | kom | 1 |
| 25. | Redne kleme | 4-16mm2 | kom | 1 |
| 26. | Kabal licnasti izolovani | p.p.l. 2,5mm2 | m | 1 |
| 27. | Kabal licnasti izolovani | p.p.l. 4mm2 | m | 1 |
| 28. | Kabal licnasti izolovani | p.p.l. 6mm2 | m | 1 |
| 29. | Silikonski kabal | 1x4mm2 izolovan | m | 1 |
| 30. | Šinski nosač opreme |  | m | 1 |
| 31. | Dugme za elektro-start hidromasažne kade | Komandni regulator | kom | 1 |
| 32. | Fidova sklopka | 40A | kom | 1 |
| 33. | Grijač | 9 KW dječijeg bazena | kom | 1 |
| 34. | Geijač | 6KW đakuzi kade | kom | 1 |
| 35. | Grijač | Parnog generatora 14KW | kom | 1 |
| 36. | Termostat | Radni | kom | 1 |
| 37. | Presostat | Zaštitni | kom | 1 |
| Rezervni djelovi za elektro instalacije podvodne integrisane rasvjete |  |  |  |  |
| 1. | Daljinska upravljačka jedinica | sa 3 komande | kom | 1 |
| 2. | Daljinska upravljačka jedinica | sa 4 komande | kom | 1 |
| 3. | Transformator | 220/12V 350w | kom | 1 |
| 4. | Transformator | 220/12V 150W | kom | 1 |
| 5. | Transformator | 220/12V 50w | kom | 1 |
| 6. | Transformator | 220/12V 20W | kom | 1 |
| 7. | Led sijalica | 35W za RGB RASVJETU | kom | 1 |
| 8. | Led sijalica | 9w za RGB rasvjetna tijela | kom | 1 |
| 9. | Led traka za osvjetljenje | 1m cca 5W | E/m | 1 |
| 10. | Ispravljač 50W | 220/12V jednosmjerna struja | kom | 1 |
| Rezervni djelovi opreme Wellness centara u H.G. „Budvanska rivijera“ |  |  |  |  |
| R.Br. | Tip opreme Wellness centra | Rezervni djelovi | Jedinica mjere | Količina |
| 1. | Tip saune – finska | Grijači 4KW | kom | 1 |
|  |  | Komandna jedinica | kom | 1 |
|  |  | Sonda temperature | kom | 1 |
| 2. | Tip opreme - parno kupatilo LGS 1200/12kw | Elektronska kartica | kom | 1 |
|  |  | Sonda nivostata | kom | 1 |
|  |  | Saštitna sonda 90ºC | kom | 1 |
|  |  | Temperaturna sonda 0-55ºC | kom | 1 |
|  |  | Grijač 4KW | kom | 1 |
|  |  | Zaštitni osigurač 1A | kom | 1 |
| 3. | Tip opreme - ruska banja 9KW | Grijač 3KW | kom | 1 |
|  |  | Grijač 2KW | kom | 1 |
|  |  | Temperaturna sonda | kom | 1 |
|  |  | Sonda vlažnosti | kom | 1 |
|  |  | Peć 9KW | kom | 1 |

Bazenska tehnika mora da bude potpuno ispravna i funkcionalna u toku trajanja turističke sezone, zato je tokom servisnog ugovora neophodno sljedeće:

A) Preventivno održavanje opreme zahtijeva vizuelni pregled, kontrolu ispravnosti i (po potrebi servisne zahvate), a sve u cilju bezbijednosti i funkcionalnosti opreme.Obaveza ponuđača je da prilikom ovih servisnih zahvata, obavezno sačini detaljni zapisnik o pregledima i servisnim zahvatima svih stavki sa spiska, koji potpisuju obije strane.

B) Korektivnom održavanju bazenske opreme specificirane ovim javnim pozivom, pristupa se nakon nastanka kvara a po prijavi Naručioca, i ima za cilj vraćanje u ispravno stanje opreme u vremenskom intervalu koji je definisan ovim pozivom.Korektivno održavanje opreme se radi po prijavi kvara od strane ovlašćenog lica, i odziv mora biti u roku 2 sata, a otklanjanje nedostataka na opremi ne smije biti duže od 8 sati.Rezervni djelovi i potrošni materijal za specificiranu opremu moraju se zamijeniti od strane ovlašćenog servisera, u cilju dovodjenja uređaja i opreme u ispravno stanje.Obaveza ponuđača za održavanje opreme je da prilikom korektivnih servisa obavezno sačini detaljni zapisnik o popravci kvara koji potpisuju obije strane.

* Obaveza ponuđača je da na kraju turističke sezone na poziv Investitora demontira bazensku opremu (cirkulacione pumpe bazena, fontane, vodene atrakcije, vodenih zidova, dozirne pumpe, kompresore), da odradi konzerviranje iste opreme, i kao takve na poziv Investitora vrati ispravnu opremu, montira i stavi u funkciju.

* Po svakoj intervenciji neophodno je sačiniti precizne zapisnike o svemu što je urađeno, po svakom dijelu opreme, što ovjeravaju obije strane.

* Ponuđač je u obavezi da svaki zamijenjeni dio dostavi podnosiocu zahtjeva, kao dokaz (šef tehničke službe).

Dio usluga specificiranih ovom dokumentacijom će se dostavljati sukcesivno, po pozivu naručioca.

Ponuđač je dužan dostaviti ukupnu vrijednost održavanja prethodno specificirane opreme, gdje je uključen i pdv. (franko Budva, Petrovac).

* Garancija na izvedene servisne radove i na korektivne servisne popravke kao i na nove ugrađene djelove je minimum godinu dana.

Održavanje opreme može da obavlja lice koje pored ostalih obaveznih uslova za konkurisanje mora posjedovati i sljedeće:

- licencu za izvođenje radova servisiranja mašinskih instalacija, uređaja i postrojenja za specifiranu opremu;

- reference za izvođenje radova na istim ili sličnim instalacijama u poslednjih pet godina;

Vrijednost javnog poziva: 15.000€

IZJAVA NARUČIOCA DA ĆE UREDNO IZMIRIVATI OBAVEZE PREMA IZABRANOM PONUĐAČU

Hotelska grupa „Budvanska rivijera” a.d. Budva

Broj: 04/1-1279/1

Mjesto i datum:  Budva 26.03.2018. godine,

U skladu sa članom 29 stav 1 tačka 3 Pravilnika o uređivanju postupaka nabavki roba, usluga i radova u hotelskoj grupi „Budvanska rivijera” AD Budva  (broj 02-4884/2 od 19.09.2017. godine)   Katarina Kažanegra, Izvršna direktorica kao ovlašćeno lice Hotelske grupe „Budvanska rivijera” AD Budva , daje

I z j a v u

da će Hotelska grupa „Budvanska rivijera” AD Budva, shodno Planu nabavki broj: 04/1-1228 od 22.03.2017. godine, uredno vršiti plaćanja preuzetih obaveza, po utvrđenoj dinamici.

Ovlašćeno lice naručioca

Izvršna direktorica

Katarina Kažanegra

______________________

IZJAVA NARUČIOCA (OVLAŠĆENO LICE, SLUŽBENIK ZA  NABAVKE I LICA KOJA SU UČESTVOVALA U PLANIRANJU  NABAVKE) O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA

Hotelska grupa „Budvanska rivijera” a.d. Budva

Broj: 04/1-1279/2

Mjesto i datum:  Budva 26.03.2018. godine,

U skladu sa članom 9.  Pravilnika o uređivanju postupaka nabavki roba, usluga i radova u hotelskoj grupi „Budvanska rivijera” AD Budva  (broj 02-4884/2 od 19.09.2017. godine).

Izjavljujem

da u postupku nabavke iz Plana nabavke broj 04/1-1228 od 22.03.2018. godine za nabavku usluga – Servis bazenske i srodne opreme nijesam u sukobu interesa u smislu člana 9. Pravilnika o uređivanju postupaka nabavki roba, usluga i radova u hotelskoj grupi „Budvanska rivijera” AD Budva i da ne postoji ekonomski i drugi lični interes koji može kompromitovati moju objektivnost i nepristrasnost u ovom postupku nabavke.

Ovlašćeno lice naručioca

Izvršna direktorica

Katarina Kažanegra

______________________

s.r.

Sektor  nabavke

Aleksandar Knežević

______________________

s.r.

Lice koje je učestvovalo u planiranju  nabavke

Miloš Divanović

______________________

s.r.

IZJAVA NARUČIOCA (ČLANOVA KOMISIJE ZA OTVARANJE I VREDNOVANJE PONUDE I LICA KOJA SU UČESTVOVALA U PRIPREMANJU TENDERSKE DOKUMENTACIJE) O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA

Hotelska grupa „Budvanska rivijera” a.d. Budva

Broj: 04/1-1279/3

Mjesto i datum:  Budva 26.03.2018. godine,

U skladu sa članom 9.  Pravilnika o uređivanju postupaka nabavki roba, usluga i radova u hotelskoj grupi „Budvanska rivijera” AD Budva  (broj 02-4884/2 od 19.09.2017. godine).

Izjavljujem

da u postupku nabavke iz Plana nabavke broj 04/1-1228 od 22.03.2018. godine za nabavku usluga – Servis bazenske i srodne opreme, nijesam u sukobu interesa u smislu člana 9. Pravilnika o uređivanju postupaka nabavki roba, usluga i radova u hotelskoj grupi „Budvanska rivijera” AD Budva, i da ne postoji ekonomski i drugi lični interes koji može kompromitovati moju objektivnost i nepristrasnost u ovom postupku nabavke.

Član komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda, Saša Samardžić, predsjednik

______________________

s.r.

Član komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda, Aleksandar Knežević, član

______________________

s.r.

Član komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda, Miloš Divanović , član

_______________________

s.r.

# METODOLOGIJA NAČINA VREDNOVANJA PONUDA PO KRITERIJUMU I PODKRITERIJUMIMA

 Vrednovanje ponuda po kriterijumu najniže ponuđena cijena vršiće se na sljedeći način:

 kriterijum najniža ponuđena cijena vrednovaće se na sljedeći način:

- Minimalna ukupna ponuđena cijena će se obračunati sa max.brojem poena......................(100);

- bodovi za ostale ponuđače obračunavaju se procentualno u odnosu na najnižu cijenu po formuli:

najniža ponuđena cijena

broj poena = ---------------------------------------------x max.broj poena (100);

ponuđena cijena

Ako je ponuđena cijena 0,00 EUR-a prilikom vrednovanja te cijene po kriterijumu ili podkriterijumu najniža ponuđena cijena uzima se da je ponuđena cijena 0,01 EUR.

# OBRAZAC PONUDE SA OBRASCIMA KOJE PRIPREMA PONUĐAČ

NASLOVNA STRANA PONUDE

(naziv ponuđača)

podnosi

(naziv naručioca)

P O N U D U

po Tenderskoj dokumentaciji broj ____ od _______ godine

za nabavku __________________________________________________________

(opis predmeta nabavke)

ZA

 Predmet nabavke u cjelosti

## PODACI O PONUDI I PONUĐAČU

Ponuda se podnosi kao:

 Samostalna ponuda

 Samostalna ponuda sa podizvođačem/podugovaračem

 Zajednička ponuda

 Zajednička ponuda sa  podizvođačem/podugovaračem

Podaci o podnosiocu samostalne ponude:

| Naziv i sjedište ponuđača |  |
| --- | --- |
| PIB |  |
| Broj računa i naziv banke ponuđača |  |
| Adresa |  |
| Telefon |  |
| Fax |  |
| E-mail |  |
| Lice/a ovlašćeno/a za potpisivanje finansijskog dijela ponude i dokumenata u ponudi | (Ime, prezime i funkcija) |
|  | (Potpis) |
| Ime i prezime osobe za davanje informacija |  |

Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru samostalne ponude

| Naziv podugovarača /podizvođača |  |  |
| --- | --- | --- |
| PIB |  |  |
| Ovlašćeno lice |  |  |
| Adresa |  |  |
| Telefon |  |  |
| Fax |  |  |
| E-mail |  |  |
| Procenat ukupne vrijednosti nabavke koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču |  |  |
| Opis dijela predmeta nabavake koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču |  |  |
| Ime i prezime osobe za davanje informacija |  |  |

Podaci o podnosiocu zajedničke ponude

| Naziv podnosioca zajedničke ponude |  |
| --- | --- |
| Adresa |  |
| Ovlašćeno lice za potpisivanje finansijskog dijela ponude, nacrta ugovora o nabavci | (Ime i prezime) |
|  | (Potpis) |
| Imena i stručne kvalifikacije lica koja će biti odgovorna za izvršenje ugovora |  |
|  | .... |

Podaci o nosiocu zajedničke ponude:

| Naziv nosioca zajedničke ponude |  |
| --- | --- |
| PIB |  |
| Broj računa i naziv banke ponuđača |  |
| Adresa |  |
| Ovlašćeno lice za potpisivanje dokumenata koji se odnose na nosioca zajedničke ponude | (Ime, prezime i funkcija) |
|  | (Potpis) |
| Telefon |  |
| Fax |  |
| E-mail |  |
| Ime i prezime osobe za davanje informacija |  |

Podaci o članu zajedničke ponude:

| Naziv člana zajedničke ponude |  |
| --- | --- |
| PIB |  |
| Broj računa i naziv banke ponuđača |  |
| Adresa |  |
| Ovlašćeno lice za potpisivanje dokumenata koja se odnose na člana zajedničke ponude | (Ime, prezime i funkcija) |
|  | (Potpis) |
| Telefon |  |
| Fax |  |
| E-mail |  |
| Ime i prezime osobe za davanje informacija |  |

Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru zajedničke ponude

| Naziv podugovarača /podizvođača |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PIB |  |  |  |
| Ovlašćeno lice |  |  |  |
| Adresa |  |  |  |
| Telefon |  |  |  |
| Fax |  |  |  |
| E-mail |  |  |  |
| Procenat ukupne vrijednosti nabavke koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču |  |  |  |
| Opis dijela predmeta nabavake koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču |  |  |  |
| Ime i prezime osobe za davanje informacija |  |  |  |

FINANSIJSKI DIO PONUDE

| r.b. | opis predmeta | bitne karakteristike ponuđenog predmeta nabavke | jedinica mjere | količina | jedinična cijena bez pdv-a | ukupan iznos bez pdv-a | pdv | ukupan iznos sa pdv-om |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ..... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ukupno bez PDV-a |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PDV |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ukupan iznos sa PDV-om: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Uslovi ponude:

| Rok izvršenja ugovora je |  |
| --- | --- |
| Mjesta izvršenja ugovora su |  |
| Način i dinamika isporuke/izvršenja |  |
| Rok plaćanja |  |
| Garantni rok |  |
| Način plaćanja |  |
| Period važenja ponude |  |

Ovlašćeno lice ponuđača

___________________________

(ime, prezime i funkcija)

___________________________

(svojeručni potpis)

M.P.

IZJAVA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA NA STRANI PONUĐAČA,PODNOSIOCA ZAJEDNIČKE PONUDE, PODIZVOĐAČA /PODUGOVARAČA

(ponuđač)

Broj: ________________

Mjesto i datum: _________________

Ovlašćeno lice ponuđača/člana zajedničke ponude, podizvođača / podugovarača
       (ime i prezime i radno mjesto)     , u skladu sa članom 9 .  Pravilnika o uređivanju postupaka nabavki roba, usluga i radova u hotelskoj grupi „Budvanska rivijera” AD Budva  (broj 02-4884/2 od 19.09.2017. godine) daje

Izjavu

da nije u sukobu interesa sa licima naručioca navedenim u izjavama o nepostojanju sukoba interesa na strani naručioca, koje su sastavni dio predmetne Tenderske dokumentacije broj 04/1-1279  od 26.03.2018. godine za nabavku usluga - Servis bazenske i srodne opreme  u smislu člana 9. Pravilnika o uređivanju postupaka nabavki roba, usluga i radova u hotelskoj grupi „Budvanska rivijera” AD Budva i da ne postoje razlozi za sukob interesa na strani ovog ponuđača.

Ovlašćeno lice ponuđača

___________________________

(ime, prezime i funkcija)

_______________________

(svojeručni potpis

M.P.

## DOKAZI O ISPUNJENOSTI OBAVEZNIH USLOVA ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNOG NADMETANJA

Dostaviti:

1) dokaz o registraciji kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata sa podacima o ovlašćenim licima ponuđača;

2) dokaz nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, koji ne smije biti stariji od šest mjeseci do dana javnog otvaranja ponuda;

3) dokaz o posjedovanju važeće dozvole, licence, odobrenja, odnosno drugog akta izdatog od nadležnog organa i to:

Ponuđači su u predmetnom postupku javne nabavke, dužni da dostave sljedeće dokaze: - Licencu za izvođenje radova na mašinskim instalacija, uređaja i postrojenja. Ponuđač tj. Privredno društvo, pravno lice, odnosno preduzetnik treba da ima zaposlene inženjere koji poseduju licence za: - Rukovođenje izvođenjem radova na mašinskim instalacija, uređaja i postrojenja. Uz licence za zaposlene inženjere ponuđač dostavlja potvrde Inženjerske komore o članstvu u Komori.

DOKAZI O ISPUNJAVANJU USLOVA STRUČNO-TEHNIČKE I KADROVSKE OSPOSOBLJENOSTI

Dostaviti:

 liste glavnih usluga izvršenih u posljednjih pet godina, sa vrijednostima, datumima i primaocima, uz dostavljanje potvrda izvršenih isporuka izdatih od kupca.

NACRT UGOVORA O NABAVCI

Ovaj ugovor zaključen je  između:

Naručioca Hotelske grupe „Budvanska rivijera“ AD  Budva sa sjedištem u Budvi, ulica Trg Slobode 1, PIB: 02005328, koga zastupa Katarina Kažanegra, izvršna direktorica, (u daljem tekstu: Naručilac)

I

Ponuđača ______________________ sa sjedištem u ________________, ulica____________, Broj računa: ______________________, Naziv banke: ________________________, koga zastupa _____________, (u daljem tekstu:  Izvršilac ).

OSNOV UGOVORA:

Tenderska dokumentacija za nabavku usluga Servis bazenske i srodne opreme broj: 04/1-1279 od 26.03.2018. godine;

Broj i datum odluke o izboru najpovoljnije ponude: _____________________;

Ponuda ponuđača    (naziv ponuđača)    broj ______ od _________________________

PREDMET UGOVORA

Član 1

Predmet ovog ugovora je nabavka  usluga – Servis bazenske i srodne opreme, prema Tenderskoj dokumentaciji,  Pozivu za  nadmetanje za izbor najpovoljnije ponude za nabavku robe broj 04/1-1279 od 26.03.2018. godine, Odluci o izboru najpovoljnije ponude broj _______ od ______ godine i prema specifikaciji koja je sastavni dio tenderske dokumentacije.

Član 2

Izvršilac se obavezuje da će pružiti usluge navedene u članu 1 ovog Ugovora, u svemu prema prihvaćenoj Ponudi br. ___________  od __________ godine koja čini sastavni dio Ugovora.

CIJENA I USLOVI PLAĆANJA

Član 3

Ukupna cijena za usluge navedene u članu 1 ovog Ugovora iznosi____________ €  sa uračunatim PDV-om (i slovima: __________________eura).

Naručilac se obavezuje da će plaćanje _________________________________________________________.

Za pružene usluge Izvršilac je dužan ispostaviti Naručiocu fakturu, potpisanu od ovlašćenog lica. Faktura mora sadržati broj ugovora po kojem se plaćanje vrši.

Sve uplate se  vrše  u korist žiro računa 	kod 	banke  br. 	.

ROK

Član 4

Ugovor se zaključuje na odredjeno vrijeme i traje od __________do__________ godine.

Izvršilac se obavezuje da će usluge navedene u članu 1 ovog Ugovora, pružati za period  od godinu dana od dana početka primjene ovog ugovora odnosno od dana zaključivanja ugovora do potrošnje ugovorene vrijednosti ukoliko to prvo nastupi kao okolnost.

OBAVEZE UGOVORNIH STRANA

Član 5

Izvršilac  se  obavezuje:

- Da usluge koje su predmet ovog Ugovora izvodi u skladu sa važećim zakonskim propisima, normativima i standardima za ovu  vrstu posla;

- Da obezbijedi kompletnu dokumentaciju po kojoj se izvode usluge;

- Da odmah, po zahtjevu  Naručioca, pristupi otklanjanju uočenih nedostataka i propusta u obavljanju posla;

- Da striktno poštuje utvrđene rokove i izvršava naloge koje dobija od strane Naručioca odnosno stručnih službi Naručioca na otklanjanju uočenih nedostataka i propusta u obavljanju posla.

Član 6.

U slučaju da u rokovima iz člana 5 Izvršilac  ne otkloni nepravilnosti, Naručilac ima parvo da usluge naruči od drugog Izvršioca , a eventualnu razliku u cijeni nabavke sporne usluge od drugog Izvršioca  fakturisati Izvršiocu sa kojim je zaključen Ugovor. Isti je dužan dostavljenu fakturu uplatiti u roku od 8                              ( osam ) dana od dana dobijanja iste.

Vrijednost izvršene usluge od drugog Izvršioca će se smatrati kao utrošena sredstva ugovorena sa Izvršiocem  iz člana 3 ovog Ugovora.

Naručilac se obavezuje da:

- Naričilac se  obavezuje da po dogovorenom terminu i planu Izvršioca uvede u posao.

Pod uvođenjem u posao podrazumijeva se obezbeđenje svih potrebnih uslova za nesmetano obavljanje posla.

- Naručilac se obavezuje da blagovremeno plaća  isporučenu robu na osnovu sukcesivno isporučenih količina, a najkasnije 30 dana od dana dostavljanja fakture.

RASKID UGOVORA

Član 7

Ugovorne strane su saglasne da jedna od strana može jednostrano raskinuti ovaj Ugovor ako se ne izvršavaju obaveze na način i u rokovima  predvidjenim ovim Ugovorom, i to:

• U slučaju kada NARUČILAC ustanovi da kvalitet usluge koja je predmet ovog ugovora ili način na koje se isporučuje, odstupa od traženog, odnosno ponudjenog kvaliteta iz ponude IZVRŠIOCA,

•U slučaju da se IZVRŠILAC ne pridržava svojih obaveza iz ponude i zaključenog Ugovora.

U slučaju raskida Ugovora naručilac je dužan da prethodno pisano upozori Izvršioca o eventualnim nedostacima kako bi zajednički konstatovali uzrok i rok u kojim se isti može otkloniti.

Naručilac je dužan takođe da o svojoj namjeri da traži raskid Ugovora, obavijesti Izvršioca odnosno od saznanja kada su nastupile promijenjene okolnosti.

OBAVEZE NARUČIOCA

Član 8

NARUČILAC se obavezuje da obezbjedi prostorije i uslove za izvršenje usluga servisa.

PREUZIMANJE PRAVA I OBAVEZA

Član 9

Ukoliko u toku važnosti ovog ugovora dođe do bilo kakvih promjena u nazivu ili drugim statusnim promjenama ugovornih strana, iste se obavezuju da ODMAH o tome, izvijeste drugu stranu, a tada će se prava i obaveze ugovorene strane kod koje dođe do takve promjene, preći na njegovog sljedbenika.

PRIMJENA PROPISA

Član 10

Za sve što nije predvidjeno ovim ugovorom neposredno će se primjeniti Zakon o obligacionim odnosima, kao I drugi pozitivno pravni propis koji uređuju ovu oblast..

SUDSKA NADLEŽNOST

Član 11

Ugovorne strane su saglasne da eventualne sporove u realizaciji ovog Ugovora riješe sporazumom, u suprotnom određuje se nadležnost Privrednog suda Crne Gore..

Član 12

Ugovor zaključen uz kršenje antikorupcijskih pravila ništavan je .

PRIMJERCI UGOVORA

Član 13

Ovaj ugovor je pravno valjano zaključen i potpisan od dolje navedenih ovlašćenih zakonskih zastupnika strana ugovora i sačinjen je u 6 (šest) istovjetnih primjeraka, od kojih po 3 (tri) primjerka za NARUČIOCA i  DOBAVLJAČA.

NARUČILAC	 					      IZVRŠILAC

Hotelska grupa „Budvanska rivijera“

AD  Budva

Izvršna direktorica                                                                   Izvršni direktor

Katarina Kažanegra

_____________________________		                ______________________________

SAGLASAN SA NACRTOM  UGOVORA

Ovlašćeno lice ponuđača _______________________

(ime, prezime i funkcija)

_______________________

(svojeručni potpis)

Napomena: Konačni tekst ugovora o nabavci biće sačinjen u skladu sa članom 66 Pravilnika o uređivanju postupaka nabavki roba, usluga i radova u hotelskoj grupi „Budvanska rivijera” AD Budva  (broj 02-4884/2 od 19.09.2017. godine).

# UPUTSTVO PONUĐAČIMA ZA SAČINJAVANJE I PODNOŠENJE PONUDE

- NAČIN PRIPREMANJA PONUDE U PISANOJ FORMI

Pripremanje ponude

Ponuđač je dužan da ponudu pripremi kao jedinstvenu cjelinu i da svaku prvu stranicu svakog lista i ukupni broj listova ponude označi rednim brojem i pečatom,  osim garancije ponude.

Dokumenta koja sačinjava ponuđač, a koja čine sastavni dio ponude moraju biti svojeručno potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača.

Ponuda mora biti povezana jednim jemstvenikom tako da se ne mogu naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati pojedinačni listovi, a da se pri tome ne ošteti list ponude.

Ponuda se dostavlja u odgovarajućem zatvorenom omotu (koverat, paket i sl).

Na jednom dijelu omota ponude ispisuje se naziv i sjedište naručioca, broj poziva za javno nadmetanje i tekst sa naznakom: "Ne otvaraj prije javnog otvaranja ponuda", a na drugom dijelu omota ispisuje se naziv, sjedište, ime i adresa ponuđača.

Oblik i način dostavljanja dokaza o ispunjenosti uslova za učešće u postupku  nabavke

Dokazi o ispunjenosti uslova za učešće u postupku  nabavke i drugi traženi dokazi, mogu se dostaviti u originalu ili ovjerenoj kopiji.

Naručilac može da u toku postupka pregleda i ocjene ponuda kod i preko nadležnog organa, kao i da uvidom u javno objavljene registre i evidencije vrši provjeru ispravnosti i pravnu valjanost dokaza iz stava 1 ovog člana.

Sredstva finansijskog obezbjeđenja - garancije

Način dostavljanja garancije ponude

Ako garancija ponude sadrži klauzulu da je validna ukoliko je perforirana, označena rednim brojem i pečatom, žigom ili sličnim znakom ponuđača, označava se, dostavlja i povezuje u ponudi jemstvenikom kao i ostali dokumenti ponude. Na ovaj način se označava, dostavlja i povezuje garancija ponude uz koju je kao posebni dokument dostavljena navedena klauzula izdavaoca garancije.

Ako garancija ponude ne sadrži klauzulu da je validna ukoliko je perforirana, označena rednim brojem i pečatom, žigom ili sličnim znakom ponuđača ili ako uz garanciju nije dostavljen  posebni dokument koji sadrži takvu klauzulu, garancija ponude se dostavlja u dvolisnoj providnoj plastičnoj foliji na način što se u istu uz list garancije ubaci papir na kojem se ispisuje redni broj kojim se označava prva stranica lista garancije i otiskuje pečat, žig ili slični znak ponuđača i plastična folija zatvara po svakoj strani  tako da se garancija ponude ne može naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati. Zatvaranje plastične folije može se vršiti i jemstvenikom kojim se povezuje ponuda u cjelinu na način što će se plastična folija perforirati po obodu svake strane sa najmanje po dvije perforacije kroz koje će se provući jemstvenik kojim se povezuje ponuda, tako da se garancija ponude ne može naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati, a da se ista vidno ne ošteti, kao ni jemstvenik kojim je zatvorena plastična folija i kojim je uvezana ponuda ili pečatni vosak kojim je ponuda zapečaćena. Ako se garancija ponude sastoji iz više listova svaki list garancije se dostavlja na naprijed opisani način.

Zajednički uslovi za garanciju ponude i sredstva finansijskog obezbjeđenja ugovora o  nabavci

Garancija ponude i sredstva finansijskog obezbjeđenja ugovora o nabavci mogu biti izdata od banke, društva za osiguranje ili druge organizacije koja je zakonom ili na osnovu zakona ovlašćena za davanje garancija.

U garanciji ponude i sredstvu finansijskog obezbjeđenja ugovora o nabavci mora biti naveden broj i datum tenderske dokumentacije na koji se odnosi ponuda, iznos na koji se garancija daje i da je bezuslovna i plativa na prvi poziv naručioca nakon nastanka razloga na koji se odnosi.

U slučaju kada se ponuda podnosi za više partija ponuđač može u ponudi dostaviti jednu garanciju ponude za sve partije za koje podnosi ponudu uz navođenje partija na koje se odnosi i iznosa garancije za svaku partiju ili da za svaku partiju dostavi posebnu garanciju ponude.

Način iskazivanja ponuđene cijene

Ponuđač dostavlja ponudu sa cijenom/ama izraženom u EUR-ima, sa posebno iskazanim PDV-om, na način predviđen obrascem “Finansijski dio ponude” koji je sastavni dio Tenderske dokumentacije.

U ponuđenu cijenu uračunavaju se svi troškovi i popusti na ukupnu ponuđenu cijenu, sa posebno iskazanim PDV-om, u skladu sa zakonom.

Ponuđena cijena/e piše se brojkama.

Ponuđena cijena/e izražava se za cjelokupni predmet  nabavke, a ukoliko je predmet nabavke određen po partijama za svaku partiju za koju se podnosi ponuda dostavlja se posebno Finansijski dio ponude.

Ako je cijena najpovoljnije ponude niža najmanje za 30% u odnosu na prosječno ponuđenu cijenu svih ispravnih ponuda ponuđač je dužan da na zahtjev naručioca dostavi obrazloženje.

Nacrt ugovora o nabavci

Ponuđač je dužan da u ponudi dostavi Nacrt ugovora o  nabavci potpisan od strane ovlašćenog lica na mjestu predviđenom za davanje saglasnosti na isti.

Blagovremenost ponude

Ponuda je blagovremeno podnesena ako je uručena naručiocu prije isteka roka predviđenog za podnošenje ponuda koji je predviđen Tenderskom dokumentacijom.

Period važenja ponude

Period važenja ponude ne može da bude kraći od roka definisanog u Pozivu.

Istekom važenja ponude naručilac može, u pisanoj formi, da zahtijeva od ponuđača da produži period važenja ponude do određenog datuma. Ukoliko ponuđač odbije zahtjev za produženje važenja ponude smatraće se da je odustao od ponude. Ponuđač koji prihvati zahtjev za produženje važenja ponude ne može da mijenja ponudu.

Pojašnjenje tenderske dokumentacije

Zainteresovano lice ima pravo da zahtijeva od naručioca pojašnjenje tenderske dokumentacije u roku od 5 (pet) dana, od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije.

Zahtjev za pojašnjenje tenderske dokumentacije podnosi se u pisanoj formi (poštom, faxom, e-mailom...) , na adresu naručioca.

Pojašnjenje tenderske dokumentacije predstavlja sastavni dio tenderske dokumentacije.

Naručilac je dužan da pojašnjenje tenderske dokumentacije, dostavi podnosiocu zahtjeva i da ga objavi na sajtu kompanije, 3 dana od dana prijema zahtjeva.

Način dostavljanja ponude

Ponuda se dostavlja u odgovarajućem zatvorenom omotu (koverat, paket i sl). Na jednom dijelu omota ponude ispisuje se naziv i sjedište naručioca, broj poziva za javno nadmetanje, odnosno poziva za nadmetanje i tekst sa naznakom: “Ne otvaraj prije javnog otvaranja ponuda”, a na drugom dijelu omota ispisuje se naziv, sjedište, ime i adresa ponuđača.

U slučaju podnošenja zajedničke ponude, na omotu je potrebno naznačiti da se radi o zajedničkoj ponudi i navesti puni naziv ponuđača i adresu na koju će ponuda biti vraćena u slučaju da je neblagovremena.

- IZMJENE I DOPUNE PONUDE I ODUSTANAK OD PONUDE

Ponuđač može da, u roku za dostavljanje ponuda, mijenja ili dopunjava ponudu ili da od ponude odustane na način predviđen za pripremanje i dostavljanje ponude, pri čemu je dužan da jasno naznači koji dio ponude mijenja ili dopunjava.

# SADRŽAJ PONUDE

- Naslovna strana ponude

- Sadržaj ponude

- Popunjeni podaci o ponudi i ponuđaču

- Ugovor o zajedničkom nastupanju u slučaju zajedničke ponude

- Popunjen obrazac finansijskog dijela ponude

- Izjava/e o postojanju ili nepostojanju sukoba interesa kod ponuđača, podnosioca zajedničke ponude, podizvođača ili podugovarača

- Dokazi za dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova za učešće u postupku javnog nadmetanja

- Potpisan Nacrt ugovora o nabavci

- ......

# OVLAŠĆENJE ZA ZASTUPANJE I UČESTVOVANJE U POSTUPKU JAVNOG OTVARANJA PONUDA

Ovlašćuje se   (ime i prezime i broj lične karte ili druge identifikacione isprave)   da, u ime

(naziv ponuđača) , kao ponuđača, prisustvuje javnom otvaranju ponuda po Tenderskoj dokumentaciji     (naziv naručioca)    broj _____ od ________. godine, za nabavku       (opis predmeta nabavke)   i da zastupa interese ovog ponuđača u postupku javnog otvaranja ponuda.

Ovlašćeno lice ponuđača

_______________________

(ime, prezime i funkcija)

_______________________

(svojeručni potpis)

M.P.

Napomena: Ovlašćenje se predaje Komisiji za otvaranje i vrednovanje ponuda naručioca neposredno prije početka javnog otvaranja ponuda.

UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU

Postupak zaštite prava pokreće se žalbom koja se izjavljuje Drugostepenoj komisiji Naručioca.

Žalba se izjavljuje preko naručioca neposredno, putem pošte preporučenom pošiljkom sa dostavnicom.

Žalba se može izjaviti protiv:

- odluke o izboru najpovoljnije ponude;

- odluke o obustavljanju postupka javne nabavke;

Žalbu može podnijeti isključivo  Ponuđač koji je dostavio ponudu u roku od 3 ( tri ) dana od dana dostavljanja putem preporučene pošiljke ili neposredno.

Aktivna legitimacija u postupku

Žalbu može podnijeti isključivo ponuđač. Žalbu ne može podnijeti lice koje u postupku  nabavke nije dostavilo ponudu.

Pravne posljedice podnošenja žalbe

Blagovremeno podnijeta žalba prekida sve dalje aktivnosti naručioca u postupku  nabavke, do donošenja odluke po žalbi od strane Drugostepene komisije Naručioca.

Sadržaj žalbe

Žalba naročito sadrži:

- podatke o podnosiocu žalbe (naziv i sjedište, odnosno ime i adresa);

- broj i datum objavljivanja javnog poziva sa predmetom  nabavke;

- broj i datum odluke o izboru najpovoljnije ponude, poništenju ili druge odluke naručioca;

- razloge žalbe sa obrazloženjem;

- predlog dokaza;

- žalbeni zahtjev;

- potpis ovlašćenog lica.

Uz žalbu se prilaže dokaz o uplati naknade za vođenje postupka.Naknadu iz stava 2 ovog člana plaća podnosilac žalbe u visini od 1 % procijenjene vrijednosti javne nabavke, s tim da visina naknade ne smije biti veća od 8.000,00 eura.

Postupak sa neurednom žalbom

Ako žalba sadrži formalni nedostatak koji sprječava postupanje po žalbi ili je nerazumljiva ili nepotpuna, Drugostepena komisija će zaključkom odbaciti žalbu.

Ovlašćenja naručioca u vezi izjavljene žalbe

Ako naručilac ocijeni da je žalba u cjelosti ili djelimično osnovana može, u roku od tri dana od dana prijema žalbe, da poništi odluku ili da je preinači drugom odlukom, ispravi učinjenu radnju u skladu sa zahtjevom iz žalbe ili poništi postupak  nabavke, o čemu je dužan da obavijesti sve učesnike postupka.

Protiv odluke iz stava 1 ovog člana može se izjaviti žalba Drugostepenoj  komisiji.

Rokovi za donošenje odluke

Drugostepena komisija je dužna da odluči po žalbi u roku od 5 dana od dana prijema spisa i potpune dokumentacije o postupku  nabavke.

Rok iz stava 1 ovog člana može se produžiti za još 5 dana u slučaju potrebe angažovanja vještaka, pribavljanja mišljenja nadležnih organa i obimnosti dokumentacije u postupku  nabavke.

Odluku iz stava 1 ovog člana Drugostepena komisija, u roku od tri dana od dana donošenja, dostavlja podnosiocu žalbe  i objavljuje na svojoj web stranici.

Odlučivanje Drugostepene komisije

Drugostepena komisija u postupku po žalbi odlučuje zaključkom i rješenjem.

Drugostepena komisija zaključkom:

odbacuje žalbu, ako je nedopuštena, neblagovremena i izjavljena od strane neovlašćenog lica;

- obustavlja postupak, prijemom pisanog obavještenja podnosioca žalbe da odustaje od podnijete žalbe.

Drugostepena  komisija rješenjem:

- odbija žalbu kao neosnovanu;

- usvaja žalbu i u cjelosti ili djelimično poništava postupak  nabavke i donijetu odluku, ukazuje Komisiji za otvaranje i vrednovanje ponuda  na učinjene nepravilnosti i nalaže im sprovođenje novog postupka i odlučivanja ili preuzimanja potrebnih mjera kojima se učinjene nepravilnosti otklanjaju.

Odluka Drugostepene komisije mora biti obrazložena.

Pravila dokazivanja

U postupku po žalbi stranke su dužne da iznesu sve činjenice na kojima zasnivaju svoje zahtjeve i predlože dokaze kojima se te činjenice potvrđuju.

U postupku zaštite prava naručilac je dužan da dokaže postojanje činjenica i okolnosti na osnovu kojih je preduzeo pojedine radnje u postupku i donio odluke, koje su predmet žalbe.

U postupku zaštite prava podnosilac žalbe je dužan da dokaže ili učini vjerovatnim postojanje činjenica i razloga povrede postupka  nabavke ili povrede materijalnog prava, koji su istaknuti u žalbi.

Granice postupanja Drugostepene komisije

Drugostepena komisija odlučuje u granicama žalbenih navoda.

Odluke Drugostepene  komisije su konačne.

Naknada za vođenje postupka

Uz žalbu se dostavlja dokaz da je plaćena naknada za vođenje postupka po žalbi u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 8.000,00 eura, na žiro Hotelske grupe ,,Budvanska rivijera” ad Budva broj 520-67710-63 kod Hipotekarne banke.

Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te /tih partije/a.

Ukoliko se uz žalbu ne dostavi dokaz da je uplaćena naknada za vođenje postupka u propisanom iznosu žalba će biti odbačena kao neuredna.

Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

Tabelu “Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru samostalne ponude“ popunjavaju samo oni ponuđači koji ponudu podnose sa  podugovaračem/ podizvođačem, a ukoliko ima veći broj podugovarača/ podizođaća, potrebno je tabelu kopirati u dovoljnom broju primjeraka, da se popuni i dostavi za svakog podugovarača/podizođaća.

Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

Tabelu „Podaci o podnosiocu zajedničke ponude“ popunjavaju samo oni ponuđači koji podnose zajedničku ponudu. Ponudač koji podnosi zajedničku ponudu dužan je popuniti i tabele „Podaci o nosiocu zajedničke ponude“ i „Podaci o članu zajedničke ponude“

Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

Tabelu “Podaci o članu zajedničke ponude“ kopirati u dovoljnom broju primjeraka, da se popuni i dostavi za svakog člana zajedničke ponude

Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

Tabelu „ Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru zajedničke ponude“ popunjavaju samo oni ponuđači koji ponudu podnose zajednički  sa  podugovaračem/ podizvođačem, a ukoliko ima veći broj podugovarača/ podizođaća, potrebno je tabelu kopirati u dovoljnom broju primjeraka, da se popuni i dostavi za svakog podugovarača/podizođaća.

Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

Izjavu o nepostojanju sukoba interesa kod ponuđača, podnosioca zajedničke ponude, podizvođača ili podugovarača posebno dostaviti za svakog člana zajedničke ponude, za svakog podugovarača/podizvođača