Hotelska grupa „Budvanska rivijera”a.d. Budva

Broj nabavke: 04/1-1755

Redni broj iz Plana nabavki : 26

Mjesto i datum: Budva, 18.04.2018. godine

TENDERSKA DOKUMENTACIJA

ZA NABAVKU USLUGA

Servis i opravka hotelske opreme, po partijama za potrebe Hotelske grupe “Budvanska rivijera” AD Budva,

SADRŽAJ TENDERSKE DOKUMENTACIJE

POZIV ZA  NADMETANJE	3

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ILI SPECIFIKACIJE PREDMETA	7

NABAVKE	7

IZJAVA NARUČIOCA DA ĆE UREDNO IZMIRIVATI OBAVEZE PREMA IZABRANOM PONUĐAČU	34

IZJAVA NARUČIOCA (OVLAŠĆENO LICE, SLUŽBENIK ZA  NABAVKE I LICA KOJA SU UČESTVOVALA U PLANIRANJU  NABAVKE) O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA 	35

IZJAVA NARUČIOCA (ČLANOVA KOMISIJE ZA OTVARANJE I VREDNOVANJE PONUDE I LICA KOJA SU UČESTVOVALA U PRIPREMANJU TENDERSKE DOKUMENTACIJE) O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA	36

METODOLOGIJA NAČINA VREDNOVANJA PONUDA PO KRITERIJUMU I PODKRITERIJUMIMA	37

OBRAZAC PONUDE SA OBRASCIMA KOJE PRIPREMA PONUĐAČ	38

NASLOVNA STRANA PONUDE	39

PODACI O PONUDI I PONUĐAČU	40

FINANSIJSKI DIO PONUDE 	46

IZJAVA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA NA STRANI PONUĐAČA,PODNOSIOCA ZAJEDNIČKE PONUDE, PODIZVOĐAČA /PODUGOVARAČA	54

DOKAZI O ISPUNJENOSTI OBAVEZNIH USLOVA ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNOG NADMETANJA	55

DOKAZI O ISPUNJAVANJU USLOVA STRUČNO-TEHNIČKE I KADROVSKE OSPOSOBLJENOSTI	56

NACRT UGOVORA O NABAVCI 	57

UPUTSTVO PONUĐAČIMA ZA SAČINJAVANJE I PODNOŠENJE PONUDE	89

SADRŽAJ PONUDE	92

OVLAŠĆENJE ZA ZASTUPANJE I UČESTVOVANJE U POSTUPKU JAVNOG OTVARANJA PONUDA	93

UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU	94

# POZIV ZA  NADMETANJE

I   Podaci o naručiocu

| Naručilac: Hotelska grupa “Budvanska rivijera” AD Budva | Lice/a za davanje informacija: Vladimir Janjušević |
| --- | --- |
| Adresa: Trg slobode 1, Budva | Poštanski broj: 85310 |
| Sjedište: Trg slobode 1, Budva | PIB (Matični broj): 02005328 |
| Telefon: 033/452-831 | Faks:+382/33-452-593 |
| E-mail adresa: sektornabavke@budvanskarivijera.co.me | Internet stranica (web): www.hgbudvanskarivijera.com |

II  Predmet  nabavke

- Vrsta predmeta nabavke

 Usluga

- Opis predmeta  nabavke

Predmet nabavke je izbor najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga – Servis i opravka hotelske opreme, po partijama za potrebe Hotelske grupe “Budvanska rivijera” AD Budva, shodno specifikaciji usluga koja čini sastavni dio tenderske dokumentacije.

III Način određivanja predmeta i procijenjena vrijednost nabavke:

 Procijenjena vrijednost predmeta nabavke

 po partijama

Partija 1: Tekuće održavanje i servis profesionalne kuhinjske opreme - konvektomati i konvenkcionalne pećnice, procijenjene vrijednosti sa uračunatim PDV-om: 4.500,00 €.

Partija 2: Tekuće održavanje i servis profesionalnih uređaja u kuhinji, procijenjene vrijednosti sa uračunatim PDV-om: 12.000,00 €.

Partija 3: Tekuće održavanje i servis profesionalne elektro kuhinjske opreme, procijenjene vrijednosti sa uračunatim PDV-om: 4.000,00 €.

Partija 4: Servis profesionalane kuhinjske opreme-mašine za pranje čaša i suđa, procijenjene vrijednosti sa uračunatim PDV-om: 17.000,00 €.

Partija 5: Servis i održavanje profesionalne kuhinjske plinske opreme, procijenjene vrijednosti sa uračunatim PDV-om: 4.000,00 €.

Partija 6: Servis elektro-vozila za prevoz putnika i hrane, procijenjene vrijednosti sa uračunatim PDV-om: 7.000,00 €.

Partija 7: Tekuće održavanje i servis elektro – instalacija i opreme, procijenjene vrijednosti sa uračunatim PDV-om: 16.000,00 €.

Partija 8: Periodično ispitivanje elektro i gromobranskih instalacija,trafostanica i sredstava zaštite u trafostanicama, procijenjene vrijednosti sa uračunatim PDV-om: 20.000,00 €.

Ukupna procijenjena vrijednost sa uračunatim PDV-om: 84.500,00 €.

IV Uslovi za učešće u postupku nabavke

a) Obavezni uslovi

U postupku j nabavke može da učestvuje samo ponuđač koji:

1) je upisan u registar kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata;

2) dokaže da on odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela iz oblasti privrednog kriminala I korupcije,

3) ima dozvolu, licencu, odobrenje ili drugi akt za obavljanje djelatnosti koja je predmet  nabavke, ukoliko je propisan posebnim zakonom.

Uslovi iz stava 1 ove tačke ne odnose se na fizička lica: umjetnike, naučnike i kulturne stvaraoce.

Dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova

Ispunjenost obaveznih uslova dokazuje se dostavljanjem:

1) dokaza o registraciji kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata sa podacima o ovlašćenim licima ponuđača;

2) dokaza nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, koji ne smije biti stariji od šest mjeseci do dana javnog otvaranja ponuda;

3) dokaza o posjedovanju važeće dozvole, licence, odobrenja, odnosno drugog akta izdatog od nadležnog organa i to:

Ponuđači su u predmetnom postupku nabavke, dužni da dostave sljedeće dokaze: Za partiju 7: Ponuđači su u predmetnom postupku nabavke, dužni da dostave sljedeće dokaze izdate od strane Ministarstva održivog razvoja i turizma: - Licencu projektanta i izvođača radova. Ponuđač tj. Privredno društvo, pravno lice, odnosno preduzetnik treba da ima zaposlene inženjere koji poseduju licence za: - Ovlašćenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekata. Za partiju 8: - Rješenje Ministarstva industrije i rudarstva.

b) Fakultativni uslovi

b1) ekonomsko-finansijska sposobnost

Nije predviđeno dostavljanje ovih dokaza. Ne zahtijeva se.

b2) Stručno-tehnička i kadrovska osposobljenost

Nije predviđeno dostavljanje ovih dokaza. Ne zahtijeva se.

V  Rok važenja ponude

Period važenja ponude je 60 dana od dana  javnog otvaranja ponuda.

VI Garancija ponude

 da

Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti  nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 7 dana nakon isteka važenja ponude.

VII  Rok i mjesto izvršenja ugovora

a) Rok izvršenja ugovora je godinu dana od dana zaključivanja ugovora, odnosno od dana zaključivanja ugovora do potrošnje ugovorene vrijednosti ukoliko to prvo nastupi kao okolnost.

b) Mjesta izvršenja ugovora su Budva (hoteli „Mogren”, „Slovenska plaža” i „Aleksandar”; Petrovac (hoteli „Palas” i „Castellastva”).

VIII Jezik ponude:

 Crnogorski jezik i drugi jezik koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa Ustavom i zakonom.

IX  Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:

 najniža ponuđena cijena  						broj bodova  	  100

X Otkup tenderske dokumentacije

Tenderska dokumentacija se otkupljuje  na adresi naručioca kod ovlašćenog lica Vladimira Janjuševića, svakim radnim danom u periodu od 09:00 do 12:00 časova. Visina otkupa tenderske dokumentacije iznosi 100,00 € i uplaćuje se na žiro račun 520-67710-63 kod Hipotekarne banke. Zainteresovani ponuđači mogu otkupiti tendersku dokumentaciju najkasnije jedan dan prije datuma određenog za otvaranja ponuda, i dužni su dostaviti dokaz o uplati takse za otkup Tenderske dokumentacije.

XI Vrijeme i mjesto podnošenja ponuda i otvaranja ponuda

Ponude se predaju  radnim danima od 10.00 do 14.00 sati, zaključno sa danom 30.04.2018. godine do 09.30 sati.

Ponude se mogu predati:

 neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi Trg slobode 1 Budva .

 preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Trg slobode 1, 85310 Budva.

Javno otvaranje ponuda, kome mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača sa priloženim punomoćjem potpisanim od strane ovlašćenog lica, održaće se dana  30.04.2018. godine u 10.00 časova,  u prostorijama Upravne zgrade Hotelske grupe „Budvanska rivijera” a.d.Budva  na adresi Trg slobode br 1, Budva.

XII Rok za donošenje odluke o izboru najpovoljnije ponude

Odluka o izboru najpovoljnije ponude donijeće se u roku od 15 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

XIII Drugi podaci i uslovi od značaja za sprovodjenje postupka  nabavke

Rok i način plaćanja

Rok plaćanja je: 30 dana od dana dostavljanja fakture

Način plaćanja je: virmanski

  Sredstva finansijskog obezbjeđenja ugovora o  nabavci

Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da prije zaključivanja ugovora o  nabavci dostavi naručiocu:

 garanciju za dobro izvršenje ugovora u iznosu od 5 % od vrijednosti ugovora

U slučaju kršenja ugovora od strane izabranog ponuđača aktivira se garancije iz prethodnog stava.

- TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ILI SPECIFIKACIJE PREDMETA

- NABAVKE

Partija 1:  Tekuće održavanje i servis profesionalne kuhinjske opreme - konvektomati i konvenkcionalne pećnice

| R.Br. | Opis predmeta nabavke, odnosno dijela predmeta nabavke | Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, perfomansi i/ili dimenzija | Jedinica mjere | Količina |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tekuće održavanje i servis konvekcionalne pećnice „Lainox“ BPE 074 AROMA Hotel “Aleksandar“ | Tekuće održavanje i servis obuhvata: - provjeru i uvid u postojeće stanje konvekcionalne pećnice; - vizuelni i tehnički pregled svih sastavnih komponenti konvekcionalne pećnice; - provjeru rada svih elektronskih i komandnih komponenti (releji, sklopke, osigurači, elektronika, sonde, termostati); - provjeru rada grijača, motora ventilatora; - zamjenu zaštitnog termostata; - podešavanje radnih parametara i puštanje u rad. | kom | 1 |
| 2. | Tekuće održavanje i servis konvektomata „Lainox“ HME 101 P Hotel “Aleksandar“ | Tekuće održavanje i servis obuhvata: - provjeru i uvid u postojeće stanje konvektomata; - vizuelni i tehnički pregled svih sastavnih komponenti konvektomata; - provjeru rada svih elektronskih i komandnih komponenti (releji, sklopke, osigurači, elektronika, sonde, termostati); - provjeru rada grijača, motora ventilatora; - servis parnog generatora sa sistemom za distribuciju pare; - podešavanje radnih parametara i puštanje u rad. | kom | 1 |
| 3. | Tekuće održavanje i servis konvektomata „Lainox“ HME 201 S T.N.“Slovenska plaža“ | Tekuće održavanje i servis obuhvata: - provjeru i uvid u postojeće stanje konvektomata; - vizuelni i tehnički pregled svih sastavnih komponenti konvektomata; - provjeru rada svih elektronskih i komandnih komponenti (releji, sklopke, osigurači, elektronika, sonde, termostati); - provjeru rada grijača, motora ventilatora; - servis parnog generatora sa sistemom za distribuciju pare; - podešavanje radnih parametara i puštanje u rad. | kom | 1 |
| 4. | Tekuće održavanje i servis konvektomata “Rational” SCO202 kuhinja u T.N.”Slovenska plaža” | Tekuće održavanje i servis obuhvata: - provjeru i uvid u postojeće stanje konvektomata; - vizuelni i tehnički pregled svih sastavnih komponenti konvektomata (motora ventilatora, grijača komore, paro-generatora, pumpi, motora); - provjeru rada svih elektronskih i komadnih komponenti (releji, sklopke, osigurači, elektronike, sondi, elektro-instalacije); - provjeru rada grijača komore, generatora pare, motora ventilatora, programa samopranja); - zamjenu filtera elektronike; - podešavanje radnih parametara; - puštanje u rad. | kom | 1 |

* Prije davanja ponude ponuđači obavezno moraju obići objekat i na licu mjesta vidjeti opremu koja je predmet javnog poziva.

* Konvektomati i konvekcionalne pećnice moraju biti potpuno ispravni i funkcionalni u toku trajanja turističke sezone, zato je ponuđač dužan da u periodu trajanja ugovora uraditi sljedeće:

A) Preventivno održavanje konvektomata i konvekcionalnih pećnica podrazumijeva vizuelni

pregled, kontrolu ispravnosti, bezbjednosti i funkcionalnosti opreme, dva puta tokom sezone, prvi put prije otvaranja hotela.Obaveza ponuđača je da prilikom preventivnih pregleda obavezno sačini detaljni zapisnik o pregledu svih stavki sa spiska, koji potpisuju obije strane.

B) Korektivnom održavanju konvektomata i konvekcionalnih pećnica pristupa se nakon

nastanka kvara, a po napisanoj prijavi Naručioca.Ima za cilj vraćanje u ispravno stanje uređaja i opreme  u navedenom vremenskom intervalu.Korektivno održavanje specificirane opreme se radi po prijavi kvara od strane ovlašćenog lica, a odziv ponuđača mora biti u roku od 2 sata, a otklanjanje kvarova i nedostataka na opremi ne smije biti duže od 6 sati.Ponuđač je dužan da prilikom korektivnih servisa obavezno sačini detaljni zapisnik o opravci kvara koji potpisuju ovlašćena lica Naručioca i Izvršioca, kao i da svaki zamijenjeni dio dostavi podnosiocu zahtjeva, kao dokaz (šef tehničke službe).

* Ponuđač je dužan da dostavi ukupnu vrijednost održavanja specificirane opreme, gdje je uključen i pdv, kao i listu originalnih rezervnih djelova sa količinama koje ima na lageru i jediničnim cijenama koje uključuju cijenu ugradnje istih i pdv.Takođe je potrebno dostaviti izjavu kojom će garantovati nepromjenjivost cijena originalnih rezervnih djelova u periodu trajanja ugovora, vodeći računa da specifikacija dostavljenih rezervih djelova odgovara uređajima pojedinačno, franko Budva, Petrovac.Cjenovnik rezervnih djelova ne ulazi u cijenu ponude, i kao takav se ne upisuje u finansijski dio, ali se dostavlja uz ponudu.

* Garancija na pružene usluge održavanja i na korektivne servisne popravke, kao i na nove ugrađene djelove je jedna godina.

Partija 2:  Tekuće održavanje i servis profesionalnih uređaja u kuhinji

| R.Br. | Opis predmeta nabavke, odnosno dijela predmeta nabavke | Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, perfomansi i/ili dimenzija | Jedinica mjere | Količina |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tekuće održavanje i servis mesoreznice „SIRMAN“ Ø250-280mm, 220V TN“Slovenska plaža“- kom.2 Hotel „Aleksandar“ – kom.1 Hotel „Palas“ – kom.1 Hotel „Castellastva“ – kom.1 | Tekuće održavanje i servis obuhvata: - rastavljanje, čišćenje i sklapanje mašine; - zamjenu ležajeva; - zamjenu i podešavanje remenja; - pregled elektro instalacija sa zamjenom neispravnih el. komponenti; - oštrenje noževa na podešavajućoj brusnoj mašini sa hladjenjem-emulzijom; - puštanje u rad. | kom | 5 |
| 2. | Tekuće održavanje servis mesoreznice „SIRMAN“ Ø250-280mm, 220V TN“Slovenska plaža“- kom.2 Hotel „Aleksandar“ – kom.1 Hotel „Palas“ – kom.1 Hotel „Mogren“ – kom.1 | Tekuće održavanje podrazumijeva korektivno održavanje. | kom | 5 |
| 3. | Tekuće održavanje i servis mesoreznice „FIMAR“ Ø300mm, 220V TN“Slovenska plaža“- kom.1 Hotel „Aleksandar“ – kom.1 | Tekuće održavanje i servis obuhvata: - rastavljanje, čišćenje i sklapanje mašine; - zamjenu ležajeva; - zamjenu i podešavanje remenja; - pregled elektro instalacija sa zamjenom neispravnih el. komponenti; - oštrenje noževa na podešavajućoj brusnoj mašini sa hladjenjem-emulzijom; - puštanje u rad. | kom | 2 |
| 4. | Tekuće održavanje i servis mesoreznice „SIRMAN“ AGATA Ø350mm, 380V TN“Slovenska plaža“ | Tekuće održavanje i servis obuhvata: - rastavljanje, čišćenje i sklapanje mašine; - zamjenu ležajeva; - podešavanje pogonskog remenja (po potrebi zamjena); - pregled elektro instalacija sa zamjenom neispravnih el. komponenti; - oštrenje noževa na podešavajućoj brusnoj mašini sa hladjenjem-emulzijom; - puštanje u rad. | kom | 1 |
| 5. | Tekuće održavanje i servis mesoreznice „ESGEDUG“ Ø350mm, 380V Hotel „Palas“ | Tekuće održavanje i servis obuhvata: - rastavljanje, čišćenje i sklapanje mašine; - zamjenu ležajeva; - podešavanje remenja (po potrebi zamjena); - pregled elektro instalacija sa zamjenom neispravnih el. komponenti; - oštrenje noževa na podešavajućoj brusnoj mašini sa hladjenjem-emulzijom; - puštanje u rad. | kom | 1 |
| 6. | Tekuće održavanje i servis mašine za mljevenje mesa „MARTINOVIĆ“ 380V, 50kg/h | Tekuće održavanje i servis obuhvata: - rastavljanje, čišćenje i sklapanje mašine; - zamjenu ležajeva; - zamjenu semeringa; - zamjenu i podešavanje pogonskog remenja; - pregled elektro instalacija sa zamjenom neispravnih el. komponenti; - puštanje u rad. | kom | 1 |
| 7. | Tekuće održavanje i servis mašine za mljevenje mesa „FIMAR“ 380V, 40kg/h TN“Slovenska plaža“ | Tekuće održavanje i servis obuhvata: - rastavljanje, čišćenje i sklapanje mašine; - zamjenu ležajeva; - zamjenu semeringa; - zamjenu i podešavanje pogonskog remenja; - pregled elektro instalacija sa zamjenom neispravnih el. komponenti; - puštanje u rad. | kom | 1 |
| 8. | Tekuće održavanje i servis mašine za mljevenje mesa „SIRMAN“ TC22 Barcelona 380V, 30kg/h Hotel „Aleksandar“ | Tekuće održavanje i servis obuhvata: - rastavljanje, čišćenje i sklapanje mašine; - zamjenu ležajeva; - zamjenu semeringa; - zamjenu i podešavanje pogonskog remenja; - pregled elektro instalacija sa zamjenom neispravnih el. komponenti; - puštanje u rad. | kom | 1 |
| 9. | Tekuće održavanje i servis mašine za mljevenje mesa „BUFALO“ 380V, 30kg/h TN“Slovenska plaža“-kom.1 Hotel „Aleksandar“ – kom.1 | Tekuće održavanje i servis obuhvata: - rastavljanje, čišćenje i sklapanje mašine; - zamjenu ležajeva; - zamjenu semeringa; - zamjenu i podešavanje pogonskog remenja; - pregled elektro instalacija sa zamjenom neispravnih el. komponenti; - puštanje u rad. | kom | 2 |
| 10. | Tekuće održavanje i servis mašine za mljevenje mesa „KONČAR“ 380V, 30kg/h Hotel „Castellastva“ | Tekuće održavanje i servis obuhvata: - rastavljanje, čišćenje i sklapanje mašine; - zamjenu ležajeva; - zamjenu semeringa; - zamjenu i podešavanje pogonskog remenja; - pregled elektro instalacija sa zamjenom neispravnih el. komponenti; - puštanje u rad. | kom | 1 |
| 11. | Tekuće održavanje i servis mašine za ljuštenje krompira „SIRMAN“ 380V, 40kg/h TN“Slovenska plaža“ | Tekuće održavanje i servis obuhvata: - rastavljanje, čišćenje i sklapanje mašine; - zamjenu ležajeva; - zamjenu semeringa; - zamjenu i podešavanje pogonskog remenja; - pregled elektro instalacija sa zamjenom neispravnih el. komponenti; - puštanje u rad. | kom | 2 |
| 12. | Tekuće održavanje i servis mašine za ljuštenje krompira „SIRMAN“ PPJ20 380V, 20kg/h Hotel „Aleksandar“ – kom.1 Hotel „Castellastva“ – kom.1 | Tekuće održavanje i servis obuhvata: - rastavljanje, čišćenje i sklapanje mašine; - zamjenu ležajeva; - zamjenu semeringa; - zamjenu i podešavanje pogonskog remenja; - pregled elektro instalacija sa zamjenom neispravnih el. komponenti; - puštanje u rad. | kom | 2 |
| 13. | Tekuće održavanje i servis mašine za mućenje tijesta „DITO“ 380V, 20L Hotel „Palas“ | Tekuće održavanje i servis obuhvata: - rastavljanje, čišćenje i sklapanje mašine; - zamjenu ležajeva; - zamjenu semeringa; - zamjenu i podešavanje pogonskog remenja; - pregled elektro instalacija sa zamjenom neispravnih el. komponenti; - puštanje u rad. | kom | 1 |
| 14. | Tekuće održavanje i servis mašine za mućenje tijesta „SIRMAN“ SPIRZ 25/2 380V, 25L Hotel „Aleksandar“ | Tekuće održavanje i servis obuhvata: - rastavljanje, čišćenje i sklapanje mašine; - zamjenu ležajeva; - zamjenu semeringa; - zamjenu i podešavanje pogonskog remenja; - pregled elektro instalacija sa zamjenom neispravnih el. komponenti; - puštanje u rad. | kom | 1 |
| 15. | Tekuće održavanje i servis mašine za mućenje mesa „BUFALO“ 380V, 20L TN“Slovenska plaža“ | Tekuće održavanje i servis obuhvata: - rastavljanje, čišćenje i sklapanje mašine; - zamjenu ležajeva; - zamjenu semeringa; - zamjenu i podešavanje pogonskog remenja; - pregled elektro instalacija sa zamjenom neispravnih el. komponenti; - puštanje u rad. | kom | 1 |
| 16. | Tekuće održavanje i servis glave kombinovane mašine „MEGAMA“ HU-1 TN“Slovenska plaža“- kom.2 Hotel „Aleksandar“- kom.1 Hotel „Palas“ – kom.1 | Tekuće održavanje i servis glave obuhvata: - rastavljanje, čišćenje i sastavljanje glave; - zamjenu ležajeva i semeringa; - kontrolu ulja zupčanog prenosa (po potrebi zamjena); - zamjenu seta zaptivača; - puštanje u rad. | kom | 4 |
| 17. | Tekuće održavanje i servis glave kombinovane mašine TN“Slovenska plaža“-kom.1 Hotel „Castellastva“-kom.1 | Tekuće održavanje glave podrazumijeva korektivno održavanje. | kom | 2 |
| 18. | Tekuće održavanje i servis kombinovane mašine (reduktor) “MEGAMA” 380V, 2,5KW TN“Slovenska plaža“- kom.2 Hotel „Aleksandar“- kom.1 Hotel „Castellastva“ – kom.1 | Tekuće održavanje i servis glave obuhvata: - rastavljanje, čišćenje i sastavljanje glave; - zamjenu ležajeva i semeringa; - kontrolu ulja zupčanog prenosa (po potrebi zamjena); - zamjenu seta zaptivača; - puštanje u rad. | kom | 4 |
| 19. | Tekuće održavanje i servis kombinovane mašine (reduktor) “MEGAMA” 380V TN“Slovenska plaža“- kom.1 Hotel „Palas“ – kom.1 | Tekuće održavanje reduktora podrazumijeva korektivno održavanje. | kom | 2 |
| 20. | Tekuće održavanje i servis mašine za rezanje hleba „BORAC“ Beograd TN“Slovenska plaža“- kom.1 Hotel „Palas“ – kom.1 | Tekuće održavanje podrazumijeva korektivno održavanje. | kom | 2 |
| 21. | Tekuće održavanje i servis mašine za rezanje hleba „DOMINA 5“ TN“Slovenska plaža“- kom.2 (nabavljena 2006.god) | Tekuće održavanje podrazumijeva korektivno održavanje. | kom | 2 |
| 22. | Tekuće održavanje i servis mašine za rezanje hleba „FEUMA“ SUPRA 6E Hotel „Aleksandar“- kom.1 Hotel „Castellastva“ – kom.1 | Tekuće održavanje podrazumijeva korektivno održavanje. | kom | 2 |
| 23. | Tekuće održavanje i servis miksera za kolače „MORETI“ MP/20L 380V, 1,2-2kw | Tekuće održavanje i servis obuhvata: - rastavljanje, čišćenje i sklapanje mašine; - zamjenu ležajeva i semeringa; - podešavanje remenja (po potrebi zamjena); - pregled elektro instalacija sa zamjenom neispravnih el. komponenti; - puštanje u rad. | kom | 1 |
| 24. | Tekuće održavanje i servis miksera za kolače „OGM“ F20L/T, 20kg Hotel „Castellastva“ | Tekuće održavanje podrazumijeva korektivno održavanje. | kom | 1 |
| 25. | Tekuće održavanje i servis miksera za kolače „GOSTON“ Nova Gorica 20L TN“Slovenska plaža“ | Tekuće održavanje podrazumijeva korektivno održavanje. | kom | 1 |
| 26. | Tekuće održavanje i servis miksera za kolače „GOSTON“ Nova Gorica 50L TN“Slovenska plaža“ | Tekuće održavanje podrazumijeva korektivno održavanje. | kom | 1 |
| 27. | Tekuće održavanje i servis miksera za kolače „MORETI“ 20L TN“Slovenska plaža“ | Tekuće održavanje podrazumijeva korektivno održavanje. | kom | 1 |
| 28. | Tekuće održavanje i servis stonog miksera „MINNEP“ 04S PLUTONE 18kg Hotel „Palas“ | Tekuće održavanje podrazumijeva korektivno održavanje. | kom | 1 |
| 29. | Tekuće održavanje i servis miksera „OGM“ F 20L/T Hotel „Palas“ | Tekuće održavanje podrazumijeva korektivno održavanje. | kom | 1 |
| 30. | Tekuće održavanje i servis miksera sa postoljem „FIRMAL“ profesional 30kg Hotel „Palas“ | Tekuće održavanje podrazumijeva korektivno održavanje. | kom | 1 |
| 31. | Tekuće održavanje i servis mašine za razvlačenje tijesta „PIETRO-BERTO“ Italija Hotel „Palas“ | Tekuće održavanje podrazumijeva korektivno održavanje. | kom | 1 |
| 32. | Oblaganje kuhinjske opreme INOKS limom | d=0.5-1mm, sa obradom ivica, varenjem, savijanjem. | m2 | 10 |
| 33. | Izrada po uzorku: osovina, poluosovina, zupčanik, prsten, čaura, itd. | Koristiti namjenske čelike uz primjenu odgovarajućih mašinskih i termičkih obrada (izrada zupčanika, izrada osovina, izrada poluosovina itd.) | n/h | 36 |
| 34. | Izrada podnih rešetki sa ramom | Materijal: Inoks AISI 304 | m1 | 10 |
| 35. | Izrada ramova po uzorku | Materijal: Inoks AISI 304 480x350x50x2mm | kom | 40 |
| 36. | Izrada rešetki za frižidere po uzorku | Materijal: Inoks AISI 304 ᴓ8mm i ᴓ5mm | kom | 20 |
| 37. | Razna zavarivanja | Po potrebi: - argonsko zavarivanje - elektro lučno - gasno CO2 zavarivanje | n/h | 16 |

* Prije davanja ponude ponuđači obavezno moraju obići objekat i na licu mjesta vidjeti opremu koja je predmet javnog poziva.

* Uređaji specificirani ovim javnim pozivom moraju biti potpuno ispravni i funkcionalni u toku trajanja turističke sezone, zato je ponuđač dužan da u periodu trajanja ugovora uraditi sljedeće:

A) Preventivno održavanje profesionalnih uređaja u kuhinji podrazumijeva vizuelni

pregled, kontrolu ispravnosti, bezbjednosti i funkcionalnosti opreme, dva puta tokom sezone, prvi put prije otvaranja hotela.Obaveza ponuđača je da prilikom preventivnih pregleda obavezno sačini detaljni zapisnik o pregledu svih stavki sa spiska, koji potpisuju obije strane.

B) Korektivnom održavanju profesionalnih uređaja u kuhinji pristupa se nakon

nastanka kvara, a po napisanoj prijavi Naručioca.Ima za cilj vraćanje u ispravno stanje uređaja i opreme  u navedenom vremenskom intervalu.Korektivno održavanje specificirane opreme se radi po prijavi kvara od strane ovlašćenog lica, a odziv ponuđača mora biti u roku od 2 sata, a otklanjanje kvarova i nedostataka na opremi ne smije biti duže od 6 sati.Ponuđač je dužan da prilikom korektivnih servisa obavezno sačini detaljni zapisnik o opravci kvara koji potpisuju ovlašćena lica Naručioca i Izvršioca, kao i da svaki zamijenjeni dio dostavi podnosiocu zahtjeva, kao dokaz (šef tehničke službe).

* Ponuđač je dužan da dostavi ukupnu vrijednost održavanja specificirane opreme, gdje je uključen i pdv, kao i listu originalnih rezervnih djelova sa količinama koje ima na lageru i jediničnim cijenama koje uključuju cijenu ugradnje istih i pdv.Takođe je potrebno dostaviti izjavu kojom će garantovati nepromjenjivost cijena originalnih rezervnih djelova u periodu trajanja ugovora, vodeći računa da specifikacija dostavljenih rezervih djelova odgovara uređajima pojedinačno, franko Budva, Petrovac.Cjenovnik rezervnih djelova ne ulazi u cijenu ponude, i kao takav se ne upisuje u finansijski dio, ali se dostavlja uz ponudu.

* Garancija na pružene usluge održavanja i na korektivne servisne popravke, kao i na nove ugrađene djelove je jedna godina.

* Održavanje i servisiranje opreme koja je specificirana mora da obavlja firma specijalizovana za servisiranje pekarske i kuhinjske opreme.

Partija 3:  Tekuće održavanje i servis profesionalne elektro kuhinjske opreme

| R.Br. | Opis predmeta nabavke, odnosno dijela predmeta nabavke | Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, perfomansi i/ili dimenzija | Jedinica mjere | Količina |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tekuće održavanje i servis električne friteze „OFCAR“ mod. 8FRE, 33kw Hotel „Aleksandar“ | Tekuće održavanje i servis obuhvata: - kontrolu ispravnosti radnog i zaštitnog termostata regulacije (100-900ºC); - kontrolu ispravnosti grijača; - kontrolu ispravnosti elektro-instalacija; - puštanje u rad. | kom | 1 |
| 2. | Tekuće održavanje i servis električnog roštilja „OFCAR“ mod. 8FRE 80RC, 16kw 1/3/2/3 ravna Hotel „Aleksandar“ | Tekuće održavanje i servis obuhvata: - kontrolu ispravnosti radnog i zaštitnog termostata regulacije (100-300ºC); - kontrolu ispravnosti grijača; - kontrolu ispravnosti elektro-instalacija; - puštanje u rad. | kom | 1 |
| 3. | Tekuće održavanje i servis elektro-kazana „KONČAR“ 150L,12kw Hotel „Aleksandar“ | Tekuće održavanje i servis obuhvata: - kontrolu ispravnosti radnog i zaštitnog termostata regulacije (30-90ºC); - kontrolu ispravnosti grijača; - kontrolu ispravnosti sigurnosnog ventila sa manametrom; - kontrolu punjenja duplikatora vodom; - kontrolu ispravnosti elektro-instalacija; - puštanje u rad. | kom | 1 |
| 4. | Tekuće održavanje i servis električnog kipera „OFCAR“ mod. 8BRE80, 22w Hotel „Aleksandar“ | Tekuće održavanje i servis obuhvata: - kontrolu ispravnosti radnog i zaštitnog termostata regulacije (100-300ºC); - kontrolu ispravnosti grijača; - kontrolu ispravnosti elektro-instalacija; - kontrolu rada funkcijonalnosti mehanizma za podizanje i spuštanje korita; - puštanje u rad. | kom | 1 |
| 5. | Tekuće održavanje i servis električnog šporeta „OFCAR“ mod. 8CBE14 Hotel „Aleksandar“ | Tekuće održavanje i servis obuhvata: - kontrolu rada grejnih ploča 3kw; - kontrolu rada prekidača grejnih ploča 32A; - kontrolu rada grijača rerne sa kontrolom rada termostata (30-300ºC); - kontrolu ispravnosti elektro-instalacija; - puštanje u rad. | kom | 1 |
| 6. | Tekuće održavanje i servis toplog stola „OFCAR“ mod. 8EPE-45 7.5kw, 30-80ºC Hotel „Aleksandar“ | Tekuće održavanje i servis obuhvata: - kontrolu rada digitalnog termostata; - kontrolu rada grijača; - kontrolu ispravnosti elekto-instalacija; - puštanje u rad. | kom | 1 |
| 7. | Servis električnog šporeta „KONČAR“ ¼ ploče TN “Slovenska plaža“ | Servis obuhvata: - kontrolu rada grejnih ploča; - kontrolu grebenastih prekidača 32A; - kontrolu rada grijača rerne; - kontrolu rada termostata; - kontrolu rada elektro-instalacija; - puštanje u rad. | kom | 1 |
| 8. | Servis električne friteze „IGO“ 9kw TN “Slovenska plaža“ | Servis obuhvata: - kontrolu ispravnosti radnog i zaštitnog termostata regulacije (50-300ºC); - kontrolu ispravnosti grijača; - kontrolu ispravnosti elektro-instalacija; - puštanje u rad. | kom | 5 |
| 9. | Servis električnog roštilja „IGO“ 12kw TN “Slovenska plaža“ | Servis obuhvata: - kontrolu ispravnosti radnog i zaštitnog termostata regulacije (100-300ºC); - kontrolu ispravnosti grijača; - kontrolu ispravnosti elektro-instalacija; - puštanje u rad. | kom | 2 |

* Prije davanja ponude ponuđači obavezno moraju obići objekat i na licu mjesta vidjeti opremu koja je predmet javnog poziva.

* Uređaji specificirani ovim javnim pozivom moraju biti potpuno ispravni i funkcionalni u toku trajanja turističke sezone, zato je ponuđač dužan da u periodu trajanja ugovora uraditi sljedeće:

A) Preventivno održavanje profesionalnih uređaja u kuhinji podrazumijeva vizuelni

pregled, kontrolu ispravnosti, bezbjednosti i funkcionalnosti opreme, dva puta tokom sezone, prvi put prije otvaranja hotela.Obaveza ponuđača je da prilikom preventivnih pregleda obavezno sačini detaljni zapisnik o pregledu svih stavki sa spiska, koji potpisuju obije strane.

B) Korektivnom održavanju profesionalnih uređaja u kuhinji pristupa se nakon

nastanka kvara, a po napisanoj prijavi Naručioca.Ima za cilj vraćanje u ispravno stanje uređaja i opreme  u navedenom vremenskom intervalu.Korektivno održavanje specificirane opreme se radi po prijavi kvara od strane ovlašćenog lica, a odziv ponuđača mora biti u roku od 2 sata, a otklanjanje kvarova i nedostataka na opremi ne smije biti duže od 6 sati.Ponuđač je dužan da prilikom korektivnih servisa obavezno sačini detaljni zapisnik o opravci kvara koji potpisuju ovlašćena lica Naručioca i Izvršioca, kao i da svaki zamijenjeni dio dostavi podnosiocu zahtjeva, kao dokaz (šef tehničke službe).

* Ponuđač je dužan da dostavi ukupnu vrijednost održavanja specificirane opreme, gdje je uključen i pdv, kao i listu originalnih rezervnih djelova sa količinama koje ima na lageru i jediničnim cijenama koje uključuju cijenu ugradnje istih i pdv.Takođe je potrebno dostaviti izjavu kojom će garantovati nepromjenjivost cijena originalnih rezervnih djelova u periodu trajanja ugovora, vodeći računa da specifikacija dostavljenih rezervih djelova odgovara uređajima pojedinačno, franko Budva, Petrovac.Cjenovnik rezervnih djelova ne ulazi u cijenu ponude, i kao takav se ne upisuje u finansijski dio, ali se dostavlja uz ponudu.

* Garancija na pružene usluge održavanja i na korektivne servisne popravke, kao i na nove ugrađene djelove je jedna godina.

* Održavanje i servisiranje opreme koja je specificirana mora da obavlja firma specijalizovana za servisiranje pekarske i kuhinjske opreme.

Partija 4:  Servis profesionalane kuhinjske opreme-mašine za pranje čaša i suđa

| R.Br. | Opis predmeta nabavke, odnosno dijela predmeta nabavke | Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, perfomansi i/ili dimenzija | Jedinica mjere | Količina |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Servis mašine za pranje čaša i šolja “DHIR” DW004 Hotel “Aleksandar“ | Servis obuhvata: - provjeru i uvid u postojeće stanje mašina; - vizuelni i tehnički pregled svih sastavnih komponenti mašina; - provjeru rada pumpe pranja; - provjeru rada ruke pranja i ruke ispiranja sa diznama, čišćenje od kamenca; - provjeru ispravnosti grijača; provjera rada termostata; - kontrolu rada dozirnih pumpi; - provjera rada elektro-instalacija; - zamjenu sigurnosnog termostata, bojlera i tanka; - podešavanje radnih parametara; - puštanje u rad. | kom | 2 |
| 2. | Servis mašine za pranje čaša i šolja “MACH” 33MB Hotel “Mogren“ | Servis obuhvata: - provjeru i uvid u postojeće stanje mašina; - vizuelni i tehnički pregled sastavnih komponenti; - provjeru rada pumpe pranja; - provjera rada ruke pranja i ruke ispiranja sa diznama, čišćenje od kamenca; - provjeru ispravnosti grijača; - provjeru rada termostata; - kontrolu rada dozirnih pumpi; - provjeru rada elektro-instalacija; - podešavanje radnih parametara; - puštanje u rad. | kom | 1 |
| 3. | Servis mašine za pranje čaša i šolja “MACH” MB920E Hotel “Aleksandar“ | Servis obuhvata: - provjeru i uvid u postojeće stanje mašine; - vizuelni i tehnički pregled svih sastavnih komponenti mašine; - provjeru rada pumpe pranja; - provjeru rada ruke pranja i ruke ispiranja sa diznama, čišćenje od kamenca; - provjeru ispravnosti grijača; - provjeru rada termostata; - kontrolu rada dozirnih pumpi; - provjeru rada elektro-instalacija; - podešavanje radnih parametara; - puštanje u rad. | kom | 1 |
| 4. | Tekuće održavanje i servis mašine za pranje suđa “Winterhalter” Hauba GS502n Hotel „Aleksandar“ Hotel „Palas“ | Servis obuhvata: - provjeru i uvid u postojeće stanje mašine; - vizuelni pregled svih sastavnih komponenti mašine; - provjeru rada svih elektronskih i komandnih komponenti (releji, sklopke, osigurači, elektronike, termostata, ventila); - stavljanje uređaja pod napon i testiranje svih sastavnih komponenti mašina sa praćenjem rada (motora, grijača, pumpi); - kontrolu funkcionisanja, podešavanja parametara pranja mašina; - puštanje u rad. | kom | 2 |
| 5. | Tekuće održavanje i servis mašine za pranje suđa “Winterhalter” Hauba“ p.t.l. Hotel „Castellastva“ | Servis obuhvata: - provjeru i uvid u postojeće stanje mašine; - vizuelni pregled svih sastavnih komponenti mašine; - provjeru rada svih elektronskih i komandnih komponenti (releji, sklopke, osigurači, elektronike, termostata, ventila); - stavljanje uređaja pod napon i testiranje svih sastavnih komponenti mašina sa praćenjem rada (motora, grijača, pumpi); - kontrolu funkcionisanja, podešavanja parametara pranja mašina; - puštanje u rad. | kom | 1 |
| 6. | Tekuće održavanje i servis mašine za pranje bijelog suđa “Bobek” UGS 520 (nabavljena 2008.god) T.N.“Slovenska plaža“ | Tekuće održavanje i servis obuhvata: - provjeru i uvid u postojeće stanje mašine; - vizuelni i tehnički pregled svih sastavnih komponenti mašine; - provjeru rada svih elektronskih i komandnih komponenti (releji, sklopke, osigurači, elektronike, bimetala sondi, elektro ventila); - stavljanje uređaja pod napon i testiranje svih sastavnih komponenti mašine sa praćenjem rada (pumpe pranja, ispiranja i izbacivanja vode, ruka pranja, ruka ispiranja, dozirne pumpe); - kontrolu rada, podešavanje radnih parametara; - puštanje u rad. | kom | 1 |
| 7. | Tekuće održavanje i servis trakaste mašine za pranje bijelog suđa “Bobek” TS 280 (nabavljena 2008.god) T.N.“Slovenska plaža“ | Tekuće održavanje i servis obuhvata: - provjeru i uvid u postojeće stanje mašne; - vizuelni i tehnički pregled svih sastavnih komponenti mašine; - provjeru rada svih elektronskih i komandnih komponenti (releji, sklopke, osigurači, elektronika); - stavljanje uređaja pod napon i testiranje svih sastavnih komponenti mašine sa praćenjem rada (pumpi, motora, reduktora, grijača); - kontrolu funkcionisanja zona pred-pranja, pranja, ispiranja i zone sušenja; - kontrolu rada, podešavanje radnih parametara; - puštanje u rad. | kom | 2 |
| 8. | Tekuće održavanje i servis mašine za pranje čaša i šolja “Bobek” UGS 420.1 (nabavljena 2008.god) T.N.“Slovenska plaža“ | Tekuće održavanje i servis obuhvata: - provjeru i uvid u postojeće stanje mašine; - vizuelni i tehnički pregled svih sastavnih komponenti mašine; - provjeru rada svih elektronskih i komandnih komponenti (releji, sklopke, osigurači, elektronike, bimetala sondi, elektro ventila); - stavljanje uređaja pod napon i testiranje svih sastavnih komponenti mašina sa praćenjem rada (pumpe pranja, ispiranja i izbacivanja vode, ruke pranja, ruka ispiranja, dozirne pumpe, motora, reduktora, grijača); - kontrolu rada, podešavanje radnih parametara; - puštanje u rad. | kom | 4 |
| 9. | Tekuće održavanje i servis mašine za pranje čaša i šolja “Bobek” UGS 420.1 (ugradnja 2008.god) Hotel „Palas“ | Tekuće održavanje i servis obuhvata: - provjeru i uvid u postojeće stanje mašine; - vizuelni i tehnički pregled svih sastavnih komponenti mašine; - provjeru rada svih elektronskih i komandnih komponenti (releji, sklopke, osigurači, elektronike, bimetala sondi, elektro ventila); - stavljanje uređaja pod napon i testiranje svih sastavnih komponenti mašina sa praćenjem rada (pumpe pranja, ispiranja i izbacivanja vode, ruke pranja, ruka ispiranja, dozirne pumpe, motora, reduktora, grejača); - kontrolu rada, podešavanje radnih parametara; - puštanje u rad. | kom | 2 |

* Prije davanja ponude ponuđači obavezno moraju obići objekat i na licu mjesta vidjeti opremu koja je predmet javnog poziva.

* Uređaji specificirani ovim javnim pozivom moraju biti potpuno ispravni i funkcionalni u toku trajanja turističke sezone, zato je ponuđač dužan da u periodu trajanja ugovora uraditi sljedeće:

A) Preventivno održavanje mašina za pranje čaša i suđa podrazumijeva vizuelni

pregled, kontrolu ispravnosti, bezbjednosti i funkcionalnosti opreme, dva puta tokom sezone, prvi put prije otvaranja hotela.Obaveza ponuđača je da prilikom preventivnih pregleda obavezno sačini detaljni zapisnik o pregledu svih stavki sa spiska, koji potpisuju obije strane.

B) Korektivnom održavanju mašina za pranje čaša i suđa pristupa se nakon

nastanka kvara, a po napisanoj prijavi Naručioca.Ima za cilj vraćanje u ispravno stanje uređaja i opreme  u navedenom vremenskom intervalu.Korektivno održavanje specificirane opreme se radi po prijavi kvara od strane ovlašćenog lica, a odziv ponuđača mora biti u roku od 2 sata, a otklanjanje kvarova i nedostataka na opremi ne smije biti duže od 6 sati.Ponuđač je dužan da prilikom korektivnih servisa obavezno sačini detaljni zapisnik o opravci kvara koji potpisuju ovlašćena lica Naručioca i Izvršioca, kao i da svaki zamijenjeni dio dostavi podnosiocu zahtjeva, kao dokaz (šef tehničke službe).

* Ponuđač je dužan da dostavi ukupnu vrijednost održavanja specificirane opreme, gdje je uključen i pdv, kao i listu originalnih rezervnih djelova sa količinama koje ima na lageru i jediničnim cijenama koje uključuju cijenu ugradnje istih i pdv.Takođe je potrebno dostaviti izjavu kojom će garantovati nepromjenjivost cijena originalnih rezervnih djelova u periodu trajanja ugovora, vodeći računa da specifikacija dostavljenih rezervih djelova odgovara uređajima pojedinačno, franko Budva, Petrovac.Cjenovnik rezervnih djelova ne ulazi u cijenu ponude, i kao takav se ne upisuje u finansijski dio, ali se dostavlja uz ponudu.

* Garancija na pružene usluge održavanja i na korektivne servisne popravke, kao i na nove ugrađene djelove je jedna godina.

Partija 5:  Servis i održavanje profesionalne kuhinjske plinske opreme

| R.Br. | Opis predmeta nabavke, odnosno dijela predmeta nabavke | Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, perfomansi i/ili dimenzija | Jedinica mjere | Količina |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Servis plinskog šporeta 1/6 gorionika Hotel „Aleksandar“ | Servis obuhvata: - kontrolu rada plinskog ventila; - kontrolu rada dizni gorionika T.N.G.; - kontrolu rada pilot plamena; - kontrolu rada termo elemenata; - kontrolu i provjera spojeva na pritisak/curenje gasa; - puštanje u rad. | kom | 1 |
| 2. | Servis plinskog kipera N5-D 72207 220, 14kw TN ”Slovenska plaža” | Servis obuhvata: - kontrolu rada plinskih ventila; - kontrolu rada pilot plamena; - kontrolu rada termo elementa; - kontrolu i provjeru spojeva, pritisak kroz curenja gasa; - puštanje u rad. | kom | 2 |
| 3. | Servis plinskog roštilja „IGO“ TN ”Slovenska plaža” | Servis obuhvata: - kontrolu rada plinskih ventila; - kontrolu rada pilot plamena; - kontrolu rada termo elementa; - kontrolu i provjeru spojeva, pritisak kroz curenja gasa; - puštanje u rad. | kom | 2 |
| 4. | Servis plinskog šporeta „IGO“ ¼ gorionik, 8kw TN ”Slovenska plaža” | Servis obuhvata: - kontrolu rada plinskog ventila; - kontrolu rada dizni gorionika T.N.G.; - kontrolu rada pilot plamena; - kontrolu rada termo elemenata; - kontrolu i provjera spojeva na pritisak/curenje gasa; - puštanje u rad. | kom | 1 |
| 5. | Servis plinskog kazana „KONČAR“ 150L, 16kw TN ”Slovenska plaža” | Servis obuhvata: - kontrolu rada plinskih ventila; - kontrolu rada pilot plamena; - kontrolu rada termo elementa; - kontrolu i provjeru spojeva, pritisak kroz curenja gasa; - puštanje u rad. | kom | 1 |

| 6. | Servis plinskog roštilja „KONČAR“ BRS-20, 12kw Hotel “Mogren” | Servis obuhvata: - kontrolu rada plinskih ventila; - kontrolu rada pilot plamena; - kontrolu rada termo elementa; - kontrolu i provjeru spojeva, pritisak kroz curenja gasa; - puštanje u rad. | kom | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. | Servis plinskog šporeta „KONČAR“ PSP-41 ¼ gorionik, 26,6kw s rernom Hotel “Mogren” | Servis obuhvata: - kontrolu rada plinskog ventila; - kontrolu rada dizni gorionika T.N.G.; - kontrolu rada pilot plamena; - kontrolu rada termo elemenata; - kontrolu i provjera spojeva na pritisak/curenje gasa; - puštanje u rad. | kom | 2 |
| 8. | Servis plinskog šporeta „KONČAR“ 26.6kw bez rerne, 4/1 Hotel “Mogren” | Servis obuhvata: - kontrolu rada plinskog ventila; - kontrolu rada dizni gorionika T.N.G.; - kontrolu rada pilot plamena; - kontrolu rada termo elemenata; - kontrolu i provjera spojeva na pritisak/curenje gasa; - puštanje u rad. | kom | 2 |
| 9. | Servis plinskog kipera „ITALIJA“ 8kw Hotel “Mogren” | Servis obuhvata: - kontrolu ispravnosti mini sita (elekronika); - kontrolu rada plinskog ventila; - kontrolu rada pilot plamena; - kontrolu rada termo elemenata; - kontrolu ispravnosti navojnog vretena za podizanje kade; - kontrolu i provjera spojeva na pritisak/curenje gasa; - puštanje u rad. | kom | 2 |

| 10. | Servis plinskog roštilja „IGO“ 14kw Hotel ”Palas” | Servis obuhvata: - kontrolu rada plinskih ventila, kom. 4; - kontrolu rada pilot plamena; - kontrolu rada termo elemenata; - kontrolu i provjera spojeva na pritisak/curenje gasa; - puštanje u rad. | kom | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11. | Servis plinskog šporeta „KONČAR“ 8kw, ringle ¼ Hotel ”Palas” | Servis obuhvata: - kontrolu rada plinskog ventila; - kontrolu rada dizni gorionika T.N.G.; - kontrolu rada pilot plamena; - kontrolu rada termo elemenata; - kontrolu i provjera spojeva na pritisak/curenje gasa; - puštanje u rad. | kom | 3 |

* Prije davanja ponude ponuđači obavezno moraju obići objekat i na licu mjesta vidjeti opremu koja je predmet javnog poziva.

* Uređaji specificirani ovim javnim pozivom moraju biti potpuno ispravni i funkcionalni u toku trajanja turističke sezone, zato je ponuđač dužan da u periodu trajanja ugovora uraditi sljedeće:

A) Preventivno održavanje profesionalne kuhinjske plinske opreme podrazumijeva vizuelni

pregled, kontrolu ispravnosti, bezbjednosti i funkcionalnosti opreme, dva puta tokom sezone, prvi put prije otvaranja hotela.Obaveza ponuđača je da prilikom preventivnih pregleda obavezno sačini detaljni zapisnik o pregledu svih stavki sa spiska, koji potpisuju obije strane.

B) Korektivnom održavanju profesionalne kuhinjske plinske opreme pristupa se nakon

nastanka kvara, a po napisanoj prijavi Naručioca.Ima za cilj vraćanje u ispravno stanje uređaja i opreme  u navedenom vremenskom intervalu.Korektivno održavanje specificirane opreme se radi po prijavi kvara od strane ovlašćenog lica, a odziv ponuđača mora biti u roku od 2 sata, a otklanjanje kvarova i nedostataka na opremi ne smije biti duže od 6 sati.Ponuđač je dužan da prilikom korektivnih servisa obavezno sačini detaljni zapisnik o opravci kvara koji potpisuju ovlašćena lica Naručioca i Izvršioca, kao i da svaki zamijenjeni dio dostavi podnosiocu zahtjeva, kao dokaz (šef tehničke službe).

* Ponuđač je dužan da dostavi ukupnu vrijednost održavanja specificirane opreme, gdje je uključen i pdv, kao i listu originalnih rezervnih djelova sa količinama koje ima na lageru i jediničnim cijenama koje uključuju cijenu ugradnje istih i pdv.Takođe je potrebno dostaviti izjavu kojom će garantovati nepromjenjivost cijena originalnih rezervnih djelova u periodu trajanja ugovora, vodeći računa da specifikacija dostavljenih rezervih djelova odgovara uređajima pojedinačno, franko Budva, Petrovac.Cjenovnik rezervnih djelova ne ulazi u cijenu ponude, i kao takav se ne upisuje u finansijski dio, ali se dostavlja uz ponudu.

* Garancija na pružene usluge održavanja i na korektivne servisne popravke, kao i na nove ugrađene djelove je jedna godina.

Partija 6:  Servis elektro-vozila za prevoz putnika i hrane

| R.Br. | Opis predmeta nabavke, odnosno dijela predmeta nabavke |  | Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, perfomansi i/ili dimenzija | Jedinica mjere |  | Količina |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Servis elektro-vozila „MELEX“ 986 (putničko) |  | Servis obuhvata: - vizuelni pregled kompletnog vozila; - provjeru ispravnosti baterija; - provjeru stanje električne instalacije i vodova; - provjeru utičnice za punjenje i utikača za punjenje i provjera samih punjača; - čišćenje klema na akumulatoru, po potrebi zamjena; - provjeru i dopuna rezervnih osigurača; - provjeru stanja kontrolora i kontaktora; - provjeru ispravnosti radne kočnice i otklanjanje eventualnih kvarova; - provjeru hidrauličke instalcije, detekciju eventualnog curenja; - provjeru ispravnosti ručne kočnice; - provjeru stanja pogonskog agregata, elektro motora; - provjeru stanja četkica motora, i zamjenu istrošenih; - provjeru ispravnosti upravljačkog mehanizma, otklanjanje neispravnosti; - provjeru tolerancija na prednjem trapu vozila; - provjeru stanja poluosovina i detekciju tolerancije; - provjeru stanja prednjeg i zadnjeg vješanja; - dopunu ulja u diferencijal; - provjeru stanje osvjetljenja i signalizacije; - provjeru rada električnih uređaja (brisači, sirene, signalizatori vožnje unazad); - podmazivanje svih predviđenih mijesta za podmazivanje; - puštanje u rad sa probnom vožnjom i praćenjem stanja. | kom |  | 1 |
| 2. | Servis elektro vozila „MELEX“ 967 (teretno - prevoz hrane) |  | Servis obuhvata: - vizuelni pregled kompletnog vozila; - provjeru ispravnosti baterija; - provjeru stanje električne instalacije i vodova; - provjeru utičnice za punjenje i utikača za punjenje i provjera samih punjača; - čišćenje klema na akumulatoru, po potrebi zamjena; - provjeru i dopuna rezervnih osigurača; - provjeru stanja kontrolora i kontaktora; - provjeru ispravnosti radne kočnice i otklanjanje eventualnih kvarova; - provjeru hidrauličke instalcije, detekciju eventualnog curenja; - provjeru ispravnosti ručne kočnice; - provjeru stanja pogonskog agregata, elektro motora; - provjeru stanja četkica motora, i zamjenu istrošenih; - provjeru ispravnosti upravljačkog mehanizma, otklanjanje neispravnosti; - provjeru tolerancija na prednjem trapu vozila; - provjeru stanja poluosovina i detekciju tolerancije; - provjeru stanja prednjeg i zadnjeg vješanja; - dopunu ulja u diferencijal; - provjeru stanje osvjetljenja i signalizacije; - provjeru rada električnih uređaja (brisači, sirene, signalizatori vožnje unazad); - podmazivanje svih predviđenih mijesta za podmazivanje; - puštanje u rad sa probnom vožnjom i praćenjem stanja. | kom |  | 1 |
| 3. | Servis električnog vozila „BENSEL“ (putničko) |  | Servis obuhvata: - vizuelni pregled kompletnog vozila; - provjeru ispravnosti baterija; - provjeru stanje električne instalacije i vodova; - provjeru utičnice za punjenje i utikača za punjenje i provjera samih punjača; - čišćenje klema na akumulatoru, po potrebi zamjena; - provjeru i dopuna rezervnih osigurača; - provjeru stanja kontrolora i kontaktora; - provjeru ispravnosti radne kočnice i otklanjanje eventualnih kvarova; - provjeru hidrauličke instalcije, detekciju eventualnog curenja; - provjeru ispravnosti ručne kočnice; - provjeru stanja pogonskog agregata, elektro motora; - provjeru stanja četkica motora, i zamjenu istrošenih; - provjeru ispravnosti upravljačkog mehanizma, otklanjanje neispravnosti; - provjeru tolerancija na prednjem trapu vozila; - provjeru stanja poluosovina i detekciju tolerancije; - provjeru stanja prednjeg i zadnjeg vješanja; - dopunu ulja u diferencijal; - provjeru stanje osvjetljenja i signalizacije; - provjeru rada električnih uređaja (brisači, sirene, signalizatori vožnje unazad); - podmazivanje svih predviđenih mijesta za podmazivanje; - puštanje u rad sa probnom vožnjom i praćenjem stanja. | kom |  | 1 |
| 4. | Servis električnog vozila „SHUTTLE“ EG6158KO (prevoz putnika) |  | Servis obuhvata: - vizuelni pregled kompletnog vozila; - provjeru ispravnosti baterija; - provjeru stanje električne instalacije i vodova; - provjeru utičnice za punjenje i utikača za punjenje i provjera samih punjača; - čišćenje klema na akumulatoru, po potrebi zamjena; - provjeru i dopuna rezervnih osigurača; - provjeru stanja kontrolora i kontaktora; - provjeru ispravnosti radne kočnice i otklanjanje eventualnih kvarova; - provjeru hidrauličke instalcije, detekciju eventualnog curenja; - provjeru ispravnosti ručne kočnice; - provjeru stanja pogonskog agregata, elektro motora; - provjeru stanja četkica motora, i zamjenu istrošenih; - provjeru ispravnosti upravljačkog mehanizma, otklanjanje neispravnosti; - provjeru tolerancija na prednjem trapu vozila; - provjeru stanja poluosovina i detekciju tolerancije; - provjeru stanja prednjeg i zadnjeg vješanja; - dopunu ulja u diferencijal; - provjeru stanje osvjetljenja i signalizacije; - provjeru rada električnih uređaja (brisači, sirene, signalizatori vožnje unazad); - podmazivanje svih predviđenih mijesta za podmazivanje; - puštanje u rad sa probnom vožnjom i praćenjem stanja. | kom |  | 1 |
| R.Br. |  | Vrsta rezervnog dijela | Bitne karakteristike rezervnih djelova |  | Jedinica mjere | Količina |
| Rezervni djelovi za elektro-vozilo „Melex“ 986 za koje je potrebno dostaviti jedinične cijene u koje je uključena cijena ugradnje i pdv |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Kočione obloge | desna i lijeva (par) | kom |  | 2 |
| 2. |  | Kočioni cilindar | desni blatobran, iznad zadnjeg točka | kom |  | 1 |
| 3. |  | Rukavci prednje osovine | desni i lijevi (par) | kom |  | 1 |
| 4. |  | Manžetna letve volana | desni i lijevi (par) | kom |  | 2 |
| 5. |  | Sajla ručne kočnice | duža | kom |  | 1 |
| 6. |  | Zadnja signalizacija | desni i lijevi (set) | kom |  | 2 |
| 7. |  | Retrovizor | desni i lijevi (par) | kom |  | 1 |
| 8. |  | Vanjska guma | „Road master“ ili ekvivalent 20.5x8.0-10 | kom |  | 2 |
| Mogući rezervini djelovi za elektro-vozilo „Melex“ 967 za koje je potrebno dostaviti jedinične cijene u koje je uključena cijena ugradnje i pdv |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Manžetna letve volana | desna i lijeva (par) | kom |  | 1 |
| 2. |  | Retrovizor | desni i lijevi (par) | kom |  | 1 |
| 3. |  | Sajla ručne kočnice | duža | kom |  | 1 |
| 4. |  | Akumulator | „Trojan“ T-125-6V x8 | komplet |  | 1 |
| 5. |  | Kočiona obloga | desna i lijeva (par) | kom |  | 1 |
| 6. |  | Vanjska guma | 145/80R10 „Staro“ ili ekvivalent | kom |  | 2 |
| 7. |  | Plastika branika | desna i lijeva (par) | kom |  | 1 |
| Mogući rezervini djelovi za elektro-vozilo „BENSEL“ za koje je potrebno dostaviti jedinične cijene u koje je uključena cijena ugradnje i pdv |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Prednja maska | Crna (ista kao postojeća) | kom |  | 1 |
| 2. |  | Zaštitna guma letve volana |  | kom |  | 1 |
| 3. |  | Farbanje kompletnog vozila | metalik bojom sa prethodnom pripremom | komplet |  | 1 |
| 4. |  | Četkice elektro motora | set | kom |  | 4 |
| 5. |  | Zupčanik prenosa | Prenos obrtnog momenta sa elektro motora na diferencijal | kom |  | 1 |
| Mogući rezervini djelovi za elektro-vozilo „SHUTTLE“ za koje je potrebno dostaviti jedinične cijene u koje je uključena cijena ugradnje i pdv |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Vanjska guma | „Radial“ ili ekvivalent 145R10C, GPP 80/780 | kom |  | 2 |
| 2. |  | Mjenjačka kutija | KPL – mjenjač komplet | kom |  | 1 |
| 3. |  | Zadnji branik sa signalizacijom |  | komplet |  | 1 |
| 4. |  | Letva volana |  | kom |  | 1 |
| 5. |  | Sajla mjenjača | crvena i crna (par) | kom |  | 1 |
| 6. |  | Krajevi letve volana |  | kom |  | 1 |
| 7. |  | Ručka mjenjača |  | kom |  | 1 |
| 8. |  | Farbanje kompletnog vozila | metalik bojom sa prethodnom pripremom | komplet |  | 1 |
| 9. |  | Retrovizor | desni (komplet sa postoljem) | kom |  | 1 |

* Vozila specificirana ovim javnim pozivom moraju biti potpuno ispravna i funkcionalna u toku trajanja turističke sezone, zato je ponuđač dužan da u periodu trajanja ugovora uraditi sljedeće:

A) Preventivno održavanje elektro vozila podrazumijeva vizuelni

pregled, kontrolu ispravnosti, bezbjednosti i funkcionalnosti elektro vozila, jedan put tokom sezone prilikom puštanja u funkciju.Obaveza ponuđača je da prilikom preventivnih pregleda obavezno sačini detaljni zapisnik o pregledu svih stavki sa spiska, koji potpisuju obije strane.

B) Korektivnom održavanju elektro vozila pristupa se nakon

nastanka kvara, a po napisanoj prijavi Naručioca.Ima za cilj vraćanje u ispravno stanje vozila u navedenom vremenskom intervalu.Korektivno održavanje se radi po prijavi kvara od strane ovlašćenog lica, a odziv ponuđača mora biti u roku od 2 sata, a otklanjanje kvarova i nedostataka ne smije biti duže od 24 sata.Ponuđač je dužan da prilikom korektivnih servisa obavezno sačini detaljni zapisnik o opravci kvara koji potpisuju ovlašćena lica Naručioca i Izvršioca, kao i da svaki zamijenjeni dio dostavi podnosiocu zahtjeva, kao dokaz (šef tehničke službe).

* Ponuđač je dužan da dostavi ukupnu vrijednost održavanja specificiranih vozila, gdje je uključen i pdv, kao i listu originalnih rezervnih djelova sa količinama koje ima na lageru i jediničnim cijenama koje uključuju cijenu ugradnje istih i pdv.Takođe je potrebno dostaviti izjavu kojom će garantovati nepromjenjivost cijena originalnih rezervnih djelova u periodu trajanja ugovora, vodeći računa da specifikacija dostavljenih rezervih djelova odgovara vozilima pojedinačno, franko Budva, Petrovac.Cjenovnik rezervnih djelova ne ulazi u cijenu ponude, i kao takav se ne upisuje u finansijski dio, ali se dostavlja uz ponudu.

* Garancija na pružene usluge održavanja i na korektivne servisne popravke, kao i na nove ugrađene djelove je jedna godina.

Partija 7:  Tekuće održavanje i servis elektro – instalacija i opreme

| R.Br. | Opis predmeta nabavke, odnosno dijela predmeta nabavke | Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, perfomansi i/ili dimenzija | Jedinica mjere | Količina |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tekuće održavanje i servis elektro instalacija i opreme u TN “Slovenska plaža” - Budva |  |  |  |  |
| 1. | Tekuće održavanje spratnih ormara (SO) u stambenim blokovima | Tekuće održavanje podrazumijeva preventivno i korektivno održavanje: - vizuelni pregled SO ormara; - čišćenje unutrašnjosti elektro ormara; - kontrolu svih provodnika 1.5 i 2.5mm2, sa zamjenom nagorelih; - kontrolu kontakata sa dotezanjem zavrtnjeva; - kontrolu škaro klema sa zamjenom oštećenih; - kontrolu mostova; - kontrolu zatvaranja ormara sa štelovanjem. | komplet | 100 |
| 2. | Tekuće održavanje glavnih razvodnih ormara (GRO-I) u stambenim blokovima | Tekuće održavanje podrazumijeva preventivno i korektivno održavanje: - vizuelni pregled GRO ormara; - čišćenje unutrašnjosti ormara; - kontrolu provodnika koji napajaju ormar od strane TEP-a; - kontrolu funkcionalnosti sklopki: - 16A, - 63A (kom.6); - kontrolu ispravnosti “EZ” osnova osigurača 32A (kom.45); - kontrolu svih provodnika sa zamjenom nagorelih; - kontrolu i zamjenu oštećenih topljivih umetaka prstenova, kapa i drugog potrošnog materijala. | komplet | 11 |
| 3. | Tekuće održavanje ugradnih TEP ormara u stambenim blokovima 400A | Tekuće održavanje podrazumijeva preventivno i korektivno održavanje: - vizuelni pregled TEP ormara; - čišćenje unutrašnjosti ormara; - kontrolu svih provodnika, po potrebi zamjena; - kontrolu kontakata sa dotezanjem zavrtnjeva; - kontrolu i zamjenu oštećenih postolja za osigurače; - kontrolu ispravnosti nožastih osigurača, zamijeniti oštećene; - kontrolu zatvaranja ormara, spriječiti prodor vode po potrebi. | komplet | 11 |
| 4. | Tekuće održavanje glavnog razvodnog ormara (GRO-I 1/3) u kuhinji “Pansionskog restorana” | Tekuće održavanje podrazumijeva preventivno i korektivno održavanje: - vizuelni pregled GRO ormara; - čišćenje unutrašnjosti ormara; - kontrolu šinskog razvoda sa kotrolom spojeva; - kontrolu kontakata sa dotezanjem zavrtnjeva; - kontrolu sklopnika: - 16A (kom.12), - 25A (kom.4), - 32A (kom.5), - 63A (kom.4), - 160A (kom.1); - kontrolu ispravnosti drišera: - 35A (Schneider), - 63A (Schneider); - kontrolu ispravnosti “EZ” osnova osigurača: - 16A (kom.34), - 25A (kom.30), - 32A (kom.25); - kontrolu svih provodnika sa zamjenom nagorelih; - kontrolu i zamjenu oštećenih elektro komponenti i drugog potrošnog materijala. | komplet | 1 |
| 5. | Tekuće održavanje glavnog razvodnog ormara (GRO) ugostiteljskog centra “Slovenska plaža” | Tekuće održavanje podrazumijeva preventivno i korektivno održavanje: - vizuelni pregled GRO ormara; - kontrolu šinskog razvoda sa kotrolom spojeva; - kontrolu funkcionalnosti glavnog prekidača 1200A; - kontrolu funkcionalnosti prekidača 160A (kom.2); - kontrolu postolja nosača nožastih osigurača (125, 160, 200, 300)A, zamijeniti oštećene. | komplet | 1 |
| 6. | Tekuće održavanje i servis elektro ormara u kuhinji restorana “Pjaca” | Tekuće održavanje i servis obuhvata: - vizuelni pregled ormara; - čišćenje unutrašnjosti ormara; - zamjenu automatskih osigurača 16-25A (kom.20); - zamjenu glavnog prekidača; - šemiranje elektro ormara; - predvidjeti i ostali potrošni material za kompletnu montažu i puštanje u ispravan rad. | komplet | 1 |
| Tekuće održavanje i servis elektro instalacija i opreme u hotelu “Aleksandar” – Budva |  |  |  |  |
| 1. | Tekuće održavanje glavnog razvodnog ormara (GRO-I-I) u kuhinji | Tekuće održavanje podrazumijeva preventivno i korektivno održavanje: - vizuelni pregled GRO ormara; - čišćenje unutrašnjosti ormara; - kontrolu šinskog razvoda sa kotrolom spojeva; - kontrolu kontakata sa dotezanjem zavrtnjeva; - kontrolu drišera sklopke 200A (kom.1); - kontrolu sklopnika 63A (kom.10); - kontrolu automatskih osigurača 16-25A (kom.25); - kontrolu automatskih osigurača 25-32A (kom.20); - kontrolu svih provodnika sa zamjenom nagorelih; - kontrolu i zamjenu oštećenih elektro komponenti i drugog potrošnog materijala. | komplet | 1 |
| Tekuće održavanje i servis trafostanica |  |  |  |  |
| 1. | Tekuće održavanje i servis trafostanice TS10/0.4KV 1x630KVAh T.N. “Slovenska plaža” I | Servis podrazumijeva: - čišćenje postrojenja-ćelija i svih ugrađenih elemenata, koristeći usisivač, kompresor, razređivač za odmašćivanje; - ispitivanje sistema uzemljenja električnih i gromobranskih instalacija objekta sa izdavanjem odgovarajućeg stručnog nalaza; - podmazivanje pokretnih elemenata: - energetskih transformatora 630kVAh (kom.1) - ćelija ormara (kom.4) - uzorkovanje transformatorskog ulja sa ispitivanjem njegove dielektrične čvrstoće, sa izdavanjem ispitnih protokola, kao i dolivanje trafo ulja u transformatore po potrebi; - ispitivanje: - relejnih zaštita trafostanice, - Bohoc releja (kom.2), - kontaktnog termometra (kom.2), - okidača na niskonaponskim DN prekidačima, - elektronske jedinice na niskonaponskom prekidačima, - tipke emergency stop, sa izdavanjem ispitinih protokola; - ugradnju nedostajućih i zamjenu oštećenih zaštitnih elemenata; - ispitivanje postojećih 10kV kablovskih veza transformatora sa SN trafo ćelijama, sa izdavanjem ispitinih protokola (kom.1); - provjera spojeva i izolacije: - namotaja transformatora, - prekidača, - rastavljača, - osigurača, - pokaznih instrumenata, - odvodnika prenapona, sa izdavanjem ispitinih protokola. | komplet | 1 |
| 2. | Tekuće održavanje i servis trafostanice TS10/0.4KV 2x630KVAh T.N. “Slovenska plaža” II | Servis podrazumijeva: - čišćenje postrojenja-ćelija i svih ugrađenih elemenata, koristeći usisivač, kompresor, razređivač za odmašćivanje; - ispitivanje sistema uzemljenja električnih i gromobranskih instalacija objekta sa izdavanjem odgovarajućeg stručnog nalaza; - podmazivanje pokretnih elemenata: - energetskih transformatora 630kVAh (kom.2) - ćelija ormara (kom.6) - uzorkovanje transformatorskog ulja sa ispitivanjem njegove dielektrične čvrstoće, sa izdavanjem ispitnih protokola, kao i dolivanje trafo ulja u transformatore po potrebi; - ispitivanje: - relejnih zaštita trafostanice, - Bohoc releja (kom.2), - kontaktnog termometra (kom.2), - okidača na niskonaponskim DN prekidačima, - elektronske jedinice na niskonaponskom prekidačima, - tipke emergency stop, sa izdavanjem ispitinih protokola; - ugradnju nedostajućih i zamjenu oštećenih zaštitnih elemenata; - ispitivanje postojećih 10kV kablovskih veza transformatora sa SN trafo ćelijama, sa izdavanjem ispitinih protokola (kom.2); - provjera spojeva i izolacije: - namotaja transformatora, - prekidača, - rastavljača, - osigurača, - pokaznih instrumenata, - odvodnika prenapona, sa izdavanjem ispitinih protokola. | komplet | 1 |
| 3. | Tekuće održavanje i servis trafostanice TS10/0.4KV 2x630KVAh Hotel “Aleksandar” | Servis podrazumijeva: - čišćenje postrojenja-ćelija i svih ugrađenih elemenata, koristeći usisivač, kompresor, razređivač za odmašćivanje; - ispitivanje sistema uzemljenja električnih i gromobranskih instalacija objekta sa izdavanjem odgovarajućeg stručnog nalaza; - podmazivanje pokretnih elemenata: - energetskih transformatora 630kVAh (kom.2) - ćelija ormara (kom.6) - uzorkovanje transformatorskog ulja sa ispitivanjem njegove dielektrične čvrstoće, sa izdavanjem ispitnih protokola, kao i dolivanje trafo ulja u transformatore po potrebi; - ispitivanje: - relejnih zaštita trafostanice, - Bohoc releja (kom.2), - kontaktnog termometra (kom.2), - okidača na niskonaponskim DN prekidačima, - elektronske jedinice na niskonaponskom prekidačima, - tipke emergency stop, sa izdavanjem ispitinih protokola; - ugradnju nedostajućih i zamjenu oštećenih zaštitnih elemenata; - ispitivanje postojećih 10kV kablovskih veza transformatora sa SN trafo ćelijama, sa izdavanjem ispitinih protokola (kom.2); - provjera spojeva i izolacije: - namotaja transformatora, - prekidača, - rastavljača, - osigurača, - pokaznih instrumenata, - odvodnika prenapona, sa izdavanjem ispitinih protokola. | komplet | 1 |
| 4. | Tekuće održavanje i servis trafostanice TS10/0.4KV 2x400KVAh Hotel “Palas” | Servis podrazumijeva: - čišćenje postrojenja-ćelija i svih ugrađenih elemenata, koristeći usisivač, kompresor, razređivač za odmašćivanje; - ispitivanje sistema uzemljenja električnih i gromobranskih instalacija objekta sa izdavanjem odgovarajućeg stručnog nalaza; - podmazivanje pokretnih elemenata: - energetskih transformatora 400kVAh (kom.2) - ćelija ormara (kom.7) - uzorkovanje transformatorskog ulja sa ispitivanjem njegove dielektrične čvrstoće, sa izdavanjem ispitnih protokola, kao i dolivanje trafo ulja u transformatore po potrebi; - ispitivanje: - relejnih zaštita trafostanice, - Bohoc releja (kom.2), - kontaktnog termometra (kom.2), - okidača na niskonaponskim DN prekidačima, - elektronske jedinice na niskonaponskom prekidačima, - tipke emergency stop, sa izdavanjem ispitinih protokola; - ugradnju nedostajućih i zamjenu oštećenih zaštitnih elemenata; - ispitivanje postojećih 10kV kablovskih veza transformatora sa SN trafo ćelijama, sa izdavanjem ispitinih protokola (kom.2); - provjera spojeva i izolacije: - namotaja transformatora, - prekidača, - rastavljača, - osigurača, - pokaznih instrumenata, - odvodnika prenapona, sa izdavanjem ispitinih protokola. | komplet | 1 |
|  |  | Napomena: Radove izvesti u beznaponskom stanju. Početkom jula mjeseca, po pozivu Naručioca, Ponuđač je dužan da izvrši pregled svih trafostanica, mjerenje grijanja kontakata i spojeva (termovizijskom kamerom) i o svemu sačini detaljan izvještaj. Radovi moraju biti izvedeni stručnom radnom snagom, u potpunosti prema važećim tehničkim propisima za iste vrste radova. Nakon puštanja u rad, izvođač je dužan da formira i dostavi propratnu dokumentaciju (radne naloge i izvještaje), i da garantni rok na radove i ugrađene elemente. |  |  |

* Prije davanja ponude ponuđači obavezno moraju obići objekat i na licu mjesta vidjeti opremu koja je predmet javnog poziva.

* Instalacije i oprema specificirana ovim javnim pozivom moraju biti potpuno ispravni i funkcionalni u toku trajanja turističke sezone, zato je ponuđač dužan da u periodu trajanja ugovora uraditi sljedeće:

A) Preventivno održavanje elektro-instalacija i opreme podrazumijeva vizuelni

pregled, kontrolu ispravnosti, bezbjednosti i funkcionalnosti.Obaveza ponuđača je da prilikom preventivnih pregleda obavezno sačini detaljni zapisnik o pregledu svih stavki sa spiska, koji potpisuju obije strane.

B) Korektivnom održavanju elektro-instalacija i opreme pristupa se nakon

nastanka kvara, a po napisanoj prijavi Naručioca.Ima za cilj vraćanje u ispravno stanje instalacija i opreme  u navedenom vremenskom intervalu.Korektivno održavanje specificirane opreme se radi po prijavi kvara od strane ovlašćenog lica, a odziv ponuđača mora biti u roku od 2 sata, a otklanjanje kvarova i nedostataka ne smije biti duže od 4 sata.Ponuđač je dužan da prilikom korektivnih servisa obavezno sačini detaljni zapisnik o opravci kvara koji potpisuju ovlašćena lica Naručioca i Izvršioca, kao i da svaki zamijenjeni dio dostavi podnosiocu zahtjeva, kao dokaz (šef tehničke službe).

* Ponuđač je dužan da dostavi ukupnu vrijednost održavanja specificirane opreme, gdje je uključen i pdv, kao i listu originalnih rezervnih djelova sa količinama koje ima na lageru i jediničnim cijenama koje uključuju cijenu ugradnje istih i pdv.Takođe je potrebno dostaviti izjavu kojom će garantovati nepromjenjivost cijena originalnih rezervnih djelova u periodu trajanja ugovora, vodeći računa da specifikacija dostavljenih rezervih djelova odgovara uređajima pojedinačno, franko Budva, Petrovac.Cjenovnik rezervnih djelova ne ulazi u cijenu ponude, i kao takav se ne upisuje u finansijski dio, ali se dostavlja uz ponudu.

* Garancija na pružene usluge održavanja i na korektivne servisne popravke, kao i na nove ugrađene djelove je jedna godina.

Partija 8: Periodično ispitivanje elektro i gromobranskih instalacija,trafostanica i sredstava zaštite u trafostanicama

| R.br. | Opis predmeta nabavke, odnosno dijela predmeta nabavke | Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija | Jedinica mjere | Količina |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Periodično ispitivanje elektro i gromobranskih instalacija objekata sa izdavanjem atesta | TN"Slovenska plaža"(sa upravnom zgradom) Hotel "Aleksandar" Hotel"Castellastva" Hotel"Palas" Hotel" Mogren | m2 m2 m2 m2 m2 | 71.035 10.280 12.010 11.500 4.459 |
| 2 | Periodično ispitivanje spoljašnje rasvjete po hotelima | TN"Slovenska plaža"(sa upravnom zgradom) Hotel "Aleksandar" Hotel"Castellastva" Hotel"Palas" Hotel" Mogren | kom kom kom kom kom | 1 1 1 1 1 |
| 3 | Periodično ispitivanje trafostanica sa aspekta zaštite i zdravlja na radu | TN"Slovenska plaža" Hotel"Palas" | kom kom | 3 1 |
| 4 | Periodično ispitivanje elektroizolacionih rukavica i čizama u trafostanicama | Rukavice - TN"Slovenska plaža" - Hotel"Palas" Čizme - TN"Slovenska plaža" - Hotel"Palas" | kom kom kom kom | 3 1 3 1 |

Uslovi za ponuđače:

- Ovlašćenje za elektro izolacionu opremu;

- Spisak mjerne opreme:

- za mjerenje električnih instalacija

- za mjerenje gromobranskih instalacija

- za ispitivanje trafostanica

- za mjerenje visokonaponske opreme i sredstava(el. izolacionih rukavica, čizama, prostirki, motki i sl)

- Kopije uvjerenja mjerne opreme o etaloniranju odnosno kalibraciji.

- IZJAVA NARUČIOCA DA ĆE UREDNO IZMIRIVATI OBAVEZE PREMA IZABRANOM PONUĐAČU

Hotelska grupa „Budvanska rivijera” a.d. Budva

Broj: 04/1-1755/1

Mjesto i datum:  Budva, 18.04.2018. godine,

U skladu sa članom 29 stav 1 tačka 3 Pravilnika o uređivanju postupaka nabavki roba, usluga i radova u hotelskoj grupi „Budvanska rivijera” AD Budva  (broj 02-4884/2 od 19.09.2017. godine)   Katarina Kažanegra, Izvršna direktorica kao ovlašćeno lice Hotelske grupe „Budvanska rivijera” AD Budva , daje

I z j a v u

da će Hotelska grupa „Budvanska rivijera” AD Budva, shodno Planu nabavki broj: 04/1-1228 od 22.03.2018. godine, uredno vršiti plaćanja preuzetih obaveza, po utvrđenoj dinamici.

Ovlašćeno lice naručioca

Izvršna direktorica

Katarina Kažanegra

______________________

- IZJAVA NARUČIOCA (OVLAŠĆENO LICE, SLUŽBENIK ZA  NABAVKE I LICA KOJA SU UČESTVOVALA U PLANIRANJU  NABAVKE) O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA

Hotelska grupa „Budvanska rivijera” a.d. Budva

Broj: 04/1-1755/2

Mjesto i datum:  Budva, 18.04.2018. godine

U skladu sa članom 9.  Pravilnika o uređivanju postupaka nabavki roba, usluga i radova u hotelskoj grupi „Budvanska rivijera” AD Budva  (broj 02-4884/2 od 19.09.2017. godine).

Izjavljujem

da u postupku nabavke iz Plana nabavke broj 04/1-1228 od 22.03.2018. godine za nabavku usluga – Servis i opravka hotelske opreme, po partijama nijesam u sukobu interesa u smislu člana 9. Pravilnika o uređivanju postupaka nabavki roba, usluga i radova u hotelskoj grupi „Budvanska rivijera” AD Budva i da ne postoji ekonomski i drugi lični interes koji može kompromitovati moju objektivnost i nepristrasnost u ovom postupku nabavke.

Ovlašćeno lice naručioca

Izvršna direktorica

Katarina Kažanegra

______________________

s.r.

Sektor  nabavke

Vladimir Janjušević

______________________

s.r.

Lice koje je učestvovalo u planiranju  nabavke

Milos Divanović

______________________

s.r.

- IZJAVA NARUČIOCA (ČLANOVA KOMISIJE ZA OTVARANJE I VREDNOVANJE PONUDE I LICA KOJA SU UČESTVOVALA U PRIPREMANJU TENDERSKE DOKUMENTACIJE) O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA

Hotelska grupa „Budvanska rivijera” a.d. Budva

Broj: 04/1-1755/3

Mjesto i datum:  Budva, 18.04.2018. godine,

U skladu sa članom 9.  Pravilnika o uređivanju postupaka nabavki roba, usluga i radova u hotelskoj grupi „Budvanska rivijera” AD Budva  (broj 02-4884/2 od 19.09.2017. godine).

Izjavljujem

da u postupku nabavke iz Plana nabavke broj 04/1-1228 od 22.03.2018. godine za nabavku usluga – Servis i opravka hotelske opreme, po partijama, nijesam u sukobu interesa u smislu člana 9. Pravilnika o uređivanju postupaka nabavki roba, usluga i radova u hotelskoj grupi „Budvanska rivijera” AD Budva, i da ne postoji ekonomski i drugi lični interes koji može kompromitovati moju objektivnost i nepristrasnost u ovom postupku nabavke.

Član komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda, Saša Samardžić, predsjednik

______________________

s.r.

Član komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda, Vladimir Janjušević, član

______________________

s.r.

Član komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda, Miloš Divanović, član

_______________________

s.r.

# METODOLOGIJA NAČINA VREDNOVANJA PONUDA PO KRITERIJUMU I PODKRITERIJUMIMA

 Vrednovanje ponuda po kriterijumu najniže ponuđena cijena vršiće se na sljedeći način:

 kriterijum najniža ponuđena cijena vrednovaće se na sljedeći način:

- Minimalna ukupna ponuđena cijena će se obračunati sa max.brojem poena......................(100);

- bodovi za ostale ponuđače obračunavaju se procentualno u odnosu na najnižu cijenu po formuli:

najniža ponuđena cijena

broj poena = ---------------------------------------------x max.broj poena (100);

ponuđena cijena

Ako je ponuđena cijena 0,00 EUR-a prilikom vrednovanja te cijene po kriterijumu ili podkriterijumu najniža ponuđena cijena uzima se da je ponuđena cijena 0,01 EUR.

# OBRAZAC PONUDE SA OBRASCIMA KOJE PRIPREMA PONUĐAČ

- NASLOVNA STRANA PONUDE

(naziv ponuđača)

podnosi

(naziv naručioca)

P O N U D U

po Tenderskoj dokumentaciji broj ____ od _______ godine

za nabavku __________________________________________________________

(opis predmeta nabavke)

ZA

 Predmet nabavke u cjelosti

## PODACI O PONUDI I PONUĐAČU

Ponuda se podnosi kao:

 Samostalna ponuda

 Samostalna ponuda sa podizvođačem/podugovaračem

 Zajednička ponuda

 Zajednička ponuda sa  podizvođačem/podugovaračem

Podaci o podnosiocu samostalne ponude:

| Naziv i sjedište ponuđača |  |
| --- | --- |
| PIB |  |
| Broj računa i naziv banke ponuđača |  |
| Adresa |  |
| Telefon |  |
| Fax |  |
| E-mail |  |
| Lice/a ovlašćeno/a za potpisivanje finansijskog dijela ponude i dokumenata u ponudi | (Ime, prezime i funkcija) |
|  | (Potpis) |
| Ime i prezime osobe za davanje informacija |  |

Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru samostalne ponude

| Naziv podugovarača /podizvođača |  |  |
| --- | --- | --- |
| PIB |  |  |
| Ovlašćeno lice |  |  |
| Adresa |  |  |
| Telefon |  |  |
| Fax |  |  |
| E-mail |  |  |
| Procenat ukupne vrijednosti nabavke koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču |  |  |
| Opis dijela predmeta nabavake koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču |  |  |
| Ime i prezime osobe za davanje informacija |  |  |

Podaci o podnosiocu zajedničke ponude

| Naziv podnosioca zajedničke ponude |  |
| --- | --- |
| Adresa |  |
| Ovlašćeno lice za potpisivanje finansijskog dijela ponude, nacrta ugovora o nabavci | (Ime i prezime) |
|  | (Potpis) |
| Imena i stručne kvalifikacije lica koja će biti odgovorna za izvršenje ugovora |  |
|  | .... |

Podaci o nosiocu zajedničke ponude:

| Naziv nosioca zajedničke ponude |  |
| --- | --- |
| PIB |  |
| Broj računa i naziv banke ponuđača |  |
| Adresa |  |
| Ovlašćeno lice za potpisivanje dokumenata koji se odnose na nosioca zajedničke ponude | (Ime, prezime i funkcija) |
|  | (Potpis) |
| Telefon |  |
| Fax |  |
| E-mail |  |
| Ime i prezime osobe za davanje informacija |  |

Podaci o članu zajedničke ponude:

| Naziv člana zajedničke ponude |  |
| --- | --- |
| PIB |  |
| Broj računa i naziv banke ponuđača |  |
| Adresa |  |
| Ovlašćeno lice za potpisivanje dokumenata koja se odnose na člana zajedničke ponude | (Ime, prezime i funkcija) |
|  | (Potpis) |
| Telefon |  |
| Fax |  |
| E-mail |  |
| Ime i prezime osobe za davanje informacija |  |

Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru zajedničke ponude

| Naziv podugovarača /podizvođača |  |  |
| --- | --- | --- |
| PIB |  |  |
| Ovlašćeno lice |  |  |
| Adresa |  |  |
| Telefon |  |  |
| Fax |  |  |
| E-mail |  |  |
| Procenat ukupne vrijednosti nabavke koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču |  |  |
| Opis dijela predmeta nabavake koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču |  |  |
| Ime i prezime osobe za davanje informacija |  |  |

- FINANSIJSKI DIO PONUDE ZA PARTIJU 1

| r.b. | opis predmeta | bitne karakteristike ponuđenog predmeta nabavke | jedinica mjere | količina | jedinična cijena bez pdv-a | ukupan iznos bez pdv-a | pdv | ukupan iznos sa pdv-om |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ..... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ukupno bez PDV-a |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PDV |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ukupan iznos sa PDV-om: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Uslovi ponude:

| Rok izvršenja ugovora je |  |
| --- | --- |
| Mjesta izvršenja ugovora su |  |
| Garantni rok |  |
| Rok plaćanja |  |
| Način plaćanja |  |
| Period važenja ponude |  |

Ovlašćeno lice ponuđača

___________________________

(ime, prezime i funkcija)

___________________________

(svojeručni potpis)

M.P.

- FINANSIJSKI DIO PONUDE ZA PARTIJU 2

| r.b. | opis predmeta | bitne karakteristike ponuđenog predmeta nabavke | jedinica mjere | količina | jedinična cijena bez pdv-a | ukupan iznos bez pdv-a | pdv | ukupan iznos sa pdv-om |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ..... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ukupno bez PDV-a |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PDV |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ukupan iznos sa PDV-om: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Uslovi ponude:

| Rok izvršenja ugovora je |  |
| --- | --- |
| Mjesta izvršenja ugovora su |  |
| Garantni rok |  |
| Rok plaćanja |  |
| Način plaćanja |  |
| Period važenja ponude |  |

Ovlašćeno lice ponuđača

___________________________

(ime, prezime i funkcija)

___________________________

(svojeručni potpis)

M.P.

- FINANSIJSKI DIO PONUDE ZA PARTIJU 3

| r.b. | opis predmeta | bitne karakteristike ponuđenog predmeta nabavke | jedinica mjere | količina | jedinična cijena bez pdv-a | ukupan iznos bez pdv-a | pdv | ukupan iznos sa pdv-om |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ..... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ukupno bez PDV-a |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PDV |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ukupan iznos sa PDV-om: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Uslovi ponude:

| Rok izvršenja ugovora je |  |
| --- | --- |
| Mjesta izvršenja ugovora su |  |
| Garantni rok |  |
| Rok plaćanja |  |
| Način plaćanja |  |
| Period važenja ponude |  |

Ovlašćeno lice ponuđača

___________________________

(ime, prezime i funkcija)

___________________________

(svojeručni potpis)

M.P.

- FINANSIJSKI DIO PONUDE ZA PARTIJU 4

| r.b. | opis predmeta | bitne karakteristike ponuđenog predmeta nabavke | jedinica mjere | količina | jedinična cijena bez pdv-a | ukupan iznos bez pdv-a | pdv | ukupan iznos sa pdv-om |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ..... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ukupno bez PDV-a |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PDV |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ukupan iznos sa PDV-om: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Uslovi ponude:

| Rok izvršenja ugovora je |  |
| --- | --- |
| Mjesta izvršenja ugovora su |  |
| Garantni rok |  |
| Rok plaćanja |  |
| Način plaćanja |  |
| Period važenja ponude |  |

Ovlašćeno lice ponuđača

___________________________

(ime, prezime i funkcija)

___________________________

(svojeručni potpis)

M.P.

- FINANSIJSKI DIO PONUDE ZA PARTIJU 5

| r.b. | opis predmeta | bitne karakteristike ponuđenog predmeta nabavke | jedinica mjere | količina | jedinična cijena bez pdv-a | ukupan iznos bez pdv-a | pdv | ukupan iznos sa pdv-om |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ..... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ukupno bez PDV-a |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PDV |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ukupan iznos sa PDV-om: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Uslovi ponude:

| Rok izvršenja ugovora je |  |
| --- | --- |
| Mjesta izvršenja ugovora su |  |
| Garantni rok |  |
| Rok plaćanja |  |
| Način plaćanja |  |
| Period važenja ponude |  |

Ovlašćeno lice ponuđača

___________________________

(ime, prezime i funkcija)

___________________________

(svojeručni potpis)

M.P.

- FINANSIJSKI DIO PONUDE ZA PARTIJU 6

| r.b. | opis predmeta | bitne karakteristike ponuđenog predmeta nabavke | jedinica mjere | količina | jedinična cijena bez pdv-a | ukupan iznos bez pdv-a | pdv | ukupan iznos sa pdv-om |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ..... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ukupno bez PDV-a |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PDV |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ukupan iznos sa PDV-om: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Uslovi ponude:

| Rok izvršenja ugovora je |  |
| --- | --- |
| Mjesta izvršenja ugovora su |  |
| Garantni rok |  |
| Rok plaćanja |  |
| Način plaćanja |  |
| Period važenja ponude |  |

Ovlašćeno lice ponuđača

___________________________

(ime, prezime i funkcija)

___________________________

(svojeručni potpis)

M.P.

- FINANSIJSKI DIO PONUDE ZA PARTIJU 7

| r.b. | opis predmeta | bitne karakteristike ponuđenog predmeta nabavke | jedinica mjere | količina | jedinična cijena bez pdv-a | ukupan iznos bez pdv-a | pdv | ukupan iznos sa pdv-om |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ..... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ukupno bez PDV-a |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PDV |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ukupan iznos sa PDV-om: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Uslovi ponude:

| Rok izvršenja ugovora je |  |
| --- | --- |
| Mjesta izvršenja ugovora su |  |
| Garantni rok |  |
| Rok plaćanja |  |
| Način plaćanja |  |
| Period važenja ponude |  |

Ovlašćeno lice ponuđača

___________________________

(ime, prezime i funkcija)

___________________________

(svojeručni potpis)

M.P.

- FINANSIJSKI DIO PONUDE ZA PARTIJU 8

| r.b. | opis predmeta | bitne karakteristike ponuđenog predmeta nabavke | jedinica mjere | količina | jedinična cijena bez pdv-a | ukupan iznos bez pdv-a | pdv | ukupan iznos sa pdv-om |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ..... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ukupno bez PDV-a |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PDV |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ukupan iznos sa PDV-om: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Uslovi ponude:

| Rok izvršenja ugovora je |  |
| --- | --- |
| Mjesta izvršenja ugovora su |  |
| Rok plaćanja |  |
| Način plaćanja |  |
| Period važenja ponude |  |

Ovlašćeno lice ponuđača

___________________________

(ime, prezime i funkcija)

___________________________

(svojeručni potpis)

M.P.

- IZJAVA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA NA STRANI PONUĐAČA,PODNOSIOCA ZAJEDNIČKE PONUDE, PODIZVOĐAČA /PODUGOVARAČA

(ponuđač)

Broj: ________________

Mjesto i datum: _________________

Ovlašćeno lice ponuđača/člana zajedničke ponude, podizvođača / podugovarača
       (ime i prezime i radno mjesto)     , u skladu sa članom 9 .  Pravilnika o uređivanju postupaka nabavki roba, usluga i radova u hotelskoj grupi „Budvanska rivijera” AD Budva  (broj 02-4884/2 od 19.09.2017. godine) daje

Izjavu

da nije u sukobu interesa sa licima naručioca navedenim u izjavama o nepostojanju sukoba interesa na strani naručioca, koje su sastavni dio predmetne Tenderske dokumentacije broj 04/1-1755 od 18.04.2018. godine za nabavku usluga – Servis i opravka hotelske opreme, po partijama, u smislu člana 9. Pravilnika o uređivanju postupaka nabavki roba, usluga i radova u hotelskoj grupi „Budvanska rivijera” AD Budva i da ne postoje razlozi za sukob interesa na strani ovog ponuđača.

Ovlašćeno lice ponuđača

___________________________

(ime, prezime i funkcija)

___________________________

(svojeručni potpis

M.P.

## DOKAZI O ISPUNJENOSTI OBAVEZNIH USLOVA ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNOG NADMETANJA

Dostaviti:

Ispunjenost obaveznih uslova dokazuje se dostavljanjem:

1) dokaz o registraciji kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata sa podacima o ovlašćenim licima ponuđača;

2) dokaz nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, koji ne smije biti stariji od šest mjeseci do dana javnog otvaranja ponuda;

3) dokaza o posjedovanju važeće dozvole, licence, odobrenja, odnosno drugog akta izdatog od nadležnog organa i to:

Ponuđači su u predmetnom postupku nabavke, dužni da dostave sljedeće dokaze: Za partiju 7: Ponuđači su u predmetnom postupku nabavke, dužni da dostave sljedeće dokaze izdate od strane Ministarstva održivog razvoja i turizma: - Licencu projektanta i izvođača radova. Ponuđač tj. Privredno društvo, pravno lice, odnosno preduzetnik treba da ima zaposlene inženjere koji poseduju licence za: - Ovlašćenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekata. Za partiju 8: - Rješenje Ministarstva industrije i rudarstva.

- DOKAZI O ISPUNJAVANJU USLOVA STRUČNO-TEHNIČKE I KADROVSKE OSPOSOBLJENOSTI

Nije potrebno dostavljanje ovih dokaza. Ne zahtijeva se.

- NACRT UGOVORA O NABAVCI ZA PARTIJU 1: Tekuće održavanje i servis profesionalne kuhinjske opreme - konvektomati i konvenkcionalne pećnice

Ovaj ugovor zaključen je  između:

Naručioca Hotelske grupe „Budvanska rivijera“ AD  Budva sa sjedištem u Budvi, ulica Trg Slobode 1, PIB: 02005328, koga zastupa Katarina Kažanegra, izvršna direktorica, (u daljem tekstu: Naručilac)

I

Ponuđača ______________________ sa sjedištem u ________________, ulica____________, Broj računa: ______________________, Naziv banke: ________________________, koga zastupa _____________, (u daljem tekstu:  Izvršilac).

OSNOV UGOVORA:

Tenderska dokumentacija za nabavku usluga – Servis i opravka hotelske opreme, po partijama za partiju 1: Tekuće održavanje i servis profesionalne kuhinjske opreme - konvektomati i konvenkcionalne pećnice, broj: 04/1-1755 od 18.04.2018. godine;

Broj i datum odluke o izboru najpovoljnije ponude: _____________________;

Ponuda ponuđača    (naziv ponuđača)    broj ______ od _________________________

PREDMET UGOVORA

Član 1

Predmet ovog Ugovora je pružanje usluga  - Servis i opravka hotelske opreme, po partijama, za partiju 1: Tekuće održavanje i servis profesionalne kuhinjske opreme - konvektomati i konvenkcionalne pećnice za potrebe Hotelska grupa “Budvanska rivijera” AD  Budva, prema tenderskoj dokumentaciji broj 04/1-1755 od 18.04.2018.  godine i Rješenju o izboru najpovoljnije ponude broj _______ od ______ godine i prema ponudi Izvršioca i sa tehničkom specifikacijom koja čini sastavni ovog ugovora.

Član 2

Izvršilac se obavezuje da će pružiti usluge navedene u članu 1 ovog Ugovora, u svemu prema prihvaćenoj Ponudi br. ___________  od __________ godine koja čini sastavni dio Ugovora.

CIJENA I NAČIN PLAĆANJA

Član 3

Ukupna cijena za usluge navedene u članu 1 ovog Ugovora iznosi ___________€ sa uračunatim PDV-om.

Naručilac se obavezuje da će plaćanje _________________________________________________________.

Za pružene usluge Izvršilac je dužan ispostaviti Naručiocu fakturu, potpisanu od ovlašćenog lica. Faktura mora sadržati broj ugovora po kojem se plaćanje vrši.

Sve uplate se  vrše  u korist žiro racuna 	kod 	banke.

U cilju obezbjeđenja plaćanja na način preciziran u stavu 1 ovog člana, Naručilac garantuje i Izjavom, o urednom plaćanju dospjelih obaveza, kojom se obezbjeđuje uredno plaćanje obaveza iz nabavki.

Izjava čini sastavni dio ovog Ugovora.

ROK

Član 4

Ugovor se zaključuje na odredjeno vrijeme.

Izvršilac se obavezuje da će usluge navedene u članu 1 ovog Ugovora, pružati za period  od godinu dana od dana početka primjene ovog ugovora.

Ovaj Ugovor se primjenjuje od dana potpisivanja obje ugovorene strane.

OBAVEZE UGOVORNIH STRANA

Član 5

Izvršilac  se  obavezuje:

- Da usluge koje su predmet ovog Ugovora izvodi u skladu sa važećim zakonskim propisima, normativima i standardima za ovu  vrstu posla;

- Da obezbijedi kompletnu dokumentaciju po kojoj se izvode usluge;

- Da odmah, po zahtjevu  Naručioca, pristupi otklanjanju uočenih nedostataka i propusta u obavljanju posla;

Član 6

Naričilac se  obavezuje da u ugovorenom terminu i planu Izvršioca uvede u posao.

Pod uvođenjem u posao podrazumijeva se obezbeđenje svih potrebnih uslova za nesmetano obavljanje posla.

RASKID UGOVORA

Član 7

Ugovorne strane su saglasne da do raskida ovog Ugovora može doći kada jedna strana ne ispuni svoju obavezu ili kada za ispunjenje obaveze očigledno da jedna strana neće ispuniti svoju obavezu iz Ugovora i u drugim slučajevima predviđenim  Zakonom o obligacionim odnosima.

Član 8

Naručilac ima pravo da jednostrano raskine Ugovor ukoliko:

Izvršilac prekorači rok za izvršenje ovog Ugovora utvrđen članom 4, do koga je došlo njegovom krivicom;

Izvršilac odustane od izvršenja Ugovora izričito, ili bez opravdanog razloga prekine sa izvršavanjem Ugovora;

Izvršilac u bitnom krši ili ne izvršava ugovorene obaveze i ukoliko ne otkloni razlog kršenja, odnosno neizvršavanja ni u naknadnom roku koji mu pisanim obavještenjem odredi naručilac.

GARANCIJA ZA DOBRO IZVRŠENJE UGOVORA

Član 9

Izvršilac se obavezuje da Naručiocu u trenutku potpisivanja ovog Ugovora preda neopozivu, bezuslovnu i naplativu na prvi poziv Garanciju banke, za dobro izvršenje ugovora na iznos ___5___ % od ukupne vrijednosti Ugovora, sa rokom vaznosti  3 (tri) dana dužim od ugovorenog roka iz  clana 2, ovog Ugovora i koju Naručilac može aktivirati u svakom momentu kada nastupi neki od razloga za raskid ovog Ugovora.

Naručilac se obavezuje da neposredno nakon  ispunjenja obaveza, na način i pod uslovima iz ovog ugovora,  vrati  Izvršiocu garanciju.

OSTALE ODREDBE

Član 10

Eventualne nesporazume koji mogu da se pojave u vezi ovog Ugovora ugovorne strane će pokušati da  riješe sporazumno, a u slučaju  spora nadležan je Privredni sud u Podgorici.

Član 11

Ugovor zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila ništavan  je.

Član 12

Svojim potpisom ugovorne strane izjavljuju da prihvataju sve odredbe ovog Ugovora.

Ovaj ugovor je pravno valjano zaključen u 6 (šest) primjeraka istovjetnog teksta, od kojih su po tri (3) za svaku ugovorenu stranu.

NARUČILAC	 					       IZVRŠILAC

Hotelska grupa “Budvanska rivijera”

AD  Budva

Izvršna  direktorica                                                               Izvršni direktor

Katarina Kažanegra

_____________________________		                ______________________________

SAGLASAN SA NACRTOM  UGOVORA

Ovlašćeno lice ponuđača _______________________

(ime, prezime i funkcija)

_______________________

(svojeručni potpis)

Napomena: Konačni tekst ugovora o nabavci biće sačinjen u skladu sa članom 66 Pravilnika o uređivanju postupaka nabavki roba, usluga i radova u hotelskoj grupi „Budvanska rivijera” AD Budva  (broj 02-4884/2 od 19.09.2017. godine).

- NACRT UGOVORA O NABAVCI ZA PARTIJU 2: Tekuće održavanje i servis profesionalnih uređaja u kuhinji

Ovaj ugovor zaključen je  između:

Naručioca Hotelske grupe „Budvanska rivijera“ AD  Budva sa sjedištem u Budvi, ulica Trg Slobode 1, PIB: 02005328, koga zastupa Katarina Kažanegra, izvršna direktorica, (u daljem tekstu: Naručilac)

I

Ponuđača ______________________ sa sjedištem u ________________, ulica____________, Broj računa: ______________________, Naziv banke: ________________________, koga zastupa _____________, (u daljem tekstu:  Izvršilac).

OSNOV UGOVORA:

Tenderska dokumentacija za nabavku usluga – Servis i opravka hotelske opreme, po partijama za partiju 2: Tekuće održavanje i servis profesionalnih uređaja u kuhinji, broj: 04/1-1755 od 18.04.2018. godine;

Broj i datum odluke o izboru najpovoljnije ponude: _____________________;

Ponuda ponuđača    (naziv ponuđača)    broj ______ od _________________________

PREDMET UGOVORA

Član 1

Predmet ovog Ugovora je pružanje usluga  - Servis i opravka hotelske opreme, po partijama, za partiju 2: Tekuće održavanje i servis profesionalnih uređaja u kuhinji za potrebe Hotelska grupa “Budvanska rivijera” AD  Budva, prema tenderskoj dokumentaciji broj 04/1-1755 od 18.04.2018.  godine i Rješenju o izboru najpovoljnije ponude broj _______ od ______ godine i prema ponudi Izvršioca i sa tehničkom specifikacijom koja čini sastavni ovog ugovora.

Član 2

Izvršilac se obavezuje da će pružiti usluge navedene u članu 1 ovog Ugovora, u svemu prema prihvaćenoj Ponudi br. ___________  od __________ godine koja čini sastavni dio Ugovora.

CIJENA I NAČIN PLAĆANJA

Član 3

Ukupna cijena za usluge navedene u članu 1 ovog Ugovora iznosi ___________€ sa uračunatim PDV-om.

Naručilac se obavezuje da će plaćanje _________________________________________________________.

Za pružene usluge Izvršilac je dužan ispostaviti Naručiocu fakturu, potpisanu od ovlašćenog lica. Faktura mora sadržati broj ugovora po kojem se plaćanje vrši.

Sve uplate se  vrše  u korist žiro racuna 	kod 	banke.

U cilju obezbjeđenja plaćanja na način preciziran u stavu 1 ovog člana, Naručilac garantuje i Izjavom, o urednom plaćanju dospjelih obaveza, kojom se obezbjeđuje uredno plaćanje obaveza iz nabavki.

Izjava čini sastavni dio ovog Ugovora.

ROK

Član 4

Ugovor se zaključuje na odredjeno vrijeme.

Izvršilac se obavezuje da će usluge navedene u članu 1 ovog Ugovora, pružati za period  od godinu dana od dana početka primjene ovog ugovora.

Ovaj Ugovor se primjenjuje od dana potpisivanja obje ugovorene strane.

OBAVEZE UGOVORNIH STRANA

Član 5

Izvršilac  se  obavezuje:

- Da usluge koje su predmet ovog Ugovora izvodi u skladu sa važećim zakonskim propisima, normativima i standardima za ovu  vrstu posla;

- Da obezbijedi kompletnu dokumentaciju po kojoj se izvode usluge;

- Da odmah, po zahtjevu  Naručioca, pristupi otklanjanju uočenih nedostataka i propusta u obavljanju posla;

Član 6

Naričilac se  obavezuje da u ugovorenom terminu i planu Izvršioca uvede u posao.

Pod uvođenjem u posao podrazumijeva se obezbeđenje svih potrebnih uslova za nesmetano obavljanje posla.

RASKID UGOVORA

Član 7

Ugovorne strane su saglasne da do raskida ovog Ugovora može doći kada jedna strana ne ispuni svoju obavezu ili kada za ispunjenje obaveze očigledno da jedna strana neće ispuniti svoju obavezu iz Ugovora i u drugim slučajevima predviđenim  Zakonom o obligacionim odnosima.

Član 8

Naručilac ima pravo da jednostrano raskine Ugovor ukoliko:

Izvršilac prekorači rok za izvršenje ovog Ugovora utvrđen članom 4, do koga je došlo njegovom krivicom;

Izvršilac odustane od izvršenja Ugovora izričito, ili bez opravdanog razloga prekine sa izvršavanjem Ugovora;

Izvršilac u bitnom krši ili ne izvršava ugovorene obaveze i ukoliko ne otkloni razlog kršenja, odnosno neizvršavanja ni u naknadnom roku koji mu pisanim obavještenjem odredi naručilac.

GARANCIJA ZA DOBRO IZVRŠENJE UGOVORA

Član 9

Izvršilac se obavezuje da Naručiocu u trenutku potpisivanja ovog Ugovora preda neopozivu, bezuslovnu i naplativu na prvi poziv Garanciju banke, za dobro izvršenje ugovora na iznos ___5___ % od ukupne vrijednosti Ugovora, sa rokom vaznosti  3 (tri) dana dužim od ugovorenog roka iz  clana 2, ovog Ugovora i koju Naručilac može aktivirati u svakom momentu kada nastupi neki od razloga za raskid ovog Ugovora.

Naručilac se obavezuje da neposredno nakon  ispunjenja obaveza, na način i pod uslovima iz ovog ugovora,  vrati  Izvršiocu garanciju.

OSTALE ODREDBE

Član 10

Eventualne nesporazume koji mogu da se pojave u vezi ovog Ugovora ugovorne strane će pokušati da  riješe sporazumno, a u slučaju  spora nadležan je Privredni sud u Podgorici.

Član 11

Ugovor zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila ništavan  je.

Član 12

Svojim potpisom ugovorne strane izjavljuju da prihvataju sve odredbe ovog Ugovora.

Ovaj ugovor je pravno valjano zaključen u 6 (šest) primjeraka istovjetnog teksta, od kojih su po tri (3) za svaku ugovorenu stranu.

NARUČILAC	 					       IZVRŠILAC

Hotelska grupa “Budvanska rivijera”

AD  Budva

Izvršna  direktorica                                                               Izvršni direktor

Katarina Kažanegra

_____________________________		                ______________________________

SAGLASAN SA NACRTOM  UGOVORA

Ovlašćeno lice ponuđača _______________________

(ime, prezime i funkcija)

_______________________

(svojeručni potpis)

Napomena: Konačni tekst ugovora o nabavci biće sačinjen u skladu sa članom 66 Pravilnika o uređivanju postupaka nabavki roba, usluga i radova u hotelskoj grupi „Budvanska rivijera” AD Budva  (broj 02-4884/2 od 19.09.2017. godine).

- NACRT UGOVORA O NABAVCI ZA PARTIJU 3: Tekuće održavanje i servis profesionalne elektro kuhinjske opreme

Ovaj ugovor zaključen je  između:

Naručioca Hotelske grupe „Budvanska rivijera“ AD  Budva sa sjedištem u Budvi, ulica Trg Slobode 1, PIB: 02005328, koga zastupa Katarina Kažanegra, izvršna direktorica, (u daljem tekstu: Naručilac)

I

Ponuđača ______________________ sa sjedištem u ________________, ulica____________, Broj računa: ______________________, Naziv banke: ________________________, koga zastupa _____________, (u daljem tekstu:  Izvršilac).

OSNOV UGOVORA:

Tenderska dokumentacija za nabavku usluga – Servis i opravka hotelske opreme, po partijama za partiju 3: Tekuće održavanje i servis profesionalne elektro kuhinjske opreme, broj: 04/1-1755 od 18.04.2018. godine;

Broj i datum odluke o izboru najpovoljnije ponude: _____________________;

Ponuda ponuđača    (naziv ponuđača)    broj ______ od _________________________

PREDMET UGOVORA

Član 1

Predmet ovog Ugovora je pružanje usluga  - Servis i opravka hotelske opreme, po partijama, za partiju 3: Tekuće održavanje i servis profesionalne elektro kuhinjske opreme za potrebe Hotelska grupa “Budvanska rivijera” AD  Budva, prema tenderskoj dokumentaciji broj 04/1-1755 od 18.04.2018.  godine i Rješenju o izboru najpovoljnije ponude broj _______ od ______ godine i prema ponudi Izvršioca i sa tehničkom specifikacijom koja čini sastavni ovog ugovora.

Član 2

Izvršilac se obavezuje da će pružiti usluge navedene u članu 1 ovog Ugovora, u svemu prema prihvaćenoj Ponudi br. ___________  od __________ godine koja čini sastavni dio Ugovora.

CIJENA I NAČIN PLAĆANJA

Član 3

Ukupna cijena za usluge navedene u članu 1 ovog Ugovora iznosi ___________€ sa uračunatim PDV-om.

Naručilac se obavezuje da će plaćanje _________________________________________________________.

Za pružene usluge Izvršilac je dužan ispostaviti Naručiocu fakturu, potpisanu od ovlašćenog lica. Faktura mora sadržati broj ugovora po kojem se plaćanje vrši.

Sve uplate se  vrše  u korist žiro racuna 	kod 	banke.

U cilju obezbjeđenja plaćanja na način preciziran u stavu 1 ovog člana, Naručilac garantuje i Izjavom, o urednom plaćanju dospjelih obaveza, kojom se obezbjeđuje uredno plaćanje obaveza iz nabavki.

Izjava čini sastavni dio ovog Ugovora.

ROK

Član 4

Ugovor se zaključuje na odredjeno vrijeme.

Izvršilac se obavezuje da će usluge navedene u članu 1 ovog Ugovora, pružati za period  od godinu dana od dana početka primjene ovog ugovora.

Ovaj Ugovor se primjenjuje od dana potpisivanja obje ugovorene strane.

OBAVEZE UGOVORNIH STRANA

Član 5

Izvršilac  se  obavezuje:

- Da usluge koje su predmet ovog Ugovora izvodi u skladu sa važećim zakonskim propisima, normativima i standardima za ovu  vrstu posla;

- Da obezbijedi kompletnu dokumentaciju po kojoj se izvode usluge;

- Da odmah, po zahtjevu  Naručioca, pristupi otklanjanju uočenih nedostataka i propusta u obavljanju posla;

Član 6

Naričilac se  obavezuje da u ugovorenom terminu i planu Izvršioca uvede u posao.

Pod uvođenjem u posao podrazumijeva se obezbeđenje svih potrebnih uslova za nesmetano obavljanje posla.

RASKID UGOVORA

Član 7

Ugovorne strane su saglasne da do raskida ovog Ugovora može doći kada jedna strana ne ispuni svoju obavezu ili kada za ispunjenje obaveze očigledno da jedna strana neće ispuniti svoju obavezu iz Ugovora i u drugim slučajevima predviđenim  Zakonom o obligacionim odnosima.

Član 8

Naručilac ima pravo da jednostrano raskine Ugovor ukoliko:

Izvršilac prekorači rok za izvršenje ovog Ugovora utvrđen članom 4, do koga je došlo njegovom krivicom;

Izvršilac odustane od izvršenja Ugovora izričito, ili bez opravdanog razloga prekine sa izvršavanjem Ugovora;

Izvršilac u bitnom krši ili ne izvršava ugovorene obaveze i ukoliko ne otkloni razlog kršenja, odnosno neizvršavanja ni u naknadnom roku koji mu pisanim obavještenjem odredi naručilac.

GARANCIJA ZA DOBRO IZVRŠENJE UGOVORA

Član 9

Izvršilac se obavezuje da Naručiocu u trenutku potpisivanja ovog Ugovora preda neopozivu, bezuslovnu i naplativu na prvi poziv Garanciju banke, za dobro izvršenje ugovora na iznos ___5___ % od ukupne vrijednosti Ugovora, sa rokom vaznosti  3 (tri) dana dužim od ugovorenog roka iz  clana 2, ovog Ugovora i koju Naručilac može aktivirati u svakom momentu kada nastupi neki od razloga za raskid ovog Ugovora.

Naručilac se obavezuje da neposredno nakon  ispunjenja obaveza, na način i pod uslovima iz ovog ugovora,  vrati  Izvršiocu garanciju.

OSTALE ODREDBE

Član 10

Eventualne nesporazume koji mogu da se pojave u vezi ovog Ugovora ugovorne strane će pokušati da  riješe sporazumno, a u slučaju  spora nadležan je Privredni sud u Podgorici.

Član 11

Ugovor zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila ništavan  je.

Član 12

Svojim potpisom ugovorne strane izjavljuju da prihvataju sve odredbe ovog Ugovora.

Ovaj ugovor je pravno valjano zaključen u 6 (šest) primjeraka istovjetnog teksta, od kojih su po tri (3) za svaku ugovorenu stranu.

NARUČILAC	 					       IZVRŠILAC

Hotelska grupa “Budvanska rivijera”

AD  Budva

Izvršna  direktorica                                                               Izvršni direktor

Katarina Kažanegra

_____________________________		                ______________________________

SAGLASAN SA NACRTOM  UGOVORA

Ovlašćeno lice ponuđača _______________________

(ime, prezime i funkcija)

_______________________

(svojeručni potpis)

Napomena: Konačni tekst ugovora o nabavci biće sačinjen u skladu sa članom 66 Pravilnika o uređivanju postupaka nabavki roba, usluga i radova u hotelskoj grupi „Budvanska rivijera” AD Budva  (broj 02-4884/2 od 19.09.2017. godine).

- NACRT UGOVORA O NABAVCI ZA PARTIJU 4: Servis profesionalane kuhinjske opreme-mašine za pranje čaša i suđa

Ovaj ugovor zaključen je  između:

Naručioca Hotelske grupe „Budvanska rivijera“ AD  Budva sa sjedištem u Budvi, ulica Trg Slobode 1, PIB: 02005328, koga zastupa Katarina Kažanegra, izvršna direktorica, (u daljem tekstu: Naručilac)

I

Ponuđača ______________________ sa sjedištem u ________________, ulica____________, Broj računa: ______________________, Naziv banke: ________________________, koga zastupa _____________, (u daljem tekstu:  Izvršilac).

OSNOV UGOVORA:

Tenderska dokumentacija za nabavku usluga – Servis i opravka hotelske opreme, po partijama za partiju 4: Servis profesionalne kuhinjske opreme – mašine za pranje čaša i suđa, broj: 04/1-1755 od 18.04.2018. godine;

Broj i datum odluke o izboru najpovoljnije ponude: _____________________;

Ponuda ponuđača    (naziv ponuđača)    broj ______ od _________________________

PREDMET UGOVORA

Član 1

Predmet ovog Ugovora je pružanje usluga  - Servis i opravka hotelske opreme, po partijama, za partiju 4: Servis profesionalne kuhinjske opreme – mašine za pranje čaša i suđa za potrebe Hotelska grupa “Budvanska rivijera” AD  Budva, prema tenderskoj dokumentaciji broj 04/1-1755 od 18.04.2018.  godine i Rješenju o izboru najpovoljnije ponude broj _______ od ______ godine i prema ponudi Izvršioca i sa tehničkom specifikacijom koja čini sastavni ovog ugovora.

Član 2

Izvršilac se obavezuje da će pružiti usluge navedene u članu 1 ovog Ugovora, u svemu prema prihvaćenoj Ponudi br. ___________  od __________ godine koja čini sastavni dio Ugovora.

CIJENA I NAČIN PLAĆANJA

Član 3

Ukupna cijena za usluge navedene u članu 1 ovog Ugovora iznosi ___________€ sa uračunatim PDV-om.

Naručilac se obavezuje da će plaćanje _________________________________________________________.

Za pružene usluge Izvršilac je dužan ispostaviti Naručiocu fakturu, potpisanu od ovlašćenog lica. Faktura mora sadržati broj ugovora po kojem se plaćanje vrši.

Sve uplate se  vrše  u korist žiro racuna 	kod 	banke.

U cilju obezbjeđenja plaćanja na način preciziran u stavu 1 ovog člana, Naručilac garantuje i Izjavom, o urednom plaćanju dospjelih obaveza, kojom se obezbjeđuje uredno plaćanje obaveza iz nabavki.

Izjava čini sastavni dio ovog Ugovora.

ROK

Član 4

Ugovor se zaključuje na odredjeno vrijeme.

Izvršilac se obavezuje da će usluge navedene u članu 1 ovog Ugovora, pružati za period  od godinu dana od dana početka primjene ovog ugovora.

Ovaj Ugovor se primjenjuje od dana potpisivanja obje ugovorene strane.

OBAVEZE UGOVORNIH STRANA

Član 5

Izvršilac  se  obavezuje:

- Da usluge koje su predmet ovog Ugovora izvodi u skladu sa važećim zakonskim propisima, normativima i standardima za ovu  vrstu posla;

- Da obezbijedi kompletnu dokumentaciju po kojoj se izvode usluge;

- Da odmah, po zahtjevu  Naručioca, pristupi otklanjanju uočenih nedostataka i propusta u obavljanju posla;

Član 6

Naričilac se  obavezuje da u ugovorenom terminu i planu Izvršioca uvede u posao.

Pod uvođenjem u posao podrazumijeva se obezbeđenje svih potrebnih uslova za nesmetano obavljanje posla.

RASKID UGOVORA

Član 7

Ugovorne strane su saglasne da do raskida ovog Ugovora može doći kada jedna strana ne ispuni svoju obavezu ili kada za ispunjenje obaveze očigledno da jedna strana neće ispuniti svoju obavezu iz Ugovora i u drugim slučajevima predviđenim  Zakonom o obligacionim odnosima.

Član 8

Naručilac ima pravo da jednostrano raskine Ugovor ukoliko:

Izvršilac prekorači rok za izvršenje ovog Ugovora utvrđen članom 4, do koga je došlo njegovom krivicom;

Izvršilac odustane od izvršenja Ugovora izričito, ili bez opravdanog razloga prekine sa izvršavanjem Ugovora;

Izvršilac u bitnom krši ili ne izvršava ugovorene obaveze i ukoliko ne otkloni razlog kršenja, odnosno neizvršavanja ni u naknadnom roku koji mu pisanim obavještenjem odredi naručilac.

GARANCIJA ZA DOBRO IZVRŠENJE UGOVORA

Član 9

Izvršilac se obavezuje da Naručiocu u trenutku potpisivanja ovog Ugovora preda neopozivu, bezuslovnu i naplativu na prvi poziv Garanciju banke, za dobro izvršenje ugovora na iznos ___5___ % od ukupne vrijednosti Ugovora, sa rokom vaznosti  3 (tri) dana dužim od ugovorenog roka iz  clana 2, ovog Ugovora i koju Naručilac može aktivirati u svakom momentu kada nastupi neki od razloga za raskid ovog Ugovora.

Naručilac se obavezuje da neposredno nakon  ispunjenja obaveza, na način i pod uslovima iz ovog ugovora,  vrati  Izvršiocu garanciju.

OSTALE ODREDBE

Član 10

Eventualne nesporazume koji mogu da se pojave u vezi ovog Ugovora ugovorne strane će pokušati da  riješe sporazumno, a u slučaju  spora nadležan je Privredni sud u Podgorici.

Član 11

Ugovor zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila ništavan  je.

Član 12

Svojim potpisom ugovorne strane izjavljuju da prihvataju sve odredbe ovog Ugovora.

Ovaj ugovor je pravno valjano zaključen u 6 (šest) primjeraka istovjetnog teksta, od kojih su po tri (3) za svaku ugovorenu stranu.

NARUČILAC	 					       IZVRŠILAC

Hotelska grupa “Budvanska rivijera”

AD  Budva

Izvršna  direktorica                                                               Izvršni direktor

Katarina Kažanegra

_____________________________		                ______________________________

SAGLASAN SA NACRTOM  UGOVORA

Ovlašćeno lice ponuđača _______________________

(ime, prezime i funkcija)

_______________________

(svojeručni potpis)

Napomena: Konačni tekst ugovora o nabavci biće sačinjen u skladu sa članom 66 Pravilnika o uređivanju postupaka nabavki roba, usluga i radova u hotelskoj grupi „Budvanska rivijera” AD Budva  (broj 02-4884/2 od 19.09.2017. godine).

- NACRT UGOVORA O NABAVCI ZA PARTIJU 5: Servis i održavanje profesionalne kuhinjske plinske opreme

Ovaj ugovor zaključen je  između:

Naručioca Hotelske grupe „Budvanska rivijera“ AD  Budva sa sjedištem u Budvi, ulica Trg Slobode 1, PIB: 02005328, koga zastupa Katarina Kažanegra, izvršna direktorica, (u daljem tekstu: Naručilac)

I

Ponuđača ______________________ sa sjedištem u ________________, ulica____________, Broj računa: ______________________, Naziv banke: ________________________, koga zastupa _____________, (u daljem tekstu:  Izvršilac).

OSNOV UGOVORA:

Tenderska dokumentacija za nabavku usluga – Servis i opravka hotelske opreme, po partijama za partiju 5: Servis i održavanje profesionalne kuhinjske plinske opreme, broj: 04/1-1755 od 18.04.2018. godine;

Broj i datum odluke o izboru najpovoljnije ponude: _____________________;

Ponuda ponuđača    (naziv ponuđača)    broj ______ od _________________________

PREDMET UGOVORA

Član 1

Predmet ovog Ugovora je pružanje usluga  - Servis i opravka hotelske opreme, po partijama, za partiju 5: Servis i održavanje profesionalne kuhinjske plinske opreme za potrebe Hotelska grupa “Budvanska rivijera” AD  Budva, prema tenderskoj dokumentaciji broj 04/1-1755 od 18.04.2018.  godine i Rješenju o izboru najpovoljnije ponude broj _______ od ______ godine i prema ponudi Izvršioca i sa tehničkom specifikacijom koja čini sastavni ovog ugovora.

Član 2

Izvršilac se obavezuje da će pružiti usluge navedene u članu 1 ovog Ugovora, u svemu prema prihvaćenoj Ponudi br. ___________  od __________ godine koja čini sastavni dio Ugovora.

CIJENA I NAČIN PLAĆANJA

Član 3

Ukupna cijena za usluge navedene u članu 1 ovog Ugovora iznosi ___________€ sa uračunatim PDV-om.

Naručilac se obavezuje da će plaćanje _________________________________________________________.

Za pružene usluge Izvršilac je dužan ispostaviti Naručiocu fakturu, potpisanu od ovlašćenog lica. Faktura mora sadržati broj ugovora po kojem se plaćanje vrši.

Sve uplate se  vrše  u korist žiro racuna 	kod 	banke.

U cilju obezbjeđenja plaćanja na način preciziran u stavu 1 ovog člana, Naručilac garantuje i Izjavom, o urednom plaćanju dospjelih obaveza, kojom se obezbjeđuje uredno plaćanje obaveza iz nabavki.

Izjava čini sastavni dio ovog Ugovora.

ROK

Član 4

Ugovor se zaključuje na odredjeno vrijeme.

Izvršilac se obavezuje da će usluge navedene u članu 1 ovog Ugovora, pružati za period  od godinu dana od dana početka primjene ovog ugovora.

Ovaj Ugovor se primjenjuje od dana potpisivanja obje ugovorene strane.

OBAVEZE UGOVORNIH STRANA

Član 5

Izvršilac  se  obavezuje:

- Da usluge koje su predmet ovog Ugovora izvodi u skladu sa važećim zakonskim propisima, normativima i standardima za ovu  vrstu posla;

- Da obezbijedi kompletnu dokumentaciju po kojoj se izvode usluge;

- Da odmah, po zahtjevu  Naručioca, pristupi otklanjanju uočenih nedostataka i propusta u obavljanju posla;

Član 6

Naričilac se  obavezuje da u ugovorenom terminu i planu Izvršioca uvede u posao.

Pod uvođenjem u posao podrazumijeva se obezbeđenje svih potrebnih uslova za nesmetano obavljanje posla.

RASKID UGOVORA

Član 7

Ugovorne strane su saglasne da do raskida ovog Ugovora može doći kada jedna strana ne ispuni svoju obavezu ili kada za ispunjenje obaveze očigledno da jedna strana neće ispuniti svoju obavezu iz Ugovora i u drugim slučajevima predviđenim  Zakonom o obligacionim odnosima.

Član 8

Naručilac ima pravo da jednostrano raskine Ugovor ukoliko:

Izvršilac prekorači rok za izvršenje ovog Ugovora utvrđen članom 4, do koga je došlo njegovom krivicom;

Izvršilac odustane od izvršenja Ugovora izričito, ili bez opravdanog razloga prekine sa izvršavanjem Ugovora;

Izvršilac u bitnom krši ili ne izvršava ugovorene obaveze i ukoliko ne otkloni razlog kršenja, odnosno neizvršavanja ni u naknadnom roku koji mu pisanim obavještenjem odredi naručilac.

GARANCIJA ZA DOBRO IZVRŠENJE UGOVORA

Član 9

Izvršilac se obavezuje da Naručiocu u trenutku potpisivanja ovog Ugovora preda neopozivu, bezuslovnu i naplativu na prvi poziv Garanciju banke, za dobro izvršenje ugovora na iznos ___5___ % od ukupne vrijednosti Ugovora, sa rokom vaznosti  3 (tri) dana dužim od ugovorenog roka iz  clana 2, ovog Ugovora i koju Naručilac može aktivirati u svakom momentu kada nastupi neki od razloga za raskid ovog Ugovora.

Naručilac se obavezuje da neposredno nakon  ispunjenja obaveza, na način i pod uslovima iz ovog ugovora,  vrati  Izvršiocu garanciju.

OSTALE ODREDBE

Član 10

Eventualne nesporazume koji mogu da se pojave u vezi ovog Ugovora ugovorne strane će pokušati da  riješe sporazumno, a u slučaju  spora nadležan je Privredni sud u Podgorici.

Član 11

Ugovor zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila ništavan  je.

Član 12

Svojim potpisom ugovorne strane izjavljuju da prihvataju sve odredbe ovog Ugovora.

Ovaj ugovor je pravno valjano zaključen u 6 (šest) primjeraka istovjetnog teksta, od kojih su po tri (3) za svaku ugovorenu stranu.

NARUČILAC	 					       IZVRŠILAC

Hotelska grupa “Budvanska rivijera”

AD  Budva

Izvršna  direktorica                                                               Izvršni direktor

Katarina Kažanegra

_____________________________		                ______________________________

SAGLASAN SA NACRTOM  UGOVORA

Ovlašćeno lice ponuđača _______________________

(ime, prezime i funkcija)

_______________________

(svojeručni potpis)

Napomena: Konačni tekst ugovora o nabavci biće sačinjen u skladu sa članom 66 Pravilnika o uređivanju postupaka nabavki roba, usluga i radova u hotelskoj grupi „Budvanska rivijera” AD Budva  (broj 02-4884/2 od 19.09.2017. godine).

- NACRT UGOVORA O NABAVCI ZA PARTIJU 6: Servis elektro-vozila za prevoz putnika i hrane

Ovaj ugovor zaključen je  između:

Naručioca Hotelske grupe „Budvanska rivijera“ AD  Budva sa sjedištem u Budvi, ulica Trg Slobode 1, PIB: 02005328, koga zastupa Katarina Kažanegra, izvršna direktorica, (u daljem tekstu: Naručilac)

I

Ponuđača ______________________ sa sjedištem u ________________, ulica____________, Broj računa: ______________________, Naziv banke: ________________________, koga zastupa _____________, (u daljem tekstu:  Izvršilac).

OSNOV UGOVORA:

Tenderska dokumentacija za nabavku usluga – Servis i opravka hotelske opreme, po partijama za partiju 6: Servis elektro – vozila za prevoz putnika i hrane, broj: 04/1-1755 od 18.04.2018. godine;

Broj i datum odluke o izboru najpovoljnije ponude: _____________________;

Ponuda ponuđača    (naziv ponuđača)    broj ______ od _________________________

PREDMET UGOVORA

Član 1

Predmet ovog Ugovora je pružanje usluga  - Servis i opravka hotelske opreme, po partijama, za partiju 6: Servis elektro – vozila za prevoz putnika i hrane za potrebe Hotelska grupa “Budvanska rivijera” AD  Budva, prema tenderskoj dokumentaciji broj 04/1-1755 od 18.04.2018.  godine i Rješenju o izboru najpovoljnije ponude broj _______ od ______ godine i prema ponudi Izvršioca i sa tehničkom specifikacijom koja čini sastavni ovog ugovora.

Član 2

Izvršilac se obavezuje da će pružiti usluge navedene u članu 1 ovog Ugovora, u svemu prema prihvaćenoj Ponudi br. ___________  od __________ godine koja čini sastavni dio Ugovora.

CIJENA I NAČIN PLAĆANJA

Član 3

Ukupna cijena za usluge navedene u članu 1 ovog Ugovora iznosi ___________€ sa uračunatim PDV-om.

Naručilac se obavezuje da će plaćanje _________________________________________________________.

Za pružene usluge Izvršilac je dužan ispostaviti Naručiocu fakturu, potpisanu od ovlašćenog lica. Faktura mora sadržati broj ugovora po kojem se plaćanje vrši.

Sve uplate se  vrše  u korist žiro racuna 	kod 	banke.

U cilju obezbjeđenja plaćanja na način preciziran u stavu 1 ovog člana, Naručilac garantuje i Izjavom, o urednom plaćanju dospjelih obaveza, kojom se obezbjeđuje uredno plaćanje obaveza iz nabavki.

Izjava čini sastavni dio ovog Ugovora.

ROK

Član 4

Ugovor se zaključuje na odredjeno vrijeme.

Izvršilac se obavezuje da će usluge navedene u članu 1 ovog Ugovora, pružati za period  od godinu dana od dana početka primjene ovog ugovora.

Ovaj Ugovor se primjenjuje od dana potpisivanja obje ugovorene strane.

OBAVEZE UGOVORNIH STRANA

Član 5

Izvršilac  se  obavezuje:

- Da usluge koje su predmet ovog Ugovora izvodi u skladu sa važećim zakonskim propisima, normativima i standardima za ovu  vrstu posla;

- Da obezbijedi kompletnu dokumentaciju po kojoj se izvode usluge;

- Da odmah, po zahtjevu  Naručioca, pristupi otklanjanju uočenih nedostataka i propusta u obavljanju posla;

Član 6

Naričilac se  obavezuje da u ugovorenom terminu i planu Izvršioca uvede u posao.

Pod uvođenjem u posao podrazumijeva se obezbeđenje svih potrebnih uslova za nesmetano obavljanje posla.

RASKID UGOVORA

Član 7

Ugovorne strane su saglasne da do raskida ovog Ugovora može doći kada jedna strana ne ispuni svoju obavezu ili kada za ispunjenje obaveze očigledno da jedna strana neće ispuniti svoju obavezu iz Ugovora i u drugim slučajevima predviđenim  Zakonom o obligacionim odnosima.

Član 8

Naručilac ima pravo da jednostrano raskine Ugovor ukoliko:

Izvršilac prekorači rok za izvršenje ovog Ugovora utvrđen članom 4, do koga je došlo njegovom krivicom;

Izvršilac odustane od izvršenja Ugovora izričito, ili bez opravdanog razloga prekine sa izvršavanjem Ugovora;

Izvršilac u bitnom krši ili ne izvršava ugovorene obaveze i ukoliko ne otkloni razlog kršenja, odnosno neizvršavanja ni u naknadnom roku koji mu pisanim obavještenjem odredi naručilac.

GARANCIJA ZA DOBRO IZVRŠENJE UGOVORA

Član 9

Izvršilac se obavezuje da Naručiocu u trenutku potpisivanja ovog Ugovora preda neopozivu, bezuslovnu i naplativu na prvi poziv Garanciju banke, za dobro izvršenje ugovora na iznos ___5___ % od ukupne vrijednosti Ugovora, sa rokom vaznosti  3 (tri) dana dužim od ugovorenog roka iz  clana 2, ovog Ugovora i koju Naručilac može aktivirati u svakom momentu kada nastupi neki od razloga za raskid ovog Ugovora.

Naručilac se obavezuje da neposredno nakon  ispunjenja obaveza, na način i pod uslovima iz ovog ugovora,  vrati  Izvršiocu garanciju.

OSTALE ODREDBE

Član 10

Eventualne nesporazume koji mogu da se pojave u vezi ovog Ugovora ugovorne strane će pokušati da  riješe sporazumno, a u slučaju  spora nadležan je Privredni sud u Podgorici.

Član 11

Ugovor zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila ništavan  je.

Član 12

Svojim potpisom ugovorne strane izjavljuju da prihvataju sve odredbe ovog Ugovora.

Ovaj ugovor je pravno valjano zaključen u 6 (šest) primjeraka istovjetnog teksta, od kojih su po tri (3) za svaku ugovorenu stranu.

NARUČILAC	 					       IZVRŠILAC

Hotelska grupa “Budvanska rivijera”

AD  Budva

Izvršna  direktorica                                                               Izvršni direktor

Katarina Kažanegra

_____________________________		                ______________________________

SAGLASAN SA NACRTOM  UGOVORA

Ovlašćeno lice ponuđača _______________________

(ime, prezime i funkcija)

_______________________

(svojeručni potpis)

Napomena: Konačni tekst ugovora o nabavci biće sačinjen u skladu sa članom 66 Pravilnika o uređivanju postupaka nabavki roba, usluga i radova u hotelskoj grupi „Budvanska rivijera” AD Budva  (broj 02-4884/2 od 19.09.2017. godine).

- NACRT UGOVORA O NABAVCI ZA PARTIJU 7: Tekuće održavanje i servis elektro – instalacija i opreme

Ovaj ugovor zaključen je  između:

Naručioca Hotelske grupe „Budvanska rivijera“ AD  Budva sa sjedištem u Budvi, ulica Trg Slobode 1, PIB: 02005328, koga zastupa Katarina Kažanegra, izvršna direktorica, (u daljem tekstu: Naručilac)

I

Ponuđača ______________________ sa sjedištem u ________________, ulica____________, Broj računa: ______________________, Naziv banke: ________________________, koga zastupa _____________, (u daljem tekstu:  Izvršilac).

OSNOV UGOVORA:

Tenderska dokumentacija za nabavku usluga – Servis i opravka hotelske opreme, po partijama za partiju 7: Tekuće održavanje i servis elektro – instalacija i opreme, broj: 04/1-1755 od 18.04.2018. godine;

Broj i datum odluke o izboru najpovoljnije ponude: _____________________;

Ponuda ponuđača    (naziv ponuđača)    broj ______ od _________________________

PREDMET UGOVORA

Član 1

Predmet ovog Ugovora je pružanje usluga  - Servis i opravka hotelske opreme, po partijama, za partiju 7: Tekuće održavanje i servis elektro – instalacija i opreme za potrebe Hotelska grupa “Budvanska rivijera” AD  Budva, prema tenderskoj dokumentaciji broj 04/1-1755 od 18.04.2018.  godine i Rješenju o izboru najpovoljnije ponude broj _______ od ______ godine i prema ponudi Izvršioca i sa tehničkom specifikacijom koja čini sastavni ovog ugovora.

Član 2

Izvršilac se obavezuje da će pružiti usluge navedene u članu 1 ovog Ugovora, u svemu prema prihvaćenoj Ponudi br. ___________  od __________ godine koja čini sastavni dio Ugovora.

CIJENA I NAČIN PLAĆANJA

Član 3

Ukupna cijena za usluge navedene u članu 1 ovog Ugovora iznosi ___________€ sa uračunatim PDV-om.

Naručilac se obavezuje da će plaćanje _________________________________________________________.

Za pružene usluge Izvršilac je dužan ispostaviti Naručiocu fakturu, potpisanu od ovlašćenog lica. Faktura mora sadržati broj ugovora po kojem se plaćanje vrši.

Sve uplate se  vrše  u korist žiro racuna 	kod 	banke.

U cilju obezbjeđenja plaćanja na način preciziran u stavu 1 ovog člana, Naručilac garantuje i Izjavom, o urednom plaćanju dospjelih obaveza, kojom se obezbjeđuje uredno plaćanje obaveza iz nabavki.

Izjava čini sastavni dio ovog Ugovora.

ROK

Član 4

Ugovor se zaključuje na odredjeno vrijeme.

Izvršilac se obavezuje da će usluge navedene u članu 1 ovog Ugovora, pružati za period  od godinu dana od dana početka primjene ovog ugovora.

Ovaj Ugovor se primjenjuje od dana potpisivanja obje ugovorene strane.

OBAVEZE UGOVORNIH STRANA

Član 5

Izvršilac  se  obavezuje:

- Da usluge koje su predmet ovog Ugovora izvodi u skladu sa važećim zakonskim propisima, normativima i standardima za ovu  vrstu posla;

- Da obezbijedi kompletnu dokumentaciju po kojoj se izvode usluge;

- Da odmah, po zahtjevu  Naručioca, pristupi otklanjanju uočenih nedostataka i propusta u obavljanju posla;

Član 6

Naričilac se  obavezuje da u ugovorenom terminu i planu Izvršioca uvede u posao.

Pod uvođenjem u posao podrazumijeva se obezbeđenje svih potrebnih uslova za nesmetano obavljanje posla.

RASKID UGOVORA

Član 7

Ugovorne strane su saglasne da do raskida ovog Ugovora može doći kada jedna strana ne ispuni svoju obavezu ili kada za ispunjenje obaveze očigledno da jedna strana neće ispuniti svoju obavezu iz Ugovora i u drugim slučajevima predviđenim  Zakonom o obligacionim odnosima.

Član 8

Naručilac ima pravo da jednostrano raskine Ugovor ukoliko:

Izvršilac prekorači rok za izvršenje ovog Ugovora utvrđen članom 4, do koga je došlo njegovom krivicom;

Izvršilac odustane od izvršenja Ugovora izričito, ili bez opravdanog razloga prekine sa izvršavanjem Ugovora;

Izvršilac u bitnom krši ili ne izvršava ugovorene obaveze i ukoliko ne otkloni razlog kršenja, odnosno neizvršavanja ni u naknadnom roku koji mu pisanim obavještenjem odredi naručilac.

GARANCIJA ZA DOBRO IZVRŠENJE UGOVORA

Član 9

Izvršilac se obavezuje da Naručiocu u trenutku potpisivanja ovog Ugovora preda neopozivu, bezuslovnu i naplativu na prvi poziv Garanciju banke, za dobro izvršenje ugovora na iznos ___5___ % od ukupne vrijednosti Ugovora, sa rokom vaznosti  3 (tri) dana dužim od ugovorenog roka iz  clana 2, ovog Ugovora i koju Naručilac može aktivirati u svakom momentu kada nastupi neki od razloga za raskid ovog Ugovora.

Naručilac se obavezuje da neposredno nakon  ispunjenja obaveza, na način i pod uslovima iz ovog ugovora,  vrati  Izvršiocu garanciju.

OSTALE ODREDBE

Član 10

Eventualne nesporazume koji mogu da se pojave u vezi ovog Ugovora ugovorne strane će pokušati da  riješe sporazumno, a u slučaju  spora nadležan je Privredni sud u Podgorici.

Član 11

Ugovor zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila ništavan  je.

Član 12

Svojim potpisom ugovorne strane izjavljuju da prihvataju sve odredbe ovog Ugovora.

Ovaj ugovor je pravno valjano zaključen u 6 (šest) primjeraka istovjetnog teksta, od kojih su po tri (3) za svaku ugovorenu stranu.

NARUČILAC	 					       IZVRŠILAC

Hotelska grupa “Budvanska rivijera”

AD  Budva

Izvršna  direktorica                                                               Izvršni direktor

Katarina Kažanegra

_____________________________		                ______________________________

SAGLASAN SA NACRTOM  UGOVORA

Ovlašćeno lice ponuđača _______________________

(ime, prezime i funkcija)

_______________________

(svojeručni potpis)

Napomena: Konačni tekst ugovora o nabavci biće sačinjen u skladu sa članom 66 Pravilnika o uređivanju postupaka nabavki roba, usluga i radova u hotelskoj grupi „Budvanska rivijera” AD Budva  (broj 02-4884/2 od 19.09.2017. godine).

- NACRT UGOVORA O NABAVCI ZA PARTIJU 8: Periodično ispitivanje elektro i gromobranskih instalacija,trafostanica i sredstava zaštite u trafostanicama

Ovaj ugovor zaključen je  između:

Naručioca Hotelske grupe „Budvanska rivijera“ AD  Budva sa sjedištem u Budvi, ulica Trg Slobode 1, PIB: 02005328, koga zastupa Katarina Kažanegra, izvršna direktorica, (u daljem tekstu: Naručilac)

I

Ponuđača ______________________ sa sjedištem u ________________, ulica____________, Broj računa: ______________________, Naziv banke: ________________________, koga zastupa _____________, (u daljem tekstu:  Izvršilac).

OSNOV UGOVORA:

Tenderska dokumentacija za nabavku usluga – Servis i opravka hotelske opreme, po partijama za partiju 8: Periodično ispitivanje elektro i gromobranskih instalacija, trafostanica i sredstava zaštite u trafostanicama, broj: 04/1-1755 od 18.04.2018. godine;

Broj i datum odluke o izboru najpovoljnije ponude: _____________________;

Ponuda ponuđača    (naziv ponuđača)    broj ______ od _________________________

PREDMET UGOVORA

Član 1

Predmet ovog Ugovora je pružanje usluga  - Servis i opravka hotelske opreme, po partijama, za partiju 8: Periodično ispitivanje elektro i gromobranskih instalacija, trafostanica i sredstava zaštite u trafostanicama za potrebe Hotelska grupa “Budvanska rivijera” AD  Budva, prema tenderskoj dokumentaciji broj 04/1-1755 od 18.04.2018.  godine i Rješenju o izboru najpovoljnije ponude broj _______ od ______ godine i prema ponudi Izvršioca i sa tehničkom specifikacijom koja čini sastavni ovog ugovora.

Član 2

Izvršilac se obavezuje da će pružiti usluge navedene u članu 1 ovog Ugovora, u svemu prema prihvaćenoj Ponudi br. ___________  od __________ godine koja čini sastavni dio Ugovora.

CIJENA I NAČIN PLAĆANJA

Član 3

Ukupna cijena za usluge navedene u članu 1 ovog Ugovora iznosi ___________€ sa uračunatim PDV-om.

Naručilac se obavezuje da će plaćanje _________________________________________________________.

Za pružene usluge Izvršilac je dužan ispostaviti Naručiocu fakturu, potpisanu od ovlašćenog lica. Faktura mora sadržati broj ugovora po kojem se plaćanje vrši.

Sve uplate se  vrše  u korist žiro racuna 	kod 	banke.

U cilju obezbjeđenja plaćanja na način preciziran u stavu 1 ovog člana, Naručilac garantuje i Izjavom, o urednom plaćanju dospjelih obaveza, kojom se obezbjeđuje uredno plaćanje obaveza iz nabavki.

Izjava čini sastavni dio ovog Ugovora.

ROK

Član 4

Ugovor se zaključuje na odredjeno vrijeme.

Izvršilac se obavezuje da će usluge navedene u članu 1 ovog Ugovora, pružati za period  od godinu dana od dana početka primjene ovog ugovora.

Ovaj Ugovor se primjenjuje od dana potpisivanja obje ugovorene strane.

OBAVEZE UGOVORNIH STRANA

Član 5

Izvršilac  se  obavezuje:

- Da usluge koje su predmet ovog Ugovora izvodi u skladu sa važećim zakonskim propisima, normativima i standardima za ovu  vrstu posla;

- Da obezbijedi kompletnu dokumentaciju po kojoj se izvode usluge;

- Da odmah, po zahtjevu  Naručioca, pristupi otklanjanju uočenih nedostataka i propusta u obavljanju posla;

Član 6

Naričilac se  obavezuje da u ugovorenom terminu i planu Izvršioca uvede u posao.

Pod uvođenjem u posao podrazumijeva se obezbeđenje svih potrebnih uslova za nesmetano obavljanje posla.

RASKID UGOVORA

Član 7

Ugovorne strane su saglasne da do raskida ovog Ugovora može doći kada jedna strana ne ispuni svoju obavezu ili kada za ispunjenje obaveze očigledno da jedna strana neće ispuniti svoju obavezu iz Ugovora i u drugim slučajevima predviđenim  Zakonom o obligacionim odnosima.

Član 8

Naručilac ima pravo da jednostrano raskine Ugovor ukoliko:

Izvršilac prekorači rok za izvršenje ovog Ugovora utvrđen članom 4, do koga je došlo njegovom krivicom;

Izvršilac odustane od izvršenja Ugovora izričito, ili bez opravdanog razloga prekine sa izvršavanjem Ugovora;

Izvršilac u bitnom krši ili ne izvršava ugovorene obaveze i ukoliko ne otkloni razlog kršenja, odnosno neizvršavanja ni u naknadnom roku koji mu pisanim obavještenjem odredi naručilac.

GARANCIJA ZA DOBRO IZVRŠENJE UGOVORA

Član 9

Izvršilac se obavezuje da Naručiocu u trenutku potpisivanja ovog Ugovora preda neopozivu, bezuslovnu i naplativu na prvi poziv Garanciju banke, za dobro izvršenje ugovora na iznos ___5___ % od ukupne vrijednosti Ugovora, sa rokom vaznosti  3 (tri) dana dužim od ugovorenog roka iz  clana 2, ovog Ugovora i koju Naručilac može aktivirati u svakom momentu kada nastupi neki od razloga za raskid ovog Ugovora.

Naručilac se obavezuje da neposredno nakon  ispunjenja obaveza, na način i pod uslovima iz ovog ugovora,  vrati  Izvršiocu garanciju.

OSTALE ODREDBE

Član 10

Eventualne nesporazume koji mogu da se pojave u vezi ovog Ugovora ugovorne strane će pokušati da  riješe sporazumno, a u slučaju  spora nadležan je Privredni sud u Podgorici.

Član 11

Ugovor zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila ništavan  je.

Član 12

Svojim potpisom ugovorne strane izjavljuju da prihvataju sve odredbe ovog Ugovora.

Ovaj ugovor je pravno valjano zaključen u 6 (šest) primjeraka istovjetnog teksta, od kojih su po tri (3) za svaku ugovorenu stranu.

NARUČILAC	 					       IZVRŠILAC

Hotelska grupa “Budvanska rivijera”

AD  Budva

Izvršna  direktorica                                                               Izvršni direktor

Katarina Kažanegra

_____________________________		                ______________________________

SAGLASAN SA NACRTOM  UGOVORA

Ovlašćeno lice ponuđača _______________________

(ime, prezime i funkcija)

_______________________

(svojeručni potpis)

Napomena: Konačni tekst ugovora o nabavci biće sačinjen u skladu sa članom 66 Pravilnika o uređivanju postupaka nabavki roba, usluga i radova u hotelskoj grupi „Budvanska rivijera” AD Budva  (broj 02-4884/2 od 19.09.2017. godine).

# UPUTSTVO PONUĐAČIMA ZA SAČINJAVANJE I PODNOŠENJE PONUDE

- NAČIN PRIPREMANJA PONUDE U PISANOJ FORMI

Pripremanje ponude

Ponuđač je dužan da ponudu pripremi kao jedinstvenu cjelinu i da svaku prvu stranicu svakog lista i ukupni broj listova ponude označi rednim brojem i pečatom,  osim garancije ponude.

Dokumenta koja sačinjava ponuđač, a koja čine sastavni dio ponude moraju biti svojeručno potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača.

Ponuda mora biti povezana jednim jemstvenikom tako da se ne mogu naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati pojedinačni listovi, a da se pri tome ne ošteti list ponude.

Ponuda se dostavlja u odgovarajućem zatvorenom omotu (koverat, paket i sl).

Na jednom dijelu omota ponude ispisuje se naziv i sjedište naručioca, broj poziva za javno nadmetanje i tekst sa naznakom: "Ne otvaraj prije javnog otvaranja ponuda", a na drugom dijelu omota ispisuje se naziv, sjedište, ime i adresa ponuđača.

Oblik i način dostavljanja dokaza o ispunjenosti uslova za učešće u postupku  nabavke

Dokazi o ispunjenosti uslova za učešće u postupku  nabavke i drugi traženi dokazi, mogu se dostaviti u originalu ili ovjerenoj kopiji.

Naručilac može da u toku postupka pregleda i ocjene ponuda kod i preko nadležnog organa, kao i da uvidom u javno objavljene registre i evidencije vrši provjeru ispravnosti i pravnu valjanost dokaza iz stava 1 ovog člana.

Sredstva finansijskog obezbjeđenja - garancije

Način dostavljanja garancije ponude

Ako garancija ponude sadrži klauzulu da je validna ukoliko je perforirana, označena rednim brojem i pečatom, žigom ili sličnim znakom ponuđača, označava se, dostavlja i povezuje u ponudi jemstvenikom kao i ostali dokumenti ponude. Na ovaj način se označava, dostavlja i povezuje garancija ponude uz koju je kao posebni dokument dostavljena navedena klauzula izdavaoca garancije.

Ako garancija ponude ne sadrži klauzulu da je validna ukoliko je perforirana, označena rednim brojem i pečatom, žigom ili sličnim znakom ponuđača ili ako uz garanciju nije dostavljen  posebni dokument koji sadrži takvu klauzulu, garancija ponude se dostavlja u dvolisnoj providnoj plastičnoj foliji na način što se u istu uz list garancije ubaci papir na kojem se ispisuje redni broj kojim se označava prva stranica lista garancije i otiskuje pečat, žig ili slični znak ponuđača i plastična folija zatvara po svakoj strani  tako da se garancija ponude ne može naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati. Zatvaranje plastične folije može se vršiti i jemstvenikom kojim se povezuje ponuda u cjelinu na način što će se plastična folija perforirati po obodu svake strane sa najmanje po dvije perforacije kroz koje će se provući jemstvenik kojim se povezuje ponuda, tako da se garancija ponude ne može naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati, a da se ista vidno ne ošteti, kao ni jemstvenik kojim je zatvorena plastična folija i kojim je uvezana ponuda ili pečatni vosak kojim je ponuda zapečaćena. Ako se garancija ponude sastoji iz više listova svaki list garancije se dostavlja na naprijed opisani način.

Zajednički uslovi za garanciju ponude i sredstva finansijskog obezbjeđenja ugovora o  nabavci

Garancija ponude i sredstva finansijskog obezbjeđenja ugovora o nabavci mogu biti izdata od banke, društva za osiguranje ili druge organizacije koja je zakonom ili na osnovu zakona ovlašćena za davanje garancija.

U garanciji ponude i sredstvu finansijskog obezbjeđenja ugovora o nabavci mora biti naveden broj i datum tenderske dokumentacije na koji se odnosi ponuda, iznos na koji se garancija daje i da je bezuslovna i plativa na prvi poziv naručioca nakon nastanka razloga na koji se odnosi.

U slučaju kada se ponuda podnosi za više partija ponuđač može u ponudi dostaviti jednu garanciju ponude za sve partije za koje podnosi ponudu uz navođenje partija na koje se odnosi i iznosa garancije za svaku partiju ili da za svaku partiju dostavi posebnu garanciju ponude.

Način iskazivanja ponuđene cijene

Ponuđač dostavlja ponudu sa cijenom/ama izraženom u EUR-ima, sa posebno iskazanim PDV-om, na način predviđen obrascem “Finansijski dio ponude” koji je sastavni dio Tenderske dokumentacije.

U ponuđenu cijenu uračunavaju se svi troškovi i popusti na ukupnu ponuđenu cijenu, sa posebno iskazanim PDV-om, u skladu sa zakonom.

Ponuđena cijena/e piše se brojkama.

Ponuđena cijena/e izražava se za cjelokupni predmet  nabavke, a ukoliko je predmet nabavke određen po partijama za svaku partiju za koju se podnosi ponuda dostavlja se posebno Finansijski dio ponude.

Ako je cijena najpovoljnije ponude niža najmanje za 30% u odnosu na prosječno ponuđenu cijenu svih ispravnih ponuda ponuđač je dužan da na zahtjev naručioca dostavi obrazloženje.

Nacrt ugovora o nabavci

Ponuđač je dužan da u ponudi dostavi Nacrt ugovora o  nabavci potpisan od strane ovlašćenog lica na mjestu predviđenom za davanje saglasnosti na isti.

Blagovremenost ponude

Ponuda je blagovremeno podnesena ako je uručena naručiocu prije isteka roka predviđenog za podnošenje ponuda koji je predviđen Tenderskom dokumentacijom.

Period važenja ponude

Period važenja ponude ne može da bude kraći od roka definisanog u Pozivu.

Istekom važenja ponude naručilac može, u pisanoj formi, da zahtijeva od ponuđača da produži period važenja ponude do određenog datuma. Ukoliko ponuđač odbije zahtjev za produženje važenja ponude smatraće se da je odustao od ponude. Ponuđač koji prihvati zahtjev za produženje važenja ponude ne može da mijenja ponudu.

Pojašnjenje tenderske dokumentacije

Zainteresovano lice ima pravo da zahtijeva od naručioca pojašnjenje tenderske dokumentacije u roku od 5 (pet) dana, od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije.

Zahtjev za pojašnjenje tenderske dokumentacije podnosi se u pisanoj formi (poštom, faxom, e-mailom...) , na adresu naručioca.

Pojašnjenje tenderske dokumentacije predstavlja sastavni dio tenderske dokumentacije.

Naručilac je dužan da pojašnjenje tenderske dokumentacije, dostavi podnosiocu zahtjeva i da ga objavi na sajtu kompanije, 3 dana od dana prijema zahtjeva.

Način dostavljanja ponude

Ponuda se dostavlja u odgovarajućem zatvorenom omotu (koverat, paket i sl). Na jednom dijelu omota ponude ispisuje se naziv i sjedište naručioca, broj poziva za javno nadmetanje, odnosno poziva za nadmetanje i tekst sa naznakom: “Ne otvaraj prije javnog otvaranja ponuda”, a na drugom dijelu omota ispisuje se naziv, sjedište, ime i adresa ponuđača.

U slučaju podnošenja zajedničke ponude, na omotu je potrebno naznačiti da se radi o zajedničkoj ponudi i navesti puni naziv ponuđača i adresu na koju će ponuda biti vraćena u slučaju da je neblagovremena.

- IZMJENE I DOPUNE PONUDE I ODUSTANAK OD PONUDE

Ponuđač može da, u roku za dostavljanje ponuda, mijenja ili dopunjava ponudu ili da od ponude odustane na način predviđen za pripremanje i dostavljanje ponude, pri čemu je dužan da jasno naznači koji dio ponude mijenja ili dopunjava.

# SADRŽAJ PONUDE

- Naslovna strana ponude

- Sadržaj ponude

- Popunjeni podaci o ponudi i ponuđaču

- Ugovor o zajedničkom nastupanju u slučaju zajedničke ponude

- Popunjen obrazac finansijskog dijela ponude

- Izjava/e o postojanju ili nepostojanju sukoba interesa kod ponuđača, podnosioca zajedničke ponude, podizvođača ili podugovarača

- Dokazi za dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova za učešće u postupku javnog nadmetanja

- Potpisan Nacrt ugovora o nabavci

- Sredstva finansijskog obezbjeđenja

# OVLAŠĆENJE ZA ZASTUPANJE I UČESTVOVANJE U POSTUPKU JAVNOG OTVARANJA PONUDA

Ovlašćuje se   (ime i prezime i broj lične karte ili druge identifikacione isprave)   da, u ime

(naziv ponuđača) , kao ponuđača, prisustvuje javnom otvaranju ponuda po Tenderskoj dokumentaciji     (naziv naručioca)    broj _____ od ________. godine, za nabavku       (opis predmeta nabavke)   i da zastupa interese ovog ponuđača u postupku javnog otvaranja ponuda.

Ovlašćeno lice ponuđača

_______________________

(ime, prezime i funkcija)

_______________________

(svojeručni potpis)

M.P.

Napomena: Ovlašćenje se predaje Komisiji za otvaranje i vrednovanje ponuda naručioca neposredno prije početka javnog otvaranja ponuda.

- UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU

Postupak zaštite prava pokreće se žalbom koja se izjavljuje Drugostepenoj komisiji Naručioca.

Žalba se izjavljuje preko naručioca neposredno, putem pošte preporučenom pošiljkom sa dostavnicom.

Žalba se može izjaviti protiv:

- odluke o izboru najpovoljnije ponude;

- odluke o obustavljanju postupka javne nabavke;

Žalbu može podnijeti isključivo  Ponuđač koji je dostavio ponudu u roku od 3 ( tri ) dana od dana dostavljanja putem preporučene pošiljke ili neposredno.

Aktivna legitimacija u postupku

Žalbu može podnijeti isključivo ponuđač. Žalbu ne može podnijeti lice koje u postupku  nabavke nije dostavilo ponudu.

Pravne posljedice podnošenja žalbe

Blagovremeno podnijeta žalba prekida sve dalje aktivnosti naručioca u postupku  nabavke, do donošenja odluke po žalbi od strane Drugostepene komisije Naručioca.

Sadržaj žalbe

Žalba naročito sadrži:

- podatke o podnosiocu žalbe (naziv i sjedište, odnosno ime i adresa);

- broj i datum objavljivanja javnog poziva sa predmetom  nabavke;

- broj i datum odluke o izboru najpovoljnije ponude, poništenju ili druge odluke naručioca;

- razloge žalbe sa obrazloženjem;

- predlog dokaza;

- žalbeni zahtjev;

- potpis ovlašćenog lica.

Uz žalbu se prilaže dokaz o uplati naknade za vođenje postupka.Naknadu iz stava 2 ovog člana plaća podnosilac žalbe u visini od 1 % procijenjene vrijednosti javne nabavke, s tim da visina naknade ne smije biti veća od 8.000,00 eura.

Postupak sa neurednom žalbom

Ako žalba sadrži formalni nedostatak koji sprječava postupanje po žalbi ili je nerazumljiva ili nepotpuna, Drugostepena komisija će zaključkom odbaciti žalbu.

Ovlašćenja naručioca u vezi izjavljene žalbe

Ako naručilac ocijeni da je žalba u cjelosti ili djelimično osnovana može, u roku od tri dana od dana prijema žalbe, da poništi odluku ili da je preinači drugom odlukom, ispravi učinjenu radnju u skladu sa zahtjevom iz žalbe ili poništi postupak  nabavke, o čemu je dužan da obavijesti sve učesnike postupka.

Protiv odluke iz stava 1 ovog člana može se izjaviti žalba Drugostepenoj  komisiji.

Rokovi za donošenje odluke

Drugostepena komisija je dužna da odluči po žalbi u roku od 5 dana od dana prijema spisa i potpune dokumentacije o postupku  nabavke.

Rok iz stava 1 ovog člana može se produžiti za još 5 dana u slučaju potrebe angažovanja vještaka, pribavljanja mišljenja nadležnih organa i obimnosti dokumentacije u postupku  nabavke.

Odluku iz stava 1 ovog člana Drugostepena komisija, u roku od tri dana od dana donošenja, dostavlja podnosiocu žalbe  i objavljuje na svojoj web stranici.

Odlučivanje Drugostepene komisije

Drugostepena komisija u postupku po žalbi odlučuje zaključkom i rješenjem.

Drugostepena komisija zaključkom:

odbacuje žalbu, ako je nedopuštena, neblagovremena i izjavljena od strane neovlašćenog lica;

- obustavlja postupak, prijemom pisanog obavještenja podnosioca žalbe da odustaje od podnijete žalbe.

Drugostepena  komisija rješenjem:

- odbija žalbu kao neosnovanu;

- usvaja žalbu i u cjelosti ili djelimično poništava postupak  nabavke i donijetu odluku, ukazuje Komisiji za otvaranje i vrednovanje ponuda  na učinjene nepravilnosti i nalaže im sprovođenje novog postupka i odlučivanja ili preuzimanja potrebnih mjera kojima se učinjene nepravilnosti otklanjaju.

Odluka Drugostepene komisije mora biti obrazložena.

Pravila dokazivanja

U postupku po žalbi stranke su dužne da iznesu sve činjenice na kojima zasnivaju svoje zahtjeve i predlože dokaze kojima se te činjenice potvrđuju.

U postupku zaštite prava naručilac je dužan da dokaže postojanje činjenica i okolnosti na osnovu kojih je preduzeo pojedine radnje u postupku i donio odluke, koje su predmet žalbe.

U postupku zaštite prava podnosilac žalbe je dužan da dokaže ili učini vjerovatnim postojanje činjenica i razloga povrede postupka  nabavke ili povrede materijalnog prava, koji su istaknuti u žalbi.

Granice postupanja Drugostepene komisije

Drugostepena komisija odlučuje u granicama žalbenih navoda.

Odluke Drugostepene  komisije su konačne.

Naknada za vođenje postupka

Uz žalbu se dostavlja dokaz da je plaćena naknada za vođenje postupka po žalbi u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 8.000,00 eura, na žiro Hotelske grupe ,,Budvanska rivijera” ad Budva broj 520-67710-63 kod Hipotekarne banke.

Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te /tih partije/a.

Ukoliko se uz žalbu ne dostavi dokaz da je uplaćena naknada za vođenje postupka u propisanom iznosu žalba će biti odbačena kao neuredna.

Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

Tabelu “Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru samostalne ponude“ popunjavaju samo oni ponuđači koji ponudu podnose sa  podugovaračem/ podizvođačem, a ukoliko ima veći broj podugovarača/ podizođaća, potrebno je tabelu kopirati u dovoljnom broju primjeraka, da se popuni i dostavi za svakog podugovarača/podizođaća.

Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

Tabelu „Podaci o podnosiocu zajedničke ponude“ popunjavaju samo oni ponuđači koji podnose zajedničku ponudu. Ponudač koji podnosi zajedničku ponudu dužan je popuniti i tabele „Podaci o nosiocu zajedničke ponude“ i „Podaci o članu zajedničke ponude“

Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

Tabelu “Podaci o članu zajedničke ponude“ kopirati u dovoljnom broju primjeraka, da se popuni i dostavi za svakog člana zajedničke ponude

Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

Tabelu „ Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru zajedničke ponude“ popunjavaju samo oni ponuđači koji ponudu podnose zajednički  sa  podugovaračem/ podizvođačem, a ukoliko ima veći broj podugovarača/ podizođaća, potrebno je tabelu kopirati u dovoljnom broju primjeraka, da se popuni i dostavi za svakog podugovarača/podizođaća.

Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

Izjavu o nepostojanju sukoba interesa kod ponuđača, podnosioca zajedničke ponude, podizvođača ili podugovarača posebno dostaviti za svakog člana zajedničke ponude, za svakog podugovarača/podizvođača