Hotelska grupa „Budvanska rivijera“ AD Budva

Broj: 04/1-1883

Budva, 10.04.2019. godine

U skladu sa članom 32. Pravilnika o uređivanju postupaka nabavki roba, usluga i radova u Hotelskoj grupi „Budvanska rivijera“ AD (broj 02-4884/2 od 19.09.2017. godine) Komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda HG „Budvanska rivijera“ AD Budva, izdaje sledeće:

IZMJENU BR. 1

TENDERSKE DOKUMENTACIJE

ZA POSTUPAK NABAVKE ZA

nabavku roba – Nabavka i  instalacija WiFi opreme u TN “Slovenska plaža”, po partijama za potrebe Hotelske grupe “Budvanska rivijera” AD Budva,

Vrši se izmjena Tendereske dokumentacije broj 04/1-1830 , objavljene na Internet stranici HG „Budvanska rivijera” AD  dana 08.04.2019. godine,  u dijelu:

1. Tehničke karakteristike i specifikacije predmeta nabavke, na stranama 7-10 od 45 Tenderske dokumentacije mijenja se i sada glasi:

- TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ILI SPECIFIKACIJE PREDMETA NABAVKE

- PARTIJA BROJ 1

- Nabavka i instalacija WiFi opreme u vilama “Mirta” i “Magnolija” u

- Turističkom naselju „Slovenska plaža“

| R.B. | Opis predmeta nabavke, odnosno dijela predmeta nabavke | Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija | Jedinica mjere | Količina |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OPŠTI OPIS RADOVA |  |  |  |  |
|  |  | Ovim je predviđena nabavka, transport i ugradnja (montaža) opreme i materijala za bežični internet koji su navedeni i svog sitnog nespecifiranog materijala potrebnog za kompletnu ugradnju, kao i ispitivanje i puštanje u ispravan rad. Sav upotrijebljeni material mora biti prvoklasnog kvaliteta i odgovrati standardima. * Radovi moraju biti izvedeni stručnom radnom snagom i u potpunosti prema važećim tehničkim propisima za sve vrste radova. * Izvođač je dužan da održava čistoću radnog prostora u toku i po završenom poslu. * Na kraju, nakon ispitivanja instalacija i opreme i puštanja u rad, formirati i predati Investitoru projekat u jednom primjerku na papiru i na CD-u. Izvođač je u obavezi da za izvršene radove, kao i ugrađenu opremu i material, da garantni rok. |  |  |

| 1.1 | FTP (UTP) kabl | Isporuka i polaganje (ugradnja) FTP (UTP) CAT5e (CAT6a) kabla. | m | 7,500 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | Optički kabl | Isporuka i polaganje (ugradnja) optičkog kabla sa 4 vlakna. | m | 350 |
| 1.3 | PVC kanalice | Isporuka i polaganje plastične kanalice bijele boje. | m | 2,000 |
| 1.4 | PVC kanalice - elementi | Elementi za PVC kanalice (unutrašnji ugao, spoljašnji ugao, L ugao, T račva, završni element – po 100 komada). | komplet | 2 |
| 1.5 | Potrošni materijal | Ostali potrošni material, vezaljke, tiple, šrafovi, FTP i optički patch kablovi, RJ45 konektori itd. | komplet | 2 |
| 1.6 | RACK ormar | Isporuka i montaža odgovarajućeg RACK ormara. | kom | 6 |
| 1.7 | Patch panel | Isporuka i ugradnja odgovarajućeg Patch panela. | kom | 6 |
| 1.8 | Unutrašnja antena za bežični internet | Isporuka, montaža i konfiguracija unutrašnje antene za bežični internet. Proizvođač: Ubiquiti Networks. | kom | 95 |
| 1.9 | Spoljašnja antena za bežični internet | Isporuka, montaža i konfiguracija spoljašnje antene za bežični internet sa nosačima za kačenje na stub i neophodnom dodatnom opremom. Proizvođač: Ubiquiti Networks. | kom | 4 |
| 1.10 | Kontroler | Hardverski ili softverski kontoler za ponuđene antene za bežični internet. | kom | 1 |
| 1.11 | Licence | Licence za ponuđene antene za bežični internet. | kom | 99 |
| 1.12 | Switch / Ruter | Isporuka, montaža i konfiguracija odgovarajućeg switch-a / rutera; Oprema za povezivanje sa centralnim rack ormarom u Upravnoj zgradi | kom | 6 |
| 1.13 | Optika | Isporuka i montaža završne optičke kutije za 4 vlakna. | kom | 6 |
| 1.14 | UPS | Isporuka i ugradnja uređaja za dodatno napajanje (UPS). | kom | 6 |
| 1.15 | Integracija i proširenje | Integracija sa postojećim sistemom i proširenje sistema. | kom | 2 |
| 1.16 | Građevinski radovi | Građevinski radovi prilikom izvođenja instalacija uključuju izradu otvora i šliceva, krpljenje otvora i šliceva u zidovima i međuspratnim konstrukcijma. | kom | 2 |
| 1.17 | Mjerenja i ispitivanja | Završna mjerenja na UTP kablu. | kom | 2 |
| 1.18 | Instalacija i konfiguracija | Krajnja montaža, puštanje u rad, obuka korisnika, izdavanje dokumentacije izvedenog stanja. | kom | 2 |

- Ponuđeno rješenje treba da bude skalabilno i fazno proširivo na vilu “Čempresa” u T.N. “Slovenska plaza”.

- Ponuđeno Idejno rješenje ne smije da ograničava Investitora u nijednom segmentu poslovanja i daljem faznom proširenju projekta kako u dijelu izbora opreme tako i u dijelu slobodnog izbora operatera internet signala.

- Projektovani sistem mora sadržati najmanje jednu antenu za bežični itnternet (Access Point) na svake 4 hotelske sobe sa obezbjeđenjem punog WiFi signala u svim hotelskim sobama. Takođe neophpdno je obezbijediti potpunu pokrivenost WIFI signalom svi atrijuma predmetnih vila.

Garantni rok :

- Održavanje – minimalno 12 mjeseci besplatnog održavanja instalirane opreme i sistema.

- Za materijal i opremu – minimalno 24 mjeseca.

- TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ILI SPECIFIKACIJE PREDMETA NABAVKE

- PARTIJA BROJ 2

- Nabavka i instalacija WiFi opreme u vilama “Ruzmarin” i “Maslina” u

- Turističkom naselju “Slovenska plaža”

| R.B. | Opis predmeta nabavke, odnosno dijela predmeta nabavke | Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija | Jedinica mjere | Količina |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OPŠTI OPIS RADOVA |  |  |  |  |
|  |  | Ovim je predviđena nabavka, transport i ugradnja (montaža) opreme i materijala za bežični internet koji su navedeni i svog sitnog nespecifiranog materijala potrebnog za kompletnu ugradnju, kao i ispitivanje i puštanje u ispravan rad. Sav upotrijebljeni material mora biti prvoklasnog kvaliteta i odgovrati standardima. * Radovi moraju biti izvedeni stručnom radnom snagom i u potpunosti prema važećim tehničkim propisima za sve vrste radova. * Izvođač je dužan da održava čistoću radnog prostora u toku i po završenom poslu. * Na kraju, nakon ispitivanja instalacija i opreme i puštanja u rad, formirati i predati Investitoru projekat u jednom primjerku na papiru i na CD-u. Izvođač je u obavezi da za izvršene radove, kao i ugrađenu opremu i material, da garantni rok. |  |  |

| 2.1 | FTP (UTP) kabl | Isporuka i polaganje (ugradnja) FTP (UTP) CAT5e (CAT6a) kabla. | m | 6,200 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2 | Optički kabl | Isporuka i polaganje (ugradnja) optičkog kabla sa 4 vlakna. | m | 350 |
| 2.3 | PVC kanalice | Isporuka i polaganje plastične kanalice bijele boje. | m | 2,000 |
| 2.4 | PVC kanalice - elementi | Elementi za PVC kanalice (unutrašnji ugao, spoljašnji ugao, L ugao, T račva, završni element – po 100 komada). | komplet | 2 |
| 2.5 | Potrošni materijal | Ostali potrošni material, vezaljke, tiple, šrafovi, FTP i optički patch kablovi, RJ45 konektori itd. | komplet | 2 |
| 2.6 | RACK ormar | Isporuka i montaža odgovarajućeg RACK ormara. | kom | 3 |
| 2.7 | Patch panel | Isporuka i ugradnja odgovarajućeg Patch panela panela. | kom | 8 |
| 2.8 | Unutrašnja antena za bežični internet | Isporuka, montaža i konfiguracija unutrašnje antene za bežični internet. Proizvođač: D-link. | kom | 100 |
| 2.9 | Spoljašnja antena za bežični internet | Isporuka, montaža i konfiguracija spoljašnje antene za bežični internet sa nosačima za kačenje na stub i neophodnom dodatnom opremom. Proizvođač: D-link. | kom | 6 |
| 2.10 | Kontroler | Hardverski ili softverski kontoler za ponuđene antene za bežični internet. Proizvođač: D-link. | kom | 2 |
| 2.11 | Licence | Licence za ponuđene antene za bežični internet. | kom | 106 |
| 2.12 | Switch / Ruter | Isporuka, montaža i konfiguracija odgovarajućeg switch-a / rutera; Oprema za povezivanje sa centralnim rack ormarom u Upravnoj zgradi. Proizvođač: D-link. | kom | 7 |
| 2.13 | Optika | Isporuka i montaža završne optičke kutije za 4 vlakna | kom | 3 |
| 2.14 | UPS | Isporuka i ugradnja uređaja za dodatno napajanje (UPS). | kom | 3 |
| 2.15 | Integracija i proširenje | Integracija sa postojećim sistemom i proširenje sistema. | kom | 2 |
| 2.16 | Građevinski radovi | Građevinski radovi prilikom izvođenja instalacija uključuju izradu otvora i šliceva, krpljenje otvora i šliceva u zidovima i međuspratnim konstrukcijma. | kom | 2 |
| 2.17 | Mjerenja i ispitivanja | Završna mjerenja na UTP kablu. | Kom | 2 |
| 2.18 | Instalacija i konfiguracija | Krajnja montaža, puštanje u rad, obuka korisnika, izdavanje dokumentacije izvedenog stanja. | kom | 2 |

- Ponuđeno rješenje treba da bude skalabilno i fazno proširivo na vile “Kamelija” i “Oleandra” u T.N. “Slovenska plaza”.

- Ponuđeno Idejno rješenje ne smije da ograničava Investitora u nijednom segmentu poslovanja i daljem faznom proširenju projekta kako u dijelu izbora opreme tako i u dijelu slobodnog izbora operatera internet signala.

- Projektovani sistem mora sadržati najmanje jednu antenu za bežični itnternet (Access Point) na svake 4 hotelske sobe sa obezbjeđenjem punog WiFi signala u svim hotelskim sobama. Takođe neophpdno je obezbijediti potpunu pokrivenost WIFI signalom svi atrijuma predmetnih vila.

Garantni rok :

- Održavanje – minimalno 12 mjeseci besplatnog održavanja instalirane opreme i sistema.

- Za materijal i opremu – minimalno 24 mjeseca.

2. Stručno-tehnička i kadrovska osposobljenost i dokaz o ispunjenosti uslova stručno-tehničke i kadrovske osposobljenosti, na stranama 4 i 27 od 45 Tenderske dokumentacije mijenja se i sada glasi:

b2) Stručno-tehnička i kadrovska osposobljenost

Ispunjenost uslova stručno tehničke i kadrovske osposobljenosti u postupku  nabavke roba dokazuje se dostavljanjem sljedećeg dokaza:

1) izjave o namjeri i predmetu podugovaranja sa spiskom podugovarača, odnosno podizvođača sa bližim podacima (naziv, adresa, procentualno učešće i sl.).

 ukoliko predmet obuhvata i pružanje usluga, koje su nužno vezane za isporuku robe, naručilac može predvidjeti i uslove za pružanje tih usluga

 liste glavnih usluga izvršenih na objektima hotelskog tipa visoke kategorije (4* i 5*) u posljednje dvije godine, sa vrijednostima, datumima i primaocima, uz dostavljanje potvrda izvršenih usluga izdatih od kupca.

- DOKAZI O ISPUNJAVANJU USLOVA STRUČNO-TEHNIČKE I KADROVSKE OSPOSOBLJENOSTI

Dostaviti:

 izjave o namjeri i predmetu podugovaranja sa spiskom podugovarača, odnosno podizvođača sa bližim podacima (naziv, adresa, procentualno učešće i sl.).

 ukoliko predmet obuhvata i pružanje usluga, koje su nužno vezane za isporuku robe, naručilac može predvidjeti i uslove za pružanje tih usluga

 liste glavnih usluga izvršenih na objektima hotelskog tipa visoke kategorije (4* i 5*) u posljednje dvije godine, sa vrijednostima, datumima i primaocima, uz dostavljanje potvrda izvršenih usluga izdatih od kupca.

Izmjena br. 1 Tenderske dokumentacije  je sastavni dio Tenderske dokumentacije.

Za  komisiju za otvaranje i vrednovanje ponuda,

Saša Samardžić_____________________________

Danilo Filotić___________________________

Vladimir Grdinić________________________________