Hotelska grupa „Budvanska rivijera”a.d. Budva

Broj nabavke: 04/1-7320

Redni broj iz Plana nabavki : 21

Mjesto i datum: Budva, 20.12.2018. godine

TENDERSKA DOKUMENTACIJA

ZA NABAVKU RADOVA

Građevinsko-zanatski radovi u Upravnoj zgradi Hotelske grupe “Budvanska rivijera” AD Budva,

SADRŽAJ TENDERSKE DOKUMENTACIJE

POZIV ZA  NADMETANJE	3

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ILI SPECIFIKACIJE PREDMETA	7

NABAVKE	7

IZJAVA NARUČIOCA DA ĆE UREDNO IZMIRIVATI OBAVEZE PREMA IZABRANOM PONUĐAČU	20

IZJAVA NARUČIOCA (OVLAŠĆENO LICE, SLUŽBENIK ZA  NABAVKE I LICA KOJA SU UČESTVOVALA U PLANIRANJU  NABAVKE) O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA 	21

IZJAVA NARUČIOCA (ČLANOVA KOMISIJE ZA OTVARANJE I VREDNOVANJE PONUDE I LICA KOJA SU UČESTVOVALA U PRIPREMANJU TENDERSKE DOKUMENTACIJE) O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA	22

METODOLOGIJA NAČINA VREDNOVANJA PONUDA PO KRITERIJUMU I PODKRITERIJUMIMA	23

OBRAZAC PONUDE SA OBRASCIMA KOJE PRIPREMA PONUĐAČ	24

NASLOVNA STRANA PONUDE	25

PODACI O PONUDI I PONUĐAČU	26

IZJAVA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA NA STRANI PONUĐAČA,PODNOSIOCA ZAJEDNIČKE PONUDE, PODIZVOĐAČA /PODUGOVARAČA	33

DOKAZI O ISPUNJENOSTI OBAVEZNIH USLOVA ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNOG NADMETANJA	34

DOKAZI O ISPUNJAVANJU USLOVA STRUČNO-TEHNIČKE I KADROVSKE OSPOSOBLJENOSTI	36

UPUTSTVO PONUĐAČIMA ZA SAČINJAVANJE I PODNOŠENJE PONUDE	37

SADRŽAJ PONUDE	45

OVLAŠĆENJE ZA ZASTUPANJE I UČESTVOVANJE U POSTUPKU JAVNOG OTVARANJA PONUDA	46

UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU	47

# POZIV ZA  NADMETANJE

I   Podaci o naručiocu

| Naručilac: Hotelska grupa “Budvanska rivijera” AD Budva | Lice/a za davanje informacija: Vladimir Janjušević |
| --- | --- |
| Adresa: Trg slobode 1, Budva | Poštanski broj: 85310 |
| Sjedište: Trg slobode 1, Budva | PIB (Matični broj): 02005328 |
| Telefon: 033/452-831 | Faks:+382/33-452-593 |
| E-mail adresa: sektornabavke@budvanskarivijera.co.me | Internet stranica (web): www.hgbudvanskarivijera.com |

II  Predmet  nabavke

- Vrsta predmeta nabavke

 Radovi

- Opis predmeta  nabavke

Predmet nabavke je izbor najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova – Građevinsko-zanatski radovi u Upravnoj zgradi Hotelske grupe “Budvanska rivijera” AD Budva, shodno specifikaciji radova koja čini sastavni dio tenderske dokumentacije.

III Način određivanja predmeta i procijenjena vrijednost nabavke:

 Procijenjena vrijednost predmeta nabavke

Predmet  nabavke se nabavlja:

 kao cjelina, procijenjene vrijednosti sa uračunatim PDV-om 168.000,00 €;

IV Uslovi za učešće u postupku nabavke

a) Obavezni uslovi

U postupku j nabavke može da učestvuje samo ponuđač koji:

1) je upisan u registar kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata;

2) dokaže da on odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela iz oblasti privrednog kriminala i korupcije,

3) ima dozvolu, licencu, odobrenje ili drugi akt za obavljanje djelatnosti koja je predmet  nabavke, ukoliko je propisan posebnim zakonom.

Uslovi iz stava 1 ove tačke ne odnose se na fizička lica: umjetnike, naučnike i kulturne stvaraoce.

Dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova

Ispunjenost obaveznih uslova dokazuje se dostavljanjem:

1) dokaza o registraciji kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata sa podacima o ovlašćenim licima ponuđača;

2) dokaza nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, koji ne smije biti stariji od šest mjeseci do dana javnog otvaranja ponuda;

3) dokaza o posjedovanju važeće dozvole, licence, odobrenja, odnosno drugog akta izdatog od nadležnog organa i to:

Shodno članu 135, a u vezi člana 122 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ( “Službeni list CG”br. 64/17 od 06.10.2017. godine ) ponuđač, privredno društvo treba da dostavi: Licencu projektanta i izvođača radova za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekta. Ponuđač, privredno društvo, pravno lice, odnosno preduzetnik, treba da posjeduje licence: - Dip. inž. elektrotehnike za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekata; (U skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore“ br. 64/17); - Dip. inž. građevinarstva – smjer konstruktivni za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekata; (U skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore“ br. 64/17); Dip. inž. građevinarstva – smjer hidrotehnički za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekata; (U skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore“ br. 64/17); Dip. inž. mašinstva – smjer termotehnika za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekata; (U skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore“ br. 64/17); Ponuđač, privredno društvo, pravno lice, odnosno preduzetnik, treba da ima zaposlene inženjere koji posjeduju licence za: - Dip. inž. elektrotehnike za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekata; (U skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore“ br. 64/17); Dip. inž. građevinarstva – smjer konstruktivni za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekata; (U skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore“ br. 64/17); Dip. inž. građevinarstva – smjer hidrotehnički za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekata; (U skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore“ br. 64/17); Dip. inž. mašinstva – smjer termotehnika za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekata; (U skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore“ br. 64/17);

b) Fakultativni uslovi

b1) ekonomsko-finansijska sposobnost

Nije predviđeno dostavljanje ovih dokaza. Ne zahtijeva se.

b2) Stručno-tehnička i kadrovska osposobljenost

Nije predviđeno dostavljanje ovih dokaza. Ne zahtijeva se.

V  Rok važenja ponude

Period važenja ponude je 60 dana od dana  javnog otvaranja ponuda.

VI Garancija ponude

 da

Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti  nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 7 dana nakon isteka važenja ponude.

VII  Rok i mjesto izvršenja ugovora

a) Rok izvršenja ugovora je period od 30 dana od dana zaključivanja Ugovora;

b) Mjesta izvršenja ugovora su Budva – Upravna zgrada HG „Budvanska rivijera”;

VIII Jezik ponude:

 Crnogorski jezik i drugi jezik koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa Ustavom i zakonom.

IX  Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:

 najniža ponuđena cijena  						broj bodova  	  100

X Otkup tenderske dokumentacije

Tenderska dokumentacija se otkupljuje  na adresi naručioca kod ovlašćenog lica Vladimira Janjuševića, svakim radnim danom u periodu od 09:00 do 12:00 časova. Visina otkupa tenderske dokumentacije iznosi 150,00 € i uplaćuje se na žiro račun 520-67710-63 kod Hipotekarne banke. Zainteresovani ponuđači mogu otkupiti tendersku dokumentaciju najkasnije jedan dan prije datuma određenog za otvaranja ponuda, i dužni su dostaviti dokaz o uplati takse za otkup Tenderske dokumentacije.

XI Vrijeme i mjesto podnošenja ponuda i otvaranja ponuda

Ponude se predaju  radnim danima od 10.00 do 14.00 sati, zaključno sa danom 31.12.2018. godine do 08.30 sati.

Ponude se mogu predati:

 neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi Trg slobode 1 Budva .

 preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Trg slobode 1, 85310 Budva.

Javno otvaranje ponuda, kome mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača sa priloženim punomoćjem potpisanim od strane ovlašćenog lica, održaće se dana  31.12.2018. godine u 09.00 časova,  u prostorijama Upravne zgrade Hotelske grupe „Budvanska rivijera” a.d.Budva  na adresi Trg slobode br 1, Budva.

XII Rok za donošenje odluke o izboru najpovoljnije ponude

Odluka o izboru najpovoljnije ponude donijeće se u roku od 15 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

XIII Drugi podaci i uslovi od značaja za sprovodjenje postupka  nabavke

Rok i način plaćanja

Rok plaćanja je: 30 dana od dana dostavljanja fakture

Način plaćanja je: virmanski

  Sredstva finansijskog obezbjeđenja ugovora o  nabavci

Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da prije zaključivanja ugovora o  nabavci dostavi naručiocu:

 garanciju za dobro izvršenje ugovora u iznosu od 5 % od vrijednosti ugovora

U slučaju kršenja ugovora od strane izabranog ponuđača aktivira se garancije iz prethodnog stava.

- TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ILI SPECIFIKACIJE PREDMETA

- NABAVKE

Građevinsko-zanatski radovi u Upravnoj zgradi HG „Budvanska rivijera“

| r.b. | opis predmeta | bitne karakteristike ponuđenog predmeta nabavke | jedinica mjere | količina |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RUŠENJE I DEMONTAŽA |  |  |  |  |
| 1 | Rušenje i demontaža postojećeg dvokrilnog drvenog portala | kompletno sa štokom, fiksnim staklenim dijelom i staklenim vratima (dim: 500x300cmH).Utovar i odvoz na najbližu deponiju.Obračun po komadu. | kom | 1.00 |
| 2 | Rušenje i demontaža postojećih jednokrilnih drvenih vrata | kompletno sa štokom. (dim: 100x210cm).Utovar i odvoz na najbližu deponiju.Obračun po komadu. | kom | 4.00 |
| 3 | Rušenje i demontaža postojećeg drvenog spuštenog stropa | sa kompletnom visećom potkonstrukcijom, utovar i odvoz na najbližu deponiju.Obračun po m2. | m2 | 100.00 |
| 4 | Rušenje i demontaža postojećih zidnih drvenih obloga | kompletno sa potkonstrukcijom, utovar i odvoz na najbližu deponiju. Obračun po m2. | m2 | 95.00 |
| 5 | Rušenje i demontaža fiksne drvene pregrade | dim: 230x310cm, utovar i odvoz na najbližu deponiju.Obračun po komadu. | kom | 1.00 |
| 6 | Rušenje i demontaža postojećih pregradnih zidova od opeke | d=12-20cm, utovar i odvoz šuta na najbližu deponiju.Obračun po m2. | m2 | 60.00 |
| 7 | Rušenje i demontaža podne i zidne keramike | u ekonomskom dvorištu.Utovar i odvoz na najbližu deponiju.Obračun po m2: |  |  |
|  |  | podna | m2 | 20.00 |
|  |  | zidna | m2 | 25.00 |
| 8 | Rušenje i demontaža postojećeg kosog krova | koji čini, potkonstrukcija (od inpregniranih greda, rogova na osovinskom rastojanju 50cm, plitke monte postavljene ’normalno’ u odnosu na rogove) i ćeramida u produžnom malteru.Uzeti u obzir da se radovi izvode na drugom spratu tako da treba predvidjeti transport šuta (kroz cijev ili sl.) do dvorišta objekta, i odvoz na najbližu deponiju.Neoštećenu ćeramidu pažljivo skinuti i deponovati na mjesto koje odredi Investitor. Obračun po m2. |  |  |
|  |  | pozicija 1 | m2 | 180.00 |
|  |  | pozicija 2 | m2 | 170.00 |
| 9 | Formiranje prodora na bočnom zidu šahte | štemovanjem, radi uvođenja cijevi fekalne kanalizacije iz kupaonica u garderobama.Utovar i odvoz na najbližu deponiju.Obračun po komadu. | kom | 1.00 |
| 10 | Demontaža postojećeg itisona i laminata | uključujući i drvene lajsne u kancelarijama, utovar i odvoz na najbližu deponiju.Obračun po m2: |  |  |
|  |  | * itison | m2 | 210.00 |
|  |  | * laminat | m2 | 80.00 |
| 11 | Demontaža postojećih rashladnih komora | u hotelskoj poslastičarnici. Rastavljanje, rezanje, utovar i odvoz na najbližu deponiju.Obračun po komadu. | kom | 2.00 |
| IZRADA PVC BRAVARIJE |  |  |  |  |
| 12 | Izrada, transport i montaža PVC vrata | PVC profili “Salamander”, šestokomorni sa tri dihtunga, u bijeloj boji RAL 9016.Ispuna krila od panela bijele boje.Okovi i ručke “Maco”, takođe u bijeloj boji.Sve prema nacrtu iz grafičkog priloga. |  |  |
|  |  | (A1/d) dim: 90x220cm (arhiva) | kom | 1 |
|  |  | (G1/d) dim: 80x205cm (garderoba) | kom | 1 |
|  |  | (G1/L) dim: 80x205cm (garderoba) | kom | 1 |
|  |  | (G2/d) dim: 70x205cm (garderoba) | kom | 1 |
|  |  | (G2/L) dim: 70x205cm (garderoba) | kom | 1 |
| 13 | Izrada, transport i montaža PVC prozora | PVC profili “Salamander”, šestokomorni sa tri dihtunga, u bijeloj boji RAL 9016.Okovi i ručke “Maco”, takođe u bijeloj boji.Za drei/kip okov koristiti kraće makaze.Sve ostakliti termoizolacionim staklom: * 6mm transparent (vani) * 14mm međuprostora ispunjenog argonom 90% * 6mm transparent sa LOW-e premazom (unutra). |  |  |
|  |  | (G3) dim: 150x60cm (garderobe) | kom | 2 |
| GIPSARSKI RADOVI i IZRADA SPUŠTENOG STROPA |  |  |  |  |
| 14 | Gipsarski radovi (pregradni zidovi od 15-20cm) | Izrada pregradne stijene ukupne debljine 20cm, koja se sastoji od obostrano duplo postavljenih gips karton ploča "Knauf", debljine 12,5mm, sa potrebnom metalnom potkonstrukcijom i ispunom od polutvrdih jastuka mineralne vune debljine 2x7,5cm.C profili kao konstrukcija trebaju biti elastično povezani sa obodnom konstrukcijom zidova, poda i stropa.Dati kompletan obračun (sa pomoćnim materijalom i bušenjem otvora za prolaz elektroinstalacija, ugradnju prekidača i utičnica, kao i bandažiranjem i popunjavanjem spojeva u dva sloja) po m2 pregradne stijene.Radove izvesti precizno i kvalitetno, po svim važećim standardima za ovu vrstu posla.Obavezna zaštita stolarije, staklenih površina, podova i zidova.Obračun po m2. | m2 | 145.00 |
| 15 | Gipsarski radovi (spušteni strop) | Izrada spuštenog stropa od gips karton ploča "Knauf", debljine 12,5mm, sa potrebnom metalnom visećom potkonstrukcijom.Spojevi sa postojećim zidovima, vješanje, obrade rubova i sl. moraju biti riješeni prema tipskim detaljima proizvođača.Spušteni strop raditi prema projektu enterijera, šemi spuštenog stropa i detaljima.Dati kompletan obračun (sa svim potrebnim pomoćnim materijalom, nosačima, podkonstrukcijom, bušenjem stropa za postavljanje rasvjetnih tijela, te sa obradom slobodnih rubova plastičnim ili metalnim završecima, kao i bandažiranjem i popunjavanjem spojeva u dva sloja), po m2 gotovog – izvedenog stropa. | m2 | 95.00 |
| 16 | Gipsarski radovi (oblaganje zidnih površina) | Nabavka materijala i oblaganje postojećih zidnih površina gips karton pločama "Knauf", debljine 12,5mm, sa pripadajućom metalnom potkonstrukcijom (minimalna distanca).Dati kompletan obračun sa svim potrebnim pomoćnim materijalom, potkonstrukcijom, bušenjem obloge za postavljanje modularnog pribora, kao i bandažiranjem i popunjavanjem spojeva u dva sloja, po m2 gotove obloge. | m2 | 105.00 |
| 17 | Gipsarski radovi | Nabavka i ugradnja gipsanih revizionih otvora, dimenzija 200x200mm sa klik poklopcem.Obračun po komadu. | kom | 4.00 |
| ZIDARSKI RADOVI |  |  |  |  |
| 18 | Zidanje zidova od opeke d=12cm | giter blokovima u produžnom malteru razmjere 1:2:6.Blokove prije ugradnje kvasiti vodom.U cijenu ulazi i pomoćna skela.Obračun po m2 zida, otvori se odbijaju. | m2 | 15.00 |
| 19 | Zidanje zidova od opeke d=20cm | giter blokovima u produžnom malteru razmjere 1:2:6.Blokove prije ugradnje kvasiti vodom.U cijenu ulazi i pomoćna skela.Obračun po m2 zida, otvori se odbijaju. | m2 | 60.00 |
| 20 | Zidanje parapetnog zidića d=6cm | punom ciglom na kant, koji formira bazu tuš kabine, u produžnom malteru razmjere 1:2:6.Ciglu prije ugradnje kvasiti vodom.Obračun po m’ zidića. | m' | 2.60 |
| 21 | Malterisanje zida od opeke | produžnim malterom u dva sloja.Prije malterisanja zidne površine očistiti i isprskati cementnim mlijekom.Omalterisane površine moraju biti ravne, bez preloma i talasa, a ivice oštre i prave.Obračun po m2 omalterisane površine. | m2 | 165.00 |
| KLIMATIZACIJA I VENTILACIJA |  |  |  |  |
| 22 | Nabavka i montaža klima uređaja, single-split sistem | 12 - ica, za grijanje i hlađenje novih kancelarija,u vidu zidne unutrašnje i inverterski vođene spoljašnje jedinice, tipa "Carrier" ili slično.Pri obračunu predvidjeti plafonske i zidne nosače, bakarne cijevi sa izolacijom, kao i sav nespecificirani materijal za kompletnu montažu i puštanje u rad.Visina montaže je H=3m, 4 jedinice se šrafe odozdo u AB ploču a 1 na zid (naznačeno u grafičkom dijelu).Dužina seta bakarnih cijevi je oko 5m' po jedinici.Obračun po komadu komplet ugrađenog i puštenog u rad klima uređaja. | kom | 5.00 |
| 23 | Isporuka i montaža električnog konvektora | radijatora "BEHA", sa prekidačem za on/off, elektronskim termostatom i priključnim kablom. - snaga 1500W - električni napon: 220-240V - zaštitni razred: IP24 - razred II - visina: 400mm - širina: 1175mm - dubina: 83mm - boja: bijela (RAL 9010) Veličina prostorije: 20m2.Obračun po komadu montiranog konvektora. | kom | 1.00 |
| 24 | Isporuka i ugradnja aksijalnog ventilatora za kupaonicu | sa ugrađenom nepovratnom klapnom, ᴓ125mm, tipa "Vortice".Pri obračunu predvidjeti sav nespecificirani materijal za kompletnu montažu i puštanje u rad.Obračun po komadu ugrađenog ventilatora. | kom | 2.00 |
| VODOVODNE I KANALIZACIONE INSTALACIJE |  |  |  |  |
| 25 | Nabavka i montaža vodovodnih cijevi i fitinga PP-R 80 | “Vargoterm”, na pozicijam kupaonica u garderobama ekonomskog dvorišta.Pozicijom obuhvaćen sav upotrebljeni materijal sa rasturom, pripremno završni radovi, sječenje i spajanje cijevi spojnica i fazonskih komada, kao i sva potrebna štemanja.Obračun po m’ postavljene mreže. |  |  |
|  |  | DN 20 | m’ | 50.00 |
|  |  | DN 25 | m’ | 25.00 |
| 26 | Nabavka i ugradnja kanalizacinih cijevi i fazonskih komada od polipropilena PP | Spajanje cijevi u natičnom naglavku a zaptivanje gumenim zaptivnim prstenima.Pozicijom obuhvaćen sav upotrebljeni materijal sa rasturom, pripremno završni radovi kao i sva potrebna štemanja.Montažu cijevi izvesti u svemu prema preporuci proizvođača.Obračun po m’ postavljene mreže. |  |  |
|  |  | DN 50 | m’ | 15.00 |
|  |  | DN 75 | m’ | 10.00 |
|  |  | DN 110 | m’ | 20.00 |
| 27 | Nabavka, transport i montaža podnog slivnika DN50 | sa zglobnim priključkom za odvodnju vode iz kupaonice, sa po visini podesivim nastavkom, ulivnom rešetkom INOX 123x123mm, građevinska zaštita okvira i prirubnice sadržana u isporuci. Proizvod tipa HL80.Obračun po komadu ugrađenog slivnika. | kom | 4.00 |
| 28 | Nabavka, transport i montaža samostojeće wc šolje sa daskom, četkom, držačem toalet papira i niskomontažnim vodokotlićem | WC šolja od bijelog fajansa I klase tipa "Jika" serija Zeta.Nad šoljom montirati niskomontažni vodokotlić "Geberit" Rio i povezati ga fleksibilnom cijevi sa wc šoljom. Ugradnja u toaletu za osoblje (garderobe).Obračun po komadu komplet ugrađene opreme. | kom | 2.00 |
| 29 | Nabavka, transport i montaža umivaonika sa etažerom, držačem peškira, držačem sapuna i jednoručnom baterijom mješalicom | Umivaonik od bijelog fajansa I klase tipa "Jika" serija Zeta.Na umivaoniku montirati samostojeću jednoručnu bateriju mješalicu, tipa "Unitas" ili sličnu.Umivaonik na instalaciju kanalizacije povezati putem fleksibilnog sifona.Ugradnja u toaletu za osoblje (garderobe).Obračun po komadu komplet ugrađene opreme. | kom | 2.00 |
| 30 | Nabavka i montaža jednoručne tuš baterije mješalice | za toplu i hladnu vodu, zajedno sa tuš crijevom dužine ~130cm i tuš ručicom promjera 100mm kao i držačem ručnog tuša za zid.Obračun po komadu komplet montirane baterije. | kom | 2.00 |
| ELEKTRO INSTALACIJE |  |  |  |  |
|  |  | Ovim predmjerom predviđa se isporuka i montaža svog materijala navedenog po pozicijama i svog sitnog nespecificiranog materijala potrebnog za kompletnu izradu i ugradnju kako je to navedeno po pozicijama, ispitivanje i puštanje u ispravan rad. Sav upotrijebljeni materijal mora biti prvoklasnog kvaliteta i odgovarati standardima. Radovi moraju biti izvedeni stručnom radnom snagom, a u potpunosti prema važećim tehničkim propisima za iste vrste radova. |  |  |
| 31 | Isporuka i ugradnja razvodne table RT | fabričke proizvodnje, IP40 sa vratima.Tabla je ugradna/nadgradna, za ugradnju 36 modula (3x12M) Mini Pragma "Schneider Electric".Pod stavkom se podrazumijevaju i svi sitni elementi neophodni za ugradnju table.U tablu ugraditi sljedeću opremu prema jednopolnoj šemi: |  |  |
|  |  | zaštitni uređaj diferencijalne struje, 4P, 40/0,03A, tip iID, ACTI 9 "Schneider Electric" | kom | 1.00 |
|  |  | jednopolni zaštitni prekidač (1P), C, za 230V, 50Hz, 10 A, prekidne moći 6kA, tip iC60N, ACTI 9 "Schneider Electric" | kom | 7.00 |
|  |  | jednopolni zaštitni prekidač (1P), C, za 230V, 50Hz, 16 A, prekidne moći 6kA, tip iC60N, ACTI 9 "Schneider Electric" | kom | 21.00 |
|  |  | Obračun po komadu komplet ugrađene table. | kom | 1.00 |
| 32 | Intervencija u postojećem ormaru | ugradnja 3 osigurača 40A.Obračun po komadu ugrađenog osigurača. | kom | 3.00 |
| 33 | Isporuka i montaža razvodnog ormara RO | radioničke izrade sa postoljem.Ormar je metalni, stepena zaštite IP55, IK10 sa uvodom kablova sa gornje i donje strane.Ormar je urađen od dva puta dekapiranog lima debljine 2mm.Ram ormara je od profilisanog željeza debljine 2mm.U ormar ugraditi sljedeću opremu prema jednopolnoj šemi: |  |  |
|  |  | prekidač NSX630F, 3P, nominalne struje 630A sa zaštitnom jedinicom Micrologic 2.3 (termička i kratkospojna zaštita) "Schneider Electric" | kom | 2.00 |
|  |  | prekidač NSX100F, 3P, nominalne struje 100A sa zaštitnom jedinicom TM-D 100 (termička i kratkospojna zaštita) "Schneider Electric" | kom | 1.00 |
|  |  | tropolni osigurač-rastavljač ISFT 250A, 3P "Schneider Electric" sa nožastim osiguračima 200A | kom | 11.00 |
|  |  | tropolni osigurač-rastavljač ISFT 100A, 3P "Schneider Electric" sa nožastim osiguračima 32A | kom | 8.00 |
|  |  | jednopolni zaštitni prekidač (1P), C, za 230V, 50Hz, 20 A, prekidne moći 6kA, tip iC60N, ACTI 9, "Schneider Electric" | kom | 6.00 |
|  |  | iCT kontaktor 25A, 4NO, "Schneider Electric" | kom | 6.00 |
|  |  | jednopolni zaštitni prekidač (1P), C, za 230V, 50Hz, 10 A, prekidne moći 6kA, tip iC60N, ACTI 9, "Schneider Electric" | kom | 30.00 |
|  |  | uklopni astro sat | kom | 1.00 |
|  |  | izborna prekolopka 1-0-2, 20A, 1CO, "Schneider Electric" | kom | 1.00 |
|  |  | Stavkom obuhvatiti sabirnice, redne stezaljke, POK kanale, plastične etikete, pertinaks, natpisne ploče, bakarne pletenice, uvodnice za kablove, jednopolne šeme, džep za jednopolnu šemu i drugi potrebni sitni materijal neophodan za ugradnju ormara.Obračun po komadu komplet ugrađenog ormara. | kom | 2.00 |
| 34 | Isporuka i ugradnja napojnog kablova | od postojećeg razvodnog ormara do razvodne table smještene u jednoj od kancelarija.Obračun po m' postavljenog i povezanog kabla N2XH-J 5x10mm2 | m' | 25.00 |
| 35 | Isporuka materijala i izvođenje instalacije osvetljenja | svih strujnih krugova.Kablovi se polažu djelimično kroz fleksibilne cijevi (Ø14mm), a djelimično pod malter.Instalaciju izvesti kablom N2XH-J 3x1.5mm2.Obračun po m' postavljenog i povezanog kabla. | m' | 420.00 |
| 36 | Isporuka i montaža ugradnog LED panela | 60x60cm, 4000 K, IP20, svjetiljke za montažu u kancelarijama i arhivi proizvođača "Osram".Obračun po komadu. | kom | 32.00 |
| 37 | Isporuka i montaža ugradnog LED panela u kupatilma, hodniku i gardaroberu | u stepenu zaštite IP40, 4000 K, 18W, proizvođača "Osram".Obračun po komadu ugrađenog rasvjetnog tijela. | kom | 14.00 |
| 38 | Isporuka i montaža modularnog instalacionog pribora | tipa "TEM" Čatež LINE - bijeli: |  |  |
|  |  | ugradna dozna 2M | kom | 1.00 |
|  |  | nosač dekorativnog okvira 1M | kom | 1.00 |
|  |  | dekorativni okvir 1M | kom | 1.00 |
|  |  | jednopolni prekidač 1M, 10 A | kom | 1.00 |
|  |  | Obračun po kompletu ugrađenog pribora. | komplet | 3.00 |
| 39 | Isporuka i montaža modularnog instalacionog pribora | tipa "TEM" Čatež LINE - bijeli: |  |  |
|  |  | ugradna dozna 2M | kom | 1.00 |
|  |  | nosač dekorativnog okvira 1M | kom | 1.00 |
|  |  | dekorativni okvir 1M | kom | 1.00 |
|  |  | naizmjenični prekidač 1M, 10 A | kom | 1.00 |
|  |  | Obračun po kompletu ugrađenog pribora. | komplet | 6.00 |
| 40 | Isporuka i montaža modularnog instalacionog pribora | tipa "TEM" Čatež LINE - bijeli: |  |  |
|  |  | ugradna dozna 2M | kom | 1.00 |
|  |  | nosač dekorativnog okvira 2M | kom | 1.00 |
|  |  | dekorativni okvir 2M | kom | 1.00 |
|  |  | jednopolni prekidač 1M, 10 A | kom | 2.00 |
|  |  | Obračun po kompletu ugrađenog pribora. | komplet | 9.00 |
| 41 | Isporuka i montaža bezšumnog ventilatora | u stepenu zaštite IP X4, u toaletima garderoba, prema planu el. instalacije.Ventilatore montirati iznad kote gotovog poda od 2.2m.Obračun po komadu ugrađenog ventilatora. | kom | 2.00 |
| 42 | Isporuka i izvođenje priključnih mjesta | provodnikom N2XH 3x2.5mm2, za strujne krugove monofaznih "šuko" priključnica, položenim djelimično u cijevima Ø20mm, a djelimično ispod maltera.Obračun po m' komplet položenog kabla. | m' | 625.00 |
| 43 | Isporuka i montaža modularnog instalacionog pribora | tipa "TEM" Čatež LINE - bijeli: |  |  |
|  |  | ugradna dozna 2M | kom | 1.00 |
|  |  | nosač dekorativnog okvira 2M | kom | 1.00 |
|  |  | dekorativni okvir 2M | kom | 1.00 |
|  |  | šuko priključnica 2P+E, 16A | kom | 1.00 |
|  |  | Obračun po kompletu ugrađenog pribora. | komplet | 14.00 |
| 44 | Isporuka i montaža modularnog instalacionog pribora | tipa "TEM" Čatež LINE - bijeli: |  |  |
|  |  | ugradna dozna 4M | kom | 1.00 |
|  |  | nosač dekorativnog okvira 4M | kom | 1.00 |
|  |  | dekorativni okvir 4M | kom | 1.00 |
|  |  | šuko priključnica 2P+E, 16A | kom | 2.00 |
|  |  | Obračun po kompletu ugrađenog pribora. | komplet | 16.00 |
| 45 | Isporuka i montaža modularnog instalacionog pribora | tipa "TEM" Čatež LINE - bijeli: |  |  |
|  |  | ugradna dozna 7M | kom | 1.00 |
|  |  | nosač dekorativnog okvira 7M | kom | 1.00 |
|  |  | dekorativni okvir 7M | kom | 1.00 |
|  |  | šuko priključnica 2P+E, 16A | kom | 3.00 |
|  |  | šuko priključnica 1M | kom | 1.00 |
|  |  | Obračun po kompletu ugrađenog pribora. | komplet | 29.00 |
| 46 | Isporuka i montaža monofazne OG utičnice | u kupatilu stepena zaštite IP44.Obračun po komadu montirane utičnice. | kom | 2.00 |
| 47 | Isporuka i montaža parapetnog kanala | za montažu u stolovima.Obračun po m' montiranog kanala. | m' | 25.00 |
| 48 | Isporuka i ugradnja u zid kutije za izjednačenje potencijala | na mjestima označenim na planu električne instalacije, opremljene priključnim stezaljkama i 4 priključna mjesta, za priključak vodova do 6mm2, i poklopcem tipa Ps-49.Obračun po komadu ugrađene kutije. | kom | 2.00 |
| 49 | Isporuka i postavljanje provodnika P/F 4mm2 u cijevi | u zid, u cilju povezivanja metalnih djelova u kupatilu sa kutijom za izjednačenje potencijala, koji nijesu sastavni djelovi el.uređaja i to: - odvodna cijev umivaonika - kanalizaciona metalna cijev - vodovodna cijev Prosječna dužina po jednoj kutiji je 10m.Obračun po komadu postavljenog provodnika. | kom | 2.00 |
| 50 | Izvršiti galvansko povezivanje svih metalnih masa | u stambenom dijelu objekta koji ne pripadaju električnoj instalaciji provodnikom P/F 1x10mm².Obračun po m' položenog provodnika. | m' | 100.00 |
| 51 | Isporuka i montaža patch panela | opremljenog sa 24 modula FTP cat.6.Obračun po komadu. | kom | 2.00 |
| 52 | Isporuka i polaganje kablova FTP cat6. | Obračun po m' položenog kabla. | m' | 1,560.00 |
| 53 | Isporuka i polaganje crijeva ᴓ16mm | Obračun po m' položenog crijeva. | m' | 780.00 |
| 54 | Isporuka i montaža modularnog instalacionog pribora | tipa "TEM" Čatež LINE - bijeli: |  |  |
|  |  | ugradna dozna 3M | kom | 1.00 |
|  |  | nosač dekorativnog okvira 3M | kom | 1.00 |
|  |  | dekorativni okvir 3M | kom | 1.00 |
|  |  | priključnica RJ45 cat 6 | kom | 3.00 |
|  |  | Obračun po kompletu ugrađenog pribora. | komplet | 15.00 |
| 55 | Isporuka i montaža hladno cinkovanog PNK regala | širine 100mm, sa svim potrebnim materijalom za montažu, proizvođača "Pekom" Kraljevo.Obračun po m' montiranog regala. | m' | 39.00 |
|  |  | Napomena: Pri obračunu uzeti u obzir programiranje svih elemenata na već gotovoj i ispitanoj instalaciji, obuku korisnika, kao i održavanje u garantnom roku.Izvođač je u obavezi da za izvršene radove i ugrađene materijale priložiti odgovarajuće ateste, kao i šeme ormara. |  |  |
| HIDROIZOLATERSKI RADOVI |  |  |  |  |
| 56 | Nabavka i ugradnja gotove vodonepropusne mase za hidroizolaciju kupaonica | na bazi cementa.Hidroizolaciju izvesti u dva premaza po uputstvu proizvođača sa podizanjem uz zidove u tuš kadi do visine 240cm, na zidu na koji se postavljaju wc šolja i umivaonik do visine 120cm, a na ostale zidove 30cm.Takođe predvidjeti elastičnu vodonepropusnu traku za uglove i spojeve sa ugradnjom po uputstvu proizvođača.Obračun po m2 izvedene površine uključujući i površinu vertikalnog dijela. | m2 | 28.00 |
| 57 | Nabavka materijala i izrada hidroizolacije ravnog krova | nanošenjem bitulita po cijeloj površini i dvostruko unakrsno položenim i varenim elastomer bitumenskim trakama sa zaštitom od UV zračenja.Pri obračunu predvidjeti i uklanjanje postojeće hidroizolacije (kondor), kao i čišćenje i pripremu podloge za novu izolaciju.Obračun po m2 izvedene površine (uključujući i holker 25cm). | m2 | 470.00 |
| 58 | Nabavka materijala i izrada hidroizolacije AB ploče | prethodno demontiranog kosog krova.Temeljno očistiti ravnu armirano-betonsku ploču potkrovlja, premazati je prajmerom i pripremiti za nanošenje hidroizolacije (vodonepropusna masa na bazi cementa).Hidroizolaciju izvesti u dva premaza po uputstvu proizvođača, sa podizanjem uz zidove 20cm.Obračun po m2 izvedene površine uključujući i površinu vertikalnog dijela. | m2 | 350.00 |
| IZRADA ESTRIHA |  |  |  |  |
| 59 | Izrada estriha u prostorijama garderoba | Podloga završnom podu od keramičkih pločica preko armiranobetonske ploče: |  |  |
|  |  | * dilataciona traka na spoju poda i zidova |  |  |
|  |  | * sloj cementnog estriha debljine 5-9cm od cementnog maltera 1:3 |  |  |
|  |  | Obračun po m2 izvedene podloge. | m2 | 22.00 |
| 60 | Izrada estriha u kupaonicama | Podloga završnom podu od keramičkih pločica preko armiranobetonske ploče: |  |  |
|  |  | * dilataciona traka na spoju poda i zidova |  |  |
|  |  | * sloj cementnog estriha debljine 40-60mm od cementnog maltera 1:3 |  |  |
|  |  | Obračun po m2 izvedene podloge. | m2 | 7.00 |
| KERAMIČARSKI RADOVI |  |  |  |  |
| 61 | Nabavka materijala, priprema i polaganje podnih pločica u garderobama, uključujući i coklu, | gres – porculanskih, protivkliznih, u sloju kvalitetnog ljepila za keramičke pločice "Rofix" ili slično.Cokla se izrađuje od istog tipa keramike, h=7cm.Nakon polaganja sve fuge završno fugovati, a pločice očistiti.Obračun po m2 obloženog poda, odnosno m' cokle, zajedno sa završnim fugovanjem i čiščenjem. |  |  |
|  |  | podna keramika 400X400mm | m2 | 22.00 |
|  |  | cokla | m' | 26.00 |
| 62 | Nabavka materijala, priprema i polaganje podnih pločica u kupaonicama | gres – porculanskih, protivkliznih, u sloju kvalitetnog ljepila za keramiku "Rofix" ili slično.Cokla se izrađuje od istog tipa keramike, h=7cm.Nakon polaganja sve fuge završno fugovati, a pločice očistiti.Obračun po m2 obloženog poda, odnosno m' cokle, zajedno sa završnim fugovanjem i čiščenjem. Keramika 300X300mm - pod | m2 | 7.00 |
| 63 | Nabavka materijala, priprema i postavljanje zidnih pločica u kupaonicama | na prethodno omalterisanu zidnu površinu (zidarski radovi), gres - porculanskim pločicama u sloju kvalitetnog ljepila za keramiku "Rofix" ili slično, sa prethodnom izradom impregnacionog premaza i odgovarajućeg gletovanja armiranog plastičnom mrežicom.Visina do koje se postavlja keramika je H=240cm. Nakon oblaganja sve fuge završno fugovati, a pločice očistiti.Obračun po m2 obloženog zida zajedno sa završnim fugovanjem i čiščenjem. Keramika 300X300mm - zid | m2 | 35.00 |
| 64 | Nabavka materijala, priprema i postavljanje laminata, uključujući i lajsne | na pozicijama prethodno obuhvaćenim 'rušenjem i demontažom'.Boja i dezen prema izboru Investitora.Predvidjeti pripremu podloge, čišćenje, usisavanje.Postavljanje izvesti u svemu po preporuci proizvođača.Obračun po m2 | m2 | 370.00 |
| KROVOPOKRIVAČKI I LIMARSKI RADOVI |  |  |  |  |
| 65 | Nabavka materijala i izrada novog kosog krova | (na istim pozicijama), koji čine: drvene grede 14x16cm, rogovi 10x12cm na osovinskom rastojanju 70cm, daska debljine 2.40cm, vodonepropusna paropropusna folija, ondulin table "ONDABASE 190", i crijep mediteranskog tipa (stara ćeramida) složena usuvo i ankerovana kukicama od pocinkovane žice.Koristiti građu I klase (četinari), zaštititi je sredstvom protiv insekata.Građa mora biti jedra, zdrava, suva i bez crvotočine i ostataka kore.Drvenu konstrukciju, nakon zaštite, kompletno ofarbati u dva premaza.Nakon postavljanja crijepa, malterom obraditi završne ivice krovnih površina, i ofarbati ih bijelom fasadnom bojom.Obračun po m2 komplet odrađenog krova. | m2 | 350.00 |
| 66 | Sanacija postojećih limenih ‘korita’ u betonskim olucima, kao i opšivki, | naročito na spojevima i olučnim izlazima.Predvidjeti silikoniranje K+D kitom na spoju lima i zida, po potrebi.Obračun po m1. | m1 | 125.00 |
| 67 | Nabavka i ugradnja limenog prozorskog solbanka | od aluminijskog plastificiranog bijelog lima.Završno sve spojeve po obimu pvc prozora popuniti K+D kitom za bravariju.Obračun po komadu.Širina prozora: 150cm.(poz...) | kom | 2.00 |
| MOLERSKO FARBARSKI RADOVI |  |  |  |  |
| 1 |  | Sve ove radove izvesti prema opisu pojedinih stavki navedenih u predmjeru radova, kvalitetno sa materijalima koji odgovaraju svim tehničkim uslovima za ovu vrstu radova.Na obojenim površinama ne smiju se vidjeti tragovi bojenja i mrlja, ton mora biti ujednačen a obojene površine na smiju se brisati niti ljuštiiti. Kod bojenja izvođač je obavezan izvesti sve predradnje (gletovanje, brušenje i gipsanje) pa tek onda pristupiti bojenju zidova i plafona.Broj premaza i obrade u svemu prema opisu proizvodjača materijala.Kod bojenja običnim posnim bojama i disperzivnim bojama obračun se vrši po m2 obojene površine.Otvori veličine do 3m2 se ne odbijaju, a količina preko 3m2 se odbija od površine.Obrada površina, zidovi i plafoni od gips ploča se takođe obračunava po m2, u svemu po uputsvu proizvodjača. Jediničnom cijenom pojedinih stavki predvidjeti i sljedeće: sve pripreme i probna bojenja, sve pomoćne i radne skele, sva fazna bojenja za izvršenje završne obrade, sve troškove nabavke materijala, transport, skladištenje i raznošenje materijala do mjesta ugradnje, održavanje čistoće, čišćenje radnog mjesta u toku i po završnom poslu, kao i sakupljanje, utovar i odvoz otpada na najbližu deponiju.Sve štete nastale nesolidnom izradom na vlastitim radovima, kao i oštećenja na tuđim radovima prilikom rada, snosi izvodjač ovih radova o svom trošku. Izvodjač je obavezan za izvršene radove, kao i ugradjene materijale, priložiti odgovarajuće ateste. Garantni rok za izvedene radove će biti određen ugovorom, u svemu prema važećim propisima za ovu vrstu radova. |  |  |
| 68 | Molersko farbarski radovi | Nabavka materijala, priprema i bojenje zidova i plafona od gips karton ploča kao i omalterisanih zidova, disperzivnom bijelom bojom "WEBER".Bojenje izvesti u dva premaza, sa svim potrebnim predradnjama (struganjem i čišćenjem istih povšina, nanošenjem podloge po potrebi).Obavezna zaštita stolarije, staklenih površina, podova i zidova, zelenila. Obračun po m2: |  |  |
|  |  | * horizontalne površine | m2 | 230.00 |
|  |  | * vertikalne površine | m2 | 510.00 |
| 69 | Molersko farbarski radovi | Nabavka materijala, priprema i bojenje fasadnih zidova i plafona u ekonomskom dvorištu, fasadnom bijelom bojom "WEBER".Bojenje izvesti u dva premaza, sa svim potrebnim predradnjama (čišćenjem, gletovanjem i nanošenjem podloge po potrebi).Obavezna zaštita stolarije, staklenih površina i podova.Obračun po m2: |  |  |
|  |  | * horizontalne površine | m2 | 390.00 |
|  |  | * vertikalne površine | m2 | 530.00 |
| STOLARSKI RADOVI, NABAVKA NAMJEŠTAJA I OPREME |  |  |  |  |
| 70 | Isporuka i ugradnja kancelarijskih ulaznih vrata, u zidu od gips karton ploča d=15cm | u mat bijeloj boji, sa svjetlarnikom iznad dim: 80x70cm.Okovi i brave "AGB", kvake "Hope" u mat sivoj boji.Obračun po komadu komplet ugrađenih vrata. |  |  |
|  |  | dim: 80x210cm + svjetlarnik | kom | 4.00 |
| 71 | Isporuka i postavljanje dvokrilnog kancelarijskog ormara | prilagođenog registratorima A4.Izrađen od iverala (dezen drvo, boja bukve), kantovan abs trakom 2mm u istoj boji.Predvidjeti zaključavanje u gornjem i u donjem dijelu.Skica u prilogu.Obračun po komadu.Dim: 120x50x233cm(H) | kom | 4.00 |
| 72 | Isporuka i montaža otvorene police | izrađene od iverala (dezen drvo, bijela boja), kantovan abs trakom 0.5mm u istoj boji, sa zatvorenim dijelom u donjoj zoni.Dimenzije 500x40x280cm(H).Obračun po komadu | kom | 1.00 |
| 73 | Isporuka i postavljanje kancelarijskih radnih stolova | izrađenih od iverala (dezen drvo, boja bukve), kantovan abs trakom 2mm u istoj boji, tip kao postojeći (fotografije u prilogu).Predvidjeti tri fijoke po stolu, sa mogućnošću zaključavanja, plastične distancere na osloncima, kao i rupu u radnoj ploči sa hromiranim čepom za provlačenje instalacija.Obračun po komadu kompletnog kancelarijskog stola. |  |  |
|  |  | dim. radne ploče: 140x70cm | kom | 6.00 |
| 74 | Isporuka i postavljanje kancelarijskih fotelja | podesive po visini, sa naslanjačima za ruke, platno ili eko koža.Tip NF-1398, kao na fotografiji iz grafičkog priloga ili slična.Obračun po komadu. | kom | 5.00 |
| 75 | Isporuka i postavljanje garniture za prijem stranaka | Klub sto kvadratnog oblika dim: ~70x70cm, bijela boja drveta.Dvije stolice sa metalnim ramom, plastičnom podlogom obloženom sunđerom i tapacirom, crna boja. Fotografije su u prilogu ili slični.Obračun po komadu kompleta. | kom | 5.00 |
| 76 | Isporuka i postavljanje samolepljive mat folije (efekat "pjeskareno staklo") | na postojećem staklenom portalu (bočni zid novoformiranih kancelarija - gleda na atrijum).Uzeti u obzir da se portal sastoji od kvadratnih staklenih okana, od poda do plafona.Folija se postavlja do visine H=220cm. Obračun po m2 oblijepljene površine. | m2 | 30.00 |
| 77 | Isporuka i postavljanje metalnih ormara u garderobama | za odlaganje ličnih stvari zaposlenih, sa mogućnošću zaključavanja.Siva boja.Dim: 60x50x180cm(H).Obračun po komadu. | kom | 14.00 |
| 78 | Izrada i montaža arhivskih polica | koje se izrađuju od čeličnih kvadratnih i pravougaonih cijevi i čeličnog lima.Sve izvesti prema radioničkom crtežu i detaljima iz grafičkog priloga.Segmente međusobno povezivati šrafovima sa duplom podloškom i navrtkom, M10.Ispod svakog oslonca predvidjeti metalnu pločicu sa po dva šrafa M10, zašrafljena u podlogu (keramika, beton).Kompletnu konstrukciju očistiti i zaštititi oksidnom osnovnom nitro bojom za metal, jednom prije i drugi put nakon montaže.Obračun po komadu komplet montiranog segmenta: |  |  |
|  |  | TIP1: 216x30x305cm(H) | kom | 30.00 |
|  |  | TIP2: 140x30x305cm(H) | kom | 2.00 |
|  |  | TIP3: 180x30x305cm(H) | kom | 8.00 |
|  |  | TIP2: 90x30x305cm(H) | kom | 8.00 |

https://www.dropbox.com/sh/nzg1vr4o2tgyakl/AABARGcAcESdx9xgNgoSwS-ja?dl=0

Link za građevinsko zanatske radove u Upravnoj zgradi HG “Budvanska rivijera” – grafički prilog

Napomena:

Ponuđači su dužni da obiđu mjesto izvođenja radova u sljedećim terminima o čemu će se izdati potvrda koja mora biti sastavni dio ponude:

- Ponedjeljak 24.12.2018. godine od 10:00 do 14:00 časova;

- Srijeda 26.12.2018. godine od 10:00 do 14:00 časova.

- IZJAVA NARUČIOCA DA ĆE UREDNO IZMIRIVATI OBAVEZE PREMA IZABRANOM PONUĐAČU

Hotelska grupa „Budvanska rivijera” a.d. Budva

Broj: 04/1-7320/1

Mjesto i datum:  Budva, 20.12.2018. godine,

U skladu sa članom 29 stav 1 tačka 3 Pravilnika o uređivanju postupaka nabavki roba, usluga i radova u hotelskoj grupi „Budvanska rivijera” AD Budva  (broj 02-4884/2 od 19.09.2017. godine)   Katarina Kažanegra, Izvršna direktorica kao ovlašćeno lice Hotelske grupe „Budvanska rivijera” AD Budva , daje

I z j a v u

da će Hotelska grupa „Budvanska rivijera” AD Budva, shodno Planu nabavki broj: 04/1-1228 od 22.03.2018. godine, uredno vršiti plaćanja preuzetih obaveza, po utvrđenoj dinamici.

Ovlašćeno lice naručioca

Izvršna direktorica

Katarina Kažanegra

______________________

- IZJAVA NARUČIOCA (OVLAŠĆENO LICE, SLUŽBENIK ZA  NABAVKE I LICA KOJA SU UČESTVOVALA U PLANIRANJU  NABAVKE) O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA

Hotelska grupa „Budvanska rivijera” a.d. Budva

Broj: 04/1-7320/2

Mjesto i datum:  Budva, 20.12.2018. godine

U skladu sa članom 9.  Pravilnika o uređivanju postupaka nabavki roba, usluga i radova u hotelskoj grupi „Budvanska rivijera” AD Budva  (broj 02-4884/2 od 19.09.2017. godine).

Izjavljujem

da u postupku nabavke iz Plana nabavke broj 04/1-1228 od 22.03.2018. godine za nabavku radova – Građevinsko-zanatski radovi u Upravnoj zgradi Hotelske grupe “Budvanska rivijera” AD Budva u sukobu interesa u smislu člana 9. Pravilnika o uređivanju postupaka nabavki roba, usluga i radova u hotelskoj grupi „Budvanska rivijera” AD Budva i da ne postoji ekonomski i drugi lični interes koji može kompromitovati moju objektivnost i nepristrasnost u ovom postupku nabavke.

Ovlašćeno lice naručioca

Izvršna direktorica

Katarina Kažanegra

______________________

s.r.

Sektor  nabavke

Vladimir Janjušević

______________________

s.r.

Lice koje je učestvovalo u planiranju  nabavke

Milos Divanović

______________________

s.r.

- IZJAVA NARUČIOCA (ČLANOVA KOMISIJE ZA OTVARANJE I VREDNOVANJE PONUDE I LICA KOJA SU UČESTVOVALA U PRIPREMANJU TENDERSKE DOKUMENTACIJE) O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA

Hotelska grupa „Budvanska rivijera” a.d. Budva

Broj: 04/1-7320/3

Mjesto i datum:  Budva, 20.12.2018. godine,

U skladu sa članom 9.  Pravilnika o uređivanju postupaka nabavki roba, usluga i radova u hotelskoj grupi „Budvanska rivijera” AD Budva  (broj 02-4884/2 od 19.09.2017. godine).

Izjavljujem

da u postupku nabavke iz Plana nabavke broj 04/1-1228 od 22.03.2018. godine za nabavku radova – Građevinsko-zanatski radovi u Upravnoj zgradi Hotelske grupe “Budvanska rivijera” AD Budva nijesam u sukobu interesa u smislu člana 9. Pravilnika o uređivanju postupaka nabavki roba, usluga i radova u hotelskoj grupi „Budvanska rivijera” AD Budva, i da ne postoji ekonomski i drugi lični interes koji može kompromitovati moju objektivnost i nepristrasnost u ovom postupku nabavke.

Član komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda, Saša Samardžić, predsjednik

______________________

s.r.

Član komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda, Vladimir Janjušević, član

______________________

s.r.

Član komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda, Miloš Divanović, član

_______________________

s.r.

# METODOLOGIJA NAČINA VREDNOVANJA PONUDA PO KRITERIJUMU I PODKRITERIJUMIMA

 Vrednovanje ponuda po kriterijumu najniže ponuđena cijena vršiće se na sljedeći način:

 kriterijum najniža ponuđena cijena vrednovaće se na sljedeći način:

- Minimalna ukupna ponuđena cijena će se obračunati sa max.brojem poena......................(100);

- bodovi za ostale ponuđače obračunavaju se procentualno u odnosu na najnižu cijenu po formuli:

najniža ponuđena cijena

broj poena = ---------------------------------------------x max.broj poena (100);

ponuđena cijena

Ako je ponuđena cijena 0,00 EUR-a prilikom vrednovanja te cijene po kriterijumu ili podkriterijumu najniža ponuđena cijena uzima se da je ponuđena cijena 0,01 EUR.

# OBRAZAC PONUDE SA OBRASCIMA KOJE PRIPREMA PONUĐAČ

- NASLOVNA STRANA PONUDE

(naziv ponuđača)

podnosi

(naziv naručioca)

P O N U D U

po Tenderskoj dokumentaciji broj ____ od _______ godine

za nabavku __________________________________________________________

(opis predmeta nabavke)

ZA

 Predmet nabavke u cjelosti

## PODACI O PONUDI I PONUĐAČU

Ponuda se podnosi kao:

 Samostalna ponuda

 Samostalna ponuda sa podizvođačem/podugovaračem

 Zajednička ponuda

 Zajednička ponuda sa  podizvođačem/podugovaračem

Podaci o podnosiocu samostalne ponude:

| Naziv i sjedište ponuđača |  |
| --- | --- |
| PIB |  |
| Broj računa i naziv banke ponuđača |  |
| Adresa |  |
| Telefon |  |
| Fax |  |
| E-mail |  |
| Lice/a ovlašćeno/a za potpisivanje finansijskog dijela ponude i dokumenata u ponudi | (Ime, prezime i funkcija) |
|  | (Potpis) |
| Ime i prezime osobe za davanje informacija |  |

Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru samostalne ponude

| Naziv podugovarača /podizvođača |  |  |
| --- | --- | --- |
| PIB |  |  |
| Ovlašćeno lice |  |  |
| Adresa |  |  |
| Telefon |  |  |
| Fax |  |  |
| E-mail |  |  |
| Procenat ukupne vrijednosti nabavke koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču |  |  |
| Opis dijela predmeta nabavake koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču |  |  |
| Ime i prezime osobe za davanje informacija |  |  |

Podaci o podnosiocu zajedničke ponude

| Naziv podnosioca zajedničke ponude |  |
| --- | --- |
| Adresa |  |
| Ovlašćeno lice za potpisivanje finansijskog dijela ponude, nacrta ugovora o nabavci | (Ime i prezime) |
|  | (Potpis) |
| Imena i stručne kvalifikacije lica koja će biti odgovorna za izvršenje ugovora |  |
|  | .... |

Podaci o nosiocu zajedničke ponude:

| Naziv nosioca zajedničke ponude |  |
| --- | --- |
| PIB |  |
| Broj računa i naziv banke ponuđača |  |
| Adresa |  |
| Ovlašćeno lice za potpisivanje dokumenata koji se odnose na nosioca zajedničke ponude | (Ime, prezime i funkcija) |
|  | (Potpis) |
| Telefon |  |
| Fax |  |
| E-mail |  |
| Ime i prezime osobe za davanje informacija |  |

Podaci o članu zajedničke ponude:

| Naziv člana zajedničke ponude |  |
| --- | --- |
| PIB |  |
| Broj računa i naziv banke ponuđača |  |
| Adresa |  |
| Ovlašćeno lice za potpisivanje dokumenata koja se odnose na člana zajedničke ponude | (Ime, prezime i funkcija) |
|  | (Potpis) |
| Telefon |  |
| Fax |  |
| E-mail |  |
| Ime i prezime osobe za davanje informacija |  |

Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru zajedničke ponude

| Naziv podugovarača /podizvođača |  |  |
| --- | --- | --- |
| PIB |  |  |
| Ovlašćeno lice |  |  |
| Adresa |  |  |
| Telefon |  |  |
| Fax |  |  |
| E-mail |  |  |
| Procenat ukupne vrijednosti nabavke koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču |  |  |
| Opis dijela predmeta nabavake koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču |  |  |
| Ime i prezime osobe za davanje informacija |  |  |

FINANSIJSKI DIO PONUDE

| r.b. | opis predmeta | bitne karakteristike ponuđenog predmeta nabavke | jedinica mjere | količina | jedinična cijena bez pdv-a | ukupan iznos bez pdv-a | pdv | ukupan iznos sa pdv-om |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ..... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ukupno bez PDV-a |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PDV |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ukupan iznos sa PDV-om: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - brojkama |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - slovima |  |  |  |  |  |  |  |  |

Uslovi ponude:

| Rok izvršenja ugovora je |  |
| --- | --- |
| Mjesta izvršenja ugovora su |  |
| Način i dinamika isporuke/izvršenja |  |
| Rok plaćanja |  |
| Način plaćanja |  |
| Period važenja ponude |  |

Ovlašćeno lice ponuđača

___________________________

(ime, prezime i funkcija)

___________________________

(svojeručni potpis)

M.P.

- IZJAVA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA NA STRANI PONUĐAČA,PODNOSIOCA ZAJEDNIČKE PONUDE, PODIZVOĐAČA /PODUGOVARAČA

(ponuđač)

Broj: ________________

Mjesto i datum: _________________

Ovlašćeno lice ponuđača/člana zajedničke ponude, podizvođača / podugovarača
       (ime i prezime i radno mjesto)     , u skladu sa članom 9 .  Pravilnika o uređivanju postupaka nabavki roba, usluga i radova u hotelskoj grupi „Budvanska rivijera” AD Budva  (broj 02-4884/2 od 19.09.2017. godine) daje

Izjavu

da nije u sukobu interesa sa licima naručioca navedenim u izjavama o nepostojanju sukoba interesa na strani naručioca, koje su sastavni dio predmetne Tenderske dokumentacije broj 04/1-7320 od 20.12.2018. godine za nabavku radova – Građevinsko-zanatski radovi u Upravnoj zgradi Hotelske grupe “Budvanska rivijera” AD Budva, u smislu člana 9. Pravilnika o uređivanju postupaka nabavki roba, usluga i radova u hotelskoj grupi „Budvanska rivijera” AD Budva i da ne postoje razlozi za sukob interesa na strani ovog ponuđača.

Ovlašćeno lice ponuđača

___________________________

(ime, prezime i funkcija)

___________________________

(svojeručni potpis

M.P.

## DOKAZI O ISPUNJENOSTI OBAVEZNIH USLOVA ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNOG NADMETANJA

Dostaviti:

1) dokaza o registraciji kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata sa podacima o ovlašćenim licima ponuđača;

2) dokaza nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, koji ne smije biti stariji od šest mjeseci do dana javnog otvaranja ponuda;

3) dokaza o posjedovanju važeće dozvole, licence, odobrenja, odnosno drugog akta izdatog od nadležnog organa i to:

Shodno članu 135, a u vezi člana 122 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ( “Službeni list CG”br. 64/17 od 06.10.2017. godine ) ponuđač, privredno društvo treba da dostavi: Licencu projektanta i izvođača radova za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekta. Ponuđač, privredno društvo, pravno lice, odnosno preduzetnik, treba da posjeduje licence: - Dip. inž. elektrotehnike za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekata; (U skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore“ br. 64/17); - Dip. inž. građevinarstva – smjer konstruktivni za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekata; (U skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore“ br. 64/17); Dip. inž. građevinarstva – smjer hidrotehnički za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekata; (U skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore“ br. 64/17); Dip. inž. mašinstva – smjer termotehnika za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekata; (U skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore“ br. 64/17); Ponuđač, privredno društvo, pravno lice, odnosno preduzetnik, treba da ima zaposlene inženjere koji posjeduju licence za: - Dip. inž. elektrotehnike za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekata; (U skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore“ br. 64/17); Dip. inž. građevinarstva – smjer konstruktivni za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekata; (U skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore“ br. 64/17); Dip. inž. građevinarstva – smjer hidrotehnički za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekata; (U skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore“ br. 64/17); Dip. inž. mašinstva – smjer termotehnika za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekata; (U skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore“ br. 64/17);

- DOKAZI O ISPUNJAVANJU USLOVA STRUČNO-TEHNIČKE I KADROVSKE OSPOSOBLJENOSTI

Nije potrebno dostavljanje ovih dokaza. Ne zahtijeva se.

- NACRT UGOVORA O NABAVCI

Ovaj ugovor zaključen je  između:

Naručioca Hotelske grupe „Budvanska rivijera“ AD  Budva sa sjedištem u Budvi, ulica Trg Slobode 1, PIB: 02005328, koga zastupa Katarina Kažanegra, izvršna direktorica, (u daljem tekstu: Naručilac)

I

Ponuđača ______________________ sa sjedištem u ________________, ulica____________, Broj računa: ______________________, Naziv banke: ________________________, koga zastupa _____________, (u daljem tekstu:  Izvođač).

OSNOV UGOVORA:

Tenderska dokumentacija za nabavku radova – Građevinsko-zanatski radovi u Upravnoj zgradi Hotelske grupe “Budvanska rivijera” AD Budva, broj: 04/1-7320 od  20.12.2018. godine;

Broj i datum odluke o izboru najpovoljnije ponude: _____________________;

Ponuda ponuđača    (naziv ponuđača)    broj ______ od _________________________

PREDMET UGOVORA

Član 1

Predmet ovog ugovora je nabavka  radova – Građevinsko-zanatski radovi u Upravnoj zgradi Hotelske grupe “Budvanska rivijera” AD Budva prema Tenderskoj dokumentaciji,  Pozivu za  nadmetanje za izbor najpovoljnije ponude za nabavku radova broj 04/1-7320 od 20.12.2018. godine, Odluci o izboru najpovoljnije ponude broj _______ od ______ godine i prema specifikaciji koja je sastavni dio tenderske dokumentacije.

Član 2

IZVOĐAČ se obavezuje, pošto se prethodno upoznao sa svim uslovima, pravima i obavezama koje kao IZVOĐAČ ima u vezi sa izvršenjem svih radova koji su predmet ovog Ugovora i za koje je dao svoju ponudu, da radove iz člana 1. ovog Ugovora izvede stručno i kvalitetno, držeći se tehničkih propisa, pravila i standarda koji važe u građevinarstvu za građenje ugovorene vrste radova, koji su predmet ovog ugovora, a u svemu u skladu sa predmjerom radova.

Član 3

Izvođač se obavezuje da će radove iz člana 1 ovog Ugovora, izvesti u svemu prema prihvaćenoj Ponudi od strane Naručioca br. ___________  od __________ godine koja čini sastavni dio Ugovora.

II   CIJENA I NAČIN PLAĆANJA

Član 4

Ukupna cijena za radove i opremanje  navedene u članu 1 ovog Ugovora iznosi ___________€ sa uračunatim PDV-om.

Naručilac se obavezuje da će plaćanje vrši virmanski u roku  od 30 dana od dana ispostavljanja fakture, odnosno završetka svih ugovorenih radova.

Za izvedene radove Izvođač je dužan ispostaviti Naručiocu fakturu, potpisanu od ovlašćenog lica. Faktura mora sadržati broj ugovora po kojem se plaćanje vrši.

Sve uplate se  vrše  u korist žiro racuna _______________, kod _______________ banke.

.Član 5

IZVOĐAČ se obavezuje da Naručiocu u trenutku potpisivanja ovog Ugovora preda neopozivu, bezuslovnu i naplativu na prvi poziv Garanciju banke, za dobro izvršenje ugovora na iznos ___5___ % od ukupne vrijednosti Ugovora, sa rokom vaznosti  7 (sedam) dana dužim od ugovorenog roka iz  člana 7 , ovog Ugovora i koju Naručilac može aktivirati u svakom momentu kada nastupi neki od razloga za raskid ovog Ugovora.

Naručilac se obavezuje da neposredno nakon  ispunjenja obaveza, na način i pod uslovima iz ovog ugovora,  vrati  IZVOĐAČU garanciju.

III ROK

Član 6

Ugovor se zaključuje na odredjeno vrijeme.

Izvođač se obavezuje da će radove navedene u članu 1 ovog Ugovora, završiti u periodu  od 30 dana od dana potpisivanja ovog Ugovora.

Ovaj Ugovor se primjenjuje od dana potpisivanja obje ugovorene strane.

IV OBAVEZE UGOVORNIH STRANA

Član 7

Izvođač se obavezuje:

- da  prije početka radova pismeno obavijesti Naručioca o odgovornom licu  na izvođenju radova,

- da će radove izvesti  u roku  koji je naveden u članu 6. ovog ugovora;

- da  odmah po zahtjevu Naručioca pristupi otklanjanju uočenih nedostataka i propusta u obavljanju posla, odnosno u izvođenju radova.

IZVODJAČ je dužan da prije početka izvođenja radova  preduzme mjere radi obezbjedjenja sigurnosti izvedenih radova, susjednih objekata i radova opreme, uredjenje, instalacija, radnika, saobraćaja, okoline i imovine i neposredno je odgovoran i dužan naknaditi sve štete koje izvodjenjem ugovorenih radova pričini trećim licima i imovini .

Troškove sprovodjenja mjera zaštite snosi IZVODJAČ .

IZVODJAČ je obavezan NARUČIOCU nadoknaditi sve štete koje treća lica eventualno ostvare od NARUČIOCA po osnovu iz stava 2. ovog člana.

Član 8

Naručilac  se  obavezuje da u dogovorenom terminu i planu Ponuđača uvede u posao;

Naručilac zadržava pravo da odustane od određenih pozicija iz predmjera I predračuna radova u zavisnosti od toka izvođenja radova u Upravnoj zgradi;

Pod uvođenjem u posao podrazumijeva se obezbjeđenje svih potrebnih uslova za nesmetano obavljanje posla.

Član 9

Sva lica zaposlena na Gradilištu za izvršenje radova iz ovog Ugovora imaju biti osigurana od Izvođača o njegovom trošku za sve povrede na radu ili nesreće na poslu.

Ovim osiguranjem moraju biti obuhvaćena sva lica u službi Izvođača.

Naručilac neće biti odgovoran za bilo koje odštete ili kompenzacije koje se imaju isplatiti za bilo kakve povrede osiguranih lica.

Član 10

IZVOĐAČ je dužan da radove koji su predmet ovog Ugovora osigura o svom trošku protiv svih šteta do kojih može doći za vrijeme izvođenja radova i to od početka izvođenja pa do primopredaje radova (osnovnih i dopunskih rizika u skladu sa uslovima za osiguranje objekta u izgradnji) kod odgovarajuće organizacije koja vrši osiguranje – osiguravača.

Član 11

Ako IZVOĐAČ bez krivice NARUČIOCA ne završi radove koji su predmet ovog Ugovora u ugovorenom roku, dužan je NARUČIOCU platiti na ime ugovorene kazne penale od 2,0 ‰ (dva promila) od ugovorene cijene ukupnih radova za svaki dan prekoračenja ugovorenog roka završetka radova. Visina ugovorene kazne ne može preći 10% od ugovorene cijene ukupnih radova.

U slučaju neispunjenja ugovornih obaveza, IZVOĐAČ nema pravo da isplati ugovornu kaznu i odustane od Ugovora, izuzev ako je to bila namjera ugovornih strana kada su kaznu ugovorili.

U slučaju da IZVOĐAČ zadocni sa ispunjenjem, NARUČILAC ima pravo da zahtijeva i ispunjenje ugovornih obaveza i ugovornu kaznu.

NARUČILAC može da zahtijeva ugovornu kaznu zbog zadocnjenja ako je primio ispunjenje obaveze i bez odlaganja obavijestio IZVOĐAČA da zadržava svoje pravo na ugovornu kaznu.

Ako NARUČIOCU nastane šteta veća u iznosu od ugovorenih i obračunatih penala- kazne, IZVOĐAČ je dužan da plati NARUČIOCU pored ugovorne kazne (penale) i iznos naknade štete koja prelazi visinu ugovorene kazne, kao i pravo NARUČIOCA je da zahtijeva razliku do potpune naknade štete.

Član 12

IZVOĐAČ je dužan da po završenim radovima povuče sa gradilišta svoje radnike, ukloni preostali materijal, opremu, sredstva za rad i privremene objekte koje je koristio u toku rada, očisti gradilište od otpadaka koje je napravio i uredi i očisti okolinu građevine i samu građevinu (objekat na kome je izvodio radove).

Član 13

Ukoliko dođe do raskida Ugovora i prekida radova, NARUČILAC i IZVOĐAČ su dužni da preduzmu potrebne mjere da se izvedeni radovi zaštite od propadanja. Troškove zaštite radova snosi strana ugovora čijom krivicom je došlo do raskida Ugovora odnosno do prekida radova.

V RASKID UGOVORA

Član 14

Ugovorne strane su saglasne da do raskida ovog Ugovora može doći kada jedna strana ne ispuni svoju obavezu ili kada za ispunjenje obaveze očigledno da jedna strana neće ispuniti svoju obavezu iz Ugovora i u drugim slučajevima predviđenim Zakonom o obligacionim odnosima.

Član 15

Sve eventualne izmjene koje se odnose bilo na sadržinu ovog Ugovora, mogu biti načinjene saglasnošću strana ugovornica isključivo u pisanoj formi, a sve u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima Crne Gore ("Sl. list Crne Gore", br. 47/08 od 07.08.2008, 04/11 od 18.01.2011), Zakon o planiranju prostora  i izgradnji objekata ("Sl. list Crne Gore", br. 64/17 ) i drugim pozitivno- pravnim propisima koji regulišu datu oblast.

Član 16

Naručilac ima pravo da jednostrano raskine Ugovor prostom izjavom u sledećim slučajevima:

- Izvođač prekorači rok za izvršenje ovog Ugovora utvrđen članom 5 Ugovora, do koga je došlo njegovom krivicom;

- Izvođač odustane od izvršenja Ugovora izričito, ili bez opravdanog razloga prekine sa izvršavanjem Ugovora;

- Izvođač u bitnom krši ili ne izvršava ugovorene obaveze i ukoliko ne otkloni razlog kršenja, odnosno neizvršavanja ni u naknadnom roku koji mu pisanim obavještenjem odredi naručilac.

OSTALE ODREDBE

Član 17

Eventualne nesporazume koji mogu da se pojave u vezi ovog Ugovora ugovorne strane će pokušati da  riješe sporazumno, a u slučaju  spora nadležan je Privredni sud u Podgorici.

Član 18

Ugovor zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila ništavan  je.

Član 19

Svojim potpisom ugovorne strane izjavljuju da prihvataju sve odredbe ovog Ugovora.

Ovaj ugovor je pravno valjano zaključen u 6 (šest) primjeraka istovjetnog teksta, od kojih su po tri (3) određena za svaku ugovorenu stranu.

NARUČILAC	 					         IZVRŠILAC

Hotelska grupa “Budvanska rivijera”

AD  Budva

Izvršna  direktorica                                                               Izvršni direktor

Katarina Kažanegra

_____________________________		                ______________________________

SAGLASAN SA NACRTOM  UGOVORA

Ovlašćeno lice ponuđača _______________________

(ime, prezime i funkcija)

_______________________

(svojeručni potpis)

Napomena: Konačni tekst ugovora o nabavci biće sačinjen u skladu sa članom 66 Pravilnika o uređivanju postupaka nabavki roba, usluga i radova u hotelskoj grupi „Budvanska rivijera” AD Budva  (broj 02-4884/2 od 19.09.2017. godine)

- UPUTSTVO PONUĐAČIMA ZA SAČINJAVANJE I PODNOŠENJE PONUDE

NAČIN PRIPREMANJA PONUDE U PISANOJ FORMI

Pripremanje ponude

Ponuđač je dužan da ponudu pripremi kao jedinstvenu cjelinu i da svaku prvu stranicu svakog lista i ukupni broj listova ponude označi rednim brojem i pečatom,  osim garancije ponude.

Dokumenta koja sačinjava ponuđač, a koja čine sastavni dio ponude moraju biti svojeručno potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača.

Ponuda mora biti povezana jednim jemstvenikom tako da se ne mogu naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati pojedinačni listovi, a da se pri tome ne ošteti list ponude.

Ponuda se dostavlja u odgovarajućem zatvorenom omotu (koverat, paket i sl).

Na jednom dijelu omota ponude ispisuje se naziv i sjedište naručioca, broj poziva za javno nadmetanje i tekst sa naznakom: "Ne otvaraj prije javnog otvaranja ponuda", a na drugom dijelu omota ispisuje se naziv, sjedište, ime i adresa ponuđača.

Oblik i način dostavljanja dokaza o ispunjenosti uslova za učešće u postupku  nabavke

Dokazi o ispunjenosti uslova za učešće u postupku  nabavke i drugi traženi dokazi, mogu se dostaviti u originalu ili ovjerenoj kopiji.

Naručilac može da u toku postupka pregleda i ocjene ponuda kod i preko nadležnog organa, kao i da uvidom u javno objavljene registre i evidencije vrši provjeru ispravnosti i pravnu valjanost dokaza iz stava 1 ovog člana.

Sredstva finansijskog obezbjeđenja - garancije

Način dostavljanja garancije ponude

Ako garancija ponude sadrži klauzulu da je validna ukoliko je perforirana, označena rednim brojem i pečatom, žigom ili sličnim znakom ponuđača, označava se, dostavlja i povezuje u ponudi jemstvenikom kao i ostali dokumenti ponude. Na ovaj način se označava, dostavlja i povezuje garancija ponude uz koju je kao posebni dokument dostavljena navedena klauzula izdavaoca garancije.

Ako garancija ponude ne sadrži klauzulu da je validna ukoliko je perforirana, označena rednim brojem i pečatom, žigom ili sličnim znakom ponuđača ili ako uz garanciju nije dostavljen  posebni dokument koji sadrži takvu klauzulu, garancija ponude se dostavlja u dvolisnoj providnoj plastičnoj foliji na način što se u istu uz list garancije ubaci papir na kojem se ispisuje redni broj kojim se označava prva stranica lista garancije i otiskuje pečat, žig ili slični znak ponuđača i plastična folija zatvara po svakoj strani  tako da se garancija ponude ne može naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati. Zatvaranje plastične folije može se vršiti i jemstvenikom kojim se povezuje ponuda u cjelinu na način što će se plastična folija perforirati po obodu svake strane sa najmanje po dvije perforacije kroz koje će se provući jemstvenik kojim se povezuje ponuda, tako da se garancija ponude ne može naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati, a da se ista vidno ne ošteti, kao ni jemstvenik kojim je zatvorena plastična folija i kojim je uvezana ponuda ili pečatni vosak kojim je ponuda zapečaćena. Ako se garancija ponude sastoji iz više listova svaki list garancije se dostavlja na naprijed opisani način.

Zajednički uslovi za garanciju ponude i sredstva finansijskog obezbjeđenja ugovora o  nabavci

Garancija ponude i sredstva finansijskog obezbjeđenja ugovora o nabavci mogu biti izdata od banke, društva za osiguranje ili druge organizacije koja je zakonom ili na osnovu zakona ovlašćena za davanje garancija.

U garanciji ponude i sredstvu finansijskog obezbjeđenja ugovora o nabavci mora biti naveden broj i datum tenderske dokumentacije na koji se odnosi ponuda, iznos na koji se garancija daje i da je bezuslovna i plativa na prvi poziv naručioca nakon nastanka razloga na koji se odnosi.

U slučaju kada se ponuda podnosi za više partija ponuđač može u ponudi dostaviti jednu garanciju ponude za sve partije za koje podnosi ponudu uz navođenje partija na koje se odnosi i iznosa garancije za svaku partiju ili da za svaku partiju dostavi posebnu garanciju ponude.

Način iskazivanja ponuđene cijene

Ponuđač dostavlja ponudu sa cijenom/ama izraženom u EUR-ima, sa posebno iskazanim PDV-om, na način predviđen obrascem “Finansijski dio ponude” koji je sastavni dio Tenderske dokumentacije.

U ponuđenu cijenu uračunavaju se svi troškovi i popusti na ukupnu ponuđenu cijenu, sa posebno iskazanim PDV-om, u skladu sa zakonom.

Ponuđena cijena/e piše se brojkama i slovima.

Ponuđena cijena/e izražava se za cjelokupni predmet  nabavke, a ukoliko je predmet nabavke određen po partijama za svaku partiju za koju se podnosi ponuda dostavlja se posebno Finansijski dio ponude.

Ako je cijena najpovoljnije ponude niža najmanje za 30% u odnosu na prosječno ponuđenu cijenu svih ispravnih ponuda ponuđač je dužan da na zahtjev naručioca dostavi obrazloženje.

Nacrt ugovora o nabavci

Ponuđač je dužan da u ponudi dostavi Nacrt ugovora o  nabavci potpisan od strane ovlašćenog lica na mjestu predviđenom za davanje saglasnosti na isti.

Blagovremenost ponude

Ponuda je blagovremeno podnesena ako je uručena naručiocu prije isteka roka predviđenog za podnošenje ponuda koji je predviđen Tenderskom dokumentacijom.

Period važenja ponude

Period važenja ponude ne može da bude kraći od roka definisanog u Pozivu.

Istekom važenja ponude naručilac može, u pisanoj formi, da zahtijeva od ponuđača da produži period važenja ponude do određenog datuma. Ukoliko ponuđač odbije zahtjev za produženje važenja ponude smatraće se da je odustao od ponude. Ponuđač koji prihvati zahtjev za produženje važenja ponude ne može da mijenja ponudu.

Pojašnjenje tenderske dokumentacije

Zainteresovano lice ima pravo da zahtijeva od naručioca pojašnjenje tenderske dokumentacije u roku od 5 (pet) dana, od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije.

Zahtjev za pojašnjenje tenderske dokumentacije podnosi se u pisanoj formi (poštom, faxom, e-mailom...) , na adresu naručioca.

Pojašnjenje tenderske dokumentacije predstavlja sastavni dio tenderske dokumentacije.

Naručilac je dužan da pojašnjenje tenderske dokumentacije, dostavi podnosiocu zahtjeva i da ga objavi na sajtu kompanije, 3 dana od dana prijema zahtjeva.

Način dostavljanja ponude

Ponuda se dostavlja u odgovarajućem zatvorenom omotu (koverat, paket i sl). Na jednom dijelu omota ponude ispisuje se naziv i sjedište naručioca, broj poziva za javno nadmetanje, odnosno poziva za nadmetanje i tekst sa naznakom: “Ne otvaraj prije javnog otvaranja ponuda”, a na drugom dijelu omota ispisuje se naziv, sjedište, ime i adresa ponuđača.

U slučaju podnošenja zajedničke ponude, na omotu je potrebno naznačiti da se radi o zajedničkoj ponudi i navesti puni naziv ponuđača i adresu na koju će ponuda biti vraćena u slučaju da je neblagovremena.

- IZMJENE I DOPUNE PONUDE I ODUSTANAK OD PONUDE

Ponuđač može da, u roku za dostavljanje ponuda, mijenja ili dopunjava ponudu ili da od ponude odustane na način predviđen za pripremanje i dostavljanje ponude, pri čemu je dužan da jasno naznači koji dio ponude mijenja ili dopunjava.

# SADRŽAJ PONUDE

- Naslovna strana ponude

- Sadržaj ponude

- Popunjeni podaci o ponudi i ponuđaču

- Ugovor o zajedničkom nastupanju u slučaju zajedničke ponude

- Popunjen obrazac finansijskog dijela ponude

- Izjava/e o postojanju ili nepostojanju sukoba interesa kod ponuđača, podnosioca zajedničke ponude, podizvođača ili podugovarača

- Dokazi za dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova za učešće u postupku javnog nadmetanja

- Potpisan Nacrt ugovora o nabavci

- Sredstva finansijskog obezbjeđenja

# OVLAŠĆENJE ZA ZASTUPANJE I UČESTVOVANJE U POSTUPKU JAVNOG OTVARANJA PONUDA

Ovlašćuje se   (ime i prezime i broj lične karte ili druge identifikacione isprave)   da, u ime

(naziv ponuđača) , kao ponuđača, prisustvuje javnom otvaranju ponuda po Tenderskoj dokumentaciji     (naziv naručioca)    broj _____ od ________. godine, za nabavku       (opis predmeta nabavke)   i da zastupa interese ovog ponuđača u postupku javnog otvaranja ponuda.

Ovlašćeno lice ponuđača

_______________________

(ime, prezime i funkcija)

_______________________

(svojeručni potpis)

M.P.

Napomena: Ovlašćenje se predaje Komisiji za otvaranje i vrednovanje ponuda naručioca neposredno prije početka javnog otvaranja ponuda.

- UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU

Postupak zaštite prava pokreće se žalbom koja se izjavljuje Drugostepenoj komisiji Naručioca.

Žalba se izjavljuje preko naručioca neposredno, putem pošte preporučenom pošiljkom sa dostavnicom.

Žalba se može izjaviti protiv:

- odluke o izboru najpovoljnije ponude;

- odluke o obustavljanju postupka javne nabavke;

Žalbu može podnijeti isključivo  Ponuđač koji je dostavio ponudu u roku od 3 ( tri ) dana od dana dostavljanja putem preporučene pošiljke ili neposredno.

Aktivna legitimacija u postupku

Žalbu može podnijeti isključivo ponuđač. Žalbu ne može podnijeti lice koje u postupku  nabavke nije dostavilo ponudu.

Pravne posljedice podnošenja žalbe

Blagovremeno podnijeta žalba prekida sve dalje aktivnosti naručioca u postupku  nabavke, do donošenja odluke po žalbi od strane Drugostepene komisije Naručioca.

Sadržaj žalbe

Žalba naročito sadrži:

- podatke o podnosiocu žalbe (naziv i sjedište, odnosno ime i adresa);

- broj i datum objavljivanja javnog poziva sa predmetom  nabavke;

- broj i datum odluke o izboru najpovoljnije ponude, poništenju ili druge odluke naručioca;

- razloge žalbe sa obrazloženjem;

- predlog dokaza;

- žalbeni zahtjev;

- potpis ovlašćenog lica.

Uz žalbu se prilaže dokaz o uplati naknade za vođenje postupka.Naknadu iz stava 2 ovog člana plaća podnosilac žalbe u visini od 1 % procijenjene vrijednosti javne nabavke, s tim da visina naknade ne smije biti veća od 8.000,00 eura.

Postupak sa neurednom žalbom

Ako žalba sadrži formalni nedostatak koji sprječava postupanje po žalbi ili je nerazumljiva ili nepotpuna, Drugostepena komisija će zaključkom odbaciti žalbu.

Ovlašćenja naručioca u vezi izjavljene žalbe

Ako naručilac ocijeni da je žalba u cjelosti ili djelimično osnovana može, u roku od tri dana od dana prijema žalbe, da poništi odluku ili da je preinači drugom odlukom, ispravi učinjenu radnju u skladu sa zahtjevom iz žalbe ili poništi postupak  nabavke, o čemu je dužan da obavijesti sve učesnike postupka.

Protiv odluke iz stava 1 ovog člana može se izjaviti žalba Drugostepenoj  komisiji.

Rokovi za donošenje odluke

Drugostepena komisija je dužna da odluči po žalbi u roku od 5 dana od dana prijema spisa i potpune dokumentacije o postupku  nabavke.

Rok iz stava 1 ovog člana može se produžiti za još 5 dana u slučaju potrebe angažovanja vještaka, pribavljanja mišljenja nadležnih organa i obimnosti dokumentacije u postupku  nabavke.

Odluku iz stava 1 ovog člana Drugostepena komisija, u roku od tri dana od dana donošenja, dostavlja podnosiocu žalbe  i objavljuje na svojoj web stranici.

Odlučivanje Drugostepene komisije

Drugostepena komisija u postupku po žalbi odlučuje zaključkom i rješenjem.

Drugostepena komisija zaključkom:

odbacuje žalbu, ako je nedopuštena, neblagovremena i izjavljena od strane neovlašćenog lica;

- obustavlja postupak, prijemom pisanog obavještenja podnosioca žalbe da odustaje od podnijete žalbe.

Drugostepena  komisija rješenjem:

- odbija žalbu kao neosnovanu;

- usvaja žalbu i u cjelosti ili djelimično poništava postupak  nabavke i donijetu odluku, ukazuje Komisiji za otvaranje i vrednovanje ponuda  na učinjene nepravilnosti i nalaže im sprovođenje novog postupka i odlučivanja ili preuzimanja potrebnih mjera kojima se učinjene nepravilnosti otklanjaju.

Odluka Drugostepene komisije mora biti obrazložena.

Pravila dokazivanja

U postupku po žalbi stranke su dužne da iznesu sve činjenice na kojima zasnivaju svoje zahtjeve i predlože dokaze kojima se te činjenice potvrđuju.

U postupku zaštite prava naručilac je dužan da dokaže postojanje činjenica i okolnosti na osnovu kojih je preduzeo pojedine radnje u postupku i donio odluke, koje su predmet žalbe.

U postupku zaštite prava podnosilac žalbe je dužan da dokaže ili učini vjerovatnim postojanje činjenica i razloga povrede postupka  nabavke ili povrede materijalnog prava, koji su istaknuti u žalbi.

Granice postupanja Drugostepene komisije

Drugostepena komisija odlučuje u granicama žalbenih navoda.

Odluke Drugostepene  komisije su konačne.

Naknada za vođenje postupka

Uz žalbu se dostavlja dokaz da je plaćena naknada za vođenje postupka po žalbi u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 8.000,00 eura, na žiro Hotelske grupe ,,Budvanska rivijera” ad Budva broj 520-67710-63 kod Hipotekarne banke.

Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te /tih partije/a.

Ukoliko se uz žalbu ne dostavi dokaz da je uplaćena naknada za vođenje postupka u propisanom iznosu žalba će biti odbačena kao neuredna.

Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

Tabelu “Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru samostalne ponude“ popunjavaju samo oni ponuđači koji ponudu podnose sa  podugovaračem/ podizvođačem, a ukoliko ima veći broj podugovarača/ podizođaća, potrebno je tabelu kopirati u dovoljnom broju primjeraka, da se popuni i dostavi za svakog podugovarača/podizođaća.

Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

Tabelu „Podaci o podnosiocu zajedničke ponude“ popunjavaju samo oni ponuđači koji podnose zajedničku ponudu. Ponudač koji podnosi zajedničku ponudu dužan je popuniti i tabele „Podaci o nosiocu zajedničke ponude“ i „Podaci o članu zajedničke ponude“

Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

Tabelu “Podaci o članu zajedničke ponude“ kopirati u dovoljnom broju primjeraka, da se popuni i dostavi za svakog člana zajedničke ponude

Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

Tabelu „ Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru zajedničke ponude“ popunjavaju samo oni ponuđači koji ponudu podnose zajednički  sa  podugovaračem/ podizvođačem, a ukoliko ima veći broj podugovarača/ podizođaća, potrebno je tabelu kopirati u dovoljnom broju primjeraka, da se popuni i dostavi za svakog podugovarača/podizođaća.

Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

Izjavu o nepostojanju sukoba interesa kod ponuđača, podnosioca zajedničke ponude, podizvođača ili podugovarača posebno dostaviti za svakog člana zajedničke ponude, za svakog podugovarača/podizvođača