Hotelska grupa „Budvanska rivijera”a.d. Budva

Broj nabavke: 04/1-4307

Redni broj iz Plana nabavki: 46

Mjesto i datum: Budva, 16.07.2019. godine

TENDERSKA DOKUMENTACIJA

ZA NABAVKU RADOVA

Adaptacija kupatila i uređenje enterijera malog restorana u hotelu “Palas” za potrebe Hotelske grupe “Budvanska rivijera” AD Budva,

SADRŽAJ TENDERSKE DOKUMENTACIJE

POZIV ZA  NADMETANJE	3

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ILI SPECIFIKACIJE PREDMETA	7

NABAVKE	7

IZJAVA NARUČIOCA DA ĆE UREDNO IZMIRIVATI OBAVEZE PREMA IZABRANOM PONUĐAČU	12

IZJAVA NARUČIOCA (OVLAŠĆENO LICE, SLUŽBENIK ZA  NABAVKE I LICA KOJA SU UČESTVOVALA U PLANIRANJU  NABAVKE) O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA 	13

IZJAVA NARUČIOCA (ČLANOVA KOMISIJE ZA OTVARANJE I VREDNOVANJE PONUDE I LICA KOJA SU UČESTVOVALA U PRIPREMANJU TENDERSKE DOKUMENTACIJE) O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA	14

METODOLOGIJA NAČINA VREDNOVANJA PONUDA PO KRITERIJUMU I PODKRITERIJUMIMA	15

OBRAZAC PONUDE SA OBRASCIMA KOJE PRIPREMA PONUĐAČ	16

NASLOVNA STRANA PONUDE	17

PODACI O PONUDI I PONUĐAČU	18

IZJAVA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA NA STRANI PONUĐAČA,PODNOSIOCA ZAJEDNIČKE PONUDE, PODIZVOĐAČA /PODUGOVARAČA	25

DOKAZI O ISPUNJENOSTI OBAVEZNIH USLOVA ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNOG NADMETANJA	26

DOKAZI O ISPUNJAVANJU USLOVA STRUČNO-TEHNIČKE I KADROVSKE OSPOSOBLJENOSTI	27

UPUTSTVO PONUĐAČIMA ZA SAČINJAVANJE I PODNOŠENJE PONUDE	28

SADRŽAJ PONUDE	36

OVLAŠĆENJE ZA ZASTUPANJE I UČESTVOVANJE U POSTUPKU JAVNOG OTVARANJA PONUDA	37

UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU	38

# POZIV ZA  NADMETANJE

I   Podaci o naručiocu

| Naručilac: Hotelska grupa “Budvanska rivijera” AD Budva | Lice/a za davanje informacija: Vladimir Janjušević |
| --- | --- |
| Adresa: Trg slobode 1, Budva | Poštanski broj: 85310 |
| Sjedište: Trg slobode 1, Budva | PIB (Matični broj): 02005328 |
| Telefon: 033/452-831 | Faks:+382/33-452-593 |
| E-mail adresa: sektornabavke@budvanskarivijera.co.me | Internet stranica (web): www.hgbudvanskarivijera.com |

II  Predmet  nabavke

- Vrsta predmeta nabavke

 Radovi

- Opis predmeta  nabavke

Predmet nabavke je izbor najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova – Adaptacija kupatila i uređenje enterijera malog restorana u hotelu “Palas” za potrebe Hotelske grupe “Budvanska rivijera” AD Budva, shodno specifikaciji radova koja čini sastavni dio tenderske dokumentacije.

III Način određivanja predmeta i procijenjena vrijednost nabavke:

 Procijenjena vrijednost predmeta nabavke

Predmet  nabavke se nabavlja:

 kao cjelina, procijenjene vrijednosti sa uračunatim PDV-om 155.000,00 €;

IV Uslovi za učešće u postupku nabavke

a) Obavezni uslovi

U postupku j nabavke može da učestvuje samo ponuđač koji:

1) je upisan u registar kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata;

2) dokaže da on odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela iz oblasti privrednog kriminala i korupcije,

3) ima dozvolu, licencu, odobrenje ili drugi akt za obavljanje djelatnosti koja je predmet  nabavke, ukoliko je propisan posebnim zakonom.

Uslovi iz stava 1 ove tačke ne odnose se na fizička lica: umjetnike, naučnike i kulturne stvaraoce.

Dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova

Ispunjenost obaveznih uslova dokazuje se dostavljanjem:

1) dokaza o registraciji kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata sa podacima o ovlašćenim licima ponuđača;

2) dokaza nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, koji ne smije biti stariji od šest mjeseci do dana javnog otvaranja ponuda;

3) dokaza o posjedovanju važeće dozvole, licence, odobrenja, odnosno drugog akta izdatog od nadležnog organa i to:

Shodno članu 135, a u vezi člana 122 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ( “Službeni list CG”br. 64/17 od 06.10.2017. godine ) ponuđač, privredno društvo treba da dostavi: Licencu projektanta i izvođača radova za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekta. Ponuđač, privredno društvo, pravno lice, odnosno preduzetnik, treba da posjeduje licence: - Dip. inž. građevinarstva – smjer konstruktivni za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekata; (U skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore“ br. 64/17); Ponuđač, privredno društvo, pravno lice, odnosno preduzetnik, treba da ima zaposlene inženjere koji posjeduju licence za: Dip. inž. građevinarstva – smjer konstruktivni za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekata; (U skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore“ br. 64/17);

b) Fakultativni uslovi

b1) ekonomsko-finansijska sposobnost

Nije predviđeno dostavljanje ovih dokaza. Ne zahtijeva se.

b2) Stručno-tehnička i kadrovska osposobljenost

Nije predviđeno dostavljanje ovih dokaza. Ne zahtijeva se.

V  Rok važenja ponude

Period važenja ponude je 60 dana od dana  javnog otvaranja ponuda.

VI Garancija ponude

 da

Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti  nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 7 dana nakon isteka važenja ponude.

VII  Rok i mjesto izvršenja ugovora

a) Rok izvršenja ugovora je period od 20 dana od dana zaključivanja Ugovora;

b) Mjesta izvršenja ugovora je Petrovac - hotel „Palas”.

VIII Jezik ponude:

 Crnogorski jezik i drugi jezik koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa Ustavom i zakonom.

IX  Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:

 najniža ponuđena cijena  						broj bodova  	  100

X Otkup tenderske dokumentacije

Visina otkupa tenderske dokumentacije iznosi 150,00 € i uplaćuje se na žiro račun 520-67710-63 kod Hipotekarne banke. Zainteresovani ponuđači dužni su dostaviti dokaz o uplati takse za otkup Tenderske dokumentacije na dan otvaranja ponuda.

XI Vrijeme i mjesto podnošenja ponuda i otvaranja ponuda

Ponude se predaju  radnim danima od 10.00 do 14.00 sati, zaključno sa danom 26.07.2019. godine do 09.30 sati.

Ponude se mogu predati:

 neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi Trg slobode 1 Budva .

 preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Trg slobode 1, 85310 Budva.

Javno otvaranje ponuda, kome mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača sa priloženim punomoćjem potpisanim od strane ovlašćenog lica, održaće se dana  26.07.2019. godine u 10.00 časova,  u prostorijama Upravne zgrade Hotelske grupe „Budvanska rivijera” a.d.Budva  na adresi Trg slobode br 1, Budva.

XII Rok za donošenje odluke o izboru najpovoljnije ponude

Odluka o izboru najpovoljnije ponude donijeće se u roku od 15 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

XIII Drugi podaci i uslovi od značaja za sprovodjenje postupka  nabavke

Rok i način plaćanja

Rok plaćanja je: 30 dana od dana dostavljanja fakture

Način plaćanja je: virmanski

  Sredstva finansijskog obezbjeđenja ugovora o  nabavci

Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da prije zaključivanja ugovora o  nabavci dostavi naručiocu:

 garanciju za dobro izvršenje ugovora u iznosu od 5 % od vrijednosti ugovora

U slučaju kršenja ugovora od strane izabranog ponuđača aktivira se garancije iz prethodnog stava.

- TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ILI SPECIFIKACIJE PREDMETA

- NABAVKE

Adaptacija kupatila i uređenje enterijera malog restorana u hotelu “Palas”

| R.Br. | Opis predmeta nabavke, odnosno dijela predmeta nabavka |  |  | Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta perfomansi i/ili dimenzija | Jedinica mjere |  | Količina |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | PRIPREMNI RADOVI - DEMONTAŽA I RUŠENJE |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Pripremni radovi – Demontaža i rušenje | Demontaža unutrašnje stolarije.Uraditi demontažu prema projektu. Demontiranu stolariju sklopiti, utovariti na kamion i odvesti na deponiju. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | *vrata i otvora površine do 2.0m2. Obračun po komadu. |  |  | kom |  | 12,00 |
|  |  |  | *vrata površine do 2.0-5.0m2. Obračun po komadu. |  |  | kom |  | 5,00 |
|  |  |  | *staklena pregrada sa vratima. Obračun po m2. |  |  | m2 |  | 8,00 |
|  |  |  | *skidanje obloge sa stubova. Obračun po komadu. |  |  | kom |  | 4,00 |
| 1.2 |  | Pripremni radovi – Demontaža i rušenje | Demontaža spuštenog plafona. Poslije demontaže, utovariti materijal i odvesti na deponiju. Obračun po m2. |  |  | m2 |  | 395,00 |
| 1.3 |  | Pripremni radovi – Demontaža i rušenje | Demontaža bine. Poslije demontaže, utovariti materijal i odvesti na deponiju.Obračun po m2. |  |  | m2 |  | 18,00 |
| 1.4 |  | Pripremni radovi – Demontaža i rušenje | Rušenje zidova od opeke. Uraditi prema projektu. Rušenje zidova izvesti zajedno sa serklažima, nadvratnicima i svim oblogama na zidu. Šut prikupiti, iznijeti, utovariti na kamion i odvesti na deponiju. U cijenu uračunata i upotrebu pomoćne skele.Obračun po m2 zida. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | *zid od opeke 7 cm, sa oblogom od maltera i keramike |  |  | m2 |  | 35,00 |
|  |  |  | *zid od opeke 12 cm, sa oblogom od maltera i keramike |  |  | m2 |  | 6,00 |
|  |  |  | *zid-parapet od silikonske opeke 12 cm |  |  | m2 |  | 3,00 |
|  |  |  | *zid od giter bloka 19 cm, sa oblogom od maltera i keramike |  |  | m2 |  | 8,00 |
| 1.5 |  | Pripremni radovi – Demontaža i rušenje | Skidanje poda od keramičkih pločica, postavljenih u cementnom malteru. Obiti pločice i skinuti podlogu do betonske konstrukcije. Šut prikupiti, iznijeti, utovariti na kamion i odvesti na deponiju. Obračun po m2 poda. |  |  | m2 |  | 45,00 |
| 1.6 |  | Pripremni radovi – Demontaža i rušenje | Obijanje zidnih keramičkih pločica zajedno sa malterom i svim vodovodnim i kanalizacionim instalacijama, kao i postojecim instalacijama grijanja-radijatora i elektro instalacijama. Šut prikupiti, iznijeti, utovariti na kamion i odvesti na deponiju. Obračun po m2 obijene površine. |  |  | m2 |  | 235,00 |
| 1.7 |  | Pripremni radovi – Demontaža i rušenje | Čišćenje sadržaja kod žardinjera u predprostoru. Šut prikupiti, iznijeti, utovariti na kamion i odvesti na deponiju.Obračun po m3. |  |  | m3 |  | 2,00 |
| 1.8 |  | Pripremni radovi – Demontaža i rušenje | Štemovanje zida za postavljanje čeličnih nosača-držača za konzolni lavabo Makro, dim 260/51/20cm.Obračun po komadu lavaboa. |  |  | kom |  | 1,00 |
| 1.9 |  | Pripremni radovi – Demontaža i rušenje | Obijanje nadvratnika do plafona na pozicijama gdje su bila vrata u zenskom i muškom toaletu. Poslije demontaže, utovariti materijal i odvesti na deponiju. |  |  | kom |  | 4,00 |
| 1.10 |  | Pripremni radovi – Demontaža i rušenje | Demontaža i montaža postojeće ventilacije. |  |  | kom |  | 17,00 |
| 1.11 |  | Pripremni radovi – Demontaža i rušenje | Demontaža i ponovno vraćanje stare ventilacije i kamera sa postojećeg spuštenog plafona. |  |  | kom |  | 40,00 |
| 2 |  | ZIDARSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Zidarski radovi | Zidanje zidova d=12 cm punom opekom u produžnom malteru razmjere 1:2:6.Obračun po m2. |  |  | m2 |  | 10,00 |
| 2.2 |  | Zidarski radovi | Nabavka materijala i malterisanje unutrašnjih zidova krečno-cementnim malterom tipa Knauf Biorit 110 u dva sloja. Prvi sloj nanijeti grubo, drugi sloj fino zaglađen.Obračun po m2. |  |  | m2 |  | 30,00 |
| 3 |  | IZOLATERSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Izolaterski radovi | Nabavka materijala i izrada hidroizolacije sanitarnih čvorova, koja se izvodi izolacijom hidromal flex 2 h ili slično sa upotrebom mrežice. Uz obimne zidove hidroizolaciju podići 20 cm.Radove izvesti prema uputstvu proizvođača.Obračun po m2. |  |  | m2 |  | 45,00 |
| 4 |  | STOLARSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Stolarski radovi | Nabavka i ugradnja unutrašnjih vrata.Potkonstrukciju krila i štokova raditi od masiva.Vrata snabdjeti prvoklasnim okovom sa tri šarke po visini, PVC dihtungom u falcu štoka i bravom sa tri ključa.Nakon završne obrade zidova oko štokova postaviti pokrivne lajsne i odbojnik na podu.Finalna obrada krila, dovratnika i pokrivnih lajsni je furnir lakiran PU mat lakovima.Obračun po komadu ugrađenih i finalno obrađenih vrata. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | *jednokrilna vrata (zidarska mjera 80/220cm) |  |  | kom |  | 2,00 |
|  |  |  | *dvokrilna klatna vrata (zidarska mjera 150/240+32cm) |  |  | kom |  | 1,00 |
| 4.2 |  | Stolarski radovi | Nabavka materijala i oblaganje stubova drvenom oblogom po izboru projektanta. Drvo mora biti prvog kvaliteta, suvo i bez čvorova.Postavljenu oblogu fino brusiti, bajcovati i lakirati. Oblogu izraditi po projektu, detaljima i uputstvu projektanta. Obračun po m2. |  |  | m2 |  | 42,00 |
| 4.3 |  | Stolarski radovi | Nabavka i ugradnja zidnih obloga sa vratima, od furniranog medijapana.Vrata snabdjeti prvoklasnim okovom i bravom sa tri ključa.Finalno obraditi u dogovoru sa investitorom i projektantom. Za vrata obračunati po komadu, a za oblogu u m2. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | *jednokrilna vrata 60/280cm |  |  | kom |  | 1,00 |
|  |  |  | *jednokrilna vrata 90/280cm |  |  | kom |  | 2,00 |
|  |  |  | *drvena zidna obloga |  |  | m2 |  | 18,00 |
| 4.4 |  | Stolarski radovi | Nabavka i ugradnja kupatilskih pregrada "SINKO" - antracit siva, između kabina u toaletu, kao i pregrade između pisoara, ukljucujuci i vrata. Finalna obrada prema dogovoru sa Investitorom .Obračun po m2. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | *pregrade |  |  | m2 |  | 25,00 |
|  |  |  | *pregrada za pisoar, antracit siva |  |  | kom |  | 1 |
| 4.5 |  | Stolarski radovi | Nabavka i ugradnja garderobe-plakara i pulta. Dim plakara oko 300x260cm. Finalna obrada prema dogovoru sa investitorom. Grafička dokumentacija u prilogu. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | plakar |  |  | 1 |  | 1,00 |
|  |  |  | pult |  |  | 1 |  | 1,00 |
| 4.6 |  | Stolarski radovi | Nabavka I postavljanje sokle, lajsne profilpas, po zidovima kupatila gdje nema keramike po zidu.Obračun po m1. |  |  | m1 |  | 13 |
| 5 |  | BRAVARSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | Bravarski radovi | Nabavka materijala, izrada i ugradnja staklenih pregrada sa vratima. Vrata izrađena od kaljenog stakla d=10mm. Pasivno krilo opremljeno šarkama i gornjim i donjim španerom za zaključavanje. Aktivno krilo je opremljeno šarkama, cjevastim rukohvatom l=1500mm sa donjim zaključavanjem i automatom za zatvaranje vrata.Fiksni panel, postavljen je u aluminijumskom profilu i izrađen od kaljenog stakla d=10mm. Montažu izvoditi u svemu prema šemi i prema uputstvima proizvođača.Obračun po komadu ugrađene pozicije. Dimenzije pregradnog zida 2870x2700mm Dimenzije vrata 1400 (1000+40)x2100mm |  |  | kom |  | 1,00 |
| 5.2 |  | Bravarski radovi | Postavljanje čelične potkonstrukcije zbog postavljanja konzolnog umivaonika Makro 260/51/20 na postojećem zidu. |  |  | kom |  | 1,00 |
|  |  |  | Napomena: Sve pozicije obrađene u bravarskim radovima raditi u svemu prema šemama i detaljima i uz pribavljenu saglasnost projektanta.Mjere uzeti na licu mesta.Otvaranje prema prikazu u grafičkim prilozima. |  |  |  |  |  |
| 6 |  | KERAMIČARSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 |  | Keramičarski radovi | Nabavka materijala, priprema i oblaganje zidova keramikom. Keramika se postavlja preko gotove podloge u sloju lijepka.Lijepak treba da zadovolji karakteristike fleksibilnog lijepka.Fuge se ispunjavaju masom za fugovanje.Na svim isturenim uglovima ugraditi ivične inox lajsne.Slog keramike prema izboru Investitora.Obračun po m2 (navedena kvadratura ne podrazumijeva otpad pri postavljanju). |  |  |  |  |  |
|  |  |  | *cijela visina-keramika, LEA, slimtech, statuario white 100x100 |  |  | m2 |  | 70,00 |
|  |  |  | *do visine parapeta 230cm, LEA, grey flow, 100x100 |  |  | m2 |  | 13,00 |
|  |  |  | *do visine 120cm, LEA, grey flow, 100x100 |  |  | m2 |  | 15,00 |
|  |  |  | inox ugaone lajsne |  |  | m1 |  | 37,00 |
| 6.2 |  | Keramičarski radovi | Nabavka materijala, priprema i polaganje podne keramike LEA grey flow 100x100. Keramika se polaže preko gotove podloge u sloju lijepka.Lijepak treba da zadovolji karakteristike fleksibilnog lijepka.Fuge se ispunjavaju masom za fugovanje. Slog keramike prema izboru Investitora.Obračun po m2 (navedena kvadratura ne podrazumijeva otpad pri postavljanju). |  |  | m2 |  | 50,00 |
| 7 |  | GIPSARSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 |  | Gipsarski radovi | Nabavka materijala i ugradnja spuštenih plafona gips kartonskim RB pločama, debljine d=12,5 mm preko postojećeg plafona.Obračun po m2 obuhvata isporuku i montažu ploča, ispunjavanje spojnica masom za spojnice, bušenje otvora za rasvetu, završne lajsne.Radove izvesti nakon razvoda elektroinstalacija. |  |  | m2 |  | 270,00 |
| 7.2 |  | Gipsarski radovi | Nabavka materijala i ugradnja spuštenih plafona kasetiranim gips kartonskim pločama, debljine d=12,5 mm, na postojećoj metalnoj potkonstrukciji, prema specifikaciji proizvođača.Obračun po m2 obuhvata isporuku i montažu ploča, ispunjavanje spojnica masom za spojnice, bušenje otvora za rasvjetu, završne lajsne. |  |  | m2 |  | 165,00 |
| 7.3 |  | Gipsarski radovi | Nabavka materijala i ugradnja revizionih otvora.Otvori iz proizvodnog programa KNAUF ili RIGIPS. Obračun po komadu obuhvata isporuku i ugradnju. dimenzije 60x60cm. |  |  | kom |  | 8,00 |
| 7.4 |  | Gipsarski radovi | Nabavka materijala i oblaganje zidova dvostrukim RB gips kartonskim pločama d=12.5 mm na odgovarajućoj potkonstrukciji, na minimalnom odstojanju od zida.Spojnice izmedju ploča se obradjuju smjesom za ispunjavanje spojnica. Obračun po m2 izvedenih zidova sa termičkom ispunom, u svemu prema specifikaciji proizvodjača. |  |  | m2 |  | 320,00 |
| 7.5 |  | Gipsarski radovi | Nabavka materijala i ugradnja spuštenih plafona od vlagootpornih RBI gips kartonskih ploča, debljine d=12,5 mm, na metalnoj potkonstrukciji sa CD/UD nosačima, prema specifikaciji proizvođača. Obračun po m2 obuhvata isporuku i montažu ploča i potkonstrukcije, ispunjavanje spojnica masom za spojnice, bušenje otvora za rasvjetu, završne lajsne. |  |  | m2 |  | 45,00 |
| 7.6 |  | Gipsarski radovi | Nabavka materijala i ugradnja spuštenih plafona gips kartonskim RB pločama, debljine d=12,5 mm, na metalnoj potkonstrukciji sa CD/UD nosačima, prema specifikaciji proizvođača. Obračun po m2 obuhvata isporuku i montažu ploča i potkonstrukcije, ispunjavanje spojnica masom za spojnice, bušenje otvora za rasvjetu, završne lajsne. |  |  | m2 |  | 94,00 |
| 7.7 |  | Gipsarski radovi | Nabavka materijala i izrada zidova od dvostrukih monolitnih RB gips kartonskih ploča d=12.5 mm na odgovarajućoj podkonstrukciji, sa ispunom od mineralne vune d=5cm.Na profile zalepiti traku za zvučnu izolaciju. Iznad otvora ugraditi dva dodatna profila kojim se premošćuje otvor.Spojnice izmedju ploča se obradjuju smjesom za ispunjavanje spojnica. Obračun po m2 izvedenih zidova sa termičkom ispunom, u svemu prema specifikaciji proizvodjača. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | *zidovi 12,5 cm |  |  | m2 |  | 8,00 |
| 7.8 |  | Gipsarski radovi | Nabavka materijala i oblaganje zidova dvostrukim vlagootpornim RBI gips kartonskim pločama d=12.5 mm na odgovarajućoj potkonstrukciji, na minimalnom odstojanju od zida (zavisno da li je tu konzolna WC šolja ili ne).Spojnice izmedju ploča se obradjuju smesom za ispunjavanje spojnica.Obračun po m2 izvedenih zidova sa termičkom ispunom, u svemu prema specifikaciji proizvodjača. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | *zid-obloga postojećih zidova |  |  | m2 |  | 57,00 |
|  |  |  | *zid-obloga postojećih zidova iza konzolnih WC šolja. |  |  | m2 |  | 21,00 |
| 8 |  | MOLERSKO FARBARSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 |  | Molersko farbarski radovi | Nabavka materijala, gletovanje i bojenje plafona akrilnom disperzijom "Oikos" u tonu po izboru projektanta, sa svim potrebnim predradnjama za ovu vrstu radova, a prema uputstvu proizvođača. Pozicija obuhvata: - gletovanje disperzivnim kitom sa svim potrebnim fazama rada - temeljni premaz disperzivnom impregnacijom, prema uputstvu proizvođača - popravljanje disperzivnim kitom u završnom tonu - završni premaz valjkom. Raditi prema projektu i uputstvu projektanta. Obračun po m2 plafona sa svim potrebnim predradnjama. |  |  | m2 |  | 640,00 |
| 8.2 |  | Molersko farbarski radovi | Nabavka materijala, gletovanje i bojenje zidova akrilnom disperzijom "Oikos" u tonu po izboru projektanta, sa svim potrebnim predradnjama za ovu vrstu radova, prema uputstvu proizvođača. Pozicija obuhvata: - gletovanje disperzivnim kitom sa svim potrebnim fazama rada - temeljni premaz disperzivnom impregnacijom, prema uputstvu proizvođača - popravljanje disperzivnim kitom u završnom tonu - završni premaz valjkom. Obračun po m2 zidova sa svim potrebnim predradnjama. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | * zidovi |  |  | m2 |  | 550,00 |
| 8.3 |  | Molersko farbarski radovi | Nabavka materijala i bojenje postojećeg izloga i vrata preko postojeće boje, prvorazredna izrada. Vrsta boje, proizvođač i ton po izboru projektanta.Prije bojenja sve površine brusiti, očistiti i kitovati oštećenja i pukotine. Prevući uljanim kitom, brusiti. Bojiti uljanom bojom prvi put. Brusiti i bojiti emajl lakom. Fino brusiti, ispraviti emajl kitom i bojiti emajl lakom. Obračun po m2 obojene površine. |  |  | m2 |  | 13,00 |
| 8.4 |  | Molersko farbarski radovi | Nabavka materijala i bojenje postojećih ventilacionih otvora na spuštenom plafonu.Obračun po komadu ventilacionih otvora. |  |  | kom |  | 47,00 |
| 9 |  | RASVJETA |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 |  | Rasvjeta | Isporuka rasvjete (fotografije rasvjetnih tijela su u katalogu rasvjete koji je u prilogu). NAPOMENA: Rasvjetu nabavlja Projektant u dogovoru sa Investitorom. Obračun po komadu. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | IC LIGHTS, F3178030 – Black (TIP1) |  |  | kom |  | 3,00 |
|  |  |  | ZIDNA LAMPA IDEAL LUX EQUINOXE (TIP2) |  |  | kom |  | 6,00 |
|  |  |  | IDEAL LUX SAMBA MEDIUM 150130 (TIP3) |  |  | kom |  | 64,00 |
|  |  |  | sijalice za svetiljku ideal lux samba medium |  |  | kom |  | 64,00 |
|  |  |  | FIND ME 1 MONO POINT, 09.3751.30 – 344lm white + POWER SUPPLY 60.8880 (TIP4) |  |  | kom |  | 22,00 |
|  |  |  | APPS WC, SA.5065.3.076 + POWER SUPPLY 60.8402 (TIP5) |  |  | kom |  | 1,00 |
|  |  |  | LIGHT SHADOW, 03.9120.40 – 790lm (TIP6) |  |  | kom |  | 63,00 |
|  |  |  | CACOON TARAXACUM 2, F7402009 (TIP7) |  |  | kom |  | 2,00 |
|  |  |  | SMITHFIELD, F1366009 - White (TIP8) |  |  | kom |  | 10,00 |
| 10 |  | INSTALACIJE VODOVODA I KANALIZACIJE |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 |  | V i K instalacije | Nabavka materijala i montaža svih potrebnih instalacija za postavljanje 27 komada sanitarnih elemenata (lavboa, wc solja, geberita...). |  |  | kom |  | 27,00 |
| 10.2 |  | V i K instalacije | Nabavka i montaža sanitarnih elemenata (fotografije sanitarija su u katalogu koji je u prilogu): |  |  |  |  |  |
|  |  |  | KONZOLNA WC SOLJA GALASSIA EDEN SA DASKOM |  |  | kom |  | 6,00 |
|  |  |  | LAVABO ETHOS SA HROMIRANOM STRUKTUROM SIRINA 75CM |  |  | kom |  | 3,00 |
|  |  |  | UMIVAONIK MAKRO corian glazed white 260/51/20 sa čeličnim nosačem (za tri osobe) |  |  | kom |  | 1,00 |
|  |  |  | OGLEDALO GALASSIA ETHOS 70 BELI RAM ART. 5560B |  |  | kom |  | 3,00 |
|  |  |  | OGLEDALO CALLIGARIS DOUBLE 180X80 BOJE: SMOKE / NATURAL |  |  | kom |  | 1,00 |
|  |  |  | KONZOLNI PISOAR GALASSIA MEG 11 |  |  | kom |  | 3,00 |
|  |  |  | SLAVINA ITALMIX DREAM DR1200 |  |  | kom |  | 3,00 |
|  |  |  | ZIDNA SLAVINA ITALMIX CRNA BOJA - DIVINA DI0509 BLACK |  |  | kom |  | 3,00 |
| 11 |  | OPREMA |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 |  | Oprema | Nabavka i postavljanje opreme i namještaja: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | KONZOLA CALLIGARIS THIN - 90X35X90H - METALNA KONSTRUKCIJA / MERMERNA PLOCA - WHITE MARBLE |  |  | kom |  | 2,00 |
| 11.2 |  | Oprema | Nabavka i postavljanje zavesa i draperija.Obračun po m1, pomnoženo sa faktorom 2,5. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | *zavjese tipa Jaab |  |  | m1 |  | 65,68 |
|  |  |  | *ugradnja jednokanalnih šina za zavjese |  |  | m1 |  | 26,27 |
|  |  |  | *draperije tipa Jaab |  |  | m1 |  | 35,88 |
|  |  |  | *ugradnja jednokanalnih šina za draperije |  |  | m1 |  | 14,35 |
| 12 |  | RAZNI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 |  | Razni radovi | Završno čišćenje prostorija sa pranjem kompletne stolarije i bravarije, stakala i dr. Obračun po m2 prostora. |  |  | m2 |  | 600,00 |

https://www.dropbox.com/sh/55hiqxyji5ft2o1/AADQyjs6Zh1Pe-Rs8xNhti0ja?dl=0

Link za Adaptacija kupatila i uređenje enterijera malog restorana u hotelu “Palas”– grafički prilog

Napomena:

Radove je potrebno izvoditi uz nesmetano funkcionisanje ostatka hotela.

Ponuđači su dužni da obiđu mjesto izvođenja radova u sljedećem terminu o čemu će se izdati potvrda koja mora biti sastavni dio ponude. Zainteresovani ponuđači su u obavezi da putem maila zakažu termin obilaska lokacije.

- Ponedjeljak 22.07.2019. godine od 10:00 do 12:00 časova;

- IZJAVA NARUČIOCA DA ĆE UREDNO IZMIRIVATI OBAVEZE PREMA IZABRANOM PONUĐAČU

Hotelska grupa „Budvanska rivijera” a.d. Budva

Broj: 04/1-4307/1

Mjesto i datum:  Budva, 16.07.2019. godine,

U skladu sa članom 29 stav 1 tačka 3 Pravilnika o uređivanju postupaka nabavki roba, usluga i radova u hotelskoj grupi „Budvanska rivijera” AD Budva  (broj 02-4884/2 od 19.09.2017. godine)   Katarina Kažanegra, Izvršna direktorica kao ovlašćeno lice Hotelske grupe „Budvanska rivijera” AD Budva , daje

I z j a v u

da će Hotelska grupa „Budvanska rivijera” AD Budva, shodno Planu nabavki broj: 04/1-3813 od 27.06.2018. godine, uredno vršiti plaćanja preuzetih obaveza, po utvrđenoj dinamici.

Ovlašćeno lice naručioca

Izvršna direktorica

Katarina Kažanegra

______________________

- IZJAVA NARUČIOCA (OVLAŠĆENO LICE, SLUŽBENIK ZA  NABAVKE I LICA KOJA SU UČESTVOVALA U PLANIRANJU  NABAVKE) O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA

Hotelska grupa „Budvanska rivijera” a.d. Budva

Broj: 04/1-4307/2

Mjesto i datum:  Budva, 16.07.2019. godine

U skladu sa članom 9.  Pravilnika o uređivanju postupaka nabavki roba, usluga i radova u hotelskoj grupi „Budvanska rivijera” AD Budva  (broj 02-4884/2 od 19.09.2017. godine).

Izjavljujem

da u postupku nabavke iz Plana nabavke broj 04/1-3813 od 27.06.2019. godine za nabavku radova – Adaptacija kupatila i uređenje enterijera malog restorana u hotelu “Palas” za potrebe Hotelske grupe “Budvanska rivijera” AD Budva u sukobu interesa u smislu člana 9. Pravilnika o uređivanju postupaka nabavki roba, usluga i radova u Hotelskoj grupi „Budvanska rivijera” AD Budva i da ne postoji ekonomski i drugi lični interes koji može kompromitovati moju objektivnost i nepristrasnost u ovom postupku nabavke.

Ovlašćeno lice naručioca

Izvršna direktorica

Katarina Kažanegra

______________________

s.r.

Sektor  nabavke

Vladimir Janjušević

______________________

s.r.

Lice koje je učestvovalo u planiranju  nabavke i izradi tehničke specifikacije

Vijoleta Đuranović

______________________

s.r.

- IZJAVA NARUČIOCA (ČLANOVA KOMISIJE ZA OTVARANJE I VREDNOVANJE PONUDE I LICA KOJA SU UČESTVOVALA U PRIPREMANJU TENDERSKE DOKUMENTACIJE) O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA

Hotelska grupa „Budvanska rivijera” a.d. Budva

Broj: 04/1-4307/2

Mjesto i datum:  Budva, 16.07.2019. godine,

U skladu sa članom 9.  Pravilnika o uređivanju postupaka nabavki roba, usluga i radova u hotelskoj grupi „Budvanska rivijera” AD Budva  (broj 02-4884/2 od 19.09.2017. godine).

Izjavljujem

da u postupku nabavke iz Plana nabavke broj 04/1-3813 od 27.06.2019. godine za nabavku radova – Adaptacija kupatila i uređenje enterijera malog restorana u hotelu “Palas”  za potrebe Hotelske grupe “Budvanska rivijera” AD Budva nijesam u sukobu interesa u smislu člana 9. Pravilnika o uređivanju postupaka nabavki roba, usluga i radova u Hotelskoj grupi „Budvanska rivijera” AD Budva, i da ne postoji ekonomski i drugi lični interes koji može kompromitovati moju objektivnost i nepristrasnost u ovom postupku nabavke.

Član komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda, Saša Samardžić, predsjednik

______________________

s.r.

Član komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda, Vladimir Janjušević, član

______________________

s.r.

Član komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda, Marko Vuković, član

_______________________

s.r.

# METODOLOGIJA NAČINA VREDNOVANJA PONUDA PO KRITERIJUMU I PODKRITERIJUMIMA

 Vrednovanje ponuda po kriterijumu najniže ponuđena cijena vršiće se na sljedeći način:

 kriterijum najniža ponuđena cijena vrednovaće se na sljedeći način:

- Minimalna ukupna ponuđena cijena će se obračunati sa max.brojem poena......................(100);

- bodovi za ostale ponuđače obračunavaju se procentualno u odnosu na najnižu cijenu po formuli:

najniža ponuđena cijena

broj poena = ---------------------------------------------x max.broj poena (100);

ponuđena cijena

Ako je ponuđena cijena 0,00 EUR-a prilikom vrednovanja te cijene po kriterijumu ili podkriterijumu najniža ponuđena cijena uzima se da je ponuđena cijena 0,01 EUR.

# OBRAZAC PONUDE SA OBRASCIMA KOJE PRIPREMA PONUĐAČ

- NASLOVNA STRANA PONUDE

(naziv ponuđača)

podnosi

(naziv naručioca)

P O N U D U

po Tenderskoj dokumentaciji broj ____ od _______ godine

za nabavku __________________________________________________________

(opis predmeta nabavke)

ZA

 Predmet nabavke u cjelosti

## PODACI O PONUDI I PONUĐAČU

Ponuda se podnosi kao:

 Samostalna ponuda

 Samostalna ponuda sa podizvođačem/podugovaračem

 Zajednička ponuda

 Zajednička ponuda sa  podizvođačem/podugovaračem

Podaci o podnosiocu samostalne ponude:

| Naziv i sjedište ponuđača |  |
| --- | --- |
| PIB |  |
| Broj računa i naziv banke ponuđača |  |
| Adresa |  |
| Telefon |  |
| Fax |  |
| E-mail |  |
| Lice/a ovlašćeno/a za potpisivanje finansijskog dijela ponude i dokumenata u ponudi | (Ime, prezime i funkcija) |
|  | (Potpis) |
| Ime i prezime osobe za davanje informacija |  |

Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru samostalne ponude

| Naziv podugovarača /podizvođača |  |  |
| --- | --- | --- |
| PIB |  |  |
| Ovlašćeno lice |  |  |
| Adresa |  |  |
| Telefon |  |  |
| Fax |  |  |
| E-mail |  |  |
| Procenat ukupne vrijednosti nabavke koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču |  |  |
| Opis dijela predmeta nabavake koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču |  |  |
| Ime i prezime osobe za davanje informacija |  |  |

Podaci o podnosiocu zajedničke ponude

| Naziv podnosioca zajedničke ponude |  |
| --- | --- |
| Adresa |  |
| Ovlašćeno lice za potpisivanje finansijskog dijela ponude, nacrta ugovora o nabavci | (Ime i prezime) |
|  | (Potpis) |
| Imena i stručne kvalifikacije lica koja će biti odgovorna za izvršenje ugovora |  |
|  | .... |

Podaci o nosiocu zajedničke ponude:

| Naziv nosioca zajedničke ponude |  |
| --- | --- |
| PIB |  |
| Broj računa i naziv banke ponuđača |  |
| Adresa |  |
| Ovlašćeno lice za potpisivanje dokumenata koji se odnose na nosioca zajedničke ponude | (Ime, prezime i funkcija) |
|  | (Potpis) |
| Telefon |  |
| Fax |  |
| E-mail |  |
| Ime i prezime osobe za davanje informacija |  |

Podaci o članu zajedničke ponude:

| Naziv člana zajedničke ponude |  |
| --- | --- |
| PIB |  |
| Broj računa i naziv banke ponuđača |  |
| Adresa |  |
| Ovlašćeno lice za potpisivanje dokumenata koja se odnose na člana zajedničke ponude | (Ime, prezime i funkcija) |
|  | (Potpis) |
| Telefon |  |
| Fax |  |
| E-mail |  |
| Ime i prezime osobe za davanje informacija |  |

Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru zajedničke ponude

| Naziv podugovarača /podizvođača |  |  |
| --- | --- | --- |
| PIB |  |  |
| Ovlašćeno lice |  |  |
| Adresa |  |  |
| Telefon |  |  |
| Fax |  |  |
| E-mail |  |  |
| Procenat ukupne vrijednosti nabavke koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču |  |  |
| Opis dijela predmeta nabavake koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču |  |  |
| Ime i prezime osobe za davanje informacija |  |  |

FINANSIJSKI DIO PONUDE

| r.b. | opis predmeta | bitne karakteristike ponuđenog predmeta nabavke | jedinica mjere | količina | jedinična cijena bez pdv-a | ukupan iznos bez pdv-a | pdv | ukupan iznos sa pdv-om |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ..... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ukupno bez PDV-a |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PDV |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ukupan iznos sa PDV-om: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - brojkama |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - slovima |  |  |  |  |  |  |  |  |

Uslovi ponude:

| Rok izvršenja ugovora je |  |
| --- | --- |
| Mjesta izvršenja ugovora su |  |
| Način i dinamika isporuke/izvršenja |  |
| Rok plaćanja |  |
| Način plaćanja |  |
| Period važenja ponude |  |

Ovlašćeno lice ponuđača

___________________________

(ime, prezime i funkcija)

___________________________

(svojeručni potpis)

M.P.

- IZJAVA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA NA STRANI PONUĐAČA,PODNOSIOCA ZAJEDNIČKE PONUDE, PODIZVOĐAČA /PODUGOVARAČA

(ponuđač)

Broj: ________________

Mjesto i datum: _________________

Ovlašćeno lice ponuđača/člana zajedničke ponude, podizvođača / podugovarača
       (ime i prezime i radno mjesto)     , u skladu sa članom 9 .  Pravilnika o uređivanju postupaka nabavki roba, usluga i radova u hotelskoj grupi „Budvanska rivijera” AD Budva  (broj 02-4884/2 od 19.09.2017. godine) daje

Izjavu

da nije u sukobu interesa sa licima naručioca navedenim u izjavama o nepostojanju sukoba interesa na strani naručioca, koje su sastavni dio predmetne Tenderske dokumentacije broj 04/1-4307 od 16.07.2019. godine za nabavku radova  – Adaptacija kupatila i uređenje enterijera malog restorana u hotelu “Palas”za potrebe Hotelske grupe “Budvanska rivijera” AD Budva, u smislu člana 9. Pravilnika o uređivanju postupaka nabavki roba, usluga i radova u hotelskoj grupi „Budvanska rivijera” AD Budva i da ne postoje razlozi za sukob interesa na strani ovog ponuđača.

Ovlašćeno lice ponuđača

___________________________

(ime, prezime i funkcija)

___________________________

(svojeručni potpis

M.P.

## DOKAZI O ISPUNJENOSTI OBAVEZNIH USLOVA ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNOG NADMETANJA

Dostaviti:

1) dokaza o registraciji kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata sa podacima o ovlašćenim licima ponuđača;

2) dokaza nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, koji ne smije biti stariji od šest mjeseci do dana javnog otvaranja ponuda;

3) dokaza o posjedovanju važeće dozvole, licence, odobrenja, odnosno drugog akta izdatog od nadležnog organa i to:

Shodno članu 135, a u vezi člana 122 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ( “Službeni list CG”br. 64/17 od 06.10.2017. godine ) ponuđač, privredno društvo treba da dostavi: Licencu projektanta i izvođača radova za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekta. Ponuđač, privredno društvo, pravno lice, odnosno preduzetnik, treba da posjeduje licence: - Dip. inž. građevinarstva – smjer konstruktivni za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekata; (U skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore“ br. 64/17); Ponuđač, privredno društvo, pravno lice, odnosno preduzetnik, treba da ima zaposlene inženjere koji posjeduju licence za: Dip. inž. građevinarstva – smjer konstruktivni za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekata; (U skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore“ br. 64/17);

- DOKAZI O ISPUNJAVANJU USLOVA STRUČNO-TEHNIČKE I KADROVSKE OSPOSOBLJENOSTI

Nije potrebno dostavljanje ovih dokaza. Ne zahtijeva se.

- NACRT UGOVORA O NABAVCI

Ovaj ugovor zaključen je  između:

Naručioca Hotelske grupe „Budvanska rivijera“ AD  Budva sa sjedištem u Budvi, ulica Trg Slobode 1, PIB: 02005328, koga zastupa Katarina Kažanegra, izvršna direktorica, (u daljem tekstu: Naručilac)

I

Ponuđača ______________________ sa sjedištem u ________________, ulica____________, Broj računa: ______________________, Naziv banke: ________________________, koga zastupa _____________, (u daljem tekstu:  Izvođač).

OSNOV UGOVORA:

Tenderska dokumentacija za nabavku radova – Adaptacija kupatila i uređenje enterijera malog restorana u hotelu “Palas” za potrebe Hotelske grupe “Budvanska rivijera” AD Budva, broj: 04/1-4307 od  16.07.2019. godine;

Broj i datum odluke o izboru najpovoljnije ponude: _____________________;

Ponuda ponuđača    (naziv ponuđača)    broj ______ od _________________________

PREDMET UGOVORA

Član 1

Predmet ovog ugovora je nabavka  radova – Adaptacija kupatila i uređenje enterijera malog restorana u hotelu “Palas” za potrebe Hotelske grupe “Budvanska rivijera” AD Budva prema Tenderskoj dokumentaciji,  Pozivu za  nadmetanje za izbor najpovoljnije ponude za nabavku radova broj 04/1-4307 od 16.07.2019. godine, Odluci o izboru najpovoljnije ponude broj _______ od ______ godine i prema specifikaciji koja je sastavni dio tenderske dokumentacije.

Član 2

IZVOĐAČ se obavezuje, pošto se prethodno upoznao sa svim uslovima, pravima i obavezama koje kao IZVOĐAČ ima u vezi sa izvršenjem svih radova koji su predmet ovog Ugovora i za koje je dao svoju ponudu, da radove iz člana 1. ovog Ugovora izvede stručno i kvalitetno, držeći se tehničkih propisa, pravila i standarda koji važe u građevinarstvu za građenje ugovorene vrste radova, koji su predmet ovog ugovora, a u svemu u skladu sa predmjerom radova.

Član 3

Izvođač se obavezuje da će radove iz člana 1 ovog Ugovora, izvesti u svemu prema prihvaćenoj Ponudi od strane Naručioca br. ___________  od __________ godine koja čini sastavni dio Ugovora.

II   CIJENA I NAČIN PLAĆANJA

Član 4

Ukupna cijena za radove i opremanje  navedene u članu 1 ovog Ugovora iznosi ___________€ sa uračunatim PDV-om.

Naručilac se obavezuje da će plaćanje vrši virmanski u roku  od 30 dana od dana ispostavljanja fakture, odnosno završetka svih ugovorenih radova.

Za izvedene radove Izvođač je dužan ispostaviti Naručiocu fakturu, potpisanu od ovlašćenog lica. Faktura mora sadržati broj ugovora po kojem se plaćanje vrši.

Sve uplate se  vrše  u korist žiro racuna _______________, kod _______________ banke.

.Član 5

IZVOĐAČ se obavezuje da Naručiocu u trenutku potpisivanja ovog Ugovora preda neopozivu, bezuslovnu i naplativu na prvi poziv Garanciju banke, za dobro izvršenje ugovora na iznos ___5___ % od ukupne vrijednosti Ugovora, sa rokom vaznosti  7 (sedam) dana dužim od ugovorenog roka iz  člana 7 , ovog Ugovora i koju Naručilac može aktivirati u svakom momentu kada nastupi neki od razloga za raskid ovog Ugovora.

Naručilac se obavezuje da neposredno nakon  ispunjenja obaveza, na način i pod uslovima iz ovog ugovora,  vrati  IZVOĐAČU garanciju.

III ROK

Član 6

Ugovor se zaključuje na odredjeno vrijeme.

Izvođač se obavezuje da će radove navedene u članu 1 ovog Ugovora, završiti u periodu  od 15 dana od dana potpisivanja ovog Ugovora.

Ovaj Ugovor se primjenjuje od dana potpisivanja obje ugovorene strane.

IV OBAVEZE UGOVORNIH STRANA

Član 7

Izvođač se obavezuje:

- da  prije početka radova pismeno obavijesti Naručioca o odgovornom licu  na izvođenju radova,

- da će radove izvesti  u roku  koji je naveden u članu 6. ovog ugovora;

- da  odmah po zahtjevu Naručioca pristupi otklanjanju uočenih nedostataka i propusta u obavljanju posla, odnosno u izvođenju radova.

IZVODJAČ je dužan da prije početka izvođenja radova  preduzme mjere radi obezbjedjenja sigurnosti izvedenih radova, susjednih objekata i radova opreme, uredjenje, instalacija, radnika, saobraćaja, okoline i imovine i neposredno je odgovoran i dužan naknaditi sve štete koje izvodjenjem ugovorenih radova pričini trećim licima i imovini .

Troškove sprovodjenja mjera zaštite snosi IZVODJAČ .

IZVODJAČ je obavezan NARUČIOCU nadoknaditi sve štete koje treća lica eventualno ostvare od NARUČIOCA po osnovu iz stava 2. ovog člana.

Član 8

Naručilac  se  obavezuje da u dogovorenom terminu i planu Ponuđača uvede u posao;

Naručilac zadržava pravo da odustane od određenih pozicija iz predmjera I predračuna radova u zavisnosti od toka izvođenja radova u Upravnoj zgradi;

Pod uvođenjem u posao podrazumijeva se obezbjeđenje svih potrebnih uslova za nesmetano obavljanje posla.

Član 9

Sva lica zaposlena na Gradilištu za izvršenje radova iz ovog Ugovora imaju biti osigurana od Izvođača o njegovom trošku za sve povrede na radu ili nesreće na poslu.

Ovim osiguranjem moraju biti obuhvaćena sva lica u službi Izvođača.

Naručilac neće biti odgovoran za bilo koje odštete ili kompenzacije koje se imaju isplatiti za bilo kakve povrede osiguranih lica.

Član 10

IZVOĐAČ je dužan da radove koji su predmet ovog Ugovora osigura o svom trošku protiv svih šteta do kojih može doći za vrijeme izvođenja radova i to od početka izvođenja pa do primopredaje radova (osnovnih i dopunskih rizika u skladu sa uslovima za osiguranje objekta u izgradnji) kod odgovarajuće organizacije koja vrši osiguranje – osiguravača.

Član 11

Ako IZVOĐAČ bez krivice NARUČIOCA ne završi radove koji su predmet ovog Ugovora u ugovorenom roku, dužan je NARUČIOCU platiti na ime ugovorene kazne penale od 2,0 ‰ (dva promila) od ugovorene cijene ukupnih radova za svaki dan prekoračenja ugovorenog roka završetka radova. Visina ugovorene kazne ne može preći 10% od ugovorene cijene ukupnih radova.

U slučaju neispunjenja ugovornih obaveza, IZVOĐAČ nema pravo da isplati ugovornu kaznu i odustane od Ugovora, izuzev ako je to bila namjera ugovornih strana kada su kaznu ugovorili.

U slučaju da IZVOĐAČ zadocni sa ispunjenjem, NARUČILAC ima pravo da zahtijeva i ispunjenje ugovornih obaveza i ugovornu kaznu.

NARUČILAC može da zahtijeva ugovornu kaznu zbog zadocnjenja ako je primio ispunjenje obaveze i bez odlaganja obavijestio IZVOĐAČA da zadržava svoje pravo na ugovornu kaznu.

Ako NARUČIOCU nastane šteta veća u iznosu od ugovorenih i obračunatih penala- kazne, IZVOĐAČ je dužan da plati NARUČIOCU pored ugovorne kazne (penale) i iznos naknade štete koja prelazi visinu ugovorene kazne, kao i pravo NARUČIOCA je da zahtijeva razliku do potpune naknade štete.

Član 12

IZVOĐAČ je dužan da po završenim radovima povuče sa gradilišta svoje radnike, ukloni preostali materijal, opremu, sredstva za rad i privremene objekte koje je koristio u toku rada, očisti gradilište od otpadaka koje je napravio i uredi i očisti okolinu građevine i samu građevinu (objekat na kome je izvodio radove).

Član 13

Ukoliko dođe do raskida Ugovora i prekida radova, NARUČILAC i IZVOĐAČ su dužni da preduzmu potrebne mjere da se izvedeni radovi zaštite od propadanja. Troškove zaštite radova snosi strana ugovora čijom krivicom je došlo do raskida Ugovora odnosno do prekida radova.

V RASKID UGOVORA

Član 14

Ugovorne strane su saglasne da do raskida ovog Ugovora može doći kada jedna strana ne ispuni svoju obavezu ili kada za ispunjenje obaveze očigledno da jedna strana neće ispuniti svoju obavezu iz Ugovora i u drugim slučajevima predviđenim Zakonom o obligacionim odnosima.

Član 15

Sve eventualne izmjene koje se odnose bilo na sadržinu ovog Ugovora, mogu biti načinjene saglasnošću strana ugovornica isključivo u pisanoj formi, a sve u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima Crne Gore ("Sl. list Crne Gore", br. 47/08 od 07.08.2008, 04/11 od 18.01.2011), Zakon o planiranju prostora  i izgradnji objekata ("Sl. list Crne Gore", br. 64/17 ) i drugim pozitivno- pravnim propisima koji regulišu datu oblast.

Član 16

Naručilac ima pravo da jednostrano raskine Ugovor prostom izjavom u sledećim slučajevima:

- Izvođač prekorači rok za izvršenje ovog Ugovora utvrđen članom 5 Ugovora, do koga je došlo njegovom krivicom;

- Izvođač odustane od izvršenja Ugovora izričito, ili bez opravdanog razloga prekine sa izvršavanjem Ugovora;

- Izvođač u bitnom krši ili ne izvršava ugovorene obaveze i ukoliko ne otkloni razlog kršenja, odnosno neizvršavanja ni u naknadnom roku koji mu pisanim obavještenjem odredi naručilac.

OSTALE ODREDBE

Član 17

Eventualne nesporazume koji mogu da se pojave u vezi ovog Ugovora ugovorne strane će pokušati da  riješe sporazumno, a u slučaju  spora nadležan je Privredni sud u Podgorici.

Član 18

Ugovor zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila ništavan  je.

Član 19

Svojim potpisom ugovorne strane izjavljuju da prihvataju sve odredbe ovog Ugovora.

Ovaj ugovor je pravno valjano zaključen u 6 (šest) primjeraka istovjetnog teksta, od kojih su po tri (3) određena za svaku ugovorenu stranu.

NARUČILAC	 					         IZVRŠILAC

Hotelska grupa “Budvanska rivijera”

AD  Budva

Izvršna  direktorica                                                               Izvršni direktor

Katarina Kažanegra

_____________________________		                ______________________________

SAGLASAN SA NACRTOM  UGOVORA

Ovlašćeno lice ponuđača _______________________

(ime, prezime i funkcija)

_______________________

(svojeručni potpis)

Napomena: Konačni tekst ugovora o nabavci biće sačinjen u skladu sa članom 66 Pravilnika o uređivanju postupaka nabavki roba, usluga i radova u hotelskoj grupi „Budvanska rivijera” AD Budva  (broj 02-4884/2 od 19.09.2017. godine)

- UPUTSTVO PONUĐAČIMA ZA SAČINJAVANJE I PODNOŠENJE PONUDE

NAČIN PRIPREMANJA PONUDE U PISANOJ FORMI

Pripremanje ponude

Ponuđač je dužan da ponudu pripremi kao jedinstvenu cjelinu i da svaku prvu stranicu svakog lista i ukupni broj listova ponude označi rednim brojem i pečatom,  osim garancije ponude.

Dokumenta koja sačinjava ponuđač, a koja čine sastavni dio ponude moraju biti svojeručno potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača.

Ponuda mora biti povezana jednim jemstvenikom tako da se ne mogu naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati pojedinačni listovi, a da se pri tome ne ošteti list ponude.

Ponuda se dostavlja u odgovarajućem zatvorenom omotu (koverat, paket i sl).

Na jednom dijelu omota ponude ispisuje se naziv i sjedište naručioca, broj poziva za javno nadmetanje i tekst sa naznakom: "Ne otvaraj prije javnog otvaranja ponuda", a na drugom dijelu omota ispisuje se naziv, sjedište, ime i adresa ponuđača.

Oblik i način dostavljanja dokaza o ispunjenosti uslova za učešće u postupku  nabavke

Dokazi o ispunjenosti uslova za učešće u postupku  nabavke i drugi traženi dokazi, mogu se dostaviti u originalu ili ovjerenoj kopiji.

Naručilac može da u toku postupka pregleda i ocjene ponuda kod i preko nadležnog organa, kao i da uvidom u javno objavljene registre i evidencije vrši provjeru ispravnosti i pravnu valjanost dokaza iz stava 1 ovog člana.

Sredstva finansijskog obezbjeđenja - garancije

Način dostavljanja garancije ponude

Ako garancija ponude sadrži klauzulu da je validna ukoliko je perforirana, označena rednim brojem i pečatom, žigom ili sličnim znakom ponuđača, označava se, dostavlja i povezuje u ponudi jemstvenikom kao i ostali dokumenti ponude. Na ovaj način se označava, dostavlja i povezuje garancija ponude uz koju je kao posebni dokument dostavljena navedena klauzula izdavaoca garancije.

Ako garancija ponude ne sadrži klauzulu da je validna ukoliko je perforirana, označena rednim brojem i pečatom, žigom ili sličnim znakom ponuđača ili ako uz garanciju nije dostavljen  posebni dokument koji sadrži takvu klauzulu, garancija ponude se dostavlja u dvolisnoj providnoj plastičnoj foliji na način što se u istu uz list garancije ubaci papir na kojem se ispisuje redni broj kojim se označava prva stranica lista garancije i otiskuje pečat, žig ili slični znak ponuđača i plastična folija zatvara po svakoj strani  tako da se garancija ponude ne može naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati. Zatvaranje plastične folije može se vršiti i jemstvenikom kojim se povezuje ponuda u cjelinu na način što će se plastična folija perforirati po obodu svake strane sa najmanje po dvije perforacije kroz koje će se provući jemstvenik kojim se povezuje ponuda, tako da se garancija ponude ne može naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati, a da se ista vidno ne ošteti, kao ni jemstvenik kojim je zatvorena plastična folija i kojim je uvezana ponuda ili pečatni vosak kojim je ponuda zapečaćena. Ako se garancija ponude sastoji iz više listova svaki list garancije se dostavlja na naprijed opisani način.

Zajednički uslovi za garanciju ponude i sredstva finansijskog obezbjeđenja ugovora o  nabavci

Garancija ponude i sredstva finansijskog obezbjeđenja ugovora o nabavci mogu biti izdata od banke, društva za osiguranje ili druge organizacije koja je zakonom ili na osnovu zakona ovlašćena za davanje garancija.

U garanciji ponude i sredstvu finansijskog obezbjeđenja ugovora o nabavci mora biti naveden broj i datum tenderske dokumentacije na koji se odnosi ponuda, iznos na koji se garancija daje i da je bezuslovna i plativa na prvi poziv naručioca nakon nastanka razloga na koji se odnosi.

U slučaju kada se ponuda podnosi za više partija ponuđač može u ponudi dostaviti jednu garanciju ponude za sve partije za koje podnosi ponudu uz navođenje partija na koje se odnosi i iznosa garancije za svaku partiju ili da za svaku partiju dostavi posebnu garanciju ponude.

Način iskazivanja ponuđene cijene

Ponuđač dostavlja ponudu sa cijenom/ama izraženom u EUR-ima, sa posebno iskazanim PDV-om, na način predviđen obrascem “Finansijski dio ponude” koji je sastavni dio Tenderske dokumentacije.

U ponuđenu cijenu uračunavaju se svi troškovi i popusti na ukupnu ponuđenu cijenu, sa posebno iskazanim PDV-om, u skladu sa zakonom.

Ponuđena cijena/e piše se brojkama i slovima.

Ponuđena cijena/e izražava se za cjelokupni predmet  nabavke, a ukoliko je predmet nabavke određen po partijama za svaku partiju za koju se podnosi ponuda dostavlja se posebno Finansijski dio ponude.

Ako je cijena najpovoljnije ponude niža najmanje za 30% u odnosu na prosječno ponuđenu cijenu svih ispravnih ponuda ponuđač je dužan da na zahtjev naručioca dostavi obrazloženje.

Nacrt ugovora o nabavci

Ponuđač je dužan da u ponudi dostavi Nacrt ugovora o  nabavci potpisan od strane ovlašćenog lica na mjestu predviđenom za davanje saglasnosti na isti.

Blagovremenost ponude

Ponuda je blagovremeno podnesena ako je uručena naručiocu prije isteka roka predviđenog za podnošenje ponuda koji je predviđen Tenderskom dokumentacijom.

Period važenja ponude

Period važenja ponude ne može da bude kraći od roka definisanog u Pozivu.

Istekom važenja ponude naručilac može, u pisanoj formi, da zahtijeva od ponuđača da produži period važenja ponude do određenog datuma. Ukoliko ponuđač odbije zahtjev za produženje važenja ponude smatraće se da je odustao od ponude. Ponuđač koji prihvati zahtjev za produženje važenja ponude ne može da mijenja ponudu.

Pojašnjenje tenderske dokumentacije

Zainteresovano lice ima pravo da zahtijeva od naručioca pojašnjenje tenderske dokumentacije u roku od 5 (pet) dana, od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije.

Zahtjev za pojašnjenje tenderske dokumentacije podnosi se u pisanoj formi (poštom, faxom, e-mailom...) , na adresu naručioca.

Pojašnjenje tenderske dokumentacije predstavlja sastavni dio tenderske dokumentacije.

Naručilac je dužan da pojašnjenje tenderske dokumentacije, dostavi podnosiocu zahtjeva i da ga objavi na sajtu kompanije, 3 dana od dana prijema zahtjeva.

Način dostavljanja ponude

Ponuda se dostavlja u odgovarajućem zatvorenom omotu (koverat, paket i sl). Na jednom dijelu omota ponude ispisuje se naziv i sjedište naručioca, broj poziva za javno nadmetanje, odnosno poziva za nadmetanje i tekst sa naznakom: “Ne otvaraj prije javnog otvaranja ponuda”, a na drugom dijelu omota ispisuje se naziv, sjedište, ime i adresa ponuđača.

U slučaju podnošenja zajedničke ponude, na omotu je potrebno naznačiti da se radi o zajedničkoj ponudi i navesti puni naziv ponuđača i adresu na koju će ponuda biti vraćena u slučaju da je neblagovremena.

- IZMJENE I DOPUNE PONUDE I ODUSTANAK OD PONUDE

Ponuđač može da, u roku za dostavljanje ponuda, mijenja ili dopunjava ponudu ili da od ponude odustane na način predviđen za pripremanje i dostavljanje ponude, pri čemu je dužan da jasno naznači koji dio ponude mijenja ili dopunjava.

# SADRŽAJ PONUDE

- Naslovna strana ponude

- Sadržaj ponude

- Popunjeni podaci o ponudi i ponuđaču

- Ugovor o zajedničkom nastupanju u slučaju zajedničke ponude

- Popunjen obrazac finansijskog dijela ponude

- Izjava/e o postojanju ili nepostojanju sukoba interesa kod ponuđača, podnosioca zajedničke ponude, podizvođača ili podugovarača

- Dokazi za dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova za učešće u postupku javnog nadmetanja

- Potpisan Nacrt ugovora o nabavci

- Sredstva finansijskog obezbjeđenja

# OVLAŠĆENJE ZA ZASTUPANJE I UČESTVOVANJE U POSTUPKU JAVNOG OTVARANJA PONUDA

Ovlašćuje se   (ime i prezime i broj lične karte ili druge identifikacione isprave)   da, u ime

(naziv ponuđača) , kao ponuđača, prisustvuje javnom otvaranju ponuda po Tenderskoj dokumentaciji     (naziv naručioca)    broj _____ od ________. godine, za nabavku       (opis predmeta nabavke)   i da zastupa interese ovog ponuđača u postupku javnog otvaranja ponuda.

Ovlašćeno lice ponuđača

_______________________

(ime, prezime i funkcija)

_______________________

(svojeručni potpis)

M.P.

Napomena: Ovlašćenje se predaje Komisiji za otvaranje i vrednovanje ponuda naručioca neposredno prije početka javnog otvaranja ponuda.

- UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU

Postupak zaštite prava pokreće se žalbom koja se izjavljuje Drugostepenoj komisiji Naručioca.

Žalba se izjavljuje preko naručioca neposredno, putem pošte preporučenom pošiljkom sa dostavnicom.

Žalba se može izjaviti protiv:

- odluke o izboru najpovoljnije ponude;

- odluke o obustavljanju postupka javne nabavke;

Žalbu može podnijeti isključivo  Ponuđač koji je dostavio ponudu u roku od 3 ( tri ) dana od dana dostavljanja putem preporučene pošiljke ili neposredno.

Aktivna legitimacija u postupku

Žalbu može podnijeti isključivo ponuđač. Žalbu ne može podnijeti lice koje u postupku  nabavke nije dostavilo ponudu.

Pravne posljedice podnošenja žalbe

Blagovremeno podnijeta žalba prekida sve dalje aktivnosti naručioca u postupku  nabavke, do donošenja odluke po žalbi od strane Drugostepene komisije Naručioca.

Sadržaj žalbe

Žalba naročito sadrži:

- podatke o podnosiocu žalbe (naziv i sjedište, odnosno ime i adresa);

- broj i datum objavljivanja javnog poziva sa predmetom  nabavke;

- broj i datum odluke o izboru najpovoljnije ponude, poništenju ili druge odluke naručioca;

- razloge žalbe sa obrazloženjem;

- predlog dokaza;

- žalbeni zahtjev;

- potpis ovlašćenog lica.

Uz žalbu se prilaže dokaz o uplati naknade za vođenje postupka.Naknadu iz stava 2 ovog člana plaća podnosilac žalbe u visini od 1 % procijenjene vrijednosti javne nabavke, s tim da visina naknade ne smije biti veća od 8.000,00 eura.

Postupak sa neurednom žalbom

Ako žalba sadrži formalni nedostatak koji sprječava postupanje po žalbi ili je nerazumljiva ili nepotpuna, Drugostepena komisija će zaključkom odbaciti žalbu.

Ovlašćenja naručioca u vezi izjavljene žalbe

Ako naručilac ocijeni da je žalba u cjelosti ili djelimično osnovana može, u roku od tri dana od dana prijema žalbe, da poništi odluku ili da je preinači drugom odlukom, ispravi učinjenu radnju u skladu sa zahtjevom iz žalbe ili poništi postupak  nabavke, o čemu je dužan da obavijesti sve učesnike postupka.

Protiv odluke iz stava 1 ovog člana može se izjaviti žalba Drugostepenoj  komisiji.

Rokovi za donošenje odluke

Drugostepena komisija je dužna da odluči po žalbi u roku od 5 dana od dana prijema spisa i potpune dokumentacije o postupku  nabavke.

Rok iz stava 1 ovog člana može se produžiti za još 5 dana u slučaju potrebe angažovanja vještaka, pribavljanja mišljenja nadležnih organa i obimnosti dokumentacije u postupku  nabavke.

Odluku iz stava 1 ovog člana Drugostepena komisija, u roku od tri dana od dana donošenja, dostavlja podnosiocu žalbe  i objavljuje na svojoj web stranici.

Odlučivanje Drugostepene komisije

Drugostepena komisija u postupku po žalbi odlučuje zaključkom i rješenjem.

Drugostepena komisija zaključkom:

odbacuje žalbu, ako je nedopuštena, neblagovremena i izjavljena od strane neovlašćenog lica;

- obustavlja postupak, prijemom pisanog obavještenja podnosioca žalbe da odustaje od podnijete žalbe.

Drugostepena  komisija rješenjem:

- odbija žalbu kao neosnovanu;

- usvaja žalbu i u cjelosti ili djelimično poništava postupak  nabavke i donijetu odluku, ukazuje Komisiji za otvaranje i vrednovanje ponuda  na učinjene nepravilnosti i nalaže im sprovođenje novog postupka i odlučivanja ili preuzimanja potrebnih mjera kojima se učinjene nepravilnosti otklanjaju.

Odluka Drugostepene komisije mora biti obrazložena.

Pravila dokazivanja

U postupku po žalbi stranke su dužne da iznesu sve činjenice na kojima zasnivaju svoje zahtjeve i predlože dokaze kojima se te činjenice potvrđuju.

U postupku zaštite prava naručilac je dužan da dokaže postojanje činjenica i okolnosti na osnovu kojih je preduzeo pojedine radnje u postupku i donio odluke, koje su predmet žalbe.

U postupku zaštite prava podnosilac žalbe je dužan da dokaže ili učini vjerovatnim postojanje činjenica i razloga povrede postupka  nabavke ili povrede materijalnog prava, koji su istaknuti u žalbi.

Granice postupanja Drugostepene komisije

Drugostepena komisija odlučuje u granicama žalbenih navoda.

Odluke Drugostepene  komisije su konačne.

Naknada za vođenje postupka

Uz žalbu se dostavlja dokaz da je plaćena naknada za vođenje postupka po žalbi u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 8.000,00 eura, na žiro Hotelske grupe ,,Budvanska rivijera” ad Budva broj 520-67710-63 kod Hipotekarne banke.

Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te /tih partije/a.

Ukoliko se uz žalbu ne dostavi dokaz da je uplaćena naknada za vođenje postupka u propisanom iznosu žalba će biti odbačena kao neuredna.

Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

Tabelu “Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru samostalne ponude“ popunjavaju samo oni ponuđači koji ponudu podnose sa  podugovaračem/ podizvođačem, a ukoliko ima veći broj podugovarača/ podizođaća, potrebno je tabelu kopirati u dovoljnom broju primjeraka, da se popuni i dostavi za svakog podugovarača/podizođaća.

Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

Tabelu „Podaci o podnosiocu zajedničke ponude“ popunjavaju samo oni ponuđači koji podnose zajedničku ponudu. Ponudač koji podnosi zajedničku ponudu dužan je popuniti i tabele „Podaci o nosiocu zajedničke ponude“ i „Podaci o članu zajedničke ponude“

Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

Tabelu “Podaci o članu zajedničke ponude“ kopirati u dovoljnom broju primjeraka, da se popuni i dostavi za svakog člana zajedničke ponude

Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

Tabelu „ Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru zajedničke ponude“ popunjavaju samo oni ponuđači koji ponudu podnose zajednički  sa  podugovaračem/ podizvođačem, a ukoliko ima veći broj podugovarača/ podizođaća, potrebno je tabelu kopirati u dovoljnom broju primjeraka, da se popuni i dostavi za svakog podugovarača/podizođaća.

Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

Izjavu o nepostojanju sukoba interesa kod ponuđača, podnosioca zajedničke ponude, podizvođača ili podugovarača posebno dostaviti za svakog člana zajedničke ponude, za svakog podugovarača/podizvođača